УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»

А.А. Гагарин    _________________

«___»_______  2013 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений №   86, 87, 88 по тех. паспорту в здании, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 15 и установку поручней в коридоре в здании по адресу: г. Пермь, ул. Г.Звезда,9.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  | mku-ueaz@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 277-06-28 |
| Контактное лицо |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений №№ 86, 87, 88 по тех. паспорту в здании, расположенном по адресу: г. Пермь ул. Сибирская 15 и установку поручней в коридоре в здании по адресу: г. Пермь, ул. Г.Звезда,9. |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту помещений № 86, 87, 88 по тех. паспорту в здании, расположенном по адресу: г. Пермь ул. Сибирская 15 и установку поручней в коридоре в здании по адресу: г. Пермь, ул. Г.Звезда,9. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 436091 (Четыреста тридцать шесть тысяч девяносто один) рубль 56 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Основанием для установления начальной (максимальной) цены контракта является Локальный сметный расчет (приложением №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в Техническом задании, локальном сметном расчете содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 г. ФЗ № 94-ФЗ |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 15, ул. Г.Звезда,9. |
| Сроки (периоды) выполнения работ |  | Срок выполнения работ: 21 календарный день с момента заключения муниципального контракта. |
| Срок предоставления гарантий качества товара, работ |  | - Подрядчик дает гарантию качества на выполненные работы - 2 (два) года с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, которая распространяется на все составляющие результата выполненной работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены недостатки и дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет. Наличие дефектов и срок устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке: - актов выполненных работ по форме КС-2; - справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; - счетов и счет-фактур; - актов на скрытые работы; - сертификаты на материалы. Авансирование не предусмотрено. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, (страхование - если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; (не менее/ не более/ или эквивалент не допускается) |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 21804 (Двадцать одна тысяча восемьсот четыре) рубля 57 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «19» февраля 2013г. 09:00 часов (местное время) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «22»февраля 2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «25» февраля 2013г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 21804 (Двадцать одна тысяча восемьсот четыре) рубля 57 копеек. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту - безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством РФ; - в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения контракта; - в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или расторжения контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта заказчик направляет в банк письменное требование, банковскую гарантию, прочие документы, подтверждающие ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. С безотзывной банковской гарантией предоставляется копия лицензии субъекта, выдавшего такую безотзывную банковскую гарантию, на осуществление деятельности по выдаче безотзывной банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока оказания услуг, выполнения работ. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление их участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель Департамент финансов администрации г. Перми (МКУ «УЭАЗ» л/с 04975018912) Банк РКЦ Пермь г.Пермь ИНН 5902293837 КПП 590201001 Р/с 40302810000005000009 БИК 045744000 Назначение Обеспечение исполнения контракта, извещение платежа от «____» ____________ 201 _ г. №_____ Обеспечение исполнения контракта возвращается исполнителю в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту и подписания документа, подтверждающего исполнение Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту (акта об исполнении Договора). Заказчик осуществляет возврат обеспечения исполнения контракта по реквизитам, указанным в настоящем контракте, за исключением суммы удержания. Сумма удержания удерживается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту, денежные средства переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет  на выполнение работ по текущему ремонту помещений №№   86, 87, 88 по тех. паспорту в здании, расположенном по адресу: г. Пермь ул. Сибирская 15 и установку поручней в коридоре в здании по адресу: г. Пермь, ул. Г.Звезда,9.

- Прикреплен отдельным файлом.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений №№   86, 87, 88 по тех. паспорту в здании, расположенном по адресу: г. Пермь ул. Сибирская 15 и установку поручней в коридоре в здании по адресу: г. Пермь, ул. Г.Звезда,9.

Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

Строительно- монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии со сметной документацией.

Условия и сроки выполнения работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральным законом «О  техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

- СНиП 3.01.04-87  Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (утвержден Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84),

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.)ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7),

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 № 390),

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 16.07.2001 №73),

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами.

Проведение ремонтных работ не должны мешать текущей деятельности администрации г. Перми. Все  шумные работы выполняются  с  19-00 до 08-00 час.

Сроки выполнения работ - 21 календарный день с момента подписания муниципального контракта обеими сторонами.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;  Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в зоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ составляет 2  (два) года, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на материалы

7.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик  цвет  ламината, дверных блоков и колер должен согласовать с Заказчиком.

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

Технические характеристики ламината Tarkett Intermezzo: или эквивалент

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
1. Класс применения = 33 (для всех типов помещения),
2. Защита Antistatic + защита от ультрафиолета,
3. Влагостойкая пропитка плиты HDF,
4. Бесклеевой тип замка T-Lock с дополнительной пропиткой по торцам панели специальным составом на основе натурального воска(Tech3S),
5. Гарантия качества Tarkett и пролонгированный срок службы - 25 лет.

Параметры деревянного дверного блока

| №№ | Технические характеристики | Требуемые показатели | Предложение подрядчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Сибирская 15, кабинет №86 по тех. паспорту |  |  |
|  | Высота, мм | 2350 |  |
|  | Ширина, мм | 1050 |  |
|  | Толщина створки | 40 |  |
|  | Толщина коробки | 160 |  |
|  | Тип исполнения | Одностворчатое, открывается внутрь.. |  |
|  | Конструкция | Дверной блок изготавливать из массива сосны ,в дальнейшем изделие обрабатывается антисептиком(тонировкой) и на 2 раза обрабатывается закрепляющим лаком. Врезка фурнитуры, навеска петель. |  |
| 2 |  | Ул. Сибирская 15 кабинет №87 по тех. паспорту |  |
|  | Высота, мм | 2350 |  |
|  | Ширина, мм | 1050 |  |
|  | Толщина створки, мм | 40 |  |
|  | Толщина коробки, мм | 160 |  |
|  | Тип исполнения | Одностворчатое, открывается внутрь.. |  |
|  | Конструкция | Дверной блок изготавливать из массива сосны ,в дальнейшем изделие обрабатывается антисептиком(тонировкой) и на 2 раза красится закрепляющим лаком. Врезка фурнитуры, навеска петель. |  |

| 3 | Ул. Сибирская 15, кабинет №88 по тех. паспорту |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, мм | 2350 |  |
|  | Ширина, мм | 1050 |  |
|  | Толщина створки | 160 |  |
|  | Толщина коробки | По месту(от 60мм до 100мм) |  |
|  | Тип исполнения | Одностворчатое, открывается внутрь.. |  |
|  | Конструкция | Дверной блок изготавливать из массива сосны ,в дальнейшем изделие обрабатывается антисептиком(тонировкой) и на 2 раза обрабатывается закрепляющим лаком. Врезка фурнитуры, навеска петель. |  |

|  |  | Качественные и количественные характеристики материалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № пп | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол. | Предложения подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0113 |  |
| 3 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0227 |  |
| 4 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,1172 |  |
| 5 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,046 |  |
| 6 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 3,5 |  |
| 7 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 3,5 |  |
| 8 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 26,25 |  |
| 9 | Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм | м2 | 52,29 |  |
| 10 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 47,27 |  |
| 11 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,0057 |  |
| 12 | Клей БМК-5к | кг | 3 |  |
| 13 | Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины | кг | 20,284 |  |
| 14 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 4 |  |
| 15 | - Коробка КРА-4-2-КУВ | шт | 16 |  |
| 16 | - Розетка компл. RJ-45 в рамку EV | шт | 12 |  |
| 17 | - Розетка телеф. RJ-11 в рамку EV | шт | 11 |  |
| 18 | Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм | м2 | 78,58 |  |
| 19 | Грунтовка для подготовки основания, ЛАЭС №2 | кг | 22,3 |  |
| 20 | Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 33 класс износостойкости, толщина 8,1 мм | м2 | 51,06 |  |
| 21 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм | м | 15,3 |  |
| 22 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У12-1250-600-100 | м3 | 1,803 |  |
| 23 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные (филенчатые) | м2 | 7,05 |  |
| 24 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 |  |
| 25 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,12138 |  |
| 26 | Светильник НПО 22х100 | шт. | 8 |  |
| 27 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм | м | 49,98 |  |
| 28 | Кабель-канал (короб) "Legrand" 50х100 мм | м | 35,7 |  |
| 29 | Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 218 с ЭПРА | шт. | 15 |  |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

проект

- Муниципальный контракт №

- на выполнение работ по текущему ремонту помещений

- г. Пермь               					               	            	  «___»____________ 2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2013 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту  помещений №№   86, 87, 88 по тех. паспорту в здании, расположенном по адресу: г. Пермь,                           ул. Сибирская 15 и установку поручней в коридоре в здании по адресу: г. Пермь, ул. Г.Звезда,9 в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локальным сметным расчетом (приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии с техническим заданием, сметной документацией и строительными нормами и правилами.

  - Срок выполнения работ: 21 календарный день с  момента подписания муниципального контракта.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена контракта составляет ______________________ (___________________) рублей, за период его действия в том числе НДС (без НДС).

  - Цена контракта определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

  - Цена контракта включает в себя стоимость работ,  материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

  - Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- актов на скрытые работы;

- сертификаты на материалы.

Авансирование не предусмотрено.

  - В случае применения неустойки в соответствии с условиями контракта, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику.

2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3. Срок действия контракта

3.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

3.2. Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон  либо решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

  - Подрядчик вправе:

    - требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика.

  - Подрядчик обязан:

    - в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций, обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта;

    - предоставить Заказчику по окончании выполнения работ подписанный акт выполненных работ формы КС-2, КС-3 и иные необходимые для оплаты документы;

    - вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

    - обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

    - до приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, в котором выполнялись работы;

    - принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

    - обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

    - в случае приостановки хода выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

    - за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

    - устранять недостатки и дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок для устранения недостатков не может быть более одного месяца.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

4.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

4.3.3. В случаях, если Заказчиком в ходе выполнения работ, при приемке работ, а также в случае обнаружения недостатков и дефектов выполненных работ, выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Подрядчика:

- возмещения своих расходов, которые Заказчик должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков;

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

4.4.2. производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные                         разделом 2 настоящего контракта;

4.4.3. осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком;

4.4.4. составлять акты контрольных проверок, в которых фиксируются претензии и недостатки выполняемых Подрядчиком работ, которые впоследствии являются основанием для снижения стоимости выполненных работ;

4.4.5. обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

- Порядок приемки выполненных работ и гарантия их качества

5.1. По завершении всех работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении и сдачи работ. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, организует и в установленном порядке и назначает ответственного за прием выполненных работ.  Подрядчик представляет ответственному лицу Заказчика акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, предусмотренные контрактом, подписанные Подрядчиком, в 2 (Двух) экземплярах. Приемка выполненных работ производится Заказчиком только после представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной документации и их осмотра в натуре.

5.2. В случае непредставления Подрядчиком всей документации или какой-то её части, а также не предъявления какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, работы по нему не принимаются.

  - При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Заказчиком составляется соответствующий акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недостатков, сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

  - Заказчик рассматривает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента  его направления Подрядчиком в адрес Заказчика.

  - Подписанный сторонами акт  выполненных работ является подтверждением того, что работы выполнены надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

  - Подрядчик дает гарантию качества на выполненные работы - 2 (два) года с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, которая распространяется на все составляющие результата выполненной работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены недостатки и дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет. Наличие дефектов и срок устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика.

- Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту, в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ, иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. За несвоевременную оплату выполненных по настоящему контракту работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,1  %  от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

6.8. За нарушение, либо невыполнение Подрядчиком условий технического задания (Приложение № 1 к контракту) Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ по контракту за каждый случай.

6.9. Основанием для удержания неустойки будет являться акт приемки выполненных работ и акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков и расчетом размера неустойки.

7. Прочие условия

7.1. Выполнение работ по настоящему контракту не должно препятствовать или создавать неудобства в работе функциональных или территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми или представлять угрозу для сотрудников или посетителей зданий.

7.2. При возникновении споров и разногласий стороны принимают необходимые меры к урегулированию их путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

7.3. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров путем направления претензии. Срок ответа на претензию – 10 календарных дней.

8. Приложения к муниципальному контракту

8.1. Техническое задание – приложение № 1.

8.2. Локальный сметный расчет – приложение № 2.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02975018912 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми») Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

«__»__________2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений №№   86, 87, 88 по тех. паспорту в здании, расположенном по адресу: г. Пермь ул. Сибирская 15 и установку поручней в коридоре в здании по адресу: г. Пермь, ул. Г.Звезда,9.

Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

Строительно- монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии со сметной документацией.

Условия и сроки выполнения работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральным законом «О  техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

- СНиП 3.01.04-87  Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (утвержден Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84),

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.)ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7),

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 № 390),

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 16.07.2001 №73),

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами.

Проведение ремонтных работ не должны мешать текущей деятельности администрации г. Перми. Все  шумные работы выполняются  с  19-00 до 08-00 час.

Сроки выполнения работ - 21 календарный день с момента подписания муниципального контракта обеими сторонами.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;  Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в зоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ составляет 2  (два) года, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на материалы

7.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик  цвет  ламината, дверных блоков и колер должен согласовать с Заказчиком.

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

Технические характеристики ламината Tarkett Intermezzo: или эквивалент

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
1. Класс применения = 33 (для всех типов помещения),
2. Защита Antistatic + защита от ультрафиолета,
3. Влагостойкая пропитка плиты HDF,
4. Бесклеевой тип замка T-Lock с дополнительной пропиткой по торцам панели специальным составом на основе натурального воска(Tech3S),
5. Гарантия качества Tarkett и пролонгированный срок службы - 25 лет.

Параметры деревянного дверного блока

| №№ | Технические характеристики | Требуемые показатели | Предложение подрядчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Сибирская 15, кабинет №86 по тех. паспорту |  |  |
|  | Высота, мм | 2350 |  |
|  | Ширина, мм | 1050 |  |
|  | Толщина створки | 40 |  |
|  | Толщина коробки | 160 |  |
|  | Тип исполнения | Одностворчатое, открывается внутрь.. |  |
|  | Конструкция | Дверной блок изготавливать из массива сосны ,в дальнейшем изделие обрабатывается антисептиком(тонировкой) и на 2 раза обрабатывается закрепляющим лаком. Врезка фурнитуры, навеска петель. |  |
| 2 |  | Ул. Сибирская 15 кабинет №87 по тех. паспорту |  |
|  | Высота, мм | 2350 |  |
|  | Ширина, мм | 1050 |  |
|  | Толщина створки, мм | 40 |  |
|  | Толщина коробки, мм | 160 |  |
|  | Тип исполнения | Одностворчатое, открывается внутрь.. |  |
|  | Конструкция | Дверной блок изготавливать из массива сосны ,в дальнейшем изделие обрабатывается антисептиком(тонировкой) и на 2 раза красится закрепляющим лаком. Врезка фурнитуры, навеска петель. |  |

| 3 | Ул. Сибирская 15, кабинет №88 по тех. паспорту |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, мм | 2350 |  |
|  | Ширина, мм | 1050 |  |
|  | Толщина створки | 160 |  |
|  | Толщина коробки | По месту(от 60мм до 100мм) |  |
|  | Тип исполнения | Одностворчатое, открывается внутрь.. |  |
|  | Конструкция | Дверной блок изготавливать из массива сосны ,в дальнейшем изделие обрабатывается антисептиком(тонировкой) и на 2 раза обрабатывается закрепляющим лаком. Врезка фурнитуры, навеска петель. |  |

|  |  | Качественные и количественные характеристики материалов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| № пп | Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол. | Предложения подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| 2 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0113 |  |
| 3 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0227 |  |
| 4 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,1172 |  |
| 5 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,046 |  |
| 6 | Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ | кг | 3,5 |  |
| 7 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ | кг | 3,5 |  |
| 8 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ | кг | 26,25 |  |
| 9 | Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм | м2 | 52,29 |  |
| 10 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | 47,27 |  |
| 11 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,0057 |  |
| 12 | Клей БМК-5к | кг | 3 |  |
| 13 | Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины | кг | 20,284 |  |
| 14 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 4 |  |
| 15 | - Коробка КРА-4-2-КУВ | шт | 16 |  |
| 16 | - Розетка компл. RJ-45 в рамку EV | шт | 12 |  |
| 17 | - Розетка телеф. RJ-11 в рамку EV | шт | 11 |  |
| 18 | Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм | м2 | 78,58 |  |
| 19 | Грунтовка для подготовки основания, ЛАЭС №2 | кг | 22,3 |  |
| 20 | Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 33 класс износостойкости, толщина 8,1 мм | м2 | 51,06 |  |
| 21 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм | м | 15,3 |  |
| 22 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У12-1250-600-100 | м3 | 1,803 |  |
| 23 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные (филенчатые) | м2 | 7,05 |  |
| 24 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 |  |
| 25 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,12138 |  |
| 26 | Светильник НПО 22х100 | шт. | 8 |  |
| 27 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x25 мм | м | 49,98 |  |
| 28 | Кабель-канал (короб) "Legrand" 50х100 мм | м | 35,7 |  |
| 29 | Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 218 с ЭПРА | шт. | 15 |  |