Приложение №4

к Извещению о запросе котировок

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку перчаток

г. Пермь						                           «____»________2013  года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 7», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дорощука Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату запроса котировок (протокол № ____от «____»_______________2013 года, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять  Заказчику перчатки (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Наименование, технические характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  в последствии,  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения запроса котировок, фиксируются в протоколе и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с доставкой товара до места поставки, страхование, уплату таможенных пошлин, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, и иные платежи которые могут возникнуть при исполнении договора.

2.4. Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара в полном объеме и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счёта-фактуры на поставленный товар, счёта. Оплата по Договору третьим лицам не допускается.

3. Качество и рекламация

3.1. Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 80 %.

3.2. Качество Товара  должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество Товара должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификатами соответствия (декларация о соответствии)).

3.3. В момент передачи Товара, Поставщик обязан передать Заказчику надлежаще оформленные сертификаты соответствия (декларация о соответствии) и регистрационные удостоверения.

3.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении дефектов.

3.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова, Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

4. Тара, упаковка и маркировка

4.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно- техническим документам.

4.2.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Упаковка должна быть прочной, сухой, без нарушения целостности.

- Условия поставки

5.1. Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614042, г.Пермь, ул.Б.Хмельницкого, 21, Кабинет главной медсестры., с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  партиями согласно Графикам поставок (График поставки №1, №2), являющихся неотъемлемой частью Договора (Приложения №2, №3)  с 01 по 05 число каждого месяца.

5.2.   ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

5.3 Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- счет-фактуру:

- товарно-транспортную накладную;

- счёт;

- декларацию о соответствии (сертификат (ы) соответствия);

- регистрационное (ые) удостоверение (ия);

- др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.4.  Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком:

- по качеству - согласно сертификатам соответствия, удостоверениям качества предприятия-изготовителя;

- по количеству – согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной.

5.5. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

- Форс-мажор

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.  Ответственность сторон

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

7.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

7.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

7.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных в разделе 3 настоящего Договора и спецификации (Приложение № 1) уплачивает неустойку в  размере 10%  стоимости некачественного товара.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. 	Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться  путем   переговоров между сторонами.

9. Расторжение Договора

9.1.  Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.  Заключительные условия

10.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до 31.12.2013г.

10.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

10.3. Изменение условий договора возможно только по соглашению сторон  путем письменного оформления дополнительного соглашения к договору.

10.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

10.6. К настоящему Договору прилагается:

- Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № _ от «____»_______ 2013 г.

- Приложение № 1 «Спецификация».

- Приложение № 2 «График поставок №1»

- Приложение № 3 «График поставок №2»

11. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ "Городская стоматологическая поликлиника №7" Адрес - 614042, г. Пермь, ул. Б.Хмельницкого, 21 Банковские реквизиты: Департамент финансов администрации г.Перми («МБУЗ ГСП№7» л/сч. 06920002838) Р/с 40701810300003000001 в РКЦ ГУ г.Перми Департамент финансов администрации г.Перми («МБУЗ ГСП№7» л/сч. 11920002838) Р/с 40701810300003000001 в РКЦ ГУ г.Перми БИК 045744000 ИНН 5908011246 КПП 590801001 Главный врач МБУЗ «ГСП № 7» ___________________/ А.И.Дорощук/ МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ___ от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  | 8 | 8 | 9 |
|  | Перчатки латексные смотровые | Латексные нестерильные, одноразовые, неопудренные. Текстурированная поверхность на обе руки. Длина 250мм. Толщина на пальцах 0,19мм, ладонь 0,19мм. Усилие на разрыв (МПа): до использования ( >/-) 27; после использования (>/-)26 Эластичность/Растяжение (%): до использования (>/-) 920; после использования (>/-) 910 Содержание протеинов менее 50 мкг/гр. Содержание пудры (мг) в перчатке(>/- )2 Соответствие стандартам: Российскому ГОСТ 52239-2004, Европейскому EN 455-1: EN 455-2 EN 455-3. РАЗМЕР S. | пара | 16 100 |  |  |
|  | Перчатки латексные смотровые | Латексные нестерильные, одноразовые, неопудренные. Текстурированная поверхность на обе руки. Длина 250мм. Толщина на пальцах 0,19мм, ладонь 0,19мм. Усилие на разрыв (МПа): до использования (>/-) 27; после использования >/-26 Эластичность/Растяжение (%): до использования >- 920; после использования >/- 910 Содержание протеинов менее 50 мкг Содержание пудры (мг) в перчатке:>/- 2 Соответствие стандартам: Российскому ГОСТ 52239-2004, Европейскому EN 455-1: EN 455-2 455-3. РАЗМЕР М. | пара | 16 100 |  |  |
|  | Перчатки латексные смотровые | Латексные нестерильные, одноразовые, неопудренные. Текстурированная поверхность на обе руки. Длина 250мм. Толщина на пальцах 0,19мм, ладонь 0,19мм Усилие на разрыв (МПа): до использования >/- 27; после использования >/-26 Эластичность/Растяжение (%): до использования >/- 920; после использования >/- 910 Содержание протеинов менее 50 мкг. Содержание пудры (мг в перчатке:>/- 2) Соответствие стандартам: Российскому ГОСТ 52239-2004, Европейскому EN 455-1: EN 455-2 455-3. РАЗМЕР ХS. | пара | 2 400 |  |  |
|  | Перчатки нитриловые смотровые | Нитриловые, неопудренные, текстурированные, нестерильные, одноразовые, без содержания латекса, особо тонкие. Наружная поверхность текстурирована, химически стойкие. Высокоустойчивы к проколам и натяжению. Толщина на пальцах 0,19мм(+/-)0,03; на ладонной части 0,12мм(+/-)0,03; на запястье 0,10мм(+/-)0,03.Материал 100% синтетический нитрил. Усилие на разрыв (МПа): до использования >- 21; после использования >-20 Эластичность/Растяжение (%): до использования (>/-) 740; после использования(>/-) 730 . Содержание пудры (мг) в перчатке(:>/- )0,8 Соответствие стандартам: Российскому ГОСТ 52239-2004, Европейскому EN 455-1: EN 455-2 455-3. Длина 240мм | пара | 2 400 |  |  |
|  | Перчатки повышенной прочности | Нестерильные, неопудренные, натуральный латекс, текстурированы в области пальцев. Имеют анатомическую форму. Манжета заканчивается валиком. Длина 300мм(+/-5) Толщина манжеты 0,27, ладонной поверхности 0,33, пальцев 0,38 Универсальны для обеих рук. Рекомендовано использовать при манипуляциях, связанных с повышенным риском заражения. Соответствует ГОСТу Р 52239-2004. РАЗМЕР М | пара | 750 |  |  |
|  | Перчатки повышенной прочности | Нестерильные, неопудренные, натуральный латекс. Универсальны для обеих рук. Текстурированы в области пальцев. Имеют анатомическую форму. Манжета заканчивается валиком. Длина 300мм(+/-5) Толщина манжеты 0,27, ладонной поверхности 0,33, пальцев 0,38 Универсальны для обеих рук. Рекомендовано использовать при манипуляциях, связанных с повышенным риском заражения. Соответствует ГОСТу Р 52239-2004. РАЗМЕР L | пара | 750 |  |  |
|  | Перчатки стерильные | Хирургические, латексные, стерильные перчатки анатомической формы с упрочненной манжетой. Микротекстурированная наружная поверхность в области ладоней и пальцев. Длина 280-300мм. Толщина на пальцах 0,31мм(+/-)0,03; на ладонной части 0,2мм(+/-)0,03 на запястье 0,23мм(+/-)0,03. Эластичность/Растяжение(%): до использования ( >/-)820; после использования( >/-)600. Содержание пудры (мг) в перчатке; ( >/-)90,0 Состав пудры: модифицированный кукурузный крахмал. Уровень контроля AQL 1/5/ Соответствие ГОСТу 52239-2004 и стандарту СТБ ЕН-455-1-2006 Упакованы по парно в индивидуальных бумажных пакетах. | пара | 350 |  |  |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МБУЗ «ГСП № 7» ______________________ / А.И.Дорощук/ МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Договору

№ ___ от _________  2013 г.

График поставок №1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перчатки латексные смотровые | пара | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6 000 |
|  | Перчатки латексные смотровые | пара | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 6 000 |
|  | Перчатки латексные смотровые | пара | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 750 |
|  | Перчатки нитриловые смотровые | пара | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 750 |
|  | Перчатки повышенной прочности | пара | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
|  | Перчатки повышенной прочности | пара | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 |
|  | Перчатки стерильные | пара | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 |

Место поставки: г.Пермь, ул.Б.Хмельницкого, 21 – Кабинет главной медсестры. Транспортом Поставщика.

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МБУЗ «ГСП № 7» ______________________ / А.И.Дорощук/ МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Договору

№ ___ от _________  2013 г.

График поставок №2.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перчатки латексные смотровые | пара | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 650 | 10 100 |
|  | Перчатки латексные смотровые | пара | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 650 | 10 100 |
|  | Перчатки латексные смотровые | пара | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 50 | 1 650 |
|  | Перчатки нитриловые смотровые | пара | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 200 | 50 | 1 650 |
|  | Перчатки повышенной прочности | пара | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 |
|  | Перчатки повышенной прочности | пара | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 |
|  | Перчатки стерильные | пара | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 100 |

Место поставки: г.Пермь, ул.Б.Хмельницкого, 21 – Кабинет главной медсестры. Транспортом Поставщика.

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МБУЗ «ГСП № 7» ______________________ / А.И.Дорощук/ МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |