Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| Наименование | Характеристика | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- | --- |
| Бинт | Бинт марлевый медицинский нестерильный предназначен для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств. Материал - медицинская отбеленная марля, соответствующая техническим требованиям «ГОСТ 9412-93. Марля медицинская. Общие технические условия». Характеристики: длина 5,0±0,3 м, ширина 10,0±0,5 см, плотность36г/м2, белизна не менее 80%, разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм не менее 7 кгс, капиллярность не менее 7,0 см/ч. Описание: Бинт должен быть белым, без цветных и жирных пятен, должен быть без швов и с обрезанной кромкой (наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5 м). | шт. | 18 700 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

Главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук