Приложение № 1

к договору № ___________

от “___”___________  2013 г.

| СОГЛАСОВАНО ________________________ ________________________ _________________________ «_____»_____________ 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад №269» г.Перми, по ул. Комсомольский пр., 88б ________________________ «_____»____________ 2013г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. Основание для проведения обследования: | Заявка Заказчика на проведение обследования |
| --- | --- |
| 2. Заказчик: | МБДОУ «ЦРР - детский сад №269» г.Перми, по ул. Комсомольский пр., 88б |
| 3. Исполнитель: |  |
| 4. Наименование объекта обследования: | Детально-инструментальное обследование строительных конструкций фундаментов, стен, перекрытий, крыши здания МБДОУ «ЦРР - детский сад №269» г.Перми, по ул. Комсомольский пр., 88б |
| 5. Исходные данные, необходимые для проведения обследования: | 5.1. Технический паспорт на здание 5.2. Материалы обследования, проектирования предыдущих лет (при наличии) 5.3. Материалы инженерно-геодезических изысканий (при наличии) 5.4. Исполнительная документация после проведения капитальных ремонтов (при наличии). 5.5. Акты визуального осмотра. 5.6. Журнал наблюдения за маяками (при наличии). |
| 6. Перечень работ, выполняемых Заказчиком: | 6.1. Предоставление всех исходных данных, необходимых для проведения обследования (см. п.5); 6.2. Обеспечение доступа исполнителей к обследуемым конструкциям; 6.3. Освещение затемненных мест; 6.4. Обеспечение электропитанием 220В для работы приборов и инструментов; 6.5. Предоставление лестниц, подмостей, стремянок при производстве работ на высоте |
| 7. Работы по проведению обследования здания, выполняемые Исполнителем: | 7.1. Изучение и анализ имеющейся технической документации, предоставленной Заказчиком; 7.2. Обмеры конструкций в объеме необходимом для оценки технического состояния; 7.3. Ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера; 7.4. Описания, фотографии дефектных участков; 7.5. Проверка наличия характерных деформаций здания и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, перекосы, разломы и т.п.); 7.6. Установление аварийных участков (при наличии); 7.7. Анализ и оценка технического состояния строительных конструкций по результатам полученных в процессе обследования; 7.8. Определение физико-механических свойств материалов несущих конструкций (количество и места определяется исполнителем); 7.9. Расчеты конструкций (необходимый объем определяет исполнитель); 7.10. Составление технического заключения с выводами и рекомендациями по приведению конструкций здания в работоспособное состояние; |
| 8. Особые условия производства работ | 8.1. Вскрытие строительных конструкций производит подрядная организация, выполняющая обследование. Заказчик производит оплату выполненных работ по факту исполнения. |