УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Муниципального

бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская клиническая поликлиника № 1»

_______________ / Евстифеева Л.А./

«____» _______________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку  рентгеновской пленки и химических реактивов

для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 1»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1» |
| Место нахождения |  |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, Пермская, д. 45 |
| Почтовый адрес |  |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, Пермская, д. 45 |
| Адрес электронной почты |  |  | permgkp1@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 8(342) 212-47-29, 212-72-70 |
| Контактное лицо |  |  | Зуева Наталья Леонидовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Поставка рентгеновской пленки и химических реактивов для МБУЗ «ГКП № 1» |
| Количество поставляемого товара |  |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 588 059,39 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьдесят девять рублей 39 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение №2 к Документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к поставляемым товарам |  |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, Технического задания (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 45. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  |  | Поставка товара осуществляется до 31.12.2013г. с момента заключения гражданско-правового договора. Количество товара не подлежит изменению в рамках оговоренного объема, технических характеристик и сроков поставки. Товар поставляется партиями по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 (пять) календарных дней. Дата и время поставки каждой партии согласуются непосредственно с Заказчиком. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  |  | Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару. В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, документ подтверждающий качество товара (сертификат соответствия). Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее 80%. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета или счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования, приносящей доход деятельности. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства обязательного медицинского страхования, приносящей доход деятельности. |
| Порядок формирования цены Договора |  |  | Цена товара указана с учетом следующих расходов: по доставке и разгрузке товара по адресу заказчика, складские расходы, расходы на упаковку и страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, исполь-зуемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполни-телями, подрядчиками) |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения офи-циального курса иностранной валюты к рублю РФ, устано-вленного ЦБ РФ и исполь-зуемого при оплате заключенного Договора |  |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией. |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложением № 1 Техническое задание), и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 2 % начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 11 761,19 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «22» февраля 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «26» февраля 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - «01» марта 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора: |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - Не требуется |  |

Приложение №1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание

| позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | от 330 до 470 | Указать параметр |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 | Указать параметр |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет структуру | Плоскокристаллическую (не зернистая) | Указать параметр |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольная) | Указать параметр |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 | Указать параметр |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 | Указать параметр |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 | Указать параметр |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 | Указать параметр |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 | Указать параметр |
|  | 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 | Указать параметр |
|  | 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 | Указать параметр |
|  | 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 | Указать параметр |
|  | 20 | Пленка адаптирована к обработке в проявочных процессорах со скоростью обработки, сек. | не менее 120 | Указать параметр |
|  | 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22 | проявителя, литров | не более 0,5 | Указать параметр |
|  | 23 | фиксажа, литров | не более 0,75 | Указать параметр |
|  | 24 | воды, литров | не более 0,9 | Указать параметр |
|  | 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  | 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами чувствительностью 400 ед. и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100 | Указать параметр |
|  | 28 | Формат 18 х 24 см | Наличие |  |
|  | 29 | Требуемое количество упаковок | 20 |  |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | от 330 до 470 | Указать параметр |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 | Указать параметр |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет структуру | Плоскокристаллическую (не зернистая) | Указать параметр |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольная) | Указать параметр |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 | Указать параметр |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 | Указать параметр |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 | Указать параметр |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 | Указать параметр |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 | Указать параметр |
|  | 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 | Указать параметр |
|  | 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 | Указать параметр |
|  | 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 | Указать параметр |
|  | 20 | Пленка адаптирована к обработке в проявочных процессорах со скоростью обработки, сек. | не менее 120 | Указать параметр |
|  | 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22 | проявителя, литров | не более 0,5 | Указать параметр |
|  | 23 | фиксажа, литров | не более 0,75 | Указать параметр |
|  | 24 | воды, литров | не более 0,9 | Указать параметр |
|  | 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  | 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами чувствительностью 400 ед. и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100 | Указать параметр |
|  | 28 | Формат 24 х 30 см | Наличие |  |
|  | 29 | Требуемое количество упаковок | 20 |  |
| 3 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки, нм | не менее 550 | Указать параметр |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 | Указать параметр |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет структуру | плоскокристаллическую (не зернистую) | Указать параметр |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольную) | Указать параметр |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1700-1900 | Указать параметр |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 | Указать параметр |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 3,4 | Указать параметр |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 | Указать параметр |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) | не менее 2,8 | Указать параметр |
|  | 17 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 | Указать параметр |
|  | 18 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,8 | Указать параметр |
|  | 19 | Пленка адаптирована к обработке в проявочных процессорах со скоростью обработки, сек. | не менее 120 | Указать параметр |
|  | 20 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  | Указать параметр |
|  | 21 | проявителя, литров | не более 0,5 | Указать параметр |
|  | 22 | фиксажа, литров | не более 0,75 | Указать параметр |
|  | 23 | воды, литров | не более 0,9 | Указать параметр |
|  | 24 | Пленка адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  | 25 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами чувствительностью 400 ед. | Наличие |  |
|  | 26 | Формат 28 х 35 см | Наличие |  |
|  | 27 | Требуемое количество упаковок | 4 |  |
| 4 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | от 330 до 470 | Указать параметр |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 | Указать параметр |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет структуру | Плоскокристаллическую (не зернистая) | Указать параметр |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольная) | Указать параметр |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 | Указать параметр |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 | Указать параметр |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 | Указать параметр |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 | Указать параметр |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 | Указать параметр |
|  | 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 | Указать параметр |
|  | 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 | Указать параметр |
|  | 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 | Указать параметр |
|  | 20 | Пленка адаптирована к обработке в проявочных процессорах со скоростью обработки, сек. | не менее 120 | Указать параметр |
|  | 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22 | проявителя, литров | не более 0,5 | Указать параметр |
|  | 23 | фиксажа, литров | не более 0,75 | Указать параметр |
|  | 24 | воды, литров | не более 0,9 | Указать параметр |
|  | 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  | 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами чувствительностью 400 ед. и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100 | Указать параметр |
|  | 28 | Формат 30 х 40 см | Наличие |  |
|  | 29 | Требуемое количество упаковок | 8 |  |
| 5 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка рентгенографическая медицинская общего назначения для общей рентгенографии | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | от 330 до 470 | Указать параметр |
|  | 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175 | Указать параметр |
|  | 10 | Эмульсия пленки имеет структуру | Плоскокристаллическую (не зернистая) | Указать параметр |
|  | 11 | Плоские кристаллы эмульсии имеют форму | полигональную (многоугольная) | Указать параметр |
|  | 12 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600 | Указать параметр |
|  | 13 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185 | Указать параметр |
|  | 14 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0 | Указать параметр |
|  | 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2 | Указать параметр |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68 | Указать параметр |
|  | 17 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3 | Указать параметр |
|  | 18 | Содержание солей серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 7,5 | Указать параметр |
|  | 19 | Содержание металлического серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 4,9 | Указать параметр |
|  | 20 | Пленка адаптирована к обработке в проявочных процессорах со скоростью обработки, сек. | не менее 120 | Указать параметр |
|  | 21 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |
|  | 22 | проявителя, литров | не более 0,5 | Указать параметр |
|  | 23 | фиксажа, литров | не более 0,75 | Указать параметр |
|  | 24 | воды, литров | не более 0,9 | Указать параметр |
|  | 25 | Пленка адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам | Наличие |  |
|  | 26 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами чувствительностью 400 ед. и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие |  |
|  | 27 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100 | Указать параметр |
|  | 28 | Формат 35 х 43 см | Наличие |  |
|  | 29 | Требуемое количество упаковок | 18 |  |
| 6 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка рентгеновская медицинская для маммографии | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Пленка маммографическая адаптирована к зелёному спектру излучения | Наличие |  |
|  | 9 | Пленка должна иметь раздельные эмульсионные слои, | не менее 3 | Указать параметр |
|  | 10 | Эмульсии на пленке расположены на одной стороне подложки. | Наличие | Указать параметр |
|  | 11 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,5 | Указать параметр |
|  | 12 | Минимальная оптическая плотность пленки D min | не менее 0,21 | Указать параметр |
|  | 13 | Фотохимическая обработка пленки должна производиться в проявочных процессорах для получения высокого качества снимка. | Наличие | Указать параметр |
|  | 14 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100 | Указать параметр |
|  | 15 | Формат 18х24 | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество упаковок | 70 |  |
| 7 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Кассеты медицинские рентгенографические | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Кассеты с экранами применяются при всех видах исследования в общей рентгенологии. | Наличие |  |
|  | 9 | Кассеты должны быть ударопрочные и ударостойкие | Наличие |  |
|  | 10 | Кассеты с гадолиниевыми экранами | Наличие |  |
|  | 11 | Количество экранов в кассете, штук | не менее 2 |  |
|  | 12 | Спектр излучения экранов при попадании рентгеновских лучей | Зеленый |  |
|  | 13 | Экраны в кассете имеют чувствительность по международной классификации, ед | не менее 400 |  |
|  | 14 | Кассета с замковыми устройствами | не менее 2 |  |
|  | 15 | Свободное раскрытие кассеты, градусов | не менее 180 |  |
|  | 16 | Кассета с идентификационным окном | Наличие |  |
|  | 17 | Кассета с рельефной меткой для определения наличия пленки внутри неё | Наличие |  |
|  | 18 | Кассета имеет магнитный прижим пленки к экранам, без наличия поролона | Наличие |  |
|  | 19 | Отсутствие металлического каркаса и металлических замков в кассете | Наличие |  |
|  | 20 | Формат кассеты 28х35 |  |  |
|  | 21 | Требуемое количество кассет, шт. | 2 |  |
| 8 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Проявитель для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие | Указать |
|  | 9 | Комплектация: |  |  |
|  | 10 | 2 канистры по 5 л концентрата «А» | Наличие | Указать |
|  | 11 | 2 канистры по 0,5 л концентрата «В» | Наличие | Указать |
|  | 12 | 2 канистры по 0,5 л концентрата «С» | Наличие | Указать |
|  | 13 | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 40 | Указать параметр |
|  | 14 | Для проявки 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литра готового раствора | не более 0,5 | Указать параметр |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее 1 | Указать параметр |
|  | 16 | Требуемое количество наборов | 30 |  |
| 9 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от __________. № ________, сроком действия до _________ |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Фиксаж (закрепитель) для автоматической обработки рентгеновской и флюорографической пленки | Наличие |  |
|  | 7 | Характеристики: |  |  |
|  | 8 | Набор для приготовления рабочего раствора | Наличие | Указать |
|  | 9 | Комплектация: |  |  |
|  | 10 | 2 канистры по 5 л концентрата "А" | Наличие | Указать |
|  | 11 | 2 канистры по 1,25 л концентрата "В" | Наличие | Указать |
|  | 12 | Один набор рассчитан на приготовление рабочего раствора, литров | не менее 40 | Указать параметр |
|  | 13 | Для закрепления 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется, литров готового раствора | не более 0,75 | Указать параметр |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора при открытом контакте с воздухом без потери свойств, месяца | не менее 1 | Указать параметр |
|  | 15 | Требуемое количество наборов | 30 |  |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80 |  |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2012 года |  |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие |  |

Приложение №2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

| Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора № п/п | Название препарата | Ед. изм. |  | Кол-во | Номер реестровой записи: 03563002182 12 000050 | Номер реестровой записи: 03173002187 12 000133 | Номер реестровой записи: 03582000070 12 000106 | Номер реестровой записи: 03422000065 12 000272 | Номер реестровой записи: 03731000593 12 000093 | Номер реестровой записи: 03262000002 12 000386 | Цена средняя | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ссылка на контракт: http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=CONTRACT_INFO&id=6150900 | Ссылка на контракт: http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=CONTRACT_INFO&id=5654383 | Ссылка на контракт: http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=CONTRACT_INFO&id=5010330 | Ссылка на контракт: http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=CONTRACT_INFO&id=6063680 | Ссылка на контракт: http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=CONTRACT_INFO&id=5683922 | Ссылка на контракт: http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=CONTRACT_INFO&id=5252263 |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена по контракту | Цена по контракту | Цена по контракту | Цена по контракту | Цена по контракту | Цена по контракту |  |  |
| 1 | Пленка медицинская рентгеновская 35х43 | упаковка | 18 |  |  | 4 410,50 | 5 135,00 |  | 5 432,00 |  | 4 992,50 | 89 865,00 |
| 2 | Пленка медицинская рентгеновская 30х40 | упаковка | 8 |  | 3 827,00 | 4 500,00 | 4 330,00 | 3 863,77 | 4 332,00 | 2 761,00 | 3 935,63 | 31 485,03 |
| 3 | Пленка медицинская рентгеновская 24х30 | упаковка | 20 |  | 2 382,00 | 2 700,00 | 2 790,00 | 2 284,00 | 2 602,00 | 1 646,00 | 2 400,67 | 48 013,33 |
| 4 | Пленка медицинская рентгеновская 28х35 | упаковка | 4 |  | 3 355,00 | 4 300,00 | 3 780,00 |  |  | 3 446,00 | 3 720,25 | 14 881,00 |
| 5 | Пленка медицинская рентгеновская 18х24 | упаковка | 20 |  |  | 1 800,00 | 1 920,00 | 1 370,00 |  | 1 101,00 | 1 547,75 | 30 955,00 |
| 6 | Кассета медицинская рентгеновская 28х35 | шт. | 2 |  | 9 520,70 |  |  |  |  | 11 726,00 | 10 623,35 | 21 246,70 |
| 7 | Пленка медицинская рентгеновская маммографическая 18х24 (100 л.) | упаковка | 70 |  |  |  |  | 3 002,00 | 3 315,00 | 2 051,00 | 2 789,33 | 195 253,33 |
| 8 | Проявитель для автоматической обработки рентгенпленки | комплект | 30 |  |  |  | 2 990,00 | 3 335,00 | 3 478,00 |  | 3 267,67 | 98 030,00 |
| 9 | Фиксаж для автоматической обработки рентгенпленки | комплект | 30 |  |  |  | 1 980,00 | 1 908,00 | 1 945,00 |  | 1 944,33 | 58 330,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 059,39 |