**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская станция скорой

медицинской помощи»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е. В. Камкин

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года

**Документация об открытом аукционе**

**в электронной форме**

на право заключить гражданско-правовой договор

**на поставку средств, действующих на вегетативную нервную систему**

**и чувствительные нервные окончания**

г. Пермь, 2013 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | |
| **I. Сведения о заказчике** | | |
| Наименование | | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» |
| Место нахождения | | 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54 |
| Почтовый адрес | | 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54 |
| Адрес электронной почты | | [zakupki03@yandex.ru](mailto:zakupki03@yandex.ru) |
| Контактный телефон | | (342) 290-27-94 |
| Контактное лицо | | Хохрякова Татьяна Валерьевна |
| **II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Предмет договора | | **Поставка средств, действующих на вегетативную нервную систему и чувствительные нервные окончания** |
| Начальная (максимальная) цена Договора | | **205 607,46 руб.** |
| Количество поставляемого товара | | Указано в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об аукционе) |
| Требования к поставляемым товарам | | Требования к поставляемым товарам – указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об аукционе) |
| Документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ | | Товар, поставляемый для нужд заказчика, должен соответствовать требованиям государственных стандартов РФ (наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия ГОСТ) в соответствии с Постановлением Правительства № 982 от 01.12.2009г. "Об утверждении единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии". |
| Место поставки товара | | г. Пермь, ул. Попова, 54, 1-й этаж, кабинет хранения запаса медикаментов. |
| Сроки поставки товара | | Товар поставляется равными партиями с марта по август 2013г. Первая партия в течение 3х рабочих дней с момента заключения договора. Каждая последующая – в первую декаду каждого месяца.  Товар поставляется собственным транспортом Поставщика, либо с привлечением транспорта третьих лиц и отгружается на склад Заказчика, расположенного по адресу:  г. Пермь, ул. Попова, д. 54 кабинет хранения медикаментов с предварительным уведомлением Заказчика об отгрузке товара.  Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику заверенные поставщиком копии сертификатов соответствия и регистрационные удостоверения, выданные в соответствии с действующим законодательством РФ, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные на поставленную партию товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара | | Заказчик производит платежи по договору следующим образом: Расчет за поставленный товар производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счета-фактуры, товарно-транспортной накладной, и подписания обеими сторонами акта приемки-передачи товара. |
| Источник финансирования заказа | | Средства бюджетных учреждений, ОМС |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора | | Для определения начальной максимальной цены договора был проведен мониторинг цен. Сбор информации о существующих ценах осуществлялся на основании коммерческих предложений поставщиков. (Приложение № 3 к документации об аукционе) |
| Порядок формирования цены договора | | В цену Договора включены расходы: по доставке и разгрузке товара по адресу заказчика, складские расходы, расходы на упаковку и страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.  Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками | | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора | | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров | | Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора | | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; | |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. | |
| **IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. | | |
| * **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: | | |
| * При размещении заказа на поставку товара: | | |
|  | Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложение № 1 к настоящей документации), если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. | |
| * **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать следующие документы и сведения: | | |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; | |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.  В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать *товарный знак (при его наличии)* предлагаемого для поставки товара, производителя, страну происхождения предлагаемого для поставки товара и **конкретные** показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.  *Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение) (при необходимости).*  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| **V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | 5% начальной (максимальной) цены Договора.  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 18.02.2013 10:00 |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 19.02.2013 |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | 22.02.2013 |
| **VII. Обеспечение исполнения договора** | | |
| Размер обеспечения исполнения Договора | | 30% начальной (максимальной) цены Договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора | | В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора, или протокол разногласий.  Обеспечение исполнения Договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора | | Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор:   * безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, * передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)   в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Способ обеспечения исполнения Договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия | | При выборе в качестве обеспечения исполнения договора банковской гарантии необходимо представить банковскую гарантию, которая должна содержать следующие условия:   * + ссылку на гражданско-правовой договор (далее договор), исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет договора),   + указание в качестве принципала Поставщика по договору,   + указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика),   + указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом),   + сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ,   + банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения гражданско-правового договора,   + срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен быть на не менее чем на 15 дней больше срока окончания всех работ по договору,   + банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии,   + в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия:   - указание в письменном требовании о выплате денежных средств в связи с неисполнением (ненадлежащем исполнении) принципалом своих обязательств по договору;  Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии.  -в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта,   * + в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара,   + срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о выплате денежных средств в связи с неисполнением (ненадлежащем исполнении) принципалом своих обязательств по договору,   + ответственность гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии.   Банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, а именно:  - за отказ от поставки товара.  Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей банковской гарантии.  Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России.  Участник размещения заказа, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств | | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам:  Департамент финансов администрации города Перми   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | **МБУЗ «ГССМП»** **- л/с 06920003944** | | **ИНН** | 5902291163 | | **КПП** | 590201001 | |  | РКЦ Пермь г. Пермь | | **Р/с** | 407 01 810 300 003 000 001 | | **БИК** | 045744000 | | **Доп КИ** | 20000 | | **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения договора, извещение от 00.00.2013 № \_ |   Денежные средства, внесенные в качестве залога, в качестве способа обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания товарно-транспортной накладной. |
| **VIII. Заключение договора** | | |
| Порядок заключения договора | | Договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  В договор включается цена договора, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника.  Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.  В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор или иной участник, с которым заключается договор, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения договора в сроки, предусмотренные для подписания договора участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).  Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить договор производится по следующим реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | **МБУЗ «ГССМП»** **- л/с 06920003944** | | **ИНН** | 5902291163 | | **КПП** | 590201001 | |  | РКЦ Пермь г. Пермь | | **Р/с** | 407 01 810 300 003 000 001 | | **БИК** | 045744000 | | **Доп КИ** | 20000 | | **Назначение**  **платежа** | Оплата права заключить договор, извещение от 00.00.2013 № \_ | |

Приложение № 1

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

**Техническое задание**

**на поставку средств, действующих на вегетативную нервную систему**

**и чувствительные нервные окончания**

**1. Наименование, размер, количество товара:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Единица измерения** | **Количество** |
|  | Метопролол, 50мг №30 | упак. | 420 |
|  | Метоклопрамид 5мг/мл -2 мл №10 | упак. | 180 |
|  | Супрастин 20мг/мл -1 мл №5 | упак. | 294 |
|  | Мезатон 10мг/мл-1 мл №10 | упак. | 30 |
|  | Беродуал, 20мл | флакон | 102 |
|  | Эуфиллин, 24мг/мл -10 мл №10 | упак. | 450 |
|  | Новокаин 5мг/мл -10 мл №10 | упак. | 120 |
|  | Димедрол 10мг/мл -1мл №10 | упак. | 1 266 |
|  | Допамин 40мг/мл -5мл №10 | упак. | 42 |
|  | Листенон 20мг/мл-5мл №5 | упак. | 150 |
|  | Ардуан 4мг №25 | упак. | 18 |
|  | Лидокаин, 20мг/мл-2мл №10 | упак. | 12 |

**2. Технические характеристики товара:**

| ***№ п/п*** | ***Требования к товару*** | ***Параметры и условия требований к товару*** |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** |
|  | **1. МНН** | **Метопролол** |
| 1 | Наименование | Метопролол или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, *указать* |
| 3 | Сертификат качества (сертификат анализа) | Наличие |
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 5 | Показания к применению | Артериальная гипертензия, профилактика приступов стенокардии, нарушения ритма сердца (наджелудочковая тахикардия, экстрасистолия), вторичная профилактика после перенесенного инфаркта миокарда, гиперкинетический кардиальный синдром (в т.ч. при гипертиреозе, НЦД). Профилактика приступов мигрени. |
| 6 | Дозировка | 50 мг |
| 7 | Форма выпуска | таблетки покрытые оболочкой |
| 8 | Содержание упаковки | В упаковке 30 таблеток |
| 9 | Единицы измерения | упаковка |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 11 | Срок годности | не менее 3 лет |
|  | **2. МНН** | **Метоклопрамид** |
| 1 | Наименование | Метоклопрамид или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, *указать* |
| 3 | Сертификат качества (сертификат анализа) | Наличие |
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 5 | Показания к применению | Рвота, тошнота, икота различного генеза, в некоторых случаях может быть эффективен при рвоте, вызванной лучевой терапией или приемом цитостатиков, атония и гипотония желудка и кишечника; дискинезия желчевыводящих путей; рефлюкс-эзофагит, метеоризм, обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, при проведении рентгеноконтрастных исследований ЖКТ. |
| 6 | Дозировка | Ампулы 5 мг/мл 2,0 мл №10 |
| 7 | Форма выпуска | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 8 | Содержание упаковки | В упаковке 10 ампул |
| 9 | Единицы измерения | упаковка |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 11 | Срок годности | не менее 3 лет |
|  | **3. МНН** | **Хлоропирамин** |
| 1 | Наименование | Супрастин или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, *указать* |
| 3 | Сертификат качества (сертификат анализа) | Наличие |
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 5 | Показания к применению | Аллергический конъюнктивит, вазомоторный ринит, крапивница, сенная лихорадка, ангионевротический отек, сывороточная болезнь, лекарственная сыпь, заболевания кожи (атопический дерматит, контактные дерматиты, токсикодермии, экзема). |
| 6 | Дозировка | Ампулы 20 мг/мл 1,0 мл №5 |
| 7 | Форма выпуска | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 8 | Содержание упаковки | В упаковке 5 ампул |
| 9 | Единицы измерения | упаковка |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 11 | Срок годности | не менее 3 лет |
|  | **4. МНН** | **Фенилэфрин** |
| 1 | Наименование | Мезатон или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, *указать* |
| 3 | Сертификат качества (сертификат анализа) | Наличие |
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 5 | Показания к применению | Субдуральный и ингаляционный наркоз (для поддержания адекватного уровня кровяного давления и пролонгации субдуральной анестезии), местная анестезия (в качестве вазоконстриктора), острая недостаточность кровообращения, анафилаксия, нейрогенный шок, гипотензия, в т.ч. ортостатическая, пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, реперфузионные аритмии (рефлекс Берцольда - Яриша), приапизм, секреторная преренальная анурия, ирит, иридоциклит. |
| 6 | Дозировка | Ампулы 10мг/мл- 1 мл №10 |
| 7 | Форма выпуска | Раствор для инъекций |
| 8 | Содержание упаковки | В упаковке 10 ампул |
| 9 | Единицы измерения | упаковка |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 11 | Срок годности | не менее 3 лет |
|  | **5. МНН** | **Фенотерол+Ипратропия бромид** |
| 1 | Наименование | Беродуал или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, *указать* |
| 3 | Сертификат качества (сертификат анализа) | Наличие |
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 5 | Показания к применению | Профилактика и симптоматическое лечение хронических обструктивных заболеваний дыхательных путей с обратимым бронхоспазмом:    – бронхиальная астма;    – хронический обструктивный бронхит, осложненный или неосложненный эмфиземой. |
| 6 | Дозировка | 20 мл |
| 7 | Форма выпуска | Раствор для ингаляций |
| 8 | Единицы измерения | флакон |
| 9 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 10 | Срок годности | не менее 3 лет |
|  | **6. МНН** | **Аминофиллин** |
| 1 | Наименование | Эуфиллин или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, *указать* |
| 3 | Сертификат качества (сертификат анализа) | Наличие |
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 5 | Показания к применению | Бронхиальная астма с явлениями застойной недостаточности кровообращения, астматический статус, обструктивный бронхит, эмфизема легких, апноэ у новорожденных (вспомогательное средство). |
| 6 | Дозировка | Ампулы 24мг/мл- 10 мл №10 |
| 7 | Форма выпуска | Раствор для внутривенного введения |
| 8 | Содержание упаковки | В упаковке 10 ампул |
| 9 | Единицы измерения | упаковка |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 11 | Срок годности | не менее 2 лет |
|  | **7. МНН** | **Прокаин** |
| 1 | Наименование | Новокаин или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, *указать* |
| 3 | Сертификат качества (сертификат анализа) | Наличие |
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 5 | Показания к применению | Используют для местной анестезии — главным образом для инфильтрационной и спинномозговой. Широко назначают для лечебных блокад. Иногда назначают для внутрикостной анестезии. Новокаин применяют для электрофореза, а также для растворения бензилпенициллина с целью удлинения срока его действия. |
| 6 | Дозировка | Ампулы 5мг/мл- 10 мл №10 |
| 7 | Форма выпуска | Раствор для инъекций |
| 8 | Содержание упаковки | В упаковке 10 ампул |
| 9 | Единицы измерения | упаковка |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 11 | Срок годности | не менее 3 лет |
|  | **8. МНН** | **Дифенгидрамин** |
| 1 | Наименование | Димедрол или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, *указать* |
| 3 | Сертификат качества (сертификат анализа) | Наличие |
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 5 | Показания к применению | Аллергические заболевания (крапивница, сенная [лихорадка](http://www.rusmedserver.ru/med/bolezni/infekcia/1.html), аллергический конъюнктивит, отек Квинке и др.), паркинсонизм, хорея, синдром Меньера, в качестве успокаивающего и снотворного средства. |
| 6 | Дозировка | Ампулы 10мг/мл- 1 мл №10 |
| 7 | Форма выпуска | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 8 | Содержание упаковки | В упаковке 10 ампул |
| 9 | Единицы измерения | упаковка |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 11 | Срок годности | не менее 4 лет |
|  | **9. МНН** | **Допамина гидрохлорид** |
| 1 | Наименование | Допамин или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, *указать* |
| 3 | Сертификат качества (сертификат анализа) | Наличие |
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 5 | Показания к применению | Кардиогенная или эндотоксин-индуцированная гипотензия. Гиповолемический шок, который не поддаётся лечению, несмотря на коррекцию объёма циркулирующей крови. Выраженная, рефрактерная к терапии сердечная недостаточность. |
| 6 | Дозировка | Ампулы 40 мг/мл 5 мл №10 |
| 7 | Форма выпуска | Концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| 8 | Содержание упаковки | В упаковке 10 ампул |
| 9 | Единицы измерения | упаковка |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 11 | Срок годности | не менее 4 лет |
|  | **10. МНН** | **Суксаметония хлорид** |
| 1 | Наименование | Листенон или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, *указать* |
| 3 | Сертификат качества (сертификат анализа) | Наличие |
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 5 | Показания к применению | Состояния, требующие кратковременной релаксации скелетной мускулатуры, в том числе эндотрахеальная интубация перед хирургическими вмешательствами, вправление вывихов, репозиция смещенных переломов, профилактика спонтанных повреждений при электрошоковой терапии. |
| 6 | Дозировка | Ампулы 20 мг/мл 5 мл №5 |
| 7 | Форма выпуска | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| 8 | Содержание упаковки | В упаковке 5 ампул |
| 9 | Единицы измерения | упаковка |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 11 | Срок годности | не менее 3 лет |
|  | **11. МНН** | **Пипекурония бромид** |
| 1 | Наименование | Ардуан или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, *указать* |
| 3 | Сертификат качества (сертификат анализа) | Наличие |
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 5 | Показания к применению | Релаксация поперечнополосатых мышц при операциях и диагностических процедурах в условиях ИВЛ. |
| 6 | Состав | активное вещество: пипекурония бромид 4 мг  вспомогательные вещества: маннитол |
| 7 | Дозировка | Ампулы 4 мг №25 |
| 8 | Форма выпуска | Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| 9 | Содержание упаковки | В упаковке 25 комплектов: флаконы лиофилизата в комплекте с растворителем (раствор натрия хлорида 0,9%) в ампулах по 2 мл |
| 10 | Единицы измерения | упаковка |
| 11 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 12 | Срок годности | не менее 3 лет |
|  | **12. МНН** | **Лидокаин** |
| 1 | Наименование | Лидокаин или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, *указать* |
| 3 | Сертификат качества (сертификат анализа) | Наличие |
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 5 | Показания к применению | Желудочковые экстрасистолии и тахиаритмии, в т.ч. при остром инфаркте миокарда, в послеоперационном периоде, фибрилляция желудочков; местная анестезия: поверхностная, инфильтрационная, проводниковая, эпидуральная, спинальная, интралигаментарная при оперативных вмешательствах, болезненных манипуляциях, эндоскопических и инструментальных исследованиях. |
| 6 | Дозировка | Ампулы 20мг/мл- 2 мл №10 |
| 7 | Форма выпуска | Раствор для инъекций |
| 8 | Содержание упаковки | В упаковке 10 ампул |
| 9 | Единицы измерения | упаковка |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 11 | Срок годности | не менее 3 лет |

Приложение № 2

# к документации об открытом аукционе

# в электронной форме

# Проект

# ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Пермь «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

**Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице главного врача Камкина Евгения Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Поставщик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) на основании решения аукционной комиссии (протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_), по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

**1.1.** Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства **на поставку средств, действующих на вегетативную нервную систему и чувствительные нервные окончания** (далее по тексту – товар). Наименование, количество, характеристики поставляемого товара, предусматриваются в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

**1.2.** Заказчик обеспечивает приемку и оплату товара в установленном настоящим Договором порядке, форме и размере.

**1.3.** Место доставки поставляемых товаров: г. Пермь, ул. Попова, 54, 1-й этаж, кабинет хранения запаса медикаментов.

1. **ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

**2.1.** Цена Договора составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.**

**2.2.** В цену Договора включены расходы: по доставке и разгрузке товара по адресу заказчика, складские расходы, расходы на упаковку и страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

**2.3.** Цена является окончательной и не изменяется в течение всего срока действия настоящего Договора. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

**2.4.** Оплата товара по настоящему Договору производится Заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счета-фактуры и товарно-транспортной накладной на поставленную партию товара, оформленных в установленном порядке.

.

1. **КАЧЕСТВО ТОВАРА**

**3.1.** Товар должен по наименованию, характеристикам поставляемого товара, количеству соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (приложение № 1 к настоящему договору).

**3.2.** Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара должен быть не менее 80%, установленного изготовителем.

**3.3.** При обнаружении в поставляемом товаре производственных или иных дефектов, нарушении целостности упаковки оформляется акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, что является недопоставкой.

1. **УПАКОВКА**

**4.1.** Товар должен быть упакован в соответствии с установленными государственными стандартами, гарантирующими полную сохранность товара при транспортировке всеми видами транспорта.

1. **СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

**5.1.** Товар поставляется равными партиями с марта по август 2013г. Первая партия в течение 3х рабочих дней с момента заключения договора. Каждая последующая – в первую декаду каждого месяца.

**5.2.** Товар поставляется собственным транспортом Поставщика, либо с привлечением транспорта третьих лиц и отгружается на склад Заказчика, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Попова, д. 54 кабинет хранения медикаментов с предварительным уведомлением Заказчика об отгрузке товара. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

**5.3.** Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику заверенные поставщиком копии сертификатов соответствия и регистрационные удостоверения, выданные в соответствии с действующим законодательством РФ, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные на поставленную партию товара.

**5.4.** Подписание заказчиком товарно-транспортной накладной означает лишь фактическое получение товара, а не приемку его по качеству и количеству.

Приемка товара Заказчиком осуществляется в течение 3-х рабочих дней согласно Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденных постановлениями Госарбитража СССР (П-6, П-7) и ст.513 ГК РФ.

В случае выявления несоответствия поставляемого Товара требованиям, предусмотренным п.п. 3.1. и п.п.3.2. настоящего Договора Заказчик составляет акт о несоответствии поставляемого товара.

**5.5.** Датой поставки товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной материально-ответственным лицом Заказчика с отметкой о принятии товара.

**5.6.** В случае неисполнения Поставщиком условий п.п. 3.1. и п.п.3.2 настоящего Договора Заказчик имеет право отказаться от товара.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

**6.1.** За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**6.2.** За просрочку поставки Товара в установленные настоящим Договором сроки Поставщик уплачивает неустойку в размере 1 % от стоимости недопоставленного Товара, за каждый день просрочки поставки Товара, начиная со следующего дня по истечении срока поставки, указанного в п.п. 5.1 настоящего Договора.

**6.3.** В случае недопоставки Товара, обусловленной отказом Заказчика вследствие несоответствия поставляемого Товара требованиям, предусмотренным п.п. 3.1. и п.п.3.2. настоящего Договора, Поставщик уплачивает неустойку в размере 1,0 % от стоимости недопоставленного Товара, за каждый день просрочки поставки Товара, начиная со следующего дня по истечении срока поставки, указанного в п.п. 5.1 настоящего Договора.

**6.4.** Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из суммы, подлежащей уплате последнему. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

**6.5.** В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки.

**6.6.** Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

**6.7.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

**6.8.** Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

**6.9.** В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере.

**6.10.** В случае нарушения Поставщиком условий договора (отказ от поставки товара) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность Заказчика.

1. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

**7.1.** Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

**7.2.** Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора, касающиеся его исполнения или нарушения, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

**7.3.** Споры между сторонами, касающиеся расторжения настоящего договора разрешаются постоянно действующим Третейским судом при Пермской торгово-промышленной палате в соответствии с его Регламентом. Стороны выражают согласие на единоличное рассмотрение спора судьей постоянно действующего Третейского суда при Пермской торгово-промышленной палате. Решение указанного выше суда является для сторон окончательным и обязательным к исполнению.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

**8.1**. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

**8.2.** Договор может быть досрочно расторгнут:

**8.2.1**. по соглашению сторон;

**8.2.2.** по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**9.1**. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силутолько в том случае, если ониоформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

**9.2.** По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

**9.3.** Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

**9.4.** Приложениями к настоящему Договору являются следующие документы:

**9.4.1.** приложение № 1 – «Спецификация»;

**9.5.** Приложения, указанные в п.п.9.4. являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

**10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **МБУЗ «ГССМП»**  Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Попова, 54  ИНН 5902291163/ КПП 590201001  Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГССМП» - л/с № 06920003944) РКЦ Пермь г. Пермь  БИК 045744000  Р/сч 4070810300003000001  ОКПО 01939363, ОКОНХ 91515  Тел. (342) 236-10-06  **Главный врач**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**Е.В. Камкин/**  МП | **Поставщик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  МП |

# Приложение № 1

# к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г*.*

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Торговое наименование товара** | **Размер** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена за ед., руб.** | **Сумма, руб.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Характеристики, поставляемого товара**

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

Торговое наименование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

Торговое наименование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к товару** | | **Параметры и условия требований к товару** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **Главный врач МБУЗ «ГССМП»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**Е.В. Камкин/**  МП | **Поставщик**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **/**  МП |