- Приложение № 1

- к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,  расположенных на территории Свердловского  района города Перми.

| 1. Предмет контракта | Техническая инвентаризация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Свердловского района города Перми. |
| --- | --- |
| 2. Адреса сетей для производства технической инвентаризации | Адреса бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры указаны ниже в прилагаемом перечне. |
| 3. Основания для производства работ | - Постановление администрации г.Перми № 379 от 13.09.2007 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность г.Перми» (в ред. от 08.07.2008, от 21.07.2009); - Постановление администрации г.Перми № 130 от 22.02.2008 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность». |
| 4. Основная задача технической инвентаризации | Обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры с их измерением и указанием следующих характеристик: - год ввода в эксплуатацию инженерной сети; - год последнего (капитального) ремонта сети; - физический износ сети; - протяженность, диаметры труб указывать вдоль трубопроводов, с указанием размеров на каждом характерном участке (между углами поворота трассы, между подъемом и спуском, размеры компенсаторов); - указать глубину заложения сети, колодца, тепловой камеры, дна лотка, высоту опоры для труб; - указывать номера колодцев и тепловых камер, указывать количество трасс, пересекающихся в данном сооружении по направлениям; - указать материал труб, конструкций, марку электрического кабеля. - Для тепловых камер и колодцев указывать и материал конструкций и их размер (диаметр). - При наличии в колодцах (тепловых камерах) задвижек, пожарных гидрантов и т.п. указывать их количество и размер (диаметр). - для трасс проложенных надземно по опорам указывать материал и высоту опор. Схемы в технических паспортах выполнять в масштабе 1:500 с привязкой к соседним зданиям и сооружениям, с нанесением границ тротуаров, газонов. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единицам. |
| 5. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации: - Технический паспорт в 3(трех) экземплярах, - Технический план в 1 (одном) экземпляре, 1.3. Кадастровый паспорт в 1 (одном) экземпляре, 1.4. Исполненная съемка в масштабе 1:500, в цвете, на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния инженерной сети 1.4. Информация из технического паспорта о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях для предъявления в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах. Техническая документация должна соответствовать «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 №79. |
| 6. Срок выполнения работ | Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 25.12.2013 года. |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. |
| 8. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |

Перечень бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,

расположенных на территории Свердловского района города Перми

| № | Адрес | Наименование сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | РП-52 до ТП-0259 протяженность 600м.п. | ВЛ 6кВт |
| 2 | ТП-0295 до ТП6068 протяженность 270м.п. | ВЛ 6кВт |
| 3 | РП-52 до ТП-0292 протяженность 420м.п. | ВЛ 6кВт |
| 4 | ТП-0292 до ТП-6068 протяженность 270м.п. | ВЛ 6кВт |
| 5 | РП-52 до ТП-0293 протяженность 250м.п. | ВЛ 6кВт |
| 6 | ТП-0293 до ТП-0229 протяженность 740м.п. | ВЛ 6кВт |
| 7 | ТП-0293 до ТП-6026 протяженность 120м.п. | ВЛ 6кВт |
| 8 | ТП-0229 до ТП-0240 протяженность 600м.п. | ВЛ 6кВт |
| 9 | ТП-0240 до ТП-6144 протяженность 180м.п. | ВЛ 6кВт |
| 10 | ТП-0240 до ТП-6150 протяженность 60м.п. | ВЛ 6кВт0 |
| 11 | РП-51 до ТП-0294 протяженность 310м.п. | ВЛ 6кВт |
| 12 | ТП-0294 до ТП-0329 протяженность 840м.п. | ВЛ 6кВт |
| 13 | ТП-0229 до ТП-0329 протяженность 490м.п. | ВЛ 6кВт |
| 14 | РП-52 до ТП-0340 протяженность 750м.п. | ВЛ 6кВт |
| 15 | ТП-0340 до ТП-6040 протяженность 50м.п. | ВЛ 6кВт |
| 16 | ТП-0340 до ТП-6064 протяженность 370м.п. | ВЛ 6кВт |
| 17 | РП-52 до ТП-0344 протяженность 1000м.п. | ВЛ 6кВт |
| 18 | ТП-0344 до ТП-6409 протяженность 100м.п. | ВЛ 6кВт |
| 19 | ТП-0344 до ТП-6015 протяженность 460м.п. | ВЛ 6кВт |
| 20 | РП-52 до ТП-6067 протяженность 380м.п. | ВЛ 6кВт |
| 21 | ТП-6150 до ТП-0293 протяженность 220м.п. | ВЛ 6кВт |
| 22 | Сеть канализации по ул. Швецова от КК-1 до КК на Комсомольском проспекте протяженность 200м.п. | Канализационная сеть |
| 23 | Сеть канализации по ул. Балхашская, 207 протяженность 200м.п. | Канализационная сеть |
| 24 | Водопровод от ВК-1 между домами №167-169/1 до ВК на пересечении ул. Лукоянова-Кузбасская, протяженность 400м.п. | Водопроводная сеть |
| 25 | КЛ 0,4кВ от ТП до здания по ул. Г.Успенского, 9 протяженность 70м.п. | КЛ 0,4кВ |
| 26 | От ВК-1 на ул. Балхашская до ВК-2 на ул.Суздальская протяженность 250м.п. | Водопроводная сеть |
| 27 | Уличный водопровод по ул. Узбекская протяженность 500м.п. | Водопроводная сеть |
| 28 | Уличный водопровод по ул. Таджикская протяженность 300м.п. | Водопроводная сеть |
| 29 | Уличный водопровод по ул. Кемеровская протяженность 500м.п. | Водопроводная сеть |
| 30 | Уличный водопровод по ул. Бердичевская протяженность 800м.п. | Водопроводная сеть |