Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение работ по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров на территории Ленинского района города Перми.

г. Пермь                                                                                          «___» _____________ 2013г.

Муниципальное  казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ____________________ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

      - Предмет контракта.

1.1. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Обустройство пешеходных зон города Перми», в соответствии с приказом директора МКУ «Благоустройство Ленинского района» от «___» __________  2013г. № ____ «О проведении открытого аукциона в электронной форме» и  решения аукционной комиссии (протокол № _____ от «___» ______ 2013г.), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство  выполнить работы по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров на территории Ленинского района города Перми, в сроки и графиком производства работ, установленные настоящим муниципальным контрактом.

Полный перечень работ,  их объемы и местонахождение объектов работ отражены в техническом задании (приложение №2) и в перечне объектов работ (приложение № 3), которые являются составной и неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта, далее «контракта».

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта за счет собственных сил и средств, без привлечения субподрядных организаций.

Работы производит в соответствии с графиком производства работ, требованиями ГОСТ, СНиП, и иных нормативных актов, а также  приложений к настоящему контракту, в состав которого  входят:

Приложение № 1-  локальный сметный расчет стоимости работ;

Приложение № 2- техническое задание на выполнение работ;

Приложение № 3 - перечень объектов;

Приложение № 4 - критерии оценки качества  выполняемых работ и условия снижения стоимости работ (Требования к качеству выполнения работ по ремонту тротуаров и пешеходных дорожек);

Приложение № 5 – образец акта контрольной проверки выполненных работ;

Приложение № 6 - график производства работ;

Приложение № 7 - образец акта о снижении стоимости выполненных работ за отчетный период;

Приложение № 8 - образец акта - приемки выполненных работ (формы КС-2);

Приложение № 9 - образец справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3);

Приложение № 10 - образец  акта освидетельствования скрытых работ;

Приложение № 11 -образец  предписания;

Приложение №12- образец приказа о назначении  уполномоченного представителя Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ.

Приложение № 13 - перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с даты заключения муниципального контракта

2.2. Окончание производства работ: не позднее «01» августа 2013г.

2.3. Приемка и оплата работ выполненных Подрядчиком осуществляется в сроки, установленные графиком производства работ и разделом 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона и составляет в целом _________________________________________________ рублей ____ копеек, включая НДС (без учета НДС).

Цена контракта является фиксированной и не подлежащей дальнейшей индексации.

3.2. В цену настоящего муниципального контракта  включены затраты Подрядчика на расходные материалы, технику, оборудованию, налоговые и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у последнего при исполнении основных обязательств по контракту.

3.3. Заказчик принимает от уполномоченного подрядчиком лица выполненные работы к оплате по состоянию на 20 число каждого отчетного месяца при наличии у Подрядчика общего журнала производства работ, исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, документацией, объемы предъявляемых работ должны соответствовать фактически выполненным работам.

3.4. Сдача выполненных работ подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актами установленной формы (КС-2 и КС-3) и актом о снижении стоимости выполненных работ за отчетный период, подписанными обеими сторонами.

3.5. Окончательной датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (формы КС-2) (приложение № 8).

3.6. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты о приемке выполненных работ (формы КС-2) (Приложение № 8), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3),  акт о снижении стоимости работ за отчетный период  (приложение № 7) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику ежемесячно  в срок до 25 числа текущего (отчетного) месяца.  При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца.

3.7.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов  работ осуществляется Заказчиком  в течение 40 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.6. настоящего контракта и производится в объеме их стоимости,  за исключением случаев,  когда с Подрядчика были  взысканы экономические санкции (удержания) за несвоевременно или некачественно выполненную работу.

3.9. Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего муниципального контракта, заданию Заказчика, предписаниям нормативной документации, указанной в регламенте по контролю качества.

Качество работ, используемых материалов, изделий и конструкций определяется их соответствием требованиям настоящего муниципального контракта, ГОСТ, СНИП и др. действующих нормативных актов, устанавливающих критерии качества выполняемых работ и требования по технологии их производства.

В составах асфальтобетонных смесей типа Б предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 40 %, марка щебня по дробимости не ниже 800, в качестве мелкого заполнителя применить  пески от отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 600. В составах асфальтобетонных смесей типа Г предусмотреть применение песков из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 800, а также их смеси с природным песком при содержании последнего не более 30% по массе.

Право на осуществление каждого последующего этапа ремонтно-восстановительных работ по настоящему муниципальному контракту у Подрядчика возникает с момента подписания сторонами акта освидетельствования скрытых работ, отраженного  в  приложении № 10 к настоящему контракту, с предоставлением сертификатов и других документов, подтверждающих качество материалов. О своей готовности к проведению освидетельствования скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика сообщением по факсимильной связи.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта (некачественно выполненной работы), Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет предписание с указанием перечня выявленных недостатков и сроков для их исправления, после чего направляет предписание Подрядчику.

4.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с Приложением № 7 к настоящему муниципальному контракту, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критическим.

4.3. Если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков на объекте производства работ, а именно:

- по требованию Заказчика, (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. посредством факсимильной связи не менее чем за 12 часов), не принимает участия в процедурах осмотра или обследования выявленных дефектов или недостатков на объекте работ;

- по требованию Заказчика, (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. посредством факсимильной связи не менее чем за 12 часов), отказывается от подписания предписания на устранение выявленных дефектов и недостатков, и не принимает участия в обсуждении реальных сроков исправления этих недостатков;

- иными действиями или бездействием саботирует (затрудняет) процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать предписание о выявлении дефектов и недостатков на объекте производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчику и направить ему указанную документацию заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной связи.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, устранить отмеченные в предписании дефекты и недостатки работ на объекте.

4.4. На результат, выполненный Подрядчиком, работы устанавливается гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев. Гарантийный срок вступает в силу  с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ, выполненных в полном объеме. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком эксплуатационного состояния объекта производства работ (отдельных его элементов), при выявлении на нем дефектов и (или) недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией.

4.5. Обнаруженные  в период гарантийного срока недостатки или дефекты не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы Подрядчика, Подрядчик обязан устранить за счет собственных сил и средств. При этом гарантийный срок на результат работ выполненных Подрядчиком продлевается на период устранения  выявленных дефектов либо недостатков.

4.6. В случае отказа Подрядчика от исправления за собственный счет дефектов и (или) недостатков работ, выявленных в процессе их приемки либо в период действия гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать их исправления в принудительном (судебном) порядке, либо заявить требование по возмещению затрат, понесенных на устранение этих дефектов и недостатками силами третьих лиц.

5. Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации, санитарных норм и правил, нормативными актами РФ, Пермского края, государственными стандартами обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1.контракта, и сдать выполненные работы в установленный графиком и контрактом срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала и до завершения.

5.3. Подрядчик назначает уполномоченного представителя (назначенного соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта), имеющего право подписания актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), акта о снижении стоимости выполненных работ за отчетный период,

5.4. Ежемесячно по состоянию на 20 число каждого отчетного месяца Подрядчик сдает выполненные объемы работ при предъявлении Заказчику исполнительной документации, журнала производства работ, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

5.5. Подрядчик обязан представить Заказчику все необходимые документы в оригиналах и/или заверенных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ копиях. На копии документа выполняется надпись  или проставляется печать «Копия верна», указывается ФИО и подпись лица заверившего документ и заверяется оригинальной круглой печатью организации Подрядчика.

5.6. Подрядчик обязан обеспечить постоянное наличие на объекте общего журнала работ у ответственного лица, назначенного соответствующим приказом, определенного в соответствии с п. 5.3.

5.7. Обеспечить на объекте  при производстве работ безопасное и свободное движение пешеходов и транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и иных объектов городской  собственности.

Выполнение работ по настоящему контракту производить работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.8. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

5.9. В течение всего срока действия настоящего контракта, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, для контроля за ходом и качеством выполняемых  работ, предоставлять к осмотру по его требованию журналы и графики производства работ.

5.10. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.11. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также в контрольных проверках, проводимых Заказчиком на объектах работы, подписывать акты приемки  выполненных работ, акты освидетельствования скрытых работ и предписания Заказчика.

5.12. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении  иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному  исполнению обязательств по контракту.

5.13. В сроки, установленные п. 3.6. настоящего контракта, ежемесячно предъявлять Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ и справки о стоимости  выполненных работ (формы КС-3), акты о снижении стоимости работ                ( приложение № 7)

5.14. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика

5.15. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку),  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях  и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

6.  Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- в любое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком;

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством производства работ и сроками их выполнения;

-отдавать письменные распоряжения о частичной или  полной приостановке производства работ с указанием причин приостановки работ, распоряжения о запрещении применения технических средств и механизмов, не обеспечивающих надлежащий  уровень качества работ на объекте;

-принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их устранение;

-производить проверку соблюдения графика производства работ, качество и расход материалов используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему контракту.

Заказчик  обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических контрольных  проверок.

6.5. Отражать в предписаниях дефекты и недостатки, выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Акты освидетельствования скрытых работ, акты контрольной проверки выполненных работ и предписания на устранение недостатков работ подписываются представителями обеих сторон контракта, при отказе или уклонении Подрядчика от подписания данных документов,  в документах делается отметка об отказе, акт либо предписание подписывается Заказчиком единолично,  и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в одностороннем акте или предписании подлежит обязательному исполнению Подрядчиком,  и могут быть оспорены  (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7.  Наличие не устраненных недостатков, отмеченных в предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе производить фото-, видеосъемку  выявленных недостатков.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП). При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие неустойки:

7.3.1.  За просрочку сроков  выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ, по вине Подрядчика, с Подрядчика удерживается неустойка в размере 1%  от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

7.3.2. За просрочку окончательного срока сдачи работ, установленного п. 2.2. настоящего контракта Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от (всей) общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

7.3.3. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в актах снижения стоимости работ за отчетный период или  предписаниях Заказчика, на Подрядчика может быть наложен штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4  Заказчик за нарушение своих обязательств по настоящему контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Настоящий муниципальный контракт может быть изменен в части сроков и объемов работ в случае уменьшения финансирования из бюджета.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Удержание неустоек, производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего муниципального контракта.

7.8. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

8. Срок действия  контракта  и его прекращение.

8.1. Настоящий муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме муниципального контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту.

8.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего муниципального контракта может быть изменено. Дополнения и изменения настоящего муниципального контракта действительны за подписями сторон по муниципальному контракту.

8.3. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении муниципального контракта по соглашению сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами, с учетом примененных штрафных санкций.

8.5. Любые дополнения и изменения условий муниципального контракта оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к муниципальному контракту, подписываются уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

- 8.6. При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому муниципальному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.7. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда, по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25% от общей цены контракта, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего муниципального контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными регламентирующими настоящие договорные отношения действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются Сторонами  путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается  на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10.   Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения  муниципального контракта.

11.1. Подрядчик для заключения настоящего муниципального контракта обязан представить обеспечение  его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- или  передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта– внесение залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога, в том числе внесенную в форме вклада (депозита) победителем аукциона, с которым заключается контракт, в срок не позднее месяца после исполнения Сторонами условий контракта.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента досрочного прекращения  оформленного обеспечения,  предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное п.11.1., на тех же (прежних) условиях, и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта  действует до полного исполнения Сторонами условий контракта.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:	                       Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | _______________ «_____________» Юридический и почтовый адрес: ____________ тел.__________ факс _________________ р/с_______________________ к/с ______________ БИК _______________ ИНН ___________ КПП ______________ ОГРН _____________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | Директор _____________ м.п. |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю |  |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | Директор _____________ м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № ____

от «____» _____________________2013 г.

Локальный сметный расчет.

Размещены отдельным файлом.

Приложение № 2

к Муниципальному контракту № ____

от «____» _____________________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров на территории Ленинского района города Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия: Разборка покрытий и оснований, асфальтобетонных с помощью молотков отбойных толщиной от 50 до 150 мм. Устройство выравнивающего слоя толщиной от 50 до 150 мм в плотном теле, из щебня фракции 20-40 мм марки М 600 с расклинцовкой, укатка. Розлив вяжущих материалов: нефтяной битум ГОСТ 22245-90, глубина проникания иглы при 250С, 0,1 мм: 61-130 (по ГОСТ 11501-78), температура размягчения по кольцу и шару, 0С не менее 43 (по ГОСТ 11506-73), растяжимость при 250С см не менее 55 (по 11505-75), растворимость, % не менее 99,50 (по ГОСТ 20739-75), изменение массы после прогрева, % не более 0,50 (по ГОСТ 18180-72), температура вспышки, 0С не ниже 230 (по ГОСТ 4333-87). Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси, толщиной не менее 40 мм (мелкозернистая горячая асфальтобетонная смесь тип Г II марки). Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси, толщиной не менее 50 мм (мелкозернистая горячая асфальтобетонная смесь тип Г II марки). Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси, толщиной не менее 40 мм (смесь тип Б II марки). Погрузочные работы, вывоз грунта, асфальтового скола, строительного мусора. | куб.м. куб.м тн кв.м. кв.м. кв.м. тн | 2718,61 1135,18 4,97 8952 3411 77 9155,78 |
| 2 | Замена бортового камня: Разборка ботового камня: БР 100.20.8 БР 100.30.15 Устройство щебеночного основания толщиной до 10 см фр.20-40 М600 Установка бортового камня (марка БР 100.20.8) на бетонное основание не менее М 150 Установка бортового камня (марка БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91, класс бетона не менее В30) на бетонное основание не менее М 150 Установка бортового камня (марка 1ГП, ГОСТ 6666-81, с фаской или без фаски из изверженных или осадочных или метаморфических горных пород, прочность МПа не менее 60, морозостойкость не менее F 25) на бетонное основание не менее М 150 Установка бортового камня (марка 5ГП, ГОСТ 6666-81, размер 200*80*700-2000 мм, из изверженных или осадочных или метаморфических горных пород, прочность МПа не менее 60, морозостойкость не менее F 25) на бетонное основание не менее М 150 Выравнивание бортового камня без использования новых материалов БР 100.30.15 Установка бортового камня (марка БР 300.45.18, ГОСТ 6665-91, класс бетона не менее В30) на бетонное основание не менее М 150 | п.м. п.м. куб.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 3168,7 334 109,34 3122 1103 63 189 30 60 |
| 3 | Плиточное покрытие |  |  |
|  | Разборка плиточного покрытия | кв.м. | 6311,67 |
|  | Устройство плиточного покрытия (плитка тип «Катушка» серая 216*146*80) на пескоцементной смеси с заполнением швов песком | кв.м. | 11603,7 |
|  | Устройство основания из песка толщиной слоя от 50 до 70 мм | кв.м. | 11603,7 |
| 4 | Ремонт верхнего строения колодца | шт. | 16 |
| 5 | Разборка бетонных конструкций | куб.м. | 13,97 |
| 6 | Снос деревьев с выкорчевкой (д=35см, h=30м) ,10шт Вырубка поросли д=5см | куб.м кв.м | 15 1005 |
| 7 | Ливневая канализация Укладка безнапорных трубопроводов (труба полимерная д=150) Устройство круглых дождеприемных колодцев из сборного железобетона (кольцо ж/б КС 10-9 - 3шт; дно ПН 10-2 – 3шт; крышка ПП 10-2 – 3шт; решётка полимерная, круглая 3шт.) | п.м. шт. | 24 3 |
| 8 | Установка чугунных решеток в приствольных кругах | кв.м. | 82,74 |
| 9 | Разборка бетонного водоотводного лотка 40*20 | п.м. | 807 |
| 10 | Устройство бетонного водоотводного лотка с устройством щебеночного основания Марка ЛВ 10.14.06 Марка ЛВ 10.14.13 Марка ЛВК ВМ 15-25-21,5(с установкой решетки 50п.м.) | п.м. п.м. п.м. | 172 139,7 807 |
| 11 | Ремонт ступеней с облицовкой ступеней и подступенников плиткой 30*30 | кв.м. | 5,6 |
| 12 | Ремонт газона Срезка грунта от 10 до 25 см Посевной газон Подготовка почвы с внесением растительного слоя до 20 см Посев газона Рулонный газон Подготовка основания Снятие верхнего слоя толщиной не менее 15см с удалением дернины (механизир.) Выравнивание поверхности грунта вручную и засыпка растительным грунтом слоем не менее 15 см Растительный грунт должен расстилаться по спланированному основанию, вспаханному на глубину не менее 10 см. Поверхность осевшего растительного слоя должна быть ниже окаймляющего борта не более чем на 2 см (с учётом укладки рулонного газона) Пригодность растительного грунта должна быть подтверждена лабораторными анализами. Укладка рулонного газона Устройство газонов из готовых рулонных заготовок в рулонах размером 0,4*2 метра с подсыпкой растительного слоя толщиной до 15 см Материал – рулонный газон (обыкновенный) который должен быть густым, однородным, иметь насыщенный зелёный цвет с полным отсутствием сорняков. Срезанные ленты дернины должны быть одинакового размера и толщины. | куб.м. кв.м кв.м. кв.м. | 380,345 1982 1982 1737,2 |

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ – с даты заключения контракта

окончание выполнения работ – не позднее 01.08.2013

Примечание: производство работ не допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов).

Условия выполнения работ: Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых наслаждений, объектов городской собственности.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ  должны отвечать требованиям нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, журналов работ и актов на скрытые работы. В течение одних суток после появления отходов (грунт, щебень, асфальтовый скол и т.п.), появившихся при производстве работ, необходимо их устранить и представить Заказчику документ, подтверждающий утилизацию отходов. При площади ремонта превышающих 25 м2 предоставляются справки лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия, не менее 3 испытаний при общей площади ремонта, превышающей 750м2.

При производстве работ учесть требования  п.3.4. СНиП 35-01-2001г. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» по устройству заниженного борта в местах пересечения тротуаров с проезжей частью» (высота борта не менее 2,5 см и не более 4,0 см).

Подрядная организация в течение суток обеспечивает ликвидацию последствий аварии связанных с функционированием подземных коммуникаций вызванных производством работ в счет собственных средств. Обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ликвидации последствий аварий подземных коммуникаций, колодцев, осуществляют в необходимых случаях установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

Технологические требования к укладке газона:

Перед укладкой рулонного газона участок должен быть очищен от сорняков, старой травы, камней и случайного мусора; проведено нивелирование, участок должен иметь необходимый уклон для поверхностного стока вод; проведено фрезерование поверхности почвы  на глубину 5-10 см(для разуплотнения основания); плодородный слой грунта    равномерно распределён на поверхности участка, поверхность выровнена граблями.

Укатать поверхность тяжёлым катком(100-200 кг) для ликвидации последующих неравномерных просадок. Полив участка до полного увлажнения на всю глубину.

Укладывать готовый газон нужно сразу после его доставки на место. Укладывается газон прямолинейными рядами вдоль дорог. Газон фиксируется колышками.

После окончательной укладки газон прикатывается газонным катком. Процедура прикатывания устраняет воздушные полости и обеспечивает плотность соприкосновения газона с поверхностью земли.

Сразу после укладки газон необходимо полить. Вода должна пропитать газон до самой поверхности почвы.     Все работы должны выполняться в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ).

Заказчик:  ______________ С.В.Пивнев           Подрядчик: ____________(____________)

Приложение № 3

к Муниципальному контракту № ____

от «____» _____________________2013 г.

Перечень объектов

- Дорога Дружбы – от Развязка «Сосновый бор» до Путепровода ПНИПУ

- Комсомольский проспект – от ул. Советская до ул. Монастырская

- ул. Екатерининская – от ул. Парковая до ул. Н.Островского

- ул. Советская – от ул. Сибирская до ул. 25 Октября

- ул. Советская – от ул. Крисанова до ул. Н.Островского

- ул. Екатерининская – от ул. Екатерининская, 88 до ул. Екатерининская, 80

- ул. Матросова – от ул. Пушкина до ул. Монастырская

- ул. Петропавловская – от ул. Крисанова до ул. Попова

- ул. Петропавловская – от ул. Н.Островского до ул. М.Горького

- ул. Пермская вдоль ж/дома № 161

- ул. Г.Звезда – от ул. Советская до ул. Монастырская

- ул. Ленина – от ул. 25 Октября до Комсомольского проспекта

- ул. Пушкина – от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта

- ул. Екатерининская – от ул. Екатерининская, 67 до ул. Екатерининская, 75

Представитель Заказчика:		________________                                  (________________)

Представитель Подрядчика:	             ________________                                 (_________________ )

Приложение № 4

к Муниципальному контракту № ____

от «____» _____________________2013 г.

Критерии оценки качества работ по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, и газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров.

| № п/п | Критерии оценки | Процент снижения от вида работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Ширина слоя |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус15см до плюс 20 см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус10см до плюс 10 см | 0 |
|  | От 10 до 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 20 |
|  | От 15 до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 40 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15 см до плюс 20 см | 100 |
| 1.2. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 20 |
|  | От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 40 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 |
| 1.3. | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений не имеют отклонений от проектных решений от плюс 5 0 /00 до минус 5 0/00 | 0 |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 20 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 40 |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 100 |
| 1.4. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 40 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком и проектным институтом | 100 |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | 100 |
| 2 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 2.1 | Ширина покрытия |  |
|  | До 10%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от мину 10 мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 20 |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 40 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | 100 |
| 2.2 | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 0 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 40 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем до минус 10мм | 100 |
| 2.3 | Поперечный уклон |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 | 0 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 20 |
|  | Не более 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 40 |
|  | Свыше 15% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 100 |
| 2.4 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 0 |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 40 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 |
|  | Показатель ровности покрытия по прибору ПКРС-2 |  |
|  | До 5% результатов измерений превышает 660 см/км | 0 |
|  | От 5% до 10%результатов измерений превышают 660 см/км | 20 |
|  | От 10% до 20%результатов измерений превышают 660 см/км | 40 |
|  | Свыше 20% результатов измерений превышает 660 см/км | 100 |
| 2.5. | Поперечн0е сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | 0 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 20 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 40 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | 100 |
| 2.6. | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | 0 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 20 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 40 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | 100 |
| 2.7. | Уплотнение покрытия |  |
|  | На 3 вырубках на 7000 м2 Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | 0 |
|  | На 1 вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 20 |
|  | На 2-х вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 40 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | 100 |
| 2.8. | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | От 1 до 2 сит (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 20 |
|  | Более, чем на 2 ситах (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 40 |
|  | Зерновой состав сит не соответствует требованиям Гост 9128-97 более, чем на 2% от верхнего и нижнего предела | 100 |
| 2.9. | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 на 0,5% | 20 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | 40 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 0,5% по верхнему пределу и более чем на 1% по нижнему пределу | 100 |
| 2.10. | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000м2 Водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого на 0,02 | 20 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 40 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 100 |
| 2.11. | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,01 | 20 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,02 | 40 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,02 | 100 |
| 2.12 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2. трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований на 0,1МПа | 20 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2 МПа | 40 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2 МПа | 100 |
|  | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу проекту без согласования с заказчиком и проектным институтом | 100 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м.2 по результатам испытаний три или более показателей не соответствуют требованиям Гост9128-97 | 100 |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, |  |
|  | Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям Гост 9128-97 | 100 |
|  | Зерновой состав а/б смеси не соответствует ГОСТ 9128 по контрольным ситам | 100 |
| 3. | Плиточное покрытие |  |
| 3.1 | Ровность покрытия (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
|  | Не выдержана ровность покрытия и ровность швов между плитками не более 10 % от общей площади | 0 |
|  | Не выдержана ровность покрытия и ровность швов между плитками более 10% , но не более 20% от общей площади | 20 |
|  | Не выдержана ровность покрытия и ровность швов между плитками более 20% от общей площади | 100 |
| 3.2 | Сопряжение плиток |  |
|  | Уступы в стыках смежных плит превышают 2 мм более чем на 15 % измерений | 40 |
|  | Уступы в стыках смежных плит превышают 5 мм более чем на 20 % измерений | 100 |
|  | Не уплотнено основание из ПГС и пескоцементной смеси | 100 |
|  | Уложенная плитка не соответствует требованиям ГОСТ 17608-91 | 100 |

Заказчик: ________________ С.В. Пивнев                   Подрядчик: _____________ (__________)

Приложение № 5

к Муниципальному контракту № ____

от «____» _____________________2013 г.

АКТ

от ________________ № ______

контрольной проверки выполненных работ

Контрольная проверка выполненных работ произведена:

представителем со стороны Заказчика:  	_____________________________________________

представителем со стороны Подрядчика:	___________________________________________

| № п/п | Наименование объекта | Замечания по результатам работы | Отметка об устранении замечаний | % снижения от вида работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Подрядчику необходимо в срок до ____________  устранить следующие недостатки, выявленные в ходе проведения контрольной проверки:

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

Представитель Заказчика:		________________                                  (________________)

Представитель Подрядчика:	             ________________                                 (_________________ )

Приложение № 6

к Муниципальному контракту № ____

от «____» _____________________2013 г

График производства работ.

Размещен отдельным файлом.

Приложение № 7

к Муниципальному контракту № ____

от «____» _____________________2013 г.

Акт №___

о снижении стоимости выполненных работ

за отчетный период c ___.___.20___г.  по ___.___.20___г.

1. Представитель Заказчика

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

__________________________________________________________________________________

На основании акта комисионной проверки были выявлены следующие нарушения, по которым были применены санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции, в т.ч. неисполненные предписания | Ед. изм. | Кол-во | Сметн. стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила ___________ руб.

С начала производства работ                                             ___________руб.

| Представители Заказчика | Директор |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор |  | ФИО |
| Представитель Подрядчика (Субподрядчика) | Руководитель организации |  | ФИО |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 к муниципальному контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №_______ от ___________2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (Договор) |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  |  | Дата составления |  |  |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная (Муниципальный контрактная) стоимость в соответствии с Муниципальный контрактом подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  |  | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку |  | поз.по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. маш. |  | Мат-ы |  |  | Всего | в т.ч. оплата труда |  |  | Экспл. маш. |  | Мат-ы |  |  | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | на ед-цу |  | всего |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: руководитель организации ____________________ (подпись, расшифровка) Подрядчик: руководитель организации _____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КС-3									          Приложение № 9						                    к  Муниципальному контракту  №__

от «___»____________2013г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)             │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                    │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                        ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

СПРАВКА      ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│   Стоимость выполненных  │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │    работ и затрат, руб.  │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала│с начала│ в том  │

│     │                           │   │проведе-│  года  │числе за│

│     │                           │   │ния     │        │отчетный│

│     │                           │   │работ   │        │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│  1  │             2             │ 3 │   4    │   5    │   6    │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │        │        │        │

│     │включаемых в стоимость     │   │        │        │        │

│     │работ                      │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │в том числе:               │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │                               │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │        │

├────────┤

Сумма НДС │        │

├────────┤

Всего с учетом НДС │        │

Заказчик        __________________ ____________ _____________________

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик     _______________________     _______________        ____________________________

(должность)                             (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 10

к Муниципальному контракту № ____

от «____» _____________________2013 г.

АКТ

освидетельствования скрытых работ (форма)

№_____________________                                                                                        «___»_______________20__г.

Представитель заказчика_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель подрядной организации  __________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы )

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы__________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по техническому заданию   __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

,

3. При выполнении работ применены_____________________________________________________________

(наименование строительных материалов,

_____________________________________________________________________________________________

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

____________________________________________________________________________________________

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

5. Даты: начала работ           «____»________________ 20___г.

окончания работ      «____»________________ 20___г.

6. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и требованиями их приемки

7. Разрешается производство последующих работ по _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование работ,  конструкций)

Акт составлен в _______ экземплярах.

Подписи членов комиссии:

Представитель  заказчика:      __________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель подрядной организации:    _________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: _______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Заказчик: _____________________________________________________

Подрядчик: ___________________________________________________

Приложение № 11

к Муниципальному контракту № ____

от «____» _____________________2013 г.

_________________________________________

( Логотип предприятия, фирмы)

ПРИКАЗ № ________

г. Пермь 								      «___» _____________ 2013г.

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика для проведения мероприятий

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением Муниципального контракта № _____ на выполнение работ по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек и газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров на территории Ленинского района г. Перми и  в целях надлежащей и качественной реализации обязательств, принятых по этому контракту

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ, с правом подписания нижеследующих документов:

- актов контрольных проверок;

- актов приемки выполненных работ (КС-3);

- справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

- актов о снижении стоимости выполненных работ;

- актов выявленных недостатков;

- предписаний Заказчика  на устранение дефектов или недостатков.

Директор                                  ____________________                      (___________________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( __________________ )

«___» ______________ 2013г.

Приложение № 12

к Муниципальному контракту № ____

от «____» _____________________2013 г.

форма

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта № __ от __________, Вам необходимо устранить дефекты, недостатки и нарушения работ по обустройству пешеходных зон согласно условий муниципального контракта от ________ № __ и технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и СанПИН выявленные в ходе проверки качества работ от «__»____________ 2013г., в нижеуказанные сроки:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений, о результатах их устранения сообщить в МКУ «Благоустройство Ленинского района» (Заказчику) в письменной форме и подтвердить факт устранения фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени его съемки.

Срок для предоставления информации об устранении выявленных дефектов, недостатков, и (или) прочих нарушений обязательств Подрядчика  по муниципальному контракту №__ от       __________ назначен на 9 часов «___» ________ 2013г.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка о фактическом устранении дефекта, недостатка, нарушения: _____________________________________________________________________________.

(указать дату и время получения информации, либо проведения повторной проверки)

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил

Представитель Заказчика:             				            (___________________)

(подпись, печать)	                             Ф.И.О)

Представитель Подрядчика                    __________________     (__________________)

(подпись, печать)		           (Ф.И.О)

Приложение № 13

к Муниципальному контракту № ____

от «____» _____________________2013 г.

Перечень нормативных документов, обязательных

при выполнении работ.

| 1 | СП 11-110-99 |  | Авторский надзор за строительством зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.02.01-83 |  | Основания зданий и сооружений |
| 3 | СНиП 2.02.03-85 |  | Свайные фундаменты |
| 4 | СНиП 52-01-2003 |  | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 5 | СНиП 2.05.02-85 | с изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги |
| 6 | СНиП 2.05.03-84 |  | Мосты и трубы |
| 7 | СНиП 3.01.03-84 |  | Геодезические работы в строительстве |
| 8 | СНиП 3.02.01-87 |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 9 | СНиП 3.03.01-87 |  | Несущие и ограждающие конструкции |
| 10 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги |
| 11 | СНиП 3.06.04-91 |  | Мосты и трубы |
| 12 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 13 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология |
| 14 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 15 | ГОСТ 8.000-2000 |  | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
| 16 | ГОСТ 8.207-76 |  | Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения |
| 17 | ГОСТ Р.8.563-96 | попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений |
| 18 | ГОСТ Р.8.568-97 | попр 4/04 и 1-I-03 | Аттестация испытательного оборудования. Основные положения. |
| 19 | ГОСТ 12.0.3-74* |  | ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
| 20 | ГОСТ 12.1.4-91 |  | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| 21 | ГОСТ 12.1.10-76 |  | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования |
| 22 | ГОСТ 12.1.13-78 |  | ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования |
| 23 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности |
| 24 | ГОСТ Р.12.1.052-97 |  | Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества. Основные положения |
| 25 | ГОСТ Р.15.201-2000 |  | Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство. |
| 26 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
| 27 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения |
| 28 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
| 29 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния |
| 30 | ГОСТ 17.4.3.02-85 |  | Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ |
| 31 | ГОСТ 17.5.1.02-85 |  | Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации |
| 32 | ГОСТ 17.5.3.05-84 |  | Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования |
| 33 | ГОСТ 17.6.1.1-83 |  | Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения |
| 34 | ГОСТ 17.8.1.1-86 |  | Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения |
| 35 | ГОСТ 21.001-93 |  | Система проектной документации для строительства. СПДС. Общие положения |
| 36 | ГОСТ 21.101-97 |  | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации |
| 37 | ГОСТ 1770-74 |  | Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия |
| 38 | ГОСТ 2517-85 |  | Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб |
| 39 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
| 40 | ГОСТ 4333-87 |  | Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки воспламенения в открытом тигле |
| 41 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия |
| 42 | ГОСТ 5686-94 |  | Грунты. Методы полевых испытаний сваями |
| 43 | ГОСТ Р ИСО.5725.(1-6)-2002 | с попр 11/03 | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1.- Часть 6. |
| 44 | ГОСТ 5802-86 |  | Растворы строительные. Методы испытаний |
| 45 | ГОСТ 6139-2003 | с попр 6/03 | Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия |
| 46 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия |
| 47 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
| 48 | ГОСТ 6666-81 | с изм 1-V-2001 | Камни бортовые из горных пород. Технические условия |
| 49 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия |
| 50 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия |
| 51 | ГОСТ 8269.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний |
| 52 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| 53 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| 54 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия |
| 55 | ГОСТ 8829-94 |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Методы испытаний нагружением и оценка прочности, жесткости и трещиностойкости |
| 56 | ГОСТ Р ИСО 9001-2001 |  | Системы менеджмента качества. Требования |
| 57 | ГОСТ 9128-97 | с попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
| 58 | ГОСТ 9179-77 |  | Известь строительная. Технические условия |
| 59 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий щебень и песок искусственные. Технические условия |
| 60 | ГОСТ 10060.(0-4)-95 |  | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
| 61 | ГОСТ 10178-85 |  | Портландцемент и шлакопортландцемент |
| 62 | ГОСТ 10180-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 63 | ГОСТ 10181-2000 |  | Смеси бетонные. Методы испытаний. |
| 64 | ГОСТ 10922-90 |  | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 65 | ГОСТ 11501-78 | с изм 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |
| 66 | ГОСТ 11503-74 | с изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
| 67 | ГОСТ 11504-73 | с изм1-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
| 68 | ГОСТ 11505-75 | с изм 1-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
| 69 | ГОСТ 11506-73 | с изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару |
| 70 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
| 71 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком |
| 72 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия |
| 73 | ГОСТ 12071-2000 |  | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
| 74 | ГОСТ 12248-96 |  | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |
| 75 | ГОСТ 12536-79 |  | Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава |
| 76 | ГОСТ 12730.(0-4)-78 |  | Бетоны. Общие требования и методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| 77 | ГОСТ 12730.5-84 |  | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости. |
| 78 | ГОСТ 12801-98 |  | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
| 79 | ГОСТ 13015.0-2003 |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |
| 80 | ГОСТ 13087-81 |  | Бетоны. Методы определения истираемости |
| 81 | ГОСТ 13646-68 |  | Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия |
| 82 | ГОСТ Р ИСО 14001-98 |  | Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению |
| 83 | ГОСТ 14791-79 |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия |
| 84 | ГОСТ 15467-79 |  | Управление качеством продукции. Основные понятия термины и (СТ СЭВ 3519-81) определения |
| 85 | ГОСТ 16504-81 |  | Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
| 86 | ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 |  | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий |
| 87 | ГОСТ 17608-91 |  | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия |
| 88 | ГОСТ 17624-87 |  | Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности |
| 89 | ГОСТ 17789-72 |  | Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина |
| 90 | ГОСТ 18105-86 |  | Бетоны. Правила контроля прочности. Основные положения |
| 91 | ГОСТ 18180-72 |  | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |
| 92 | ГОСТ 19007-73 | (СТ СЭВ 1442-78) | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 93 | ГОСТ 19433-88 | с изм 1-XI-92 | Грузы опасные. Классификация и маркировка |
| 94 | ГОСТ 21822-87 |  | Битумы нефтяные хрупкие. Технические условия |
| 95 | ГОСТ 22000-86 |  | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| 96 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
| 97 | ГОСТ 22263-76 |  | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| 98 | ГОСТ 22266-94 |  | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
| 99 | ГОСТ 22685-89 |  | Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия |
| 100 | ГОСТ 22688-77 |  | Известь строительная. Методы испытаний |
| 101 | ГОСТ 22690-88 |  | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
| 102 | ГОСТ 22733-2002 |  | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
| 103 | ГОСТ 22783-77 |  | Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие |
| 104 | ГОСТ 22856-89 |  | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
| 105 | ГОСТ 23009-78 |  | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки) |
| 106 | ГОСТ 23061-90 |  | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности |
| 107 | ГОСТ 23118-99 |  | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 108 | ГОСТ 23161-78 |  | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности |
| 109 | ГОСТ 23278-78 |  | Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости |
| 110 | ГОСТ 23558-94 |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
| 111 | ГОСТ 23732-79 |  | Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
| 112 | ГОСТ 23735-79 |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
| 113 | ГОСТ 23740-79 |  | Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ |
| 114 | ГОСТ 24104-2001 |  | Весы лабораторные. Общие технические требования |
| 115 | ГОСТ 24143-80 |  | Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки |
| 116 | ГОСТ 24211-2003 |  | Добавки для бетонов. Классификация |
| 117 | ГОСТ 24316-80 |  | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении |
| 118 | ГОСТ 24452-80 |  | Бетоны. Методы определения призменной прочности модуля упругости и коэффициента Пуассона |
| 119 | ГОСТ 24544-81 |  | Бетоны. Методы определения деформации усадки ползучести |
| 120 | ГОСТ 24545-81 |  | Бетоны. Методы испытаний на выносливость |
| 121 | ГОСТ 24547-81 |  | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия |
| 122 | ГОСТ 24640-91 |  | Добавки для цементов. Классификация |
| 123 | ГОСТ 24846-81 |  | Грунты. Методы измерения деформаций основания зданий и сооружений |
| 124 | ГОСТ 24847-81 |  | Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания |
| 125 | ГОСТ 25100-95 |  | Грунты. Классификация |
| 126 | ГОСТ 25192-82 |  | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 127 | ГОСТ 25214-82 |  | Бетон силикатный плотный. Технические условия |
| 128 | ГОСТ 25328-82 |  | Цемент для строительных растворов. Технические условия |
| 129 | ГОСТ 25358-82 |  | Грунты. Метод полевого определения температуры |
| 130 | ГОСТ 25459-82 |  | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия. |
| 131 | ГОСТ 25485-89 |  | Бетоны ячеистые. Технические условия |
| 132 | ГОСТ 25584-90 |  | Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента фильтрации |
| 133 | ГОСТ 25607-94 |  | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| 134 | ГОСТ 25695-91 |  | Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры |
| 135 | ГОСТ 25820-2000 |  | Бетоны легкие. Технические условия |
| 136 | ГОСТ 25945-98 |  | Материалы полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Метод определения деформативно-прочностных свойств |
| 137 | ГОСТ 26134-84 |  | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости |
| 138 | ГОСТ 26193-84 |  | Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| 139 | ГОСТ 26262-84 |  | Грунты. Методы полевого определения сезонного оттаивания |
| 140 | ГОСТ 26263-84 |  | Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов |
| 141 | ГОСТ 26433.0-85 |  | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. |
| 142 | ГОСТ 26433.1-89 |  | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения |
| 143 | ГОСТ 26433.2-94 |  | Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| 144 | ГОСТ 26589-94 |  | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытания |
| 145 | ГОСТ 26633-91 | с изм 1-XI-02 | Бетон тяжелый. Технические условия |
| 146 | ГОСТ 26804-86 |  | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
| 147 | ГОСТ 27005-86 |  | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
| 148 | ГОСТ 27006-86 |  | Бетоны. Правила подбора состава |
| 149 | ГОСТ 27217-87 |  | Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения. |
| 150 | ГОСТ 27751-88 |  | Классификация зданий и сооружений по уровню ответственности. |
| 151 | ГОСТ 27945-95 |  | Установки асфальтобетонные. Общие технические требования |
| 152 | ГОСТ 28013-98 |  | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 153 | ГОСТ 28514-90 |  | Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объема. |
| 154 | ГОСТ 28570-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| 155 | ГОСТ 28622-90 |  | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости. |
| 156 | ГОСТ 29167-91 |  | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости при статическом нагружении |
| 157 | ГОСТ 30108-94 |  | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
| 158 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий |
| 159 | ГОСТ 30413-96 |  | Дороги автомобильные. Методы определения сцепления колеса с дорожным покрытием |
| 160 | ГОСТ 30416-96 |  | Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. |
| 161 | ГОСТ 30459-2003 |  | Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности. |
| 162 | ГОСТ 30491-97 | с попр 8/04 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
| 163 | ГОСТ 30515-97 |  | Цементы. Общие технические условия |
| 164 | ГОСТ 30629-99 |  | Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия |
| 165 | ГОСТ 30672-99 |  | Грунты. Полевые испытания. Общие положения |
| 166 | ГОСТ 30693-2000 |  | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
| 167 | ГОСТ 30744-2001 | с попр 7/03 | Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка. |
| 168 | ГОСТ 31015-2002 | с попр 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
| 169 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| 170 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 171 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
| 172 | ГОСТ Р 51256-99 |  | Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования |
| 173 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения |
| 174 | ГОСТ 51672-2000 |  | Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения |
| 175 | ГОСТ Р 51795-2001 | с попр 7/03 | Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок |
| 176 | ГОСТ Р 52056-2003 |  | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия |
| 177 | ГОСТ Р 52128-2003 |  | Эмульсии битумные дорожные. |
| 178 | ГОСТ 52129-2003 |  | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
| 179 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 180 | ГОСТ 52290-2004 |  | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные общие технические требования. |
| 181 | ВСН 5-81 |  | Инструкция по разбивочным работам при строительстве реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений |
| 182 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 183 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 184 | ВСН 55-69 |  | Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного полотна автомобильных дорог |
| 185 | ВСН 123-77 |  | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими |
| 186 | ВСН 139-80 |  | Инструкция по устройству цементобетонных покрытий автомобильных дорог |
| 187 | ВСН 176-78 |  | Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб |
| 188 | ПР 50.2.006-94 | С изм. 1 2001 | Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения (СТ СЭВ 4829-84) |
| 189 | ОДМ |  | Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределением битума и щебня |
| 190 | ОДМ 218.1.001-2005 |  | Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства. Москва 2005 г. |
| 191 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное) |
| 192 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 193 | ОДН 218.046-01 |  | Проектирование нежестких дорожных одежд |
| 194 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд |
| 195 | ОДН 218.2.027-2003 |  | Требования к противогололедным материалам |
| 196 | ОДН 218.3.039-2003 |  | Укрепление обочин автомобильных дорог (взамен ВСН 39-79) |
| 197 | Росавтодор М-1996 |  | Инструкция по диагностике мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
| 198 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона |
| 199 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| 200 | Росавтодор М-2002 |  | Правила поставки нефтяных битумов для проведения работ на федеральных автомобильных дорогах |
| 201 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования |
| 202 | Росавтодор М-2003 |  | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий (взамен ВСН 59-68) |
| 203 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90) |
| 204 | Росавтодор М-2004 |  | Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки |
| 205 | Росавтодор М-2004 |  | Методические рекомендации по определению износа горизонтальной дорожной разметки по площади |
| 206 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 207 | СТП "Уралуправтодор"-001-2003 |  | Приготовление щебеночно-мастичного асфальтобетона и устройство покрытий |
| 208 | Взамен ВСН 25-86 |  | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
| 209 | СТП-ОБД-01-02 |  | Технические требования к горизонтальной дорожной разметке |
| 210 | ФДС России |  | Временное руководство по оценке уровня содержания а/дорог. М.1997 г. |
| 211 |  |  | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог, М. 1982 г. |
| 212 |  |  | Пособие по строительству покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов из грунтов, укрепленных вяжущими материалами, к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88 |
| 213 |  |  | Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий (к СНиП 3.06.03-85) |
| 214 |  |  | Пособие по устройству поверхностных обработок на автомобильных дорогах (к СНиП 3.06.03-85) |
| 215 |  |  | Пособие по строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (к СНиП 3.06.03-85 и СНиП 3.06.06-88) |
| 216 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

Заказчик: ________________ С.В. Пивнев                   Подрядчик: _____________ (__________)