Приложение №2

к извещению №12 от «25» февраля 2013 года

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Технические характеристики | Соответствие требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА | НЕТ |
|  | ### Общие требования |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России – наличие |  |  |
| 2 | Сертификат соответствия ГОСТ Р – наличие |  |  |
| 3 | Сан-эпид заключение - наличие |  |  |
| ## Требуемые характеристики |  |  |  |
| 1 | Стандартный полнофункциональный прямой офтальмоскоп |  |  |
| 2 | Высококачественная оптика Хайне |  |  |
| 3 | Выделение корнеального рефлекса и рефлекса радужки |  |  |
| 4 | Ксеноново-галогеновая лампа |  |  |
| 5 | Яркий, белый свет |  |  |
| 6 | Высокопрочный карбоновый корпус |  |  |
| 7 | Пыленепроницаемый корпус |  |  |
| 8 | Эргономичная форма, комфортная при использовании в любой позиции |  |  |
| 9 | Мягкий орбитальный упор |  |  |
| 10 | Коррекционное колесо с 28 линзами |  |  |
| 11 | Диоптрии – 35D до + 40D. |  |  |
| 12 | 5 апертур (щель, маленький зрачок, большой зрачок, фиксирующая звездочка, зеленый фильтр) |  |  |
| 13 | Инструмент с другим колесом апертур (щель, маленький зрачок, большой зрачок, голубой фильтр, зеленый фильтр)- Возможность выбора |  |  |
| 14 | Способ крепления головки инструмента к рукоятке - байонет |  |  |
| 15 | Питание от рукоятки ВЕТА (металлический хромированный корпус с регулировкой яркости) перезаряжаемой 3,5 В |  |  |
| 18 | Основа рукоятки – базовый модуль ВЕТА |  |  |
| 19 | Металлический корпус рукоятки |  |  |
| 20 | Матовая поверхность рукоятки |  |  |
| 21 | Насечки на рукоятке (защита от скольжения) |  |  |
| 22 | Универсальный зажим для всех инструментов |  |  |
| 23 | Кольцо регулировки яркости (контроль яркости) |  |  |
| 24 | Перезаряжаемый аккумулятор NiMH |  |  |
| 25 | Зарядка напрямую от сетевой розетки 220В |  |  |
| 26 | Нижний модуль со штекерным разъемом (сменный) |  |  |
| 27 | Размеры 170x30 мм |  |  |
| 28 | Инструкция на русском языке - наличие |  |  |
| 29 | Гарантия 12 месяцев |  |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31