Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Стол тумба лабораторный СТЛ (п) -01-УМК или эквивалент | Габаритные размеры: 800*600*850. Тумба имеет отделение с полочкой за двумя распашными щитовыми дверцами. Металлокаркас выполнен из профильной трубы квадратного сечения размером не менее 25*25, толщина стенки не менее 2мм. Покрытие эпоксидное полимерно-порошковое, устойчивое к регулярной обработки всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, устойчивы к дезинфекции химическим методом. При эксплуатации секции должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 (от+10град С +35град.С). Столешница Постформинг - не менее 28мм. Корпус и полки изготовлены из ЛДСП толщиной - не менее 16мм. Кромка ПВХ толщиной - не менее 2мм. Номинальная нагрузка: не менее 50кг. Вес изделия - не мене 17кг. Цвет изделия по согласованию заказчика. Доставка, сборка обязательно. Срок гарантии не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Год выпуска товара не ранее 2012г. | шт. | 4 |
|  | Стол тумба лабораторный СТЛ (п) -01-УМК или эквивалент | Габаритные размеры: 1000*600*850. Тумба имеет отделение с полочкой за двумя распашными щитовыми дверцами. Металлокаркас выполнен из профильной трубы квадратного сечения размером не менее 25*25, толщина стенки не менее 2мм. Покрытие эпоксидное полимерно-порошковое, устойчивое к регулярной обработки всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, устойчивы к дезинфекции химическим методом. При эксплуатации секции должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 (от+10град С +35град.С). Столешница Постформинг - не менее 28мм. Корпус и полки изготовлены из ЛДСП толщиной - не менее 16мм. Кромка ПВХ толщиной - не менее 2мм. Номинальная нагрузка: не менее 50кг. Вес изделия - не мене 17кг. Цвет изделия по согласованию заказчика. Доставка, сборка обязательно. Срок гарантии не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Год выпуска товара не раннее 2012г. | шт. | 1 |
| - 2 | Стол тумба лабораторный СТЛ (п)-01-УМК или эквивалент | Габаритные размеры: 1200*600*850. Тумба имеет отделение с полочкой за двумя распашными щитовыми дверцами. Металлокаркас выполнен из профильной трубы квадратного сечения размером не менее 25*25, толщина стенки не менее 2мм. Покрытие эпоксидное полимерно-порошковое, устойчивое к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, устойчивы к дезинфекции химическим методом. При эксплуатации секции должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 (от+10град С +35град.С). Столешница Постформинг - не менее 28мм. Корпус и полки изготовлены из ЛДСП толщиной - не менее 16мм. Кромка ПВХ толщиной - не менее 2мм. Номинальная нагрузка: не менее 50кг. Вес изделия - не мене 17кг. Цвет изделия по согласованию заказчика. Доставка, сборка. Срок гарантии не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Год выпуска товара не раннее 2012г. | шт. | 1 |
| - 3 | Кушетка смотровая | Габаритный размер 1700*600*550. Кушетка на металлическом каркасе с дополнительной перемычкой имеет мягкое место для лежания, состоящие из основной части и регулируемого подголовника. Цельносварной металлокаркас из трубы квадратного сечения, состоит из 4ех ножек с боковыми проножками и продольных связей. Боковые проножки соединены продольной связью с нанесением полимерно-порошкового покрытия - не менее 25*25. Обивка ложа выполнена из винилинкожи, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Покрытие эпоксидное полимерно-порошковое, устойчивое к регулярной обработки всеми видами дезинфицирующих и моющих растворов, устойчивы к дезинфекции химическим методом. При эксплуатации секции должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 (от+10град С +35град.С). Материал основания ложа ДСтП - не менее 16мм. Поролоновая прокладка толщиной - не мене 20мм. Корпус и полки изготовлены из ЛДСП толщиной - не менее 16мм. Толщина стенки квадратного сечения - не менее 2мм. Наличие регулировки угла наклона подголовника - ступенчатая, механическая. Номинальная нагрузка - не менее 130кг. Вес изделия - не менее 27кг. Цвет изделия по согласованию с заказчиком. Доставка, сборка. Срок гарантии не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Год выпуска товара не раннее 2012г. | шт. | 1 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук