УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Благоустройство

Кировского района»

_____________Д.Ю. Сергеев

- 20 февраля 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту лестничных переходов    Кировского района города Перми

в 2013 году.

Для субъектов малого предпринимательства

- _________________/Т. В. Беленко/

- _________________/Ю.В. Никитина /

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |
| --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |
| I. Сведения о заказчике |  |
| Наименование | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» |
| Место нахождения | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Почтовый адрес | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Адрес электронной почты | mbukirow@mail.ru |
| Контактный телефон | телефон (342) 2501565, факс (342) 2501561 |
| Контактное лицо | Беленко Татьянв Валентиновна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |
| Предмет контракта | Выполнение работ по ремонту лестничных переходов Кировского района города Перми в 2013 году |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 157058 (Сто пятьдесят семь тысяч пятьдесят восемь) рублей 52 копейки |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Локальный сметный расчет Заказчика (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Объем работ | Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, локальным сметным расчётом Заказчика и условиями муниципального контракта, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме (приложение № 1,2,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Место выполнения работ | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район. Местонахождение объектов – приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Сроки выполнения работ | С 10 мая 2013 г. по 08 июня 2013 г. |
| Срок предоставления гарантий качества объёма выполненных работ | - на окрасочные работы - 12 месяцев с даты подписания сторонами актов приёмки выполненных работ; - на ремонтные работы - 24 месяца с даты подписания сторонами актов приёмки выполненных работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. Сроки оплаты: Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам открытого аукциона в электронной форме, муниципальном контракте. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта | Цена муниципального контракта, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об открытом аукционе аукционе и муниципальным контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иност-ранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |
| 1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
| 2.Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
| 3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
| 4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |  |
| 5. Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1. Для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов. 2.Средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно. 3.Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | - 2% начальной (максимальной) цены контракта - 3141 рубль 17 копеек - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения контракта : |  |
| - Номер расчётного счёта | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| - Номер лицевого счёта | 04936018408 |
| - БИК банка | 045744000 |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «11» марта 2013 г. 12:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | « 15» марта 2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | - « 18» марта 2013г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта; - Не предусматривается. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЛЕСТНИЧНЫХ

ПЕРЕХОДОВ  КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2013 г.

- Место выполнения работ, состав работ:

| № пп | Место выполнения работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лестничные переходы в створе улиц ул.Шишкина,ул.Астраханская | -ремонт и окраска бетонных поверхностей стен парапета фасадными красками; -окраска деревянных скамей и металлических ограждений. |
| 2 | Лестничные переходы РМА «Водник», у санатория «Родник» | -окраска деревянных скамей и металлических поверхностей ограждений и косауров. |
| 3 | Спуск у церкви св.князя Владимира, в створе ул.Липатова | -ремонт секций пешеходных ограждений (в том числе с применением трубы 20*20*2, 30*60*3, 80*80*4); - монтаж декоративных ограждений; - ремонт ограждения из сетки «Рабица»; - окраска металлических ограждений, в т.ч. отремонтированных |
| 4 | Дворцовая лестница | -частичная окраска с подбором цвета к существующему бетонных поверхностей стен парапета фасадными красками с очисткой от граффити; -усиление лестничных ступеней уголком 50*50*4, с бетонированием т.50мм бетоном М350 |

- Объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт стен парапета цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,2 |
| 2 | Окраска бетонного парапета лестниц с подготовкой поверхности перед окрашиванием: фасадными красками за 2 раза. - очистка поверхности от краски, в том числе от граффити; - расшивка трещин; - подмазка расчищенных мест; - шлифовка расчищенных мест; - огрунтовка; - первая окраска; - вторая окраска. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2 |
| 3 | Окраска деревянных скамей и поручней с расчисткой старой краски перед окрашиванием: масляными красками за 2 раза . - очистка поверхности от старой краски; - шлифовка расчищенных мест; - огрунтовка; - первая окраска; - вторая окраска. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 |
| 4 | Выпрямление и ремонт металлических ограждений: - выправка погнутых элементов, - скрепление деталей электросваркой, - вырезка отдельных негодных деталей, - заготовка и установка новых деталей, - исправление опор, - крепление элементов ограждения, - труба 20*20*2, 30*60*3, 80*80*4-0,065 тн; Сетка «Рабица»- 5м2 | м2 | 27 |
| 5 | Монтаж декоративных ограждений: - разработка грунта; - крепление элементов ограждения к стойкам; - сварка с существующими металлическими стойками и ступенями; - бетонирование стоек. | п.м. | 6 |
| 6 | Окраска металлических ранее окрашенных поверхностей с расчисткой отстающей краски, ржавчины и грунтованием расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,98 |
| 7 | Демонтаж стяжки цементно-бетонной ступеней, вывоз мусора. | 100 м2 | 0,41 |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей | 100 м2 | 0,2 |
| 9 | Усиление ступеней угловой сталью 50*50*4 с анкерованием в стены парапета и креплением анкерами в существующие ступени со сверлением ступеней и металлического уголка, зачисткой западлицо анкера по уголку и обвариванием, 4 анкера на ступень. - анкера- д.10мм, длиной до 100мм, шт.= 64 -0,004тн - арматура д.10мм, длиной 100мм, шт= 64-0,004тн | тн угловой стали | 0,312 |
| 10 | Бетонирование по существующим лестничных ступеней средней толщиной 50мм в опалубке бетоном М350 , с армированием д=4мм, шагом 50мм и привариванием арматуры к уголку - Расчистка трещин и отбитых мест - Устройство и разборка опалубки. - Установка арматуры с привариванием к угловой стали. - Бетонирование ступеней. - Шлифование всей бетонной поверхности вручную. - Затирка и железнение бетонной поверхности. | м3 | 2,75 |
| 11 | Грунтование бетонной поверхности проникающей грунтовкой типа «Бета-контакт» | 100 м2 | 0,55 |
| 12 | Ремонт мест примыканий торцевых концов уголка к стенам лестницы цементным раствором. Состав работ: - вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест; - заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную; - железнение поверхности - покраска фасадными красками в тон существующей покраски. | м2 | 1,0 |
| 13 | Частичная окраска с подбором цвета к существующему бетонных поверхностей стен парапета фасадными красками с очисткой от граффити. - очистка поверхности от граффити; - подмазка расчищенных мест; - шлифовка расчищенных мест; - огрунтовка; - первая окраска; - вторая окраска. | 100м2 | 0,66 |

3. Условия выполнения работ:

3.1. Производство работ по покраске: ремонт, окраску и грунтование следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Перед окраской  поверхность должна быть очищена от грязи и пыли , произведена расшивка и ремонт трещин, грунтование поверхности.

Запрещается производить ремонт, окраску и грунтование при дождливой погоде, а также по влажной   поверхности.

Перед производством работ колер окраски согласовать с Заказчиком.

3.2. Стальные элементы при ремонте и монтаже ограждений изготавливаются с применением ручной дуговой сварки, сварной шов- сплошной. Поверхность металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должна иметь острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов

Металлические элементы ограждения и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойким лакокрасочным защитным материалом в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;  несение и сушка покрывных слоев.

3.3.  При производстве работ по усилению ступеней:

-производство бетонных работ  с применением готовой смеси бетона В 25 (М350);

-все  элементы усиления ступеней должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11-85;

- арматурный каркас сваривается с угловой сталью; анкера зачищаются западлицо с уголком и обвариваются; угловая сталь торцами входит в стены парапета не менее, чем на 5 мм; после ремонта мест примыкания торцов уголка, производится окраска с подбором колера под окрашивание стен;

- бетонная поверхность ступеней сразу после выполнения работ выравнивается по горизонтали и вертикали, не допускается наличие скол, трещин, раковин, различных неровностей.

3.4.Производство работ, требующих подключения инструментов к источнику электропитания производятся с переносным электрогенератором Подрядчика.

3.5. Перед началом производства работ Заказчику для согласования предоставляется график производства работ. Работы по ремонту лестничных переходов по ул.Шишкина, Астраханская, дворцовой лестницы производятся только в дни, согласованные с Заказчиком.

3.6. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

3.7. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

3.8. По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора.

4. Сроки выполнения работ:   с 10 мая  по 08 июня 2013г.

5. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

-   общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы, ведомости объемов по видам работ, исполнительные схемы;

-  фото-документации на бумажном носителе  до- и после выполнения работ, в том числе скрытых;

-   сертификатов и паспортов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы.

6.  Срок гарантий на выполненные работы  -

- на окрасочные работы - 12 месяцев с даты  подписания сторонами актов приёмки выполненных работ;

- на  ремонтные работы - 24 месяца с даты  подписания сторонами актовприёмки выполненных работ.

7. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| --- | --- |
| СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| ГОСТ 18958-73 | Краски силикатные |
| ГОСТ 1979-73 | Краски полимерцементные |
| ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |

Приложение № 2

к документации об аукционе

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ  РАБОТ

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |
| " _____ " ________________ 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________2013 г. |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт лестничных переходов Кировского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  | 157058,52 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  | 40608,74 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01 кв 2013г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр61-10-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт стен парапета цементно-известковым раствором | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 | 2786,75 | 1645,31 |  |  | 1,21 |  | 557,35 | 329,06 | 0,24 |  | 188,25 | 37,65 |  |  |
| 2 | ФЕР15-04-012-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска бетонного парапета лестниц с подготовкой поверхности перед окрашиванием: фасадными красками за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2 | 710,69 | 86,98 |  |  | 4,7 |  | 852,83 | 104,38 | 5,64 |  | 9,59 | 11,51 |  |  |
| 3 | ФЕР15-04-024-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска деревянных скамей и поручней с расчисткой старой краски перед окрашиванием: масляными красками, за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 | 771,22 | 209,59 |  |  | 3,8 | 0,12 | 177,38 | 48,21 | 0,87 | 0,03 | 23,98 | 5,52 | 0,01 |  |
| 6 | ФЕРр68-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Выпрямление и ремонт металлических ограждений | 1 м2 | 27 | 22,04 | 16,24 |  |  | 3,65 |  | 595,08 | 438,48 | 98,55 |  | 1,88 | 50,76 |  |  |
| 7 | ФССЦ-103-0918 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные, детали металлические | т | 0,065 | 7920 |  |  |  |  |  | 514,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-101-3887 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Сетка "Рабица" | м2 | 5 | 12,59 |  |  |  |  |  | 62,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-09-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж декоративных ограждений | 100 м | 0,06 | 1363,33 | 406,09 |  |  | 101,99 |  | 81,8 | 24,37 | 6,12 |  | 48,46 | 2,91 |  |  |
| 10 | ФЕРр62-32-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Окраска металлических ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски, ржавчины и грунтованием расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,98 | 1168,43 | 652,05 |  |  | 0,87 |  | 2313,49 | 1291,06 | 1,72 |  | 80,6 | 159,59 |  |  |
| 11 | ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Демонтаж стяжки цементно-бетонной ступеней (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 100 м2 стяжки | 0,41 | 250,57 | 219,6 |  |  | 30,97 | 10,31 | 102,73 | 90,04 | 12,69 | 4,23 | 27,657 | 11,34 | 0,889 | 0,36 |
| 12 | ФССЦпг03-21-01-005 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | 6,69 |  |  |  | 6,69 |  | 10,04 |  | 10,04 |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР13-03-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка металлических поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 268,7 | 56,55 |  |  | 9,43 | 0,1 | 53,74 | 11,31 | 1,89 | 0,02 | 5,31 | 1,06 | 0,01 |  |
| 14 | ФЕРр69-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Сверление отверстий: в стенах парапета, в ступенях диаметром до 20 мм (4 анкера на ступень) | 100 отверстий | 1,28 | 57,11 | 46,83 |  |  | 10,28 |  | 73,1 | 59,94 | 13,16 |  | 5,49 | 7,03 |  |  |
| 17 | ФЕР07-01-058-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Усиление ступеней угловой сталью 50*50*4 с анкерованием в стены парапета и креплением анке-рами в существующие ступени со сверлением сту-пеней и металлического уголка, зачисткой запад-лицо анкера по уголку и обвариванием | 1 т арматуры или болтов | 0,312 | 469,79 | 430,56 |  |  | 39,23 |  | 146,57 | 134,33 | 12,24 |  | 52,7 | 16,44 |  |  |
| 18 | ФССЦ-101-2542 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,312 | 5763 |  |  |  |  |  | 1798,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР06-01-015-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка анкерных болтов и арматуры: при бетонировании в виде сваренных каркасов с усиляющей угловой сталью и арматурной сеткой с заливкой анкеров и арматтуры, устанвливаемых в гнезда раствром и бетоном | 1 т | 0,008 | 10663,11 | 305,48 |  |  | 242,47 | 12,56 | 85,3 | 2,44 | 1,94 | 0,1 | 33,68 | 0,27 | 0,93 | 0,01 |
| 20 | ФЕР06-01-111-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Бетонирование по существующим лестничных ступеней средней толщиной 50мм в опалубке бе-тоном М350 , с армированием д=4мм, шагом 50мм и привариванием арматуры к уголку | 100 м3 железобетона в деле | 0,0275 | 190473,08 | 20844,86 |  |  | 5487,28 | 755,48 | 5238,01 | 573,23 | 150,9 | 20,78 | 2412,6 | 66,35 | 56,59 | 1,56 |
| 22 | ФЕР15-07-003-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей проникающей грунтовкой типа "Бетоконтакт" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,55 | 269,16 | 33,87 |  |  | 23 | 0,12 | 148,04 | 18,63 | 12,65 | 0,07 | 3,69 | 2,03 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | ФЕР11-01-015-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Железнение бетонных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,55 | 134,57 | 102,71 |  |  | 6,65 | 1,07 | 74,01 | 56,49 | 3,66 | 0,59 | 10,8 | 5,94 | 0,1 | 0,06 |
| 26 | ФЕРр61-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт мест примыканий торцевых концов уголка к стенам лестницы цементным раствором. | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 | 2905,52 | 1764,08 |  |  | 1,21 |  | 29,06 | 17,64 | 0,01 |  | 201,84 | 2,02 |  |  |
| 27 | ФЕР15-04-012-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Частичная окраска с подбором цвета к существующему бетонных поверхностей стен парапета фасадными красками с очисткой от граффити | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 | 710,69 | 86,98 |  |  | 4,7 |  | 469,06 | 57,41 | 3,1 |  | 9,59 | 6,33 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13383,4 | 3257,02 | 335,42 | 25,82 |  | 386,75 |  | 2 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84814,94 | 40289,34 | 1705,27 | 319,4 |  | 386,75 |  | 2 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1, 26, 2-3, 22, 27, 6-11, 24, 13, 23, 14, 17-20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71397,71 | 37032,32 | 1369,85 | 293,57 |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,37 (Поз. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32893,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 40608,74) (Поз. 1, 26, 2-3, 22, 27, 6-11, 24, 13, 23, 14, 17-20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32893,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15392,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 26424,55) (Поз. 1, 26, 6-8, 10, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10569,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 14184,19) (Поз. 2-3, 22, 27, 9, 11, 24, 13, 23, 17-20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4822,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10525,72 |  |  |  |  | 39,67 |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12300,28 |  |  |  |  | 25,39 |  | 0,01 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15278,94 |  |  |  |  | 50,76 |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904,25 |  |  |  |  | 2,91 |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39764,06 |  |  |  |  | 159,59 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4111,36 |  |  |  |  | 17,28 |  | 0,42 |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,08 |  |  |  |  | 1,06 |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1707,18 |  |  |  |  | 7,03 |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11493,85 |  |  |  |  | 16,44 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,04 |  |  |  |  | 0,27 |  | 0,01 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36052,81 |  |  |  |  | 66,35 |  | 1,56 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133100,44 |  |  |  |  | 386,75 |  | 2 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42786,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1705,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40608,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32893,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15392,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23958,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157058,52 |  |  |  |  | 386,75 |  | 2 |

Приложение № 3

- к документации об аукционе

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ

# ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

г. Пермь                                                                                                                          __________2013 год.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сергеева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт  (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по  ремонту  лестничных переходов   Кировского района г. Перми в 2013 году  в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – образец  предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего  контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.  Обязанности  Заказчика

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ,  актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.  Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе
приёмки выполненных работ.

2.2.3. Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.3.  Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания  документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести журнал производства работ с отражением всех технологических операций, составлять акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Обеспечить на объекте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.6. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

Продолжение производства работ без освидетельствования представителем Заказчика скрытых работ не допускается.

В случае предъявления выполненных работ без предварительной фиксации скрытых работ представителем Заказчика, эти объемы Заказчиком не принимаются.

2.3.7. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.8. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.9. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.10. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.11. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.12. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.13. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

2.3.14. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ,  акты на скрытые работы, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемые материалы, исполнительные схемы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости  по требованию Заказчика).

2.3.15. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе приёмки выполненных работ.

2.3.16. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.17. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.3.18. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта  ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Общая стоимость работ по  ремонту лестничных переходов  Кировского района г. Перми, подлежащих выполнению в 2013 году определяется на основании цены, предложенной победителем открытого  аукциона в электронной форме, в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно приложению № 2 к настоящему контракту  составляет __________________________ (____________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, так же иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС- 2 (приложение № 4);

-  справка стоимости работ по форме КС- 3 (приложение № 5);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты:

- в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ Заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ Заказчика,  составляет  ________.

3.7. Работы по настоящему  контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ – с 10.05.2013 г. по 08.06.2013 г.

5.  КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему  контракту) и условиям настоящего контракта.

5.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком.

5.3. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по настоящему контракту составляет:

- на окрасочные работы - 12 месяцев с даты  подписания сторонами актов приёмки выполненных работ;

- на  ремонтные работы - 24 месяца с даты  подписания сторонами актовприёмки выполненных работ.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательств и условий контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

Оплата удержанных Заказчиком штрафов производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

Оплата удержанной Заказчиком неустойки производится в бюджет города Перми на основании локального нормативного акта Заказчика.

6.5. Удержание неустойки (штрафов) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                         Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города МКУ «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________/Д. Ю. Сергеев/ « » _________________2013 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к МК №___ от ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЛЕСТНИЧНЫХ

ПЕРЕХОДОВ  КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2013 г.

- Место выполнения работ, состав работ:

| № пп | Место выполнения работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лестничные переходы в створе улиц ул.Шишкина,ул.Астраханская | -ремонт и окраска бетонных поверхностей стен парапета фасадными красками; -окраска деревянных скамей и металлических ограждений. |
| 2 | Лестничные переходы РМА «Водник», у санатория «Родник» | -окраска деревянных скамей и металлических поверхностей ограждений и косауров. |
| 3 | Спуск у церкви св.князя Владимира, в створе ул.Липатова | -ремонт секций пешеходных ограждений (в том числе с применением трубы 20*20*2, 30*60*3, 80*80*4); - монтаж декоративных ограждений; - ремонт ограждения из сетки «Рабица»; - окраска металлических ограждений, в т.ч. отремонтированных |
| 4 | Дворцовая лестница | -частичная окраска с подбором цвета к существующему бетонных поверхностей стен парапета фасадными красками с очисткой от граффити; -усиление лестничных ступеней уголком 50*50*4, с бетонированием т.50мм бетоном М350 |

- Объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт стен парапета цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,2 |
| 2 | Окраска бетонного парапета лестниц с подготовкой поверхности перед окрашиванием: фасадными красками за 2 раза. - очистка поверхности от краски, в том числе от граффити; - расшивка трещин; - подмазка расчищенных мест; - шлифовка расчищенных мест; - огрунтовка; - первая окраска; - вторая окраска. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2 |
| 3 | Окраска деревянных скамей и поручней с расчисткой старой краски перед окрашиванием: масляными красками за 2 раза . - очистка поверхности от старой краски; - шлифовка расчищенных мест; - огрунтовка; - первая окраска; - вторая окраска. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 |
| 4 | Выпрямление и ремонт металлических ограждений: - выправка погнутых элементов, - скрепление деталей электросваркой, - вырезка отдельных негодных деталей, - заготовка и установка новых деталей, - исправление опор, - крепление элементов ограждения, - труба 20*20*2, 30*60*3, 80*80*4-0,065 тн; Сетка «Рабица»- 5м2 | м2 | 27 |
| 5 | Монтаж декоративных ограждений: - разработка грунта; - крепление элементов ограждения к стойкам; - сварка с существующими металлическими стойками и ступенями; - бетонирование стоек. | п.м. | 6 |
| 6 | Окраска металлических ранее окрашенных поверхностей с расчисткой отстающей краски, ржавчины и грунтованием расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,98 |
| 7 | Демонтаж стяжки цементно-бетонной ступеней, вывоз мусора. | 100 м2 | 0,41 |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей | 100 м2 | 0,2 |
| 9 | Усиление ступеней угловой сталью 50*50*4 с анкерованием в стены парапета и креплением анкерами в существующие ступени со сверлением ступеней и металлического уголка, зачисткой западлицо анкера по уголку и обвариванием, 4 анкера на ступень. - анкера- д.10мм, длиной до 100мм, шт.= 64 -0,004тн - арматура д.10мм, длиной 100мм, шт= 64-0,004тн | тн угловой стали | 0,312 |
| 10 | Бетонирование по существующим лестничных ступеней средней толщиной 50мм в опалубке бетоном М350 , с армированием д=4мм, шагом 50мм и привариванием арматуры к уголку - Расчистка трещин и отбитых мест - Устройство и разборка опалубки. - Установка арматуры с привариванием к угловой стали. - Бетонирование ступеней. - Шлифование всей бетонной поверхности вручную. - Затирка и железнение бетонной поверхности. | м3 | 2,75 |
| 11 | Грунтование бетонной поверхности проникающей грунтовкой типа «Бета-контакт» | 100 м2 | 0,55 |
| 12 | Ремонт мест примыканий торцевых концов уголка к стенам лестницы цементным раствором. Состав работ: - вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест; - заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную; - железнение поверхности - покраска фасадными красками в тон существующей покраски. | м2 | 1,0 |
| 13 | Частичная окраска с подбором цвета к существующему бетонных поверхностей стен парапета фасадными красками с очисткой от граффити. - очистка поверхности от граффити; - подмазка расчищенных мест; - шлифовка расчищенных мест; - огрунтовка; - первая окраска; - вторая окраска. | 100м2 | 0,66 |

3. Условия выполнения работ:

3.1. Производство работ по покраске: ремонт, окраску и грунтование следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Перед окраской  поверхность должна быть очищена от грязи и пыли , произведена расшивка и ремонт трещин, грунтование поверхности.

Запрещается производить ремонт, окраску и грунтование при дождливой погоде, а также по влажной   поверхности.

Перед производством работ колер окраски согласовать с Заказчиком.

3.2. Стальные элементы при ремонте и монтаже ограждений изготавливаются с применением ручной дуговой сварки, сварной шов- сплошной. Поверхность металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должна иметь острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов

Металлические элементы ограждения и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойким лакокрасочным защитным материалом в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;  несение и сушка покрывных слоев.

3.3.  При производстве работ по усилению ступеней:

-производство бетонных работ  с применением готовой смеси бетона В 25 (М350);

-все  элементы усиления ступеней должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11-85;

- арматурный каркас сваривается с угловой сталью; анкера зачищаются западлицо с уголком и обвариваются; угловая сталь торцами входит в стены парапета не менее, чем на 5 мм; после ремонта мест примыкания торцов уголка, производится окраска с подбором колера под окрашивание стен;

- бетонная поверхность ступеней сразу после выполнения работ выравнивается по горизонтали и вертикали, не допускается наличие скол, трещин, раковин, различных неровностей.

3.4.Производство работ, требующих подключения инструментов к источнику электропитания производятся с переносным электрогенератором Подрядчика.

3.5. Перед началом производства работ Заказчику для согласования предоставляется график производства работ. Работы по ремонту лестничных переходов по ул.Шишкина, Астраханская, дворцовой лестницы производятся только в дни, согласованные с Заказчиком.

3.6. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

3.7. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

3.8. По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка строительного мусора.

4. Сроки выполнения работ:   с 10 мая  по 08 июня 2013г.

5. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

-   общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы, ведомости объемов по видам работ, исполнительные схемы;

-  фото-документации на бумажном носителе  до- и после выполнения работ, в том числе скрытых;

-   сертификатов и паспортов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы.

6.  Срок гарантий на выполненные работы  -

- на окрасочные работы - 12 месяцев с даты  подписания сторонами актов приёмки выполненных работ;

- на  ремонтные работы - 24 месяца с даты  подписания сторонами актовприёмки выполненных работ.

7. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| --- | --- |
| СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| ГОСТ 18958-73 | Краски силикатные |
| ГОСТ 1979-73 | Краски полимерцементные |
| ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |

Заказчик:                                                           Подрядчик:

Приложение № 2

к МК № _____ от ____ 2012 г.

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ  РАБОТ

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |
| " _____ " ________________ 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________2013 г. |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт лестничных переходов Кировского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  |  | 157058,52 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  | 40608,74 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01 кв 2013г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр61-10-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт стен парапета цементно-известковым раствором | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 | 2786,75 | 1645,31 |  |  | 1,21 |  | 557,35 | 329,06 | 0,24 |  | 188,25 | 37,65 |  |  |
| 2 | ФЕР15-04-012-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска бетонного парапета лестниц с подготовкой поверхности перед окрашиванием: фасадными красками за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,2 | 710,69 | 86,98 |  |  | 4,7 |  | 852,83 | 104,38 | 5,64 |  | 9,59 | 11,51 |  |  |
| 3 | ФЕР15-04-024-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Окраска деревянных скамей и поручней с расчисткой старой краски перед окрашиванием: масляными красками, за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,23 | 771,22 | 209,59 |  |  | 3,8 | 0,12 | 177,38 | 48,21 | 0,87 | 0,03 | 23,98 | 5,52 | 0,01 |  |
| 6 | ФЕРр68-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Выпрямление и ремонт металлических ограждений | 1 м2 | 27 | 22,04 | 16,24 |  |  | 3,65 |  | 595,08 | 438,48 | 98,55 |  | 1,88 | 50,76 |  |  |
| 7 | ФССЦ-103-0918 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные, детали металлические | т | 0,065 | 7920 |  |  |  |  |  | 514,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-101-3887 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Сетка "Рабица" | м2 | 5 | 12,59 |  |  |  |  |  | 62,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-09-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж декоративных ограждений | 100 м | 0,06 | 1363,33 | 406,09 |  |  | 101,99 |  | 81,8 | 24,37 | 6,12 |  | 48,46 | 2,91 |  |  |
| 10 | ФЕРр62-32-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Окраска металлических ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски, ржавчины и грунтованием расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,98 | 1168,43 | 652,05 |  |  | 0,87 |  | 2313,49 | 1291,06 | 1,72 |  | 80,6 | 159,59 |  |  |
| 11 | ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Демонтаж стяжки цементно-бетонной ступеней (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 100 м2 стяжки | 0,41 | 250,57 | 219,6 |  |  | 30,97 | 10,31 | 102,73 | 90,04 | 12,69 | 4,23 | 27,657 | 11,34 | 0,889 | 0,36 |
| 12 | ФССЦпг03-21-01-005 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | 6,69 |  |  |  | 6,69 |  | 10,04 |  | 10,04 |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР13-03-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка металлических поверхностей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 268,7 | 56,55 |  |  | 9,43 | 0,1 | 53,74 | 11,31 | 1,89 | 0,02 | 5,31 | 1,06 | 0,01 |  |
| 14 | ФЕРр69-2-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Сверление отверстий: в стенах парапета, в ступенях диаметром до 20 мм (4 анкера на ступень) | 100 отверстий | 1,28 | 57,11 | 46,83 |  |  | 10,28 |  | 73,1 | 59,94 | 13,16 |  | 5,49 | 7,03 |  |  |
| 17 | ФЕР07-01-058-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Усиление ступеней угловой сталью 50*50*4 с анкерованием в стены парапета и креплением анке-рами в существующие ступени со сверлением сту-пеней и металлического уголка, зачисткой запад-лицо анкера по уголку и обвариванием | 1 т арматуры или болтов | 0,312 | 469,79 | 430,56 |  |  | 39,23 |  | 146,57 | 134,33 | 12,24 |  | 52,7 | 16,44 |  |  |
| 18 | ФССЦ-101-2542 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0,312 | 5763 |  |  |  |  |  | 1798,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР06-01-015-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка анкерных болтов и арматуры: при бетонировании в виде сваренных каркасов с усиляющей угловой сталью и арматурной сеткой с заливкой анкеров и арматтуры, устанвливаемых в гнезда раствром и бетоном | 1 т | 0,008 | 10663,11 | 305,48 |  |  | 242,47 | 12,56 | 85,3 | 2,44 | 1,94 | 0,1 | 33,68 | 0,27 | 0,93 | 0,01 |
| 20 | ФЕР06-01-111-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Бетонирование по существующим лестничных ступеней средней толщиной 50мм в опалубке бе-тоном М350 , с армированием д=4мм, шагом 50мм и привариванием арматуры к уголку | 100 м3 железобетона в деле | 0,0275 | 190473,08 | 20844,86 |  |  | 5487,28 | 755,48 | 5238,01 | 573,23 | 150,9 | 20,78 | 2412,6 | 66,35 | 56,59 | 1,56 |
| 22 | ФЕР15-07-003-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей проникающей грунтовкой типа "Бетоконтакт" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,55 | 269,16 | 33,87 |  |  | 23 | 0,12 | 148,04 | 18,63 | 12,65 | 0,07 | 3,69 | 2,03 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | ФЕР11-01-015-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Железнение бетонных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,55 | 134,57 | 102,71 |  |  | 6,65 | 1,07 | 74,01 | 56,49 | 3,66 | 0,59 | 10,8 | 5,94 | 0,1 | 0,06 |
| 26 | ФЕРр61-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт мест примыканий торцевых концов уголка к стенам лестницы цементным раствором. | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 | 2905,52 | 1764,08 |  |  | 1,21 |  | 29,06 | 17,64 | 0,01 |  | 201,84 | 2,02 |  |  |
| 27 | ФЕР15-04-012-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Частичная окраска с подбором цвета к существующему бетонных поверхностей стен парапета фасадными красками с очисткой от граффити | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 | 710,69 | 86,98 |  |  | 4,7 |  | 469,06 | 57,41 | 3,1 |  | 9,59 | 6,33 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13383,4 | 3257,02 | 335,42 | 25,82 |  | 386,75 |  | 2 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84814,94 | 40289,34 | 1705,27 | 319,4 |  | 386,75 |  | 2 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1, 26, 2-3, 22, 27, 6-11, 24, 13, 23, 14, 17-20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71397,71 | 37032,32 | 1369,85 | 293,57 |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,37 (Поз. 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32893,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 40608,74) (Поз. 1, 26, 2-3, 22, 27, 6-11, 24, 13, 23, 14, 17-20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32893,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15392,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 26424,55) (Поз. 1, 26, 6-8, 10, 14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10569,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 14184,19) (Поз. 2-3, 22, 27, 9, 11, 24, 13, 23, 17-20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4822,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10525,72 |  |  |  |  | 39,67 |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12300,28 |  |  |  |  | 25,39 |  | 0,01 |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15278,94 |  |  |  |  | 50,76 |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904,25 |  |  |  |  | 2,91 |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39764,06 |  |  |  |  | 159,59 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4111,36 |  |  |  |  | 17,28 |  | 0,42 |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,08 |  |  |  |  | 1,06 |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1707,18 |  |  |  |  | 7,03 |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11493,85 |  |  |  |  | 16,44 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,04 |  |  |  |  | 0,27 |  | 0,01 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36052,81 |  |  |  |  | 66,35 |  | 1,56 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133100,44 |  |  |  |  | 386,75 |  | 2 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42786,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1705,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40608,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32893,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15392,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23958,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157058,52 |  |  |  |  | 386,75 |  | 2 |

Понижающий коэффициент: ______________________________________________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: _________________рублей ______________________копеек

Приложение № 3    к МК

№ ______от _______________

МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2013 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение №  4 к МК

# №______от_____________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5  к МК

от__________№_________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |