Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 26.02.2013  г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2013г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________________

Место нахождения (адрес)  __________________________________________________________________________________

ИНН___________________________________КПП_______________________________________________________________

банковские реквизиты _______________________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

сайт:______________________________________________________________________________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа __________________________________________________________________________

Место жительства _ ________________________________________________________________________________________

ИНН _____________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)____________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): __________________________________________

сайт:_____________________________________________________________________________________________________

- Кому: Единой комиссии Муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 201_г. о проведении запроса котировок, _____________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) __________________________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить гражданско-правовой договор, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена договора ______________________________________________________________________ рублей и

включает ______________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о ________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о технических характеристиках и результате поставки товара приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Техническое задание | Единица измерения | Количество | Цена в рублях (в т.ч. НДС) | Общая стоимость в рублях (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адгезивная самоклеящаяся послеоперационная повязка 10*6см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) стерильная повязка для ухода за послеоперационными ранами, инфицированными ранами или ранами с повышенной угрозой инфицирования, особенно для ран с высоким объемом экссудата или жидкости. Основа повязки с закругленными краями для предотвращения отлипания: белый нетканый полиэстер, клеевая основа:прозрачный синтетический гипоаллергенный каучуковый клей, не содержит канифоли, латекса, тяжелых металлов и фталатов. 4-х слойная раневая подушечка повязки с использованием запатентованой технологии ДрайБарьер: - слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиуретана, предохраняющая подушечку от приклеивания к ране, - слой передачи:абсорбирующий эксудат и премещающий в след слой- вискоза, - слой, покрытый металлическим серебром с антибактериальными свойствами, - удерживающий слой: сделан из доли суперабсорбента (SAF), который блокирует экссудат в толще подушечки даже при давлении.Обкладка: Силиконовая бумага Впитывающая способность:4050 + г/м2. срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте. Размер: 10 х 6 см Количество штук в упаковке 25. | шт | 1500 |  |  |
| 2 | Адгезивная самоклеящаяся послеоперационная повязка 15*6см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) стерильная повязка для ухода за послеоперационными ранами, инфицированными ранами или ранами с повышенной угрозой инфицирования, особенно для ран с высоким объемом экссудата или жидкости. Основа повязки с закругленными краями для предотвращения отлипания: белый нетканый полиэстер, клеевая основа:прозрачный синтетический гипоаллергенный каучуковый клей, не содержит канифоли, латекса, тяжелых металлов и фталатов. 4-х слойная раневая подушечка повязки с использованием запатентованой технологии ДрайБарьер: - слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиуретана, предохраняющая подушечку от приклеивания к ране, - слой передачи:абсорбирующий эксудат и премещающий в след слой- вискоза, - слой, покрытый металлическим серебром с антибактериальными свойствами, - удерживающий слой: сделан из доли суперабсорбента (SAF), который блокирует экссудат в толще подушечки даже при давлении.Обкладка: Силиконовая бумага Впитывающая способность:4050 + г/м2. срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте. Размер: 15 х 6 см. Количество штук в упаковке 25. | шт | 1000 |  |  |
| 3 | Адгезивная самоклеящаяся послеоперационная повязка 15*8см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) стерильная повязка для ухода за послеоперационными ранами, инфицированными ранами или ранами с повышенной угрозой инфицирования, особенно для ран с высоким объемом экссудата или жидкости. Основа повязки с закругленными краями для предотвращения отлипания: белый нетканый полиэстер, клеевая основа:прозрачный синтетический гипоаллергенный каучуковый клей, не содержит канифоли, латекса, тяжелых металлов и фталатов. 4-х слойная раневая подушечка повязки с использованием запатентованой технологии ДрайБарьер: - слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиуретана, предохраняющая подушечку от приклеивания к ране, - слой передачи:абсорбирующий эксудат и премещающий в след слой- вискоза, - слой, покрытый металлическим серебром с антибактериальными свойствами, - удерживающий слой: сделан из доли суперабсорбента (SAF), который блокирует экссудат в толще подушечки даже при давлении.Обкладка: Силиконовая бумага Впитывающая способность:4050 + г/м2. срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте. Размер: 15 х 8 см. Количество штук в упаковке 25. | шт | 1000 |  |  |
| 4 | Адгезивная самоклеящаяся губчатая повязка 11*11 см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) губчатая повязка с воздухопроницаемым, препятствующим проникновению жидкости и микроорганизмов верхним слоем из полиуретана с клеящимся рантом для фиксации. Требования к материалу повязки: Основа повязки: Эластичный, воздухопроницаемый верхний слой из полиуретана. Абсорбирующая губка: Мягкая абсорбирующая губка из полиуретана. Клеевая основа: Акриловый клей, Оберточный лист: Силиконовая бумага. Функциональные возможности: Абсорбирующая способность: > 11 г/г, Воздухопроницаемость: > 1800 г/м² в течении 24 часов. Склеивающаяся способность: ≥ 2 Н/25 мм. Стерильность: Наличие. Упаковка повязки: Индивидуальная упаковка каждой повязки. Срок годности 5 лет с даты выпуска. 11 х 11 см Упаковка 10 штук | шт | 150 |  |  |
| 5 | Адгезивная самоклеящаяся губчатая повязка 15*15 см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) губчатая повязка с воздухопроницаемым, препятствующим проникновению жидкости и микроорганизмов верхним слоем из полиуретана с клеящимся рантом для фиксации. Требования к материалу повязки: Основа повязки: Эластичный, воздухопроницаемый верхний слой из полиуретана. Абсорбирующая губка: Мягкая абсорбирующая губка из полиуретана. Клеевая основа: Акриловый клей, Оберточный лист: Силиконовая бумага. Функциональные возможности: Абсорбирующая способность: > 11 г/г, Воздухопроницаемость: > 1800 г/м² в течении 24 часов. Склеивающаяся способность: ≥ 2 Н/25 мм. Стерильность: Наличие. Упаковка повязки: Индивидуальная упаковка каждой повязки. Срок годности 5 лет с даты выпуска. 15 х 15 см. Упаковка 5 штук | шт | 220 |  |  |
| 6 | Адгезивная самоклеящаяся губчатая повязка 10*20 см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) губчатая повязка с воздухопроницаемым, препятствующим проникновению жидкости и микроорганизмов верхним слоем из полиуретана с клеящимся рантом для фиксации. Требования к материалу повязки: Основа повязки: Эластичный, воздухопроницаемый верхний слой из полиуретана. Абсорбирующая губка: Мягкая абсорбирующая губка из полиуретана. Клеевая основа: Акриловый клей, Оберточный лист: Силиконовая бумага. Функциональные возможности: Абсорбирующая способность: > 11 г/г, Воздухопроницаемость: > 1800 г/м² в течении 24 часов. Склеивающаяся способность: ≥ 2 Н/25 мм. Стерильность: Наличие. Упаковка повязки: Индивидуальная упаковка каждой повязки. Срок годности 5 лет с даты выпуска. 10 х 20 см. Упаковка 5 штук | шт | 220 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.