Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 26.02.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Техническое задание | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адгезивная самоклеящаяся послеоперационная повязка 10*6см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) стерильная повязка для ухода за послеоперационными ранами, инфицированными ранами или ранами с повышенной угрозой инфицирования, особенно для ран с высоким объемом экссудата или жидкости. Основа повязки с закругленными краями для предотвращения отлипания: белый нетканый полиэстер, клеевая основа:прозрачный синтетический гипоаллергенный каучуковый клей, не содержит канифоли, латекса, тяжелых металлов и фталатов. 4-х слойная раневая подушечка повязки с использованием запатентованой технологии ДрайБарьер: - слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиуретана, предохраняющая подушечку от приклеивания к ране, - слой передачи:абсорбирующий эксудат и премещающий в след слой- вискоза, - слой, покрытый металлическим серебром с антибактериальными свойствами, - удерживающий слой: сделан из доли суперабсорбента (SAF), который блокирует экссудат в толще подушечки даже при давлении.Обкладка: Силиконовая бумага Впитывающая способность:4050 + г/м2. срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте. Размер: 10 х 6 см Количество штук в упаковке 25. | шт | 1500 |
| 2 | Адгезивная самоклеящаяся послеоперационная повязка 15*6см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) стерильная повязка для ухода за послеоперационными ранами, инфицированными ранами или ранами с повышенной угрозой инфицирования, особенно для ран с высоким объемом экссудата или жидкости. Основа повязки с закругленными краями для предотвращения отлипания: белый нетканый полиэстер, клеевая основа:прозрачный синтетический гипоаллергенный каучуковый клей, не содержит канифоли, латекса, тяжелых металлов и фталатов. 4-х слойная раневая подушечка повязки с использованием запатентованой технологии ДрайБарьер: - слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиуретана, предохраняющая подушечку от приклеивания к ране, - слой передачи:абсорбирующий эксудат и премещающий в след слой- вискоза, - слой, покрытый металлическим серебром с антибактериальными свойствами, - удерживающий слой: сделан из доли суперабсорбента (SAF), который блокирует экссудат в толще подушечки даже при давлении.Обкладка: Силиконовая бумага Впитывающая способность:4050 + г/м2. срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте. Размер: 15 х 6 см. Количество штук в упаковке 25. | шт | 1000 |
| 3 | Адгезивная самоклеящаяся послеоперационная повязка 15*8см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) стерильная повязка для ухода за послеоперационными ранами, инфицированными ранами или ранами с повышенной угрозой инфицирования, особенно для ран с высоким объемом экссудата или жидкости. Основа повязки с закругленными краями для предотвращения отлипания: белый нетканый полиэстер, клеевая основа:прозрачный синтетический гипоаллергенный каучуковый клей, не содержит канифоли, латекса, тяжелых металлов и фталатов. 4-х слойная раневая подушечка повязки с использованием запатентованой технологии ДрайБарьер: - слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиуретана, предохраняющая подушечку от приклеивания к ране, - слой передачи:абсорбирующий эксудат и премещающий в след слой- вискоза, - слой, покрытый металлическим серебром с антибактериальными свойствами, - удерживающий слой: сделан из доли суперабсорбента (SAF), который блокирует экссудат в толще подушечки даже при давлении.Обкладка: Силиконовая бумага Впитывающая способность:4050 + г/м2. срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте. Размер: 15 х 8 см. Количество штук в упаковке 25. | шт | 1000 |
| 4 | Адгезивная самоклеящаяся губчатая повязка 11*11 см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) губчатая повязка с воздухопроницаемым, препятствующим проникновению жидкости и микроорганизмов верхним слоем из полиуретана с клеящимся рантом для фиксации. Требования к материалу повязки: Основа повязки: Эластичный, воздухопроницаемый верхний слой из полиуретана. Абсорбирующая губка: Мягкая абсорбирующая губка из полиуретана. Клеевая основа: Акриловый клей, Оберточный лист: Силиконовая бумага. Функциональные возможности: Абсорбирующая способность: > 11 г/г, Воздухопроницаемость: > 1800 г/м² в течении 24 часов. Склеивающаяся способность: ≥ 2 Н/25 мм. Стерильность: Наличие. Упаковка повязки: Индивидуальная упаковка каждой повязки. Срок годности 5 лет с даты выпуска. 11 х 11 см Упаковка 10 штук | шт | 150 |
| 5 | Адгезивная самоклеящаяся губчатая повязка 15*15 см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) губчатая повязка с воздухопроницаемым, препятствующим проникновению жидкости и микроорганизмов верхним слоем из полиуретана с клеящимся рантом для фиксации. Требования к материалу повязки: Основа повязки: Эластичный, воздухопроницаемый верхний слой из полиуретана. Абсорбирующая губка: Мягкая абсорбирующая губка из полиуретана. Клеевая основа: Акриловый клей, Оберточный лист: Силиконовая бумага. Функциональные возможности: Абсорбирующая способность: > 11 г/г, Воздухопроницаемость: > 1800 г/м² в течении 24 часов. Склеивающаяся способность: ≥ 2 Н/25 мм. Стерильность: Наличие. Упаковка повязки: Индивидуальная упаковка каждой повязки. Срок годности 5 лет с даты выпуска. 15 х 15 см. Упаковка 5 штук | шт | 220 |
| 6 | Адгезивная самоклеящаяся губчатая повязка 10*20 см о/р | Самоклеящаяся (адгезивная) губчатая повязка с воздухопроницаемым, препятствующим проникновению жидкости и микроорганизмов верхним слоем из полиуретана с клеящимся рантом для фиксации. Требования к материалу повязки: Основа повязки: Эластичный, воздухопроницаемый верхний слой из полиуретана. Абсорбирующая губка: Мягкая абсорбирующая губка из полиуретана. Клеевая основа: Акриловый клей, Оберточный лист: Силиконовая бумага. Функциональные возможности: Абсорбирующая способность: > 11 г/г, Воздухопроницаемость: > 1800 г/м² в течении 24 часов. Склеивающаяся способность: ≥ 2 Н/25 мм. Стерильность: Наличие. Упаковка повязки: Индивидуальная упаковка каждой повязки. Срок годности 5 лет с даты выпуска. 10 х 20 см. Упаковка 5 штук | шт | 220 |