Приложение 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 26.02.2013 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм. | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения Гликогемоглобин HbA1 NycoCard HbA1c тест система для определения HbA1c ,24 теста Аналог не допускается | набор | КДЛ | 30 |
| 2 | Тест-система для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА). Количественное определение с использованием 6 калибраторов, готовых к применению. Формат теста - 8×12, стрипированный. Количество анализируемого образца - 50 мкл в 2-ух повторах Метод анализа – «сэндвич» вариант одностадийного иммуноферментного анализа. Чувствительность 0,01 мкМЕ/мл. Наличие готовых контрольных образцов, готовый к применению конъюгат. Наличие неспецифических компонентов ПР(25х концентрат), ТМБ-Субстратный раствор, Стоп-реагент, взаимозаменяемых во всех наборах для исследования гормонов Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту IRP 81/565.Суммарное время инкубаций не более 1 ч. 10 мин. Диапазон измеряемых концентраций 0 – 2,5 мкМЕ/мл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе не менее 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 12 месяцев. Полистироловые планшеты с ломающимися лунками с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности. Наличие регистрационного удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | КДЛ | 40 |
| ИТОГО: |  |  |  | 70 |

Используемые реактивы не должны повлечь нарушения воспроизводимости и стабильности аналитической системы, и как следствие повторного тестирования реактивов для приведения аналитической системы в соответствии с Приказом № 220 МЗ РФ от 26 мая 2003 года и  ОСТа 91500.13.0001-2003