Приложение № 3 к извещению   
о проведении запроса котировок   
№0356300030513000002   
от «28» февраля 2013 года

**Техническое задание**

на снос объекта нежилого муниципального фонда

по ул.Чистопольская, 31, лит.З

Выполнить снос строения в соответствии с локальным сметным расчетом.

1. **ул. Чистопольская,31 лит.З:**

Здание 1959 года постройки, физический износ здания 20% по техническому паспорту от 21.10.2002.

Назначение – нежилое здание.

*Конструктивные элементы:*

- Фундамент – железобетонный ленточный;

- Стены – кирпичные, шлакоблочные.

Площадь – 85,0 м2

До выполнения работ по сносу объекта Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) на демонтаж методом обрушения. В ППР должны быть представлены схемы сноса основных конструкций, определена последовательность работ.

При разработке ППР предпочтительно использовать возможности демонтажа механизированным способом. Ручную разработку использовать при необходимости.

Мероприятия по демонтажу (сносу) здания обеспечить полным документальным сопровождением в строгом соответствии с экологическими нормами и требованиями, установленными действующим законодательством.

Место проведения работ должно быть ограждено забором или выставлены предупреждающие знаки. Принять меры по недопущению попадания строительного мусора на прилегающую территорию.

Вывозка конструктивных элементов строения и мусора производится самосвалами на отведенную территорию складирования строительных отходов.

Произвести планировку места проведения работ.

Подрядчику предоставить из органа технической инвентаризации справку о сносе строения.