УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения ,,,,,,,,,,,                                    «Благоустройство Мотовилихинского района»

_________________ Лепешкин Ю. А.

«       »                                  2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ

по содержанию бесхозяйных территорий в пределах

административных границ Мотовилихинского района г.Перми

г. Пермь, 2013 год

Содержание

Инструкция участникам размещения  заказа…………………………………….........3-9

Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

2.1.Техническое задание ………………………………………………………………10-14

2.2. Расчет стоимости предлагаемых к выполнению работ…..………………….….15-16

2.3. Проект муниципального контракта……………………..………........................17-44

2.4. Договор залога…………….………………………………………….…………...45-46

| ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения |  |  |  |  |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь» - постановлением администрации города Перми от 24.09.2010 № 585 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, размещение заказа на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется уполномоченным органом на осуществление функций по размещению муниципального заказа для заказчиков». |  |  |  |  |
| Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» |  |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |  |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |  |
| Адрес электронной почты |  |  | mbubmr@mail.ru |  |
| Контактный телефон |  |  | (342) 266-08-92 |  |
| Контактное лицо |  |  | Святовец Ирина Павловна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Предмет контракта |  |  | выполнение работ по содержанию бесхозяйных территорий в пределах административных границ Мотовилихинского района - содержание логов и водоохранных зон на территории Мотовилихинского района |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 2 156 681 руб. 13 коп. (Два миллиона сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят один) руб. 13 копеек. |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Расчет стоимости (Приложение № 2.2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Объем выполняемых работ |  |  | Согласно Приложениям № 2.1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Выполнение работ осуществляется в полном соответствии с требованиями документации и муниципального контракта (со всеми приложениями). В случае если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. В соответствии с Приложением № 2.1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| Сроки выполнения работ |  |  | Начало производства работ: 15.04.2013 г. Окончание производства работ: 14.10.2013 г. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата работ осуществляется в соответствии с разделом 4 Контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчетной стоимости на понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетной стоимостью работ, понижающий коэффициент и стоимость работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |  |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства бюджета города Перми. |  |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта. Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона. Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |  |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ |  |  | Не предусмотрено |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |  |
| Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  |  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  |  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  |  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
|  |  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей: |  |  |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |  |
| Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |  |  |
| Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |  |
| 1 | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |  |  |
| 2 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участникаразмещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В случае, если требования к товарам (материалам), используемым при выполнении работ (конкретные показатели и их значения), установлены исключительно путем указания ссылки на ГОСТы, ТУ, марки, при заполнении заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме документ, указанный в п.1 раздела IV документации, в части конкретных показателей такого используемого товара (материала), может быть составлен путем указания ссылки на соответствующий ГОСТ, ТУ, марку. В случае, если конкретные показатели и их значения в отношении товаров (материалов), используемых при выполнении работ установлены как путем указания на конкретные характеристики (показатели и их значения) таких товаров (материалов), так и путем указания ссылки на ГОСТы, ТУ, марки, участнику размещения заказа помимо ссылки на соответствующий ГОСТ, ТУ, марку, следует указать конкретные характеристики (показатели и их значения) товаров (материалов). |  |  |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |  | 1,9 % начальной (максимальной) цены контракта. 40976,94 рублей Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | 11.03.2013 10.00 (время местное) |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  | - 15.03.2013 |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  | 18.03.2013 |
| - VII Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  |  |  | 30% начальной (максимальной) цены контракта 647004,34 руб. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий, подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Залог денежных средств |  |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение  работ по содержанию бесхозяйных территорий в пределах административных границ Мотовилихинского района - содержание логов и водоохранных зон на территории Мотовилихинского района

1. Период выполнения работ: с 15 апреля 2013 г. по 14 октября 2013 г.

2. Стоимость работ: 2 156 681 руб. 13 коп.

3. Состав работ и периодичность их выполнения:

| Состав работ | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Период с 15.04.2013-15.05.2013 г. Комплексная уборка территории логов и водоохранных зон в весенний период: сбор твердых бытовых отходов (отходов несортированных, мусора строительного и др.), прочих коммунальных отходов, погрузка и вывозка на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 949739 |
| Период с 15.05.2013-14.10.2013 г. Текущее содержание территории логов, водоохранных зон: сбор мусора (различных видов загрязнений), ликвидация крупных очагов скопления мусора, погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. Раскряжевка поваленных деревьев. | 949739 |

| № | Местонахождение объекта | м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Склон вдоль Б. Гагарина и водоохранной зоны речки Егошиха (от ул. Фрезировщиков до Южной Дамбы). | 390864 |
| 2 | Склон вдоль ж/д путей Левшинской дистанции от ст. Пермь-1 до ст. Мотовилиха | 230793 |
| 3 | Лог между ул. Уинской, ул. Макаренко (четная сторона) и м/р Садовый. | 87844 |
| 4 | Территория лога вдоль р. Ива от ул. 1905 года до ул. Самаркандской между ул. Лифанова и ул. Смирнова, ул. Чехова - ул. Обросова и м/р Костарева – Садовый. | 240238 |
|  | итого: | 949739 |

4. Перечень логов и водоохранных зон, площадь их уборки.

5. Технология производства и условия выполнения работ:

Содержание логов и водоохранных зон – это содержание территорий с различными формами рельефа. Данные территорий имеют как пологий, так и  крутой уклон.

Перед началом производства работ заказчику на согласование предоставляется план-график производства работ по комплексной уборке, так же по требованию заказчика подрядная организация предоставляет схему уборки логов и водоохранных зон разработанную до начала производства работ. Работы по комплексной уборке и сбору мусора согласовываются с заказчиком до начала производства работ.

Подрядчик ежемесячно представляет справки ТБО, исполнительную документацию Заказчику.

В течение всего периода содержания логов и водоохранных зон производятся работы по недопущению образования очагов скопления  несанкционированных свалок. Подрядчик выполняет раскряжевку и вывозку поваленных деревьев.

Все работы производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы и др.), «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, Уставом города Перми.

6. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

ТРЕБОВАНИЯ

По качеству выполнения работ по содержанию логов и водоохранных зон, условия снижения стоимости работ.

| № п.п. | Состав работ | Критерии оценки | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка | После комплексной уборки отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Отсутствуют земляные отвалы грунта антропогенного характера. | 5 |
|  |  | Отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 4 |
|  |  | Присутствует незначительное скопление бытового мусора. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 3 |
|  |  | Имеются различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор) и факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 2 |
| 2 | Текущее содержание | Отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Отсутствуют земляные отвалы грунта антропогенного характера. | 5 |
|  |  | Отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 4 |
|  |  | Присутствует незначительное скопление бытового мусора. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 3 |
|  |  | Имеются различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор) и факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 2 |

- 7. Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию логов и водоохранных зон.

1.  Баллы по содержанию объектов, определяется согласно критериям оценки качества работ по содержанию.

2. Итоговый балл по содержанию логов и водоохранных зон определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

Б ср. ЛиВЗ = ∑ Б ЛиВЗ/i, где

Б ср. ЛиВЗ – среднее арифметический балл по содержанию логов и водоохранных зон за ____ месяц (с____ по ____ ) 20____года,

∑ Б ЛиВЗ – сумма баллов по содержанию логов и водоохранных зон по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении критерии оценки качества работ по содержанию к настоящему контракту.

i - количество проведенных проверок в течение отчетного месяца.

Б ЛиВЗ - балл по содержанию логов и водоохранных зон по итогам проверки, определяется по формуле (2):

Б ЛиВЗ = (n*5+ n*4+ n*3+ n*2)/N, где

n - количество логов и водоохранных зон, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных логов и водоохранных зон.

- 3. Условия снижения стоимости работ.

- Снижение стоимости работ по содержанию логов и водоохранных зон производится согласно количеству баллов (Б ср. ЛиВЗ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,00 до 5,00 баллов -  снижение от 25,0 до 0%;

от 3,00 до 3,99 баллов – снижение от 50,0 до 25,25 %;

от 2,00 до 2,99 баллов – снижение от 100 до 50,5 %;

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам, в соответствии с приложением №1  к Техническому заданию «Таблица зависимости снижения стоимости работ по содержанию логов и водоохранных зон от количества итоговых баллов» к Техническому заданию.

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл. - стоимость работ за отчетный период.

- П- процент снижения, %

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица зависимости снижения стоимости от количества итоговых баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балл | % |  | Балл |  | % |  | Балл |  | % |  | Балл |  | % |  | Балл | % |  | Балл | % |  | Балл | % |  | Балл | % |  | Балл | % |
| 5 | 0 |  | 4,63 |  | 9,25 |  | 4,26 |  | 18,5 |  | 3,89 |  | 27,75 |  | 3,52 | 37 |  | 3,15 | 46,25 |  | 2,78 | 61 |  | 2,41 | 79,5 |  | 2,04 | 98 |
| 4,99 | 0,25 |  | 4,62 |  | 9,5 |  | 4,25 |  | 18,75 |  | 3,88 |  | 28 |  | 3,51 | 37,25 |  | 3,14 | 46,5 |  | 2,77 | 61,5 |  | 2,4 | 80 |  | 2,03 | 98,5 |
| 4,98 | 0,5 |  | 4,61 |  | 9,75 |  | 4,24 |  | 19 |  | 3,87 |  | 28,25 |  | 3,5 | 37,5 |  | 3,13 | 46,75 |  | 2,76 | 62 |  | 2,39 | 80,5 |  | 2,02 | 99 |
| 4,97 | 0,75 |  | 4,6 |  | 10 |  | 4,23 |  | 19,25 |  | 3,86 |  | 28,5 |  | 3,49 | 37,75 |  | 3,12 | 47 |  | 2,75 | 62,5 |  | 2,38 | 81 |  | 2,01 | 99,5 |
| 4,96 | 1 |  | 4,59 |  | 10,25 |  | 4,22 |  | 19,5 |  | 3,85 |  | 28,75 |  | 3,48 | 38 |  | 3,11 | 47,25 |  | 2,74 | 63 |  | 2,37 | 81,5 |  | 2 | 100 |
| 4,95 | 1,25 |  | 4,58 |  | 10,5 |  | 4,21 |  | 19,75 |  | 3,84 |  | 29 |  | 3,47 | 38,25 |  | 3,1 | 47,5 |  | 2,73 | 63,5 |  | 2,36 | 82 |  |  |  |
| 4,94 | 1,5 |  | 4,57 |  | 10,75 |  | 4,2 |  | 20 |  | 3,83 |  | 29,25 |  | 3,46 | 38,5 |  | 3,09 | 47,75 |  | 2,72 | 64 |  | 2,35 | 82,5 |  |  |  |
| 4,93 | 1,75 |  | 4,56 |  | 11 |  | 4,19 |  | 20,25 |  | 3,82 |  | 29,5 |  | 3,45 | 38,75 |  | 3,08 | 48 |  | 2,71 | 64,5 |  | 2,34 | 83 |  |  |  |
| 4,92 | 2 |  | 4,55 |  | 11,25 |  | 4,18 |  | 20,5 |  | 3,81 |  | 29,75 |  | 3,44 | 39 |  | 3,07 | 48,25 |  | 2,7 | 65 |  | 2,33 | 83,5 |  |  |  |
| 4,91 | 2,25 |  | 4,54 |  | 11,5 |  | 4,17 |  | 20,75 |  | 3,8 |  | 30 |  | 3,43 | 39,25 |  | 3,06 | 48,5 |  | 2,69 | 65,5 |  | 2,32 | 84 |  |  |  |
| 4,9 | 2,5 |  | 4,53 |  | 11,75 |  | 4,16 |  | 21 |  | 3,79 |  | 30,25 |  | 3,42 | 39,5 |  | 3,05 | 48,75 |  | 2,68 | 66 |  | 2,31 | 84,5 |  |  |  |
| 4,89 | 2,75 |  | 4,52 |  | 12 |  | 4,15 |  | 21,25 |  | 3,78 |  | 30,5 |  | 3,41 | 39,75 |  | 3,04 | 49 |  | 2,67 | 66,5 |  | 2,3 | 85 |  |  |  |
| 4,88 | 3 |  | 4,51 |  | 12,25 |  | 4,14 |  | 21,5 |  | 3,77 |  | 30,75 |  | 3,4 | 40 |  | 3,03 | 49,25 |  | 2,66 | 67 |  | 2,29 | 85,5 |  |  |  |
| 4,87 | 3,25 |  | 4,5 |  | 12,5 |  | 4,13 |  | 21,75 |  | 3,76 |  | 31 |  | 3,39 | 40,25 |  | 3,02 | 49,5 |  | 2,65 | 67,5 |  | 2,28 | 86 |  |  |  |
| 4,86 | 3,5 |  | 4,49 |  | 12,75 |  | 4,12 |  | 22 |  | 3,75 |  | 31,25 |  | 3,38 | 40,5 |  | 3,01 | 49,75 |  | 2,64 | 68 |  | 2,27 | 86,5 |  |  |  |
| 4,85 | 3,75 |  | 4,48 |  | 13 |  | 4,11 |  | 22,25 |  | 3,74 |  | 31,5 |  | 3,37 | 40,75 |  | 3 | 50 |  | 2,63 | 68,5 |  | 2,26 | 87 |  |  |  |
| 4,84 | 4 |  | 4,47 |  | 13,25 |  | 4,1 |  | 22,5 |  | 3,73 |  | 31,75 |  | 3,36 | 41 |  | 2,99 | 50,5 |  | 2,62 | 69 |  | 2,25 | 87,5 |  |  |  |
| 4,83 | 4,25 |  | 4,46 |  | 13,5 |  | 4,09 |  | 22,75 |  | 3,72 |  | 32 |  | 3,35 | 41,25 |  | 2,98 | 51 |  | 2,61 | 69,5 |  | 2,24 | 88 |  |  |  |
| 4,82 | 4,5 |  | 4,45 |  | 13,75 |  | 4,08 |  | 23 |  | 3,71 |  | 32,25 |  | 3,34 | 41,5 |  | 2,97 | 51,5 |  | 2,6 | 70 |  | 2,23 | 88,5 |  |  |  |
| 4,81 | 4,75 |  | 4,44 |  | 14 |  | 4,07 |  | 23,25 |  | 3,7 |  | 32,5 |  | 3,33 | 41,75 |  | 2,96 | 52 |  | 2,59 | 70,5 |  | 2,22 | 89 |  |  |  |
| 4,8 | 5 |  | 4,43 |  | 14,25 |  | 4,06 |  | 23,5 |  | 3,69 |  | 32,75 |  | 3,32 | 42 |  | 2,95 | 52,5 |  | 2,58 | 71 |  | 2,21 | 89,5 |  |  |  |
| 4,79 | 5,25 |  | 4,42 |  | 14,5 |  | 4,05 |  | 23,75 |  | 3,68 |  | 33 |  | 3,31 | 42,25 |  | 2,94 | 53 |  | 2,57 | 71,5 |  | 2,2 | 90 |  |  |  |
| 4,78 | 5,5 |  | 4,41 |  | 14,75 |  | 4,04 |  | 24 |  | 3,67 |  | 33,25 |  | 3,3 | 42,5 |  | 2,93 | 53,5 |  | 2,56 | 72 |  | 2,19 | 90,5 |  |  |  |
| 4,77 | 5,75 |  | 4,4 |  | 15 |  | 4,03 |  | 24,25 |  | 3,66 |  | 33,5 |  | 3,29 | 42,75 |  | 2,92 | 54 |  | 2,55 | 72,5 |  | 2,18 | 91 |  |  |  |
| 4,76 | 6 |  | 4,39 |  | 15,25 |  | 4,02 |  | 24,5 |  | 3,65 |  | 33,75 |  | 3,28 | 43 |  | 2,91 | 54,5 |  | 2,54 | 73 |  | 2,17 | 91,5 |  |  |  |
| 4,75 | 6,25 |  | 4,38 |  | 15,5 |  | 4,01 |  | 24,75 |  | 3,64 |  | 34 |  | 3,27 | 43,25 |  | 2,9 | 55 |  | 2,53 | 73,5 |  | 2,16 | 92 |  |  |  |
| 4,74 | 6,5 |  | 4,37 |  | 15,75 |  | 4 |  | 25 |  | 3,63 |  | 34,25 |  | 3,26 | 43,5 |  | 2,89 | 55,5 |  | 2,52 | 74 |  | 2,15 | 92,5 |  |  |  |
| 4,73 | 6,75 |  | 4,36 |  | 16 |  | 3,99 |  | 25,25 |  | 3,62 |  | 34,5 |  | 3,25 | 43,75 |  | 2,88 | 56 |  | 2,51 | 74,5 |  | 2,14 | 93 |  |  |  |
| 4,72 | 7 |  | 4,35 |  | 16,25 |  | 3,98 |  | 25,5 |  | 3,61 |  | 34,75 |  | 3,24 | 44 |  | 2,87 | 56,5 |  | 2,5 | 75 |  | 2,13 | 93,5 |  |  |  |
| 4,71 | 7,25 |  | 4,34 |  | 16,5 |  | 3,97 |  | 25,75 |  | 3,6 |  | 35 |  | 3,23 | 44,25 |  | 2,86 | 57 |  | 2,49 | 75,5 |  | 2,12 | 94 |  |  |  |
| 4,7 | 7,5 |  | 4,33 |  | 16,75 |  | 3,96 |  | 26 |  | 3,59 |  | 35,25 |  | 3,22 | 44,5 |  | 2,85 | 57,5 |  | 2,48 | 76 |  | 2,11 | 94,5 |  |  |  |
| 4,69 | 7,75 |  | 4,32 |  | 17 |  | 3,95 |  | 26,25 |  | 3,58 |  | 35,5 |  | 3,21 | 44,75 |  | 2,84 | 58 |  | 2,47 | 76,5 |  | 2,1 | 95 |  |  |  |
| 4,68 | 8 |  | 4,31 |  | 17,25 |  | 3,94 |  | 26,5 |  | 3,57 |  | 35,75 |  | 3,2 | 45 |  | 2,83 | 58,5 |  | 2,46 | 77 |  | 2,09 | 95,5 |  |  |  |
| 4,67 | 8,25 |  | 4,3 |  | 17,5 |  | 3,93 |  | 26,75 |  | 3,56 |  | 36 |  | 3,19 | 45,25 |  | 2,82 | 59 |  | 2,45 | 77,5 |  | 2,08 | 96 |  |  |  |
| 4,66 | 8,5 |  | 4,29 |  | 17,75 |  | 3,92 |  | 27 |  | 3,55 |  | 36,25 |  | 3,18 | 45,5 |  | 2,81 | 59,5 |  | 2,44 | 78 |  | 2,07 | 96,5 |  |  |  |
| 4,65 | 8,75 |  | 4,28 |  | 18 |  | 3,91 |  | 27,25 |  | 3,54 |  | 36,5 |  | 3,17 | 45,75 |  | 2,8 | 60 |  | 2,43 | 78,5 |  | 2,06 | 97 |  |  |  |
| 4,64 | 9 |  | 4,27 |  | 18,25 |  | 3,9 |  | 27,5 |  | 3,53 |  | 36,75 |  | 3,16 | 46 |  | 2,79 | 60,5 |  | 2,42 | 79 |  | 2,05 | 97,5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | - Приложение№2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - к документации об открытом аукционе в эл.форме |  |  |
| Расчет стоимости выполнения работ. № п/п; Наименование работ; Ед.изм.; Площадь, м2; Расценка, руб. с НДС; Стоимость операции всего, руб. с НДС. 1; Лога и водоохранные зоны. 1.1; Период с 15.04.2013-15.05.2013 г. Комплексная уборка территории логов и водоохранных зон в весенний период: сбор твердых бытовых отходов (отходов несортированных, мусора строительного и др.), прочих коммунальных отходов, погрузка и вывозка на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера.; 100 м2; 9497,39; 114,4500; 1 086 976,29. 1.2; Период с 15.05.2013-14.10.2013 г. Текущее содержание территории логов, водоохранных зон: сбор мусора (различных видов загрязнений), ликвидация крупных очагов скопления мусора, погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. Раскряжевка поваленных деревьев.; 100 м2; 9497,39; 112,631454; 1 069 704,84. Итого:; 2 156 681,13. |  |
| Обоснование для расчета начальной (максимальной) цены контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сборник типовых норм времени на работы по озеленению (ТНВ) от 25.04.1986г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Постановление Администрации города Перми № 874 от 02.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Постановления РЭК Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Каталог РЦЦС НП "Строители Урала" за 1 кв . 2013 г Стоимость выполнения работ по месяцам на 2013 год. Наименование работ; Стоимость выполнения работ, всего, руб.* с НДС; II квартал; III квартал; в том числе; IV квартал; в том числе. с 15.04.2013 по 15.05.2013; с 15.05.2013 по 20.06.2013; с 21.06.2013 по 20.07.2013; с 21.07.2013 по 20.08.2013; с 21.08.2013 по 20.09.2013; с 21.09.2013 по 14.10.2013. Комплексная уборка территории логов и водоохранных зон в весенний период: сбор твердых бытовых отходов (отходов несортированных, мусора строительного и др.), прочих коммунальных отходов, погрузка и вывозка на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. Период с 15.04.2013-15.05.2013 г.; 1 086 976,29; 1 086 976,29; 1 086 976,29. Текущее содержание территории логов, водоохранных зон: сбор мусора (различных видов загрязнений), ликвидация крупных очагов скопления мусора, погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. Раскряжевка поваленных деревьев. Период с 15.05.2013-14.10.2013 г.; 1 069 704,84; 225 584,01; 225 584,01; 669 475,14; 218 307,11; 225 584,01; 225 584,01; 174 645,69; 174 645,69. ВСЕГО:; 2 156 681,13; 1 312 560,30; 1 086 976,29; 225 584,01; 669 475,14; 218 307,11; 225 584,01; 225 584,01; 174 645,69; 174 645,69. |  |

Приложение № 2.3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ______

выполнение работ по содержанию бесхозяйных территорий в пределах

административных границ Мотовилихинского района г.Перми

г. Пермь                                                                                                                      ____  2013 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Лепешкина Юрия Анатольевича Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2013 г. № _______________) заключили настоящий  муниципальный контракт (далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет муниципального контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по содержанию бесхозяйных территорий в пределах административных границ Мотовилихинского района - содержание логов и водоохранных зон на территории Мотовилихинского района (далее – Объект).

1.2. Работы по содержанию Объектов в результате должны обеспечивать:

а) чистоту территории;

б) отсутствие сучьев, кряжей и различных видов загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор);

в) отсутствие земляных отвалов грунта антропогенного характера.

1.3. Работы по содержанию Объектов должны осуществляться в соответствии с:

а) Приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  – Техническое задание на выполнение  работ по содержанию бесхозяйных территорий в пределах административных границ Мотовилихинского района - содержание логов и водоохранных зон на территории Мотовилихинского района;

Приложение № 2 – Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 3 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за  некачественно выполненные работы;

Приложение № 3.1 – Таблица зависимости снижения стоимости от количества итоговых баллов;

Приложение № 4 – Оценка качества работ выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

Приложение № 5.1 – Расчет стоимости выполнения работ;

Приложение № 5.2 – Стоимость выполнения работ по месяцам на 2013 год;

Приложения № 6 – форма Акта приемки выполненных работ за отчетный период;

Приложение № 7.1, 7.2 – формы Актов контрольной проверки качества работ на выполнение  работ по содержанию бесхозяйных территорий в пределах административных границ Мотовилихинского района - содержание логов и водоохранных зон на территории Мотовилихинского района;

Приложение № 8 – форма Уведомления;

Приложение № 9 – форма Предписания;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации.

2. Существенные условия о предмете Контракта

2.1. Требования к качеству работ:

2.1.1. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации.

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное нормативное состояние территории Объектов.

2.1.2. По результатам проверок за несоблюдение требований к выполнению работ, за несоответствие состояния территории Объектов, общим требованиям к состоянию логов, водоохранных зон выставляется оценка качества работ по содержанию Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 3,4 к настоящему Контракту.

2.1.3. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложениям № 3,4 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию  Объектов, оценка качества работ составит 2,0 балла работы по содержанию Объектов за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются;

2.1.4. Приступить к работам по содержанию Объектов необходимо в день начала производства работ, указанный в п.3.1. настоящего Контракта.

2.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объектах, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объектов.

2.3. Результаты выполнения работ, а также производство работ, ежедневно должны обеспечивать:

а) чистоту территории;

б) отсутствие сучьев, кряжей и различных видов загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор);

в) отсутствие земляных отвалов грунта антропогенного характера.

2.4. При производстве работ по содержанию Объектов должна быть обеспечена сохранность растительного покрова территории:

обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и о других  нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 8 к настоящему Контракту.

3. Период производства работ по содержанию

  - Начало производства работ:  15.04.2013 г.

  - Окончание производства работ: 14.10.2013 г.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

4.1. Общая стоимость работ по содержанию логов, водоохранных зон, подлежащих выполнению в период с 15.04.2013 г. по 14.10.2013г. составляет _______________________________  (___________________________________________________) руб. _______ коп., без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

4.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акты контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования (Приложение № 7.1, 7.2 к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 6 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

4.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города в рамках постановления администрации г. Перми от 23.11.2012 N 813"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие Мотовилихинского района города Перми" на 2013-2015 годы".

- Сдача и приемка выполненных работ

5.1. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) совместно с Подрядчиком (уполномоченным представителем Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы по Контракту по состоянию на 20 число текущего месяца при условии наличия записей о выполненных работах в Общем журнале работ, а также представления по требованию Заказчика иной  исполнительной документации;

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.3. Подрядчик обязан за 3 (три) календарных дня в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче работ.

5.4. По результатам приемки работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ за отчетный период и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

Оформление данных документов обеспечивает Подрядчик. Для подтверждения данных Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить исполнительную документацию Заказчику;

Приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца.

- Обязанности и права Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию логов, водоохранных зон  в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок,

6.1.2. вести Общий журнал работ с начала производства работ до их окончания,

6.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объекты;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка,

6.1.4. обеспечить на Объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности,

6.1.5. обеспечить сохранность растительного покрова территории Объектов, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба Объектам.

6.1.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций,

6.1.7. ежедневно осуществлять осмотр Объектов, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объектам;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

6.1.8. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности,

6.1.9. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к Объектам производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ  для осуществления контроля за ходом выполнения работ,

6.1.10. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объектах, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников,

6.1.11. в случае временного прекращения производства работ по содержанию, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ,

6.1.12. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта,

6.1.13. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки,

6.1.14. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок,

6.1.15. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию,

6.1.16. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя,

6.1.17. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком,

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации,

6.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления территориального органа администрации города Перми.

- Обязанности и права Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3,

7.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта,

7.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней,

7.1.4. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию Объектов по форме согласно Приложению № 7.1. к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на Объекты представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию Объектов фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

7.2. Заказчик вправе:

    - присутствовать на объекте производства работ,

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ,

    - отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества,

    - принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков,

    - производить проверку Общего журнала работ,

    - осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ,

7.2.7. в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию  назначить уполномоченного представителя,

7.2.8. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ по содержанию требованиям, установленным настоящим Контрактом,

7.2.9. принимать фотодокументацию к рассмотрению,

7.2.10. выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ,

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении,

7.2.11. не принимать работы по содержанию и не оплачивать в случаях непредставления Подрядчиком Общего журнала работ и иной исполнительной документации,

7.2.12. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ по содержанию, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,0 балла.

- Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, а также в результате не проведения регулярного осмотра Объектов;

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам  и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложениях № 3, № 4 к настоящему Контракту.

8.5. Данные Общего журнала работ,  фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

8.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.7. При непредставлении  исполнительной документации, выполненные работы по содержанию не принимаются и не оплачиваются.

8.8. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.8.1. За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.3.1. настоящего Контракта, на Объектах Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

8.8.2. За нарушение сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, предъявленных к сдаче за каждый день просрочки.

8.8.3. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 рублей 00 коп. (Тридцать тысяч рублей).

8.8.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 рублей 00 коп. (Десять тысяч рублей).

8.9. Заказчик за несвоевременную оплату по Контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика;

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 4 настоящего Контракта.

8.11. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

- Действие и прекращение действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»).

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

9.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

9.7. Основаниями для расторжения Контракта являются:

9.7.1.  нарушение существенных условий о предмете Контракта, указанных в разделе 2 настоящего Контракта;

9.7.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.3.1. настоящего Контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию Объектов;

9.7.3.   если во время выполнения работ по содержанию на Объектах станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составила 2,0 балла), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

9.8. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

9.9. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по содержанию, указанной в п.4.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

10.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения Контракта.

12.1. Подрядчик для заключения Контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

12.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

12.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком не менее, чем на 15 дней.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Директор ______________ Ю.А. Лепешкин «___» ______________2013 г. МП | _____________________ «___» ______________2013 г. МП |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г.

Техническое задание

на выполнение  работ по содержанию бесхозяйных территорий в пределах административных границ Мотовилихинского района - содержание логов и водоохранных зон на территории Мотовилихинского района

1. Период выполнения работ: с 15.04.2013 г.  по 14.10.2013 г.

2. Состав работ и периодичность их выполнения:

| Состав работ | Площадь, м2 |
| --- | --- |
| Период с 15.04.2013-15.05.2013 г. Комплексная уборка территории логов и водоохранных зон в весенний период: сбор твердых бытовых отходов (отходов несортированных, мусора строительного и др.), прочих коммунальных отходов, погрузка и вывозка на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 949739 |
| Период с 15.05.2013-14.10.2013 г. Текущее содержание территории логов, водоохранных зон: сбор мусора (различных видов загрязнений), ликвидация крупных очагов скопления мусора, погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. Раскряжевка поваленных деревьев. | 949739 |

3. Перечень логов и водоохранных зон, площадь их уборки.

| № | Местонахождение объекта | м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Склон вдоль Б. Гагарина и водоохранной зоны речки Егошиха (от ул. Фрезировщиков до Южной Дамбы). | 390864 |
| 2 | Склон вдоль ж/д путей Левшинской дистанции от ст. Пермь-1 до ст. Мотовилиха | 230793 |
| 3 | Лог между ул. Уинской, ул. Макаренко (четная сторона) и м/р Садовый. | 87844 |
| 4 | Территория лога вдоль р. Ива от ул. 1905 года до ул. Самаркандской между ул. Лифанова и ул. Смирнова, ул. Чехова - ул. Обросова и м/р Костарева – Садовый. | 240238 |
|  | итого: | 949739 |

_

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______ Ю.А. Лепешкин

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г.

Технология производства и условия выполнения работ:

Содержание логов и водоохранных зон – это содержание территорий с различными формами рельефа. Данные территорий имеют как пологий, так и  крутой уклон.

Перед началом производства работ заказчику на согласование предоставляется план-график производства работ по комплексной уборке, так же по требованию заказчика подрядная организация предоставляет схему уборки логов и водоохранных зон разработанную до начала производства работ. Работы по комплексной уборке и сбору мусора согласовываются с заказчиком до начала производства работ.

Подрядчик ежемесячно представляет справки ТБО, исполнительную документацию Заказчику.

В течение всего периода содержания логов и водоохранных зон производятся работы по недопущению образования очагов скопления  несанкционированных свалок. Подрядчик выполняет раскряжевку и вывозку поваленных деревьев.

Все работы производятся в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы и др.), «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г, Уставом города Перми.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______ Ю.А. Лепешкин

Приложение №3

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г.

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию логов, водоохранных зон на территории Мотовилихинского района г.Перми

1.  Баллы по содержанию объектов, определяется согласно критериям оценки качества работ по содержанию.

2. Итоговый балл по содержанию логов и водоохранных зон определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

Б ср. ЛиВЗ = ∑ Б ЛиВЗ/i, где

Б ср. ЛиВЗ – среднее арифметический балл по содержанию логов и водоохранных зон за ____ месяц (с____ по ____ ) 20____года,

∑ Б ЛиВЗ – сумма баллов по содержанию логов и водоохранных зон по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении критерии оценки качества работ по содержанию к настоящему контракту.

i - количество проведенных проверок в течение отчетного месяца.

Б ЛиВЗ - балл по содержанию логов и водоохранных зон по итогам проверки, определяется по формуле (2):

Б ЛиВЗ = (n*5+ n*4+ n*3+ n*2)/N, где

n - количество логов и водоохранных зон, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных логов и водоохранных зон.

- 3. Условия снижения стоимости работ.

- Снижение стоимости работ по содержанию логов и водоохранных зон производится согласно количеству баллов (Б ср. ЛиВЗ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,00 до 5,00 баллов -  снижение от 25,0 до 0%;

от 3,00 до 3,99 баллов – снижение от 50,0 до 25,25 %;

от 2,00 до 2,99 баллов – снижение от 100 до 50,5 %;

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам, в соответствии с приложением  №3.1 «Таблица зависимости снижения стоимости от количества итоговых баллов» к Контракту.

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл. - стоимость работ за отчетный период.

- П- процент снижения, %

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______ Ю.А. Лепешкин

| Приложение № 3.1 к муниципальному контракту № __ от «____» _______ 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица зависимости снижения стоимости от количества итоговых баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балл | % |  | Балл | % |  | Балл | % |  | Балл | % |  | Балл | % |  | Балл | % |  | Балл | % |  | Балл | % |  | Балл | % |
| 5 | 0 |  | 4,63 | 9,25 |  | 4,26 | 18,5 |  | 3,89 | 27,75 |  | 3,52 | 37 |  | 3,15 | 46,25 |  | 2,78 | 61 |  | 2,41 | 79,5 |  | 2,04 | 98 |
| 4,99 | 0,25 |  | 4,62 | 9,5 |  | 4,25 | 18,75 |  | 3,88 | 28 |  | 3,51 | 37,25 |  | 3,14 | 46,5 |  | 2,77 | 61,5 |  | 2,4 | 80 |  | 2,03 | 98,5 |
| 4,98 | 0,5 |  | 4,61 | 9,75 |  | 4,24 | 19 |  | 3,87 | 28,25 |  | 3,5 | 37,5 |  | 3,13 | 46,75 |  | 2,76 | 62 |  | 2,39 | 80,5 |  | 2,02 | 99 |
| 4,97 | 0,75 |  | 4,6 | 10 |  | 4,23 | 19,25 |  | 3,86 | 28,5 |  | 3,49 | 37,75 |  | 3,12 | 47 |  | 2,75 | 62,5 |  | 2,38 | 81 |  | 2,01 | 99,5 |
| 4,96 | 1 |  | 4,59 | 10,25 |  | 4,22 | 19,5 |  | 3,85 | 28,75 |  | 3,48 | 38 |  | 3,11 | 47,25 |  | 2,74 | 63 |  | 2,37 | 81,5 |  | 2 | 100 |
| 4,95 | 1,25 |  | 4,58 | 10,5 |  | 4,21 | 19,75 |  | 3,84 | 29 |  | 3,47 | 38,25 |  | 3,1 | 47,5 |  | 2,73 | 63,5 |  | 2,36 | 82 |  |  |  |
| 4,94 | 1,5 |  | 4,57 | 10,75 |  | 4,2 | 20 |  | 3,83 | 29,25 |  | 3,46 | 38,5 |  | 3,09 | 47,75 |  | 2,72 | 64 |  | 2,35 | 82,5 |  |  |  |
| 4,93 | 1,75 |  | 4,56 | 11 |  | 4,19 | 20,25 |  | 3,82 | 29,5 |  | 3,45 | 38,75 |  | 3,08 | 48 |  | 2,71 | 64,5 |  | 2,34 | 83 |  |  |  |
| 4,92 | 2 |  | 4,55 | 11,25 |  | 4,18 | 20,5 |  | 3,81 | 29,75 |  | 3,44 | 39 |  | 3,07 | 48,25 |  | 2,7 | 65 |  | 2,33 | 83,5 |  |  |  |
| 4,91 | 2,25 |  | 4,54 | 11,5 |  | 4,17 | 20,75 |  | 3,8 | 30 |  | 3,43 | 39,25 |  | 3,06 | 48,5 |  | 2,69 | 65,5 |  | 2,32 | 84 |  |  |  |
| 4,9 | 2,5 |  | 4,53 | 11,75 |  | 4,16 | 21 |  | 3,79 | 30,25 |  | 3,42 | 39,5 |  | 3,05 | 48,75 |  | 2,68 | 66 |  | 2,31 | 84,5 |  |  |  |
| 4,89 | 2,75 |  | 4,52 | 12 |  | 4,15 | 21,25 |  | 3,78 | 30,5 |  | 3,41 | 39,75 |  | 3,04 | 49 |  | 2,67 | 66,5 |  | 2,3 | 85 |  |  |  |
| 4,88 | 3 |  | 4,51 | 12,25 |  | 4,14 | 21,5 |  | 3,77 | 30,75 |  | 3,4 | 40 |  | 3,03 | 49,25 |  | 2,66 | 67 |  | 2,29 | 85,5 |  |  |  |
| 4,87 | 3,25 |  | 4,5 | 12,5 |  | 4,13 | 21,75 |  | 3,76 | 31 |  | 3,39 | 40,25 |  | 3,02 | 49,5 |  | 2,65 | 67,5 |  | 2,28 | 86 |  |  |  |
| 4,86 | 3,5 |  | 4,49 | 12,75 |  | 4,12 | 22 |  | 3,75 | 31,25 |  | 3,38 | 40,5 |  | 3,01 | 49,75 |  | 2,64 | 68 |  | 2,27 | 86,5 |  |  |  |
| 4,85 | 3,75 |  | 4,48 | 13 |  | 4,11 | 22,25 |  | 3,74 | 31,5 |  | 3,37 | 40,75 |  | 3 | 50 |  | 2,63 | 68,5 |  | 2,26 | 87 |  |  |  |
| 4,84 | 4 |  | 4,47 | 13,25 |  | 4,1 | 22,5 |  | 3,73 | 31,75 |  | 3,36 | 41 |  | 2,99 | 50,5 |  | 2,62 | 69 |  | 2,25 | 87,5 |  |  |  |
| 4,83 | 4,25 |  | 4,46 | 13,5 |  | 4,09 | 22,75 |  | 3,72 | 32 |  | 3,35 | 41,25 |  | 2,98 | 51 |  | 2,61 | 69,5 |  | 2,24 | 88 |  |  |  |
| 4,82 | 4,5 |  | 4,45 | 13,75 |  | 4,08 | 23 |  | 3,71 | 32,25 |  | 3,34 | 41,5 |  | 2,97 | 51,5 |  | 2,6 | 70 |  | 2,23 | 88,5 |  |  |  |
| 4,81 | 4,75 |  | 4,44 | 14 |  | 4,07 | 23,25 |  | 3,7 | 32,5 |  | 3,33 | 41,75 |  | 2,96 | 52 |  | 2,59 | 70,5 |  | 2,22 | 89 |  |  |  |
| 4,8 | 5 |  | 4,43 | 14,25 |  | 4,06 | 23,5 |  | 3,69 | 32,75 |  | 3,32 | 42 |  | 2,95 | 52,5 |  | 2,58 | 71 |  | 2,21 | 89,5 |  |  |  |
| 4,79 | 5,25 |  | 4,42 | 14,5 |  | 4,05 | 23,75 |  | 3,68 | 33 |  | 3,31 | 42,25 |  | 2,94 | 53 |  | 2,57 | 71,5 |  | 2,2 | 90 |  |  |  |
| 4,78 | 5,5 |  | 4,41 | 14,75 |  | 4,04 | 24 |  | 3,67 | 33,25 |  | 3,3 | 42,5 |  | 2,93 | 53,5 |  | 2,56 | 72 |  | 2,19 | 90,5 |  |  |  |
| 4,77 | 5,75 |  | 4,4 | 15 |  | 4,03 | 24,25 |  | 3,66 | 33,5 |  | 3,29 | 42,75 |  | 2,92 | 54 |  | 2,55 | 72,5 |  | 2,18 | 91 |  |  |  |
| 4,76 | 6 |  | 4,39 | 15,25 |  | 4,02 | 24,5 |  | 3,65 | 33,75 |  | 3,28 | 43 |  | 2,91 | 54,5 |  | 2,54 | 73 |  | 2,17 | 91,5 |  |  |  |
| 4,75 | 6,25 |  | 4,38 | 15,5 |  | 4,01 | 24,75 |  | 3,64 | 34 |  | 3,27 | 43,25 |  | 2,9 | 55 |  | 2,53 | 73,5 |  | 2,16 | 92 |  |  |  |
| 4,74 | 6,5 |  | 4,37 | 15,75 |  | 4 | 25 |  | 3,63 | 34,25 |  | 3,26 | 43,5 |  | 2,89 | 55,5 |  | 2,52 | 74 |  | 2,15 | 92,5 |  |  |  |
| 4,73 | 6,75 |  | 4,36 | 16 |  | 3,99 | 25,25 |  | 3,62 | 34,5 |  | 3,25 | 43,75 |  | 2,88 | 56 |  | 2,51 | 74,5 |  | 2,14 | 93 |  |  |  |
| 4,72 | 7 |  | 4,35 | 16,25 |  | 3,98 | 25,5 |  | 3,61 | 34,75 |  | 3,24 | 44 |  | 2,87 | 56,5 |  | 2,5 | 75 |  | 2,13 | 93,5 |  |  |  |
| 4,71 | 7,25 |  | 4,34 | 16,5 |  | 3,97 | 25,75 |  | 3,6 | 35 |  | 3,23 | 44,25 |  | 2,86 | 57 |  | 2,49 | 75,5 |  | 2,12 | 94 |  |  |  |
| 4,7 | 7,5 |  | 4,33 | 16,75 |  | 3,96 | 26 |  | 3,59 | 35,25 |  | 3,22 | 44,5 |  | 2,85 | 57,5 |  | 2,48 | 76 |  | 2,11 | 94,5 |  |  |  |
| 4,69 | 7,75 |  | 4,32 | 17 |  | 3,95 | 26,25 |  | 3,58 | 35,5 |  | 3,21 | 44,75 |  | 2,84 | 58 |  | 2,47 | 76,5 |  | 2,1 | 95 |  |  |  |
| 4,68 | 8 |  | 4,31 | 17,25 |  | 3,94 | 26,5 |  | 3,57 | 35,75 |  | 3,2 | 45 |  | 2,83 | 58,5 |  | 2,46 | 77 |  | 2,09 | 95,5 |  |  |  |
| 4,67 | 8,25 |  | 4,3 | 17,5 |  | 3,93 | 26,75 |  | 3,56 | 36 |  | 3,19 | 45,25 |  | 2,82 | 59 |  | 2,45 | 77,5 |  | 2,08 | 96 |  |  |  |
| 4,66 | 8,5 |  | 4,29 | 17,75 |  | 3,92 | 27 |  | 3,55 | 36,25 |  | 3,18 | 45,5 |  | 2,81 | 59,5 |  | 2,44 | 78 |  | 2,07 | 96,5 |  |  |  |
| 4,65 | 8,75 |  | 4,28 | 18 |  | 3,91 | 27,25 |  | 3,54 | 36,5 |  | 3,17 | 45,75 |  | 2,8 | 60 |  | 2,43 | 78,5 |  | 2,06 | 97 |  |  |  |
| 4,64 | 9 |  | 4,27 | 18,25 |  | 3,9 | 27,5 |  | 3,53 | 36,75 |  | 3,16 | 46 |  | 2,79 | 60,5 |  | 2,42 | 79 |  | 2,05 | 97,5 |  |  |  |

Приложение №4

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по содержанию логов и водоохранных зон, условия снижения стоимости работ.

| № п.п. | Состав работ | Критерии оценки | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная уборка | После комплексной уборки отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Отсутствуют земляные отвалы грунта антропогенного характера. | 5 |
|  |  | Отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 4 |
|  |  | Присутствует незначительное скопление бытового мусора. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 3 |
|  |  | Имеются различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор) и факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 2 |
| 2 | Текущее содержание | Отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Отсутствуют земляные отвалы грунта антропогенного характера. | 5 |
|  |  | Отсутствуют сучья, кряжи и различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор), произведена вывозка на полигон ТБО для захоронения. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 4 |
|  |  | Присутствует незначительное скопление бытового мусора. Имеются факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 3 |
|  |  | Имеются различные виды загрязнений (бытовой, строительный, промышленный мусор) и факты земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 2 |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»     ________ Ю.А. Лепешкин

Приложение №5.1

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г.

| Расчет стоимости выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Площадь, м2 | Расценка, руб. с НДС | Стоимость операции всего, руб. с НДС |
| 1 | Лога и водоохранные зоны |  |  |  |  |
| 1.1 | Период с 15.04.2013-15.05.2013 г. Комплексная уборка территории логов и водоохранных зон в весенний период: сбор твердых бытовых отходов (отходов несортированных, мусора строительного и др.), прочих коммунальных отходов, погрузка и вывозка на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. | 100 м2 | 9497,39 |  |  |
| 1.2 | Период с 15.05.2013-14.10.2013 г. Текущее содержание территории логов, водоохранных зон: сбор мусора (различных видов загрязнений), ликвидация крупных очагов скопления мусора, погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. Раскряжевка поваленных деревьев. | 100 м2 | 9497,39 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»     ________ Ю.А. Лепешкин

Приложение № 5.2

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г.

|  | Стоимость выполнения работ по месяцам на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Годовая стоимость выполнения работ | II квартал | в том числе |  |  | III квартал |  | в том числе |  |  |  |  |  |  | IV квартал | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с 15.04 по 15.05. | с 15.05 по 20.06. |  |  |  | с 21.06 по 20.07. |  |  | с 21.07 по 20.08. |  | с 21.08. по 20.09. |  |  | с 21.09 по 14.10. |  |  |  |  |  |
| Период с 15.04.2013-15.05.2013 г. Комплексная уборка территории логов и водоохранных зон в весенний период: сбор твердых бытовых отходов (отходов несортированных, мусора строительного и др.), прочих коммунальных отходов, погрузка и вывозка на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период с 15.05.2013-14.10.2013 г. Текущее содержание территории логов, водоохранных зон: сбор мусора (различных видов загрязнений), ликвидация крупных очагов скопления мусора, погрузка и вывозка мусора на полигон ТБО для захоронения. Ликвидация земляных отвалов грунта антропогенного характера. Раскряжевка поваленных деревьев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» Ю.А. Лепешкин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г.

Заказчик:

Подрядчик:

муниципальный контракт №        от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 5.2 к настоящему Контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»  ____________________ Ю.А. Лепешкин

Подрядчик

Директор «»    _______________()

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы (приложение 3 к настоящему Контракту)

Приложение №7.1

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г.

Приложение № 7.1

к муниципальному контракту

№_______от    «        » _____________201_ г.

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по  содержанию бесхозяйных территорий в пределах административных границ

Мотовилихинского района - содержание логов и водоохранных зон на территории Мотовилихинского района

___________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество представителя подрядчика)

| № | Наименование объекта | Категория объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

Представитель Заказчика:                                                                                                   Представитель Подрядчика:

Заказчик:    Директор МКУ «Благоустройство                                                                                      Подрядчик

Мотовилихинского района  _______________________ Ю.А.Лепешкин

Приложение № 7.2

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г.

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по  содержанию бесхозяйных территорий в пределах административных границ

Мотовилихинского района - содержание логов и водоохранных зон на территории Мотовилихинского района

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| Б ЛиВЗ |  |  |  |  |
| Σ ЛиВЗ (средний балл) |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               			Представитель Подрядчика

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство 									Подрядчик

Мотовилихинского района»

___________________ Ю.А. Лепешкин                                                                                                 ___________________

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту

Приложение №8

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г.

(форма)

Уведомление

о случаях нанесения ущерба логам, водоохранным зонам на территории Мотовилихинского района г.Перми, в том числе конструктивным элементам и элементам благоустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик: Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________ Ю.А. Лепешкин

Приложение №9

к муниципальному контракту

№ __ от «____» _______ 2013 г.

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий муниципального контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                                                              Директор «»

______________ Ю.А. Лепешкин                                                           ________

Приложение № 2.4                                                                                                                                                                                       к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта  № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по договору, указанному в п.1.1. настоящего Договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по муниципальному контракту  в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения договора, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения договора.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 1 (одного) месяца  после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |