Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок №  6

от «05» марта 2013г.

Техническое задание на мебель медицинскую

для МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №4"

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Кровать медицинская МСК 124 или эквивалент | Указать | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 5 | Декларация соответствия | № ____ от ______ | Указать |
|  | 6 | Паспорт | Наличие | Указать |
|  | 7 | Конструкция кровати | выполнена из п - образного стального профиля с полимерно-порошковым покрытием. | Указать |
|  | 8 | Ложе кровати | п - образный стальной профиль и сварная сетка | Указать |
|  | 9 | Все металлические части кровати | Покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующих и моющих средств | Указать |
|  | 10 | Габаритные размеры кровати | Не менее 2015 х800х855мм | Указать |
|  | 11 | Нагрузка на кровать | не менее 130 кг | Указать |
|  | 12 | Спинки кровати | 2 полукруглые стальные трубы | Указать |
|  | 13 | Труба диаметром | Не менее 40 мм | Указать |
|  | 14 | Высота лежания | не менее 445мм | Указать |
|  | 15 | Цвет кровати | белый | Указать |
|  | 16 | Матрац для медицинской кровати | винилискожа с поролоновой прокладкой | Указать |
|  | 17 | Габаритные размеры матраца | Не менее 1950х800х100мм | Указать |
|  | 18 | Цвет матраца | серый | Указать |
|  | 19 | Требуемое количество, штук | 11 | Указать |
|  | 1 | Стул с металлическими ножками | Указать | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 5 | Декларация соответствия | № ____ от ______ | Указать |
|  | 6 | Паспорт | Наличие | Указать |
|  | 7 | Каркас изготовлен из стальной трубы размером не менее 30х15 мм | Наличие | Указать |
|  | 8 | Толщина стенки стальной трубы каркаса | Не менее 1,5 мм | Указать |
|  | 9 | Покрытие каркаса | Порошково полимерное | Указать |
|  | 10 | Габариты | не менее 450*550*870 мм | Указать |
|  | 11 | Плавность всех изгибов, в которых отсутствует деформация металла | наличие | Указать |
|  | 12 | Внутри спинки и сидений гнутоклееное ДВП 4-х и 2-х слойное | наличие | Указать |
|  | 13 | Высота поролона на спинке и сидениях | не менее 30 мм | Указать |
|  | 14 | Покрытие спинки, сидения | Искусственная кожа | Указать |
|  | 15 | Специальные заглушки на опорах | наличие | Указать |
|  | 16 | Цвет | серый | Указать |
|  | 17 | Количество | 40 | 40 |
| 3 | 1 | Шкаф медицинский (для хранения медикаментов) | Указать | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 5 | Декларация соответствия | № ____ от ______ | Указать |
|  | 6 | Паспорт | Наличие | Указать |
|  | 7 | Материал корпуса | Выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. | Указать |
|  |  | Габаритные размеры | Не менее 800х380х1680мм | Указать |
|  | 8 | В верхней и нижней части | Двухстворчатая запираемая металлическая дверца | Указать |
|  | 9 | Металлические полки | 2 | Указать |
|  | 10 | Номинальная нагрузочная способность металлических полок | Не менее 15 кг | Указать |
|  | 11 | Установлен на винтовые опоры для регулировки в горизонтальном положении. | Наличие | Указать |
|  | 12 | Цвет | белый | Указать |
|  | 13 | Требуемое количество, штук | 2 | Указать |
| 4 | 1 | Шкаф медицинский МСК-649 или эквивалент | Указать | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 5 | Декларация соответствия | № ____ от ______ | Указать |
|  | 6 | Паспорт | Наличие | Указать |
|  | 7 | Габаритные размеры | Не менее 500х500х1800мм | Указать |
|  | 8 | Материал корпуса | Выполнен из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерного покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. | Указать |
|  | 9 | Дверь металлическая, оборудована замком. | Наличие | Указать |
|  | 10 | Комплектация: полка для хранения и держатель для швабр. | Наличие | Указать |
|  | 11 | Установлен на винтовые опоры для регулировки в горизонтальном положении. | Наличие | Указать |
|  | 12 | Цвет | серый | Указать |
|  | 13 | Требуемое количество, штук | 2 | Указать |
| 5 | 1 | Стол - тумба прикроватный | Указать | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 5 | Декларация соответствия | № ____ от ______ | Указать |
|  | 6 | Паспорт | Наличие | Указать |
|  | 7 | Материал корпуса | ламинированная древесностружечная, трехслойная плита | Указать |
|  | 8 | Содержание формальдегидов в материале корпуса | не более 0,01 мг/м3 | Указать |
|  | 9 | Толщина ЛДСП | не менее 16 мм | Указать |
|  | 10 | Материал столешницы | изготовлена из постформинга с округлением лицевой стороны | Указать |
|  | 11 | Толщина столешницы | не менее 28 мм | Указать |
|  | 12 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам | Наличие | Указать |
|  | 13 | Толщина окантовки корпуса | не менее 0,4 мм | Указать |
|  | 14 | Толщина окантовки столешницы | не менее 2 мм | Указать |
|  | 15 | Количество отделений с дверкой, шт. | 1 | Указать |
|  | 16 | Количество полок, шт. | 2 | Указать |
|  | 17 | Материал колесных опор на тумбе | Пластик | Указать |
|  | 18 | Цвет колесных опор | Черный |  |
|  | 19 | Диаметр колесных опор | не менее 42 мм |  |
|  | 20 | Высота колесных опор на тумбе | не менее 57 мм |  |
|  | 21 | Количество колесиков, шт. | 4 | Указать |
|  | 22 | Габариты тумбы (Ш*Г*В): | не менее 440х500х700мм | Указать |
|  | 23 | Ручка металлическая, шт. | 1 | Указать |
|  | 24 | Цвет тумбы | белый | Указать |
|  | 25 | Требуемое количество, штук | 5 | 5 |