Приложение №2

к извещению №18 от «06» марта 2013 года

Техническое задание

Кушетка медицинская физиотерапевтическая

| № позиции | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры, не менее, мм: |  |
|  | длина | 1950 |
|  | ширина | 650 |
|  | высота | 520 |
| 2 | Комплектация и применяемые материалы: |  |
|  | Каркас изготовлен из промышленного клееного деревянного бруса хвойных пород, покрытого водостойким лаком. | Наличие |
|  | Обивка ложа и сидения и - полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезсредств, выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой | Наличие |
|  | Цвет – по выбору заказчика (серый) | Наличие |
|  | Регулировка угла наклона подголовника | От 0 до 45 –ступенчатая, при помощи механизма Ростомат |
|  | Номинальная нагрузка | 130 кг |
| 3 | Упаковка | Товар должен быть упакован в плотные картонные короба. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. |
| 4 | Масса изделия, не более, кг | 25 кг. |
| 5 | Сертификат соответствия | наличие |
| 6 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 7 | Паспорт | наличие |
| 8 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | наличие |
| 9 | Срок предоставления гарантии качества со дня подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию не менее, месяцев: | 24(двадцать четыре) |
| 10 | Сборка и установка мебели | Сборка и установка мебели производится квалифицированными работниками Поставщика |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31