## 2423880
Приложение №1
к Документации об открытом аукционе в электронной форме
Техническое задание на поставку реагентов для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ "Городская поликлиника №12"
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковая канистра | Наличие
| 5 | Объем, л | не менее 10
| 6 | Количество, уп. | 55
2 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 5 | Объем, л | не менее 20
| 6 | Состав (водный раствор веществ):
| 7 | -хлорид натрия, г/л | 5
| 8 | -органический буфер, г/л | 3
| 9 | -сульфат натрия, г/л | 10
| 10 | -ЭДТА, г/л | 0.5
| 11 | -консервант, г/л | 0.05
| 12 | Срок годности, мес. | не менее 18
| 13 | Количество, шт. | 20
3 | Лизирующий раствор (реагент) для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый флакон | Наличие
| 5 | Объем, л | 1
| 6 | Количество, уп. | 4
4 | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора "Abacus"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый флакон | Наличие
| 5 | Объем, л | не менее 1
| 6 | Количество, уп. | 10
5 | Лизирующий раствор (без содержания цианидов) для автоматического гематологического анализатора "Abacus"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый флакон | Наличие
| 5 | Объем, л. | не менее 1
| 6 | Состав (водный раствор веществ):
| 7 | -четвертичная аммониевая соль, г/л | 35
| 8 | -не ионный пав, г/л | 1
| 9 | -консервант, г/л | 0.1
| 10 | Срок годности, мес. | не менее 12
| 11 | Количество, уп. | 2
6 | Промывающий раствор для автоматического гематологического анализатора "Abacus"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый флакон | Наличие
| 5 | Объем, л | 1
| 6 | Количество, уп. | 2
7 | Промывающий раствор для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый флакон | Наличие
| 5 | Объем, л | 5
| 6 | Количество, уп. | 1
8 | Добавка для промывающего раствора для автоматического биохимического анализатора "Метролаб"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Количество, уп. | 5
9 | Очищающий раствор ферментативный для гематологических анализаторов
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 5 | Объем, л | не менее 5
| 6 | Состав (водный раствор веществ):
| 7 | -фосфат натрия, г/л | 5
| 8 | -сульфат натрия, г/л | 8
| 9 | -консервант, г/л | 1
| 10 | -протеолитический фермент, г/л | 9
| 11 | Срок годности, мес. | не менее 12
| 12 | Количество, уп. | 1
10 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый флакон | Наличие
| 5 | Объем, л | 1
| 6 | Количество, уп. | 1
11 | Очищающий раствор для автоматического биохимического анализатора "Метролаб"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Фасовка, фл х мл | 2 х 250
| 4 | Количество, уп. | 4
12 | Ферментный очиститель (реагент) для срочной очистки автоматических гематологических анализаторов (депротеинизатор)
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый флакон | Наличие
| 5 | Объем, л | не менее 0,1
| 6 | Состав раствора:
| 7 | -фосфат натрия, г/л | 5
| 8 | -сульфат натрия, г/л | 5
| 9 | -консервант, г/л | 1
| 10 | -протеолитический фермент, г/л | 12
| 11 | -краситель, г/л | 0.02
| 12 | Срок годности, мес. | не менее 12
| 13 | Количество, уп. | 1
13 | Реагент для срочной очистки автоматических гематологических анализаторов
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый флакон | Наличие
| 5 | Объем, л | не менее 1
| 6 | Состав раствора:
| 7 | -гипохлорид натрия,% | 5
| 8 | -гидроксид натрия, г/л | 5
| 9 | Срок годности, мес. | не менее 24
| 10 | Количество, уп. | 1
14 | Упаковка с растворами ионоселективного блока для автоматического биохимического анализатора "Метролаб"
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Количество тестов, шт. | не менее 1300
| 5 | Количество, уп | 3
15 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США)
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Количество реагентов в наборе | не менее 3
| 5 | Количество исследований | не менее 350
| 6 | Количество, шт. | 80
16 | Референтная нормальная пулированная плазма
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Состав набора:
| 4 | -РНП-плазма, фл. х мл | 1 х 1,0
| 5 | РНП-плазма применяется для контроля:
| 6 | -протромбинового времени свертывания | Наличие
| 7 | -активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания | Наличие
| 8 | -тромбинового времени свертывания | Наличие
| 9 | -определения концентрации фибриногена | Наличие
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность рабочего раствора при температуре 18-25 С, часов | не менее 3
| 12 | Количество, фл. | 2
17 | Контрольная сыворотка с нормальными значениями.
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Лиофилизированные сыворотки, приготовленные из сыворотки человека | Наличие
| 5 | Фасовка, фл х мл | 4 х 5
| 6 | Количество, уп | 2
18 | Контрольная сыворотка с патологическими значениями.
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Лиофилизированные сыворотки, приготовленные из сыворотки человека | Наличие
| 4 | Фасовка, фл х мл | 4 х 5
| 5 | Количество, уп | 2
19 | Калибратор с известными значениями компонентов
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Для калибровки различных биохимических тестов для автоматических систем в клинических лабораториях | Наличие
| 4 | Фасовка, фл х мл | 4х3
| 5 | Количество, уп | 1
20 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 5 | Состав контрольного материала:
| 6 | -эритроциты человека | Наличие
| 7 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 8 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 9 | Компоненты контрольного материала суспендированы в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 10 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6
| 11 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 12 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 13 | Аттестованные параметры:
| 14 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие
| 15 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 16 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 17 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 18 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 19 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 20 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 21 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 22 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие
| 23 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие
| 24 | -количество средних клеток (MID) | Наличие
| 25 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие
| 26 | Состав набора:
| 27 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 28 | Количество, фл. | 6
21 | Контрольная кровь (контрольный материал) с низкими значениями для гематологических исследований
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 5 | Состав контрольного материала:
| 6 | -эритроциты человека | Наличие
| 7 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 8 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 9 | Компоненты контрольного материала суспендированы в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 10 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6
| 11 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 12 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 13 | Аттестованные параметры:
| 14 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие
| 15 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 16 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 17 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 18 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 19 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 20 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 21 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 22 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие
| 23 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие
| 24 | -количество средних клеток (MID) | Наличие
| 25 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие
| 26 | Состав набора:
| 27 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 28 | Количество, фл. | 3
22 | Контрольная кровь (контрольный материал) с высокими значениями для гематологических исследований
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 5 | Состав контрольного материала:
| 6 | -эритроциты человека | Наличие
| 7 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 8 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 9 | Компоненты контрольного материала суспендированы в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 10 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6
| 11 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 12 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 13 | Аттестованные параметры:
| 14 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие
| 15 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 16 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 17 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 18 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 19 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 20 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 21 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 22 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие
| 23 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие
| 24 | -количество средних клеток (MID) | Наличие
| 25 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие
| 26 | Состав набора:
| 27 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 28 | Количество, фл. | 2
23 | Набор реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод с феррозином | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 50
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 50
| 7 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 50
| 8 | -реагент 4, фл х мл | 1 х 50
| 9 | Количество, упак | 3
24 | Набор реагентов для определения концентрации калия в сыворотке или плазме крови нефелометрическим методом без депротеинизации
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 100,0
| 6 | -реагент 2, фл | 1
| 7 | Состав реагента 1:
| 8 | -тетрафенилборат | Наличие
| 9 | Состав реагента 2:
| 10 | -калибровочный раствор, ммоль/л | 5
| 11 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | до 10
| 12 | Количество, шт. | 1
25 | Набор реагентов для определения содержания кальция в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Состав набора:
| 4 | -реагент 1, фл х мл | 4 х 20
| 5 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 20
| 6 | -калибратор, фл х мл | 1 х 3
| 7 | линейность, ммоль/л | до 5
| 8 | Количество, наборов. | 2
26 | Набор реагентов для определения содержания альфа-амилазы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Кинетический метод определения активности альфа-амилазы в сыворотке, плазме и моче с использованием хлор-нитрофенол-α-D-мальтотриозида (CNPG3). | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 60
| 6 | линейность, Е/л | от 1 до 2000
| 7 | Количество, упак | 1
27 | Набор реагентов для определения содержания аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 50
| 6 | Количество, упак | 5
28 | Набор реагентов для определения содержания аланинаминотрансферазы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 50
| 6 | Количество, упак | 5
29 | Набор реагентов для определения содержания общего билирубина в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод с 2,4-дихлоранилином | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 6 х 100
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 2 х 3,0
| 7 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 1,0
| 8 | линейность, мкмоль/л | до 510
| 9 | Количество, набор | 2
30 | Набор реагентов для определения содержания прямого билирубина в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, кинетика по 2 точкам | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 5 х 80
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 100,0
| 7 | линейность, мг/дл | до 10
| 8 | Количество, набор | 2
31 | Набор реагентов для определения содержания прямого и общего билирубина в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод Ендрассика-Грофа | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 150,0
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 60,0
| 7 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 10,0
| 8 | Количество, упак | 2
32 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ферментативный глюкозоксидазный метод (GOD - PAP) | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 250
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 2 х 250
| 7 | Количество, упак | 8
33 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод Триндера, глюкозооксидазный. Конечная точка | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 100,0
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 3,0
| 7 | линейность, ммоль/л | до 22
| 8 | Количество, шт. | 2
34 | Набор реагентов для определения содержания креатинина в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Кинетический метод Яффе без депротеинизации | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 150
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 150
| 7 | Количество, упак | 4
35 | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод Бертло, колориметрический, уреазный, ферментативный, конечная точка | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 3 х 100
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 3 х 100
| 7 | -реагент 3, фл х мл | 3 х 1
| 8 | -реагент 4, фл х мл | 2 х 3,0
| 9 | линейность, ммоль/л | до 50
| 10 | Количество, набор | 1
36 | Набор реагентов для определения содержания мочевой кислоты в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ферментативный метод (уриказа) | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 5 х 20,0
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 5 х 20,0
| 7 | Количество, упак | 2
37 | Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Биуретовый метод | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 250,0
| 6 | Количество, упак | 3
38 | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ферментативный-колориметрический тест (GPO-PAP) | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 5 х 20,0
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 5 х 20,0
| 7 | Количество, упак | 2
39 | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ферментативно-колориметрический метод (CHOD-PAP) | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 125,0
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 2 х 125,0
| 7 | Количество, упак. | 10
40 | Набор реагентов для определения содержания липопротеинов низкой плотности в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Состав набора:
| 4 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 30,0
| 5 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 10,0
| 6 | Количество, упак. | 1
41 | Набор реагентов для определения содержания липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ферментативный колориметрический метод. Прямой, без осаждения | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 60,0
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 20,0
| 7 | Количество, упак. | 1
42 | Набор реагентов для определения содержания щелочной фосфотазы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Кинетический метод | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 15,0
| 6 | Количество, упак | 1
43 | АПТВ-Эл-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Количество определений | не менее 100
| 5 | -кефалин (лиофильно высушеный фосфолипидный компонент), фл х мл | 2 х 1
| 6 | -каолин (концентрированная взвесь 40 : 1 ), фл х мл | 1 х 1
| 7 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2
| 8 | -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора кефалина:
| 11 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 12 | Стабильность раствора каолина:
| 13 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 30
| 14 | -при температуре -8- (- 20) С0, месяцев | не менее 4
| 15 | Стабильность каолин-кефалиновой смеси:
| 16 | -при температуре 18-25 С0, дней | не менее 1
| 17 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 2
| 18 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени, с | от 30,0 до 300,0
| 19 | Количество, уп. | 15
44 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина О в сыворотке крови методом латекс-агглютинации
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Количество определений при объеме пробы 20 мкл | не менее 250
| 4 | Состав набора:
| 5 | АСО-латекс суспензия | Наличие
| 6 | Разбавитель | Наличие
| 7 | Положительный контроль | Наличие
| 8 | Отрицательный контроль | Наличие
| 9 | Слабоположительный контроль | Наличие
| 10 | Тест-пластины | Наличие
| 11 | Количество, наборов. | 1
45 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Количество определений при объеме пробы 20 мкл | не менее 100
| 4 | Состав набора:
| 5 | антиРФ-латекс суспензия | Наличие
| 6 | Разбавитель | Наличие
| 7 | Положительный контроль | Наличие
| 8 | Отрицательный контроль | Наличие
| 9 | Слабоположительный контроль | Наличие
| 10 | Тест-пластины | Наличие
| 11 | Количество, наборов. | 5
46 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Количество определений | не менее 200
| 5 | Состав набора:
| 6 | -орто-фенантролина гидрохлорид (реактив расфасован в 96 лунках планшета, мг | 70
| 7 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК), фл х мл | 1 х 1
| 8 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК), фл х мл | 1 х 1
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 11 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее1
| 12 | Количество, уп. | 1
47 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Количество определений при объеме пробы 20 мкл | не менее 250
| 4 | Состав набора:
| 5 | антиСРБ-латекс суспензия | Наличие
| 6 | Разбавитель | Наличие
| 7 | Положительный контроль | Наличие
| 8 | Отрицательный контроль | Наличие
| 9 | Слабоположительный контроль | Наличие
| 10 | тест-пластины | Наличие
| 11 | Количество, наборов. | 5
48 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Количество определений | не менее 100
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушенный тромбин, фл х ед. NIH | 2 х 500
| 7 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5
| 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1
| 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора тромбина:
| 12 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 3
| 13 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона:
| 14 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7
| 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 16 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее 3
| 17 | -при температуре -16- (- 20) С0, дней | не менее 7
| 18 | Стабильность рабочего раствора буфера:
| 19 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 20 | Линейность определения (без дополнительных разведений плазмы), г/л | от 1,0 до 6,0
| 21 | Количество, уп. | 50
49 | Тромбиновое время, набор реагентов для определения тромбинового времени свертывания в плазме крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Количество определений | не менее 50
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушенный тромбин (6-8 NIH), фл | 4
| 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма, фл | 1
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность раствора тромбина:
| 10 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 2
| 11 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 6
| 12 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 13 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 3
| 14 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 11,0 до 120,0
| 15 | Количество, уп. | 20
50 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 100
| 6 | Состав набора:
| 7 | -лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5
| 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличьего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 11 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6
| 12 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 48
| 13 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
| 14 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 12,0 до 110,0
| 15 | Количество, уп. | 50
51 | Общий ПСА, тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простатспецифического антигена
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Разборный планшет с сорбированными анти-обПСА антителами, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 5 | Исследуемый образец:
| 6 | -сыворотка | Наличие
| 7 | -плазма | Наличие
| 8 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5
| 11 | Чувствительность, нг/мл | не более 0,1
| 12 | Количество, набор | 13
52 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона.
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 6 | Количество определений в дублях | не менее 41
| 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 9 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5
| 10 | Чувствительность, мМЕ/л | не более 0,08
| 11 | Линейность, мМЕ/л | от 0,2 до 20
| 12 | Количество, шт. | 14
53 | Т3 - набор реагентов для иммуноферментного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови.
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 6 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 7 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 45
| 8 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5
| 9 | Чувствительность, ммоль/л | не более 0,4
| 10 | Количество, шт. | 2
54 | Набор реагентов для определения содержания гаммаглютамилтрансферазы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Кинетический колориметрический метод | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 15,0
| 6 | Количество, набор | 2
55 | Тест-система для определения гликозилированного гемоглобина на анализаторе NycoCard
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Кол-во тестов в упаковке, шт. | 24
| 4 | Количество, упак | 20
56 | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10
| 5 | Количество, фл | 90
57 | Антитела моноклональные анти-B диагностические жидкие
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10
| 5 | Количество, фл | 90
58 | Антитела моноклональные анти-D супер диагностические жидкие
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10
| 5 | Количество, фл | 20
59 | Бромтимоловый синий
| 1 | Полное торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Количество, кг | 0.1
60 | Кислота сульфосалициловая
| 1 | Полное торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Количество, кг | 2
61 | Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену для окраски микроорганизмов
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Количество определений не менее | 200
| 5 | Количество, упак | 2
62 | Набор реагентов для определения гемоглобина в крови.
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Гемоглобинцианидный метод | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1 (трансформирующий реагент), фл | 5
| 6 | -реагент 2 (калибровочный раствор), фл х мл | 1 х 5
| 7 | Количество, набор | 1
63 | Масло иммерсионное
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Объем, мл | 100
| 4 | Количество, фл | 5
64 | Набор реагентов для определения белка в моче
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -реагент, мл | 500
| 8 | -стандарт (два уровня - высокий и низкий), фл х мл | 2 х 5
| 9 | Количество, наборов. | 5
65 | Пробирки пластиковые, силиконизированные с дозированным вакуумом, для гематологических исследований цельной крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Объем забираемой крови, мл | 2
| 5 | Размер пробирок, мм | не более 13х75
| 6 | Наполнитель – К3-EDTA | Наличие
| 7 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «сиреневая» | Наличие
| 8 | Бумажная этикетка | Наличие
| 9 | Количество, шт. | 10000
66 | Система взятия капиллярной крови для гематологических исследований
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Состав системы:
| 5 | -пластиковая прозрачная пробирка с круглым дном и наполнителем | Наличие
| 6 | -маркировочная этикетка на пробирке | Наличие
| 7 | -разрезная крышка-клапан, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу | Наличие
| 8 | Наполнитель - К3-ЭДТА | Наличие
| 9 | Размер пробирки, мм | 55 х 12
| 10 | Крышка-клапан фиолетового цвета | Наличие
| 11 | Объем забираемой пробы, мл | 0.25
| 12 | Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт. | 1 х 100
| 13 | Срок годности, мес. | не менее 18
| 14 | Количество, уп. | 300
67 | Пробирки пластиковые с дозированным вакуумом, для исследования сыворотки
| 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Наполнитель (активатор образования сгустка): кремнезем | Наличие
| 5 | Материал пробирки: полиэтилентерефталат | Наличие
| 6 | Силиконовое покрытие стенок пробирки | Наличие
| 7 | Крышка-клапан красного цвета | Наличие
| 8 | Объем забираемой крови, мл | 9
| 9 | Размеры пробирок, мм | 100х16
| 10 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «красная» | Наличие
| 11 | Резиновая пробка | Наличие
| 12 | Этикетки с полями для записи пациента | Наличие
| 13 | Количество, шт. | 20000
68 | Пробирки стеклянные, силиконизированные с дозированным вакуумом, для коагулологических исследований
| 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Объем забираемой крови, мл | 4.5
| 5 | Размер пробирок, мм | не более 75х13
| 6 | Наполнитель – цитрат натрия (0,129М 3,8 %) | Наличие
| 7 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «голубая» | Наличие
| 8 | Стерилизация гамма-лучами | Наличие
| 9 | Бумажная этикетка | Наличие
| 10 | Количество, шт. | 1800
69 | Микрокюветы к коагулометру одноразовые
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Объем кюветы, мкл | 300
| 4 | Количество в упаковке, шт. | 1000
| 5 | Количество, уп. | 14
70 | Тест-полоски для глюкометра
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест полоски совместимы с глюкометром AccuChek, находящегося в собственности учреждения | Наличие
| 4 | Определяемые параметры: глюкоза | Наличие
| 5 | Кол-во полосок в упаковке, шт | 50
| 6 | Количество, уп. | 3
Место поставки: г. Пермь, ул. М.Рыбалко, 2А, КДЛ
Срок поставки: Поставка первой партии товара не менее 25% по каждой позиции единовременно, в течение 2-х дней со дня подписания договора, оставшееся количество по заявке Заказчика до 20.12.2013г. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.