УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения

«Городская детская поликлиника № 4»

_______________/ О. Е. Чернышова

«13»  марта  2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового договора

для бюджетного учреждения

на поставку дезинфицирующих средств

(для субъектов малого предпринимательства)

\

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; |  |  |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранение «Городская детская поликлиника № 4» |  |  |  |
| Место нахождения |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |  |  |  |
| Почтовый адрес |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |  |  |  |
| Адрес электронной почты |  | Gdp-4@mail.ru |  |  |  |
| Контактный телефон |  | (342) 282-83-15 |  |  |  |
| Контактное лицо |  | Филинова Таисия Павловна |  |  |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  |
| Предмет договора |  | Поставка дезинфицирующих средств. |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 480 825,00 (Четыреста восемьдесят тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек |  |  |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в Приложении № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |  |
| Количество поставляемого товара |  | Количество поставляемых товаров указано в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе) |  |  |  |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к поставляемым товарам – указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе) |  |  |  |
| Место поставки товара |  | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44. |  |  |  |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка первой партии осуществляется в течение десяти (рабочих) дней с момента заключения договора. «Товар» поставляется двумя равными партиями с 09.00 - 16.00 часов. (Обед -13.00-14.00 часов): - поставка первой партии до 10 мая 2013 г. - поставка второй партии до 10 ноября 2013 года. Доставка производится, по предварительному согласованию с Заказчиком. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным. |  |  |  |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Срок годности товара на момент поставки ЗАКАЗЧИКУ должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем, относительно каждой единицы товара. |  |  |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | ЗАКАЗЧИК оплачивает товары путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня выставления счет – фактуры, товарной накладной с отметкой материально – ответственного лица ЗАКАЗЧИКА о принятии товара, заверенной печатью. |  |  |  |
| Источник финансирования заказа |  | За счет средств обязательного медицинского страхования, за счет средств на выполнение муниципального задания. |  |  |  |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена включает в себя все налоги, таможенные сборы и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения. |  |  |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ |  |  |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не применяется |  |  |  |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |  |  |  |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |  |  |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |  |  |
| 11. | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |  |  |
| 2. | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке обозначающих наименования, модели, торговые марки и знаки (их словесное обозначение) (при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |  |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 21.03.2013 г. 09.00 (время местное) |  |  |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 22.03.2013 г. |  |  |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 25.03.2013 г. время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливает Оператор электронной площадки. - Аукцион проходит на ЭТП «Сбербанк-АСТ» (адрес в Интернете- www.sberbank-ast.ru) |  |  |  |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора. |  |  |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. |  |  |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Необходимо представить сканированный оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока окончания поставки по договору, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка – количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке заказчика); несоответствие качества поставленного товара, требованиям, предусмотренным договором. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. Ответственность Гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Участник аукциона, с которым заключается договора вместе с банковской гарантией, должен представить: - 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |  |  |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4» л/с 06920002898). ИНН; 5908037727. КПП; 590801001. Р/с; р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь, г. Пермь ДОП КИ 20000. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора по извещению №_____ от «___»___________2013г. Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920002898 и ДОП КИ 20000 КОСГУ - 130. |  |  |  |
| - VIII. Заключение договора |  |  |  |  |  |
| Порядок заключения договора |  | - Договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В договор включается цена договора, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор или иной участник, с которым заключается договор, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения договора в сроки, предусмотренные для подписания договора участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить договор производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4» л/с 06920002898). ИНН; 5908037727. КПП; 590801001. Р/с; р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь, г. Пермь ДОП КИ 20000. БИК; 045744000. Назначение платежа; Оплата права заключить договор, извещение от ____.____.2013г № _. |  |  |  |

Приложение № 1

к Извещению о проведении аукциона в электронной форме

от «13» марта  2013г

Техническое задание

| № | Наименование | Техническое задание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дезинфицирующее средство | Дезинфицирующее средство, жидкий концентрат, содержащее в качестве активной основы смесь ЧАС — суммарно не более 5,0%, комплекс органических кислот, катионные и неионогенные ПАВ и функциональные добавки. Средство не содержит альдегидов, гуанидинов, фенолов, перекисных соединений, активного хлора и спиртов. Показатель активности водородных ионов (рН) 1 % водного раствора средства не более 3,6. Срок годности рабочих растворов – не менее 30 суток. Срок годности концентрата не менее 5 лет. Средство обладает утвержденными режимами: ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ: выход рабочего раствора из 1 л. средства для дезинфекции поверхностей в отношении вирусов (в т.ч. при проведении ген. уборок) составляет не менее 100 л. при времени экспозиции не более 30 мин., ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: выход рабочего раствора из 1 л. средства для дезинфекции ИМН в отношении вирусных, бактериальных(включая туберкулез) и грибковых инфекций составляет не менее 50 л. при времени экспозиции не более 30 мин. для ИМН из пластмасс, стекла, металлов; ДЕЗИНФЕКЦИИ ИМН, СОВМЕЩЕННОЙ с ПСО выход рабочего раствора из 1 л. средства для дезинфекции ИМН в отношении вирусных, бактериальных(включая туберкулез) и грибковых инфекций составляет не менее 50 л. при времени экспозиции не более 30 мин. для ИМН из пластмасс, стекла, металлов. Средство также предназначено для дезинфекции мочи, крови, мокроты, рвотных масс, поверхностей, пораженных плесенью. Форма выпуска не менее 3л. канистра | кан. | 20 |
| 2 | Дезинфицирующее средство | Дезинфицирующее средство, жидкий концентрат, содержащее в качестве активной основы смесь 2 ЧАС — не более 11,0% и полигексаметиленбигуанида — не более 1,0%. Средство не содержит альдегидов, третичных аминов, фенолов, перекисных соединений, активного хлора и спиртов. Показатель активности водородных ионов (рН) 1 % водного раствора средства не менее 5,5 и не более 7,5. Срок годности рабочих растворов – не менее 30 суток. Срок годности концентрата не менее 5 лет. Средство обладает утвержденными режимами: ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ: выход рабочего раствора из 1 л. средства для дезинфекции поверхностей в отношении вирусов (в т.ч.при проведении ген. Уборок) составляет не менее 100 л. при времени экспозиции не более 15 мин., ДЕЗИНФЕКЦИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ: выход рабочего раствора из 1 л. средства для дезинфекции ИМН в отношении вирусов составляет не менее 50 л. при времени экспозиции не более 15 мин для ИМН из пластмасс, стекла, металлов; ДЕЗИНФЕКЦИЯ КУВЕЗОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ К НИМ выход рабочего раствора из одного 1 л. средства для дезинфекции кувезов в отношении вирусов составляет не менее 100 л при времени экспозиции не более 15 мин; ДЕЗИНФЕКЦИИ ИМН, СОВМЕЩЕННОЙ с ПСО выход рабочего раствора из 1 л. средства для дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО, в отношении вирусов составляет не менее 66 л при времени экспозиции не более 15мин. Средство также предназначено для дезинфекции мочи, крови, мокроты, рвотных масс, фекалий, воздуха, поверхностей, пораженных плесенью. Форма выпуска: флакон не менее 1 л. | Фл. | 535 |
| 3 | Дезинфицирующее средство | Средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до желтого цвета, содержащую в качестве действующих веществ алкиламин не менее 2,7% и не более 13,5%, комплекс четвертичных аммонийных соединений не менее 8% и не более 12%, полимерных производных гуанидина не менее 3,5% и не более 7,5%, а также неионогенные ПАВ, другие функциональные компоненты и ингибиторы коррозии. рН 1% водного раствора средства – не менее 8,5 и не более 10,5. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет не менее 5 лет. Срок годности рабочих растворов – не менее 35 суток. Средство в своем составе не должно содержать энзимов, альдегидов, кислот. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза (тестировано на Mycobacterium terrae), возбудителей внутрибольничных инфекций, в т.ч. синегнойной палочки, анаэробной инфекции), вирусов (включая аденовирусы, все типы вирусов гриппа, в т.ч. вирусов «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, парагриппа, возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, «атипичной пневмонии» (SARS), ВИЧ-инфекции и др.), патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов; средство обладает спороцидной активностью. Средство по параметрам острой токсичности согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76 при внутрижелудочном введении должно относиться к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных веществ, в виде паров при ингаляционном воздействии – к 4 классу мало опасных веществ. При введении в брюшную полость мышей относится к 4 классу малотоксичных веществ согласно Классификации К.К.Сидорова (1973 г). Средство не должно обладать кожно-резорбтивной и сенсибилизирующей активностью. В связи с особенностями дезинфекционного цикла в ЛПУ заказчика выход рабочего раствора из 1 литра концентрата и экспозиция по нижеуказанным режимам дезинфекции должны быть следующими: дезинфекция поверхностей: бактериальный режим - не более 10000 л при экспозиции не менее 30мин. и не более 60 мин. и не менее 1000 л при экспозиции не более 5 мин.; вирусный режим – не более 2000 л и не менее 500 л при экспозиции не более 30 мин.; при грибковых инфекциях (кандидозы) – не более 1000 л и не менее 500 л. при экспозиции не более 30 мин. Дезинфекция изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях и кандидозах ручным способом – не более 1000 л и не менее 200 л при времени экспозиции от 20 мин. до 60 мин., при анаэробных инфекциях – не менее 100 л при экспозиции не более 30 мин.. Предстерилизационная очистка, не совмещенная с дезинфекцией изделий медицинского назначения сложной конфигурации ручным способом – не менее 10000 л при времени экспозиции не более 30 мин. ДВУ эндоскопов – не менее 33 л при времени экспозиции не более 15 мин. Стерилизация изделий медицинского назначения и эндоскопов: не менее 25 л при экспозиции не более 15 мин. Обеззараживание крови, мокроты при вирусных инфекциях при соотношении рабочего раствора к крови, мокроте 1:1 – не более 250 л и не менее 100 л при экспозиции не более 60 мин. Фасовка флакон не менее 1 л. Фасовка флакон не менее 1,0 л. | Фл. | 10 |
| 4 | Антибактериальное мыло | Жидкое мыло, содержит удециленамидопропилтримониумметосульфат в качестве антибактериальной добавки. Не должно содержать производных фенола (например триклозан) и четвертичных аммонийных соединений (например октенисепт), парабенов в качестве консервантов и др. В качестве функциональных добавок содержит: 5-уреидогидантоил, 1,2,3-пропантриол, масло зародышей пшеницы, «мягкие» амфотерные ПАВы, совместимые с кожей: кокамидопропил, алкилглюкозид, бетаин. Значение pH — 5,5-6,5. Не оказывает раздражающего действия на кожу. Предназначено для гигиенической обработки рук хирургов, оперирующего медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). Применяется в лечебно-профилактических учреждениях: акушерско-гинекологического профиля, родильных домов, педиатрических учреждений, психиатрических учреждений, отделений неонатологии, стоматологических, хирургических, кожно-венерологических учреждений, психиатрических клиник, станций скорой медицинской помощи. Срок хранения: не менее 3 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. Форма выпуска: флакон не менее 1,0 л. | Фл. | 335 |
| 5 | Кожный антисептик | Кожный антисептик, содержащий пропанол -1 (не более 25,5%), пропанол -2 (не более 33%), смесь алкилдиметилбензиламмоний хлорида и дидецилдиметиламмоний хлорида (0,20% суммарно), функциональные добавки: полигликозид и масло зародышей пшеницы, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты. Суммарное содержание спиртов не превышает 58,5%. Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза), вирусов (включая вирусы парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, вирусов гриппа, в том числе «свиного» гриппа H1N1, «птичьего» гриппа H5N1), грибов рода Кандида и Трихофитон. Средство обладает пролонгированным антимикробным эффектом в течение 3 (трех) часов. Предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях: - для гигиенической обработки рук медицинского персонала — не более 3 мл. средства при экспозиции 30 сек., для профилактики туберкулеза — не более 3 мл. средства при экспозиции 1 мин. - для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов - дважды по 2,5 мл. средства, общее время обработки 3 мин.; - для гигиенической обработки рук медицинского персонала, в том числе персонала машин скорой помощи; - обработки рук хирургов; - для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей; - для обработки локтевых сгибов доноров; - для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов; для обработки медицинских перчаток медперсонала (из нитрила и неопрена).Срок хранения: не менее 3 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. Форма выпуска: флакон не менее 1,0 л. | Фл. | 370 |
| 6 | Дезинфицирующее средство | Дезинфицирующее средство , содержащее в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты, выпускается в двух формах: таблетки и гранулы. Действующим веществом является активный хлор, образующийся в воде при растворении таблеток или гранул. Таблетки белого цвета цилиндрической формы c фасками у оснований, с запахом хлора, массой 3,3±0,3г, массовая доля активного хлора 45,0±5 %, время растворения таблеток от 8 до 19 мин в зависимости от температуры воды. Гранулы мелкие, сыпучие белого цвета c запахом хлора, массовая доля активного хлора 55,0±5 %, насыпная плотность 0,85 г/см3. Срок годности средства – не менее 5 лет в невскрытой упаковке производителя, рабочих растворов не менее 5 суток. Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий , вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа в т.ч. H5NI, HINI, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу мало опасных веществ при нанесении на кожу; по классификации К.К.Сидорова при парентеральном введении (в брюшную полость) относится к 4 классу мало токсичных веществ; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) высоко опасно согласно классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (2 класс опасности); при непосредственном контакте вызывает выраженное раздражение кожи и слизистых оболочек глаз, не обладает сенсибилизирующим свойством. Средство имеет утвержденные режимы дезинфекции при туберкулезе, тестированные на микобактериях терра: для поверхностей и санитарного транспорта - 0,2% -0,3%рабочие растворы по активному хлору при экспозиции соответственно от 60 до 30 мин., для изделий медицинского назначения и предметов ухода за больными – 0,3% -0,6% рабочие растворы по активному хлору при экспозиции соответственно от 60 мин . до 30 мин. Медицинские отходы группы В (контаминированные возбудителями туберкулеза и патогенными грибами): использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны и др. дезинфицируют растворами средства 0,3%, 0,6% концентраций при времени дезинфекционной выдержки соответственно120, 60 мин, а изделия медицинского назначения однократного применения дезинфицируют растворами средства 0,3%, 0,6% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 60, 30 мин. Режимы дезинфекции выделений и различных объектов, загрязненных выделениями при туберкулезе (микобактерии терра) – 0,5-3% рабочие растворы по активному хлору при экспозиционной выдержке от 60 до 240 мин. | бан | 150 |

Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем, относительно каждой единицы товара.

Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «13» марта 2013 г.

- ПРОЕКТ

- ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

- БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №____

- На поставку дезинфицирующих средств

г. Пермь			                                                                 «____»___________ 2013 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 4», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Чернышовой Ольги Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и____________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице__________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, на основании решения Аукционной комиссии (протокол №___ от _________2013 г.) по результатам  проведения открытого аукциона в электронной форме заключили гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства по поставке дезинфицирующих средств (далее - товар), а ЗАКАЗЧИК обязуется  данный товар принять и оплатить.

1.2. Наименование, размер, характеристики, единица измерения, количество, цена за единицу и общая сумма предусматриваются в согласованной Сторонами спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего  договора.

2. ЦЕНА И УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

2.1. Цена договора составляет ____________(____________________________) рублей.

2.2. Цена включает в себя все налоги, таможенные сборы и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

2.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает товары путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня выставления счет – фактуры, товарной накладной с отметкой материально – ответственного лица ЗАКАЗЧИКА о принятии товара, заверенной печатью.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а по комплектности требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации применительно к каждому из товаров.

3.2. ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (инструкция по использованию, сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации), санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение МЗ РФ).

3.3. Срок годности товара с момента поставки ЗАКАЗЧИКУ должен составлять не менее 1 года, указанного производителем, относительно каждой единицы товара.

3.4.При обнаружении в поставляемых товарах скрытых недостатков, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке, эксплуатации в период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 10 (десяти) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка первой партии осуществляется в течение десяти (рабочих) дней с момента заключения договора.

«Товар» поставляется двумя равными партиями с 09.00 - 16.00 часов. (Обед -13.00-14.00 часов):

-   поставка первой партии до 10 мая 2013 г.

-   поставка второй партии до 10 ноября 2013 года.

Доставка производится, по предварительному согласованию с Заказчиком.  Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

4.2. ПОСТАВЩИК поставляет товар на склад ЗАКАЗЧИКА: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44.

4.3. Покупатель принимает товар по количеству и качеству в соответствии с документацией, сопровождающей товар (товарная накладная, счет-фактура). При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, комплектность и соответствие иным условиям договора и спецификации, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

4.4. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

4.5. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания товарной накладной.

4.6. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1.Товар поставляется в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

- 5.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность от повреждений во время перевозки и с учетом длительного хранения.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости договора за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости договора.

6.2.3. В случае поставки товара с нарушением требований, установленных п. 3.1 настоящего договора ПОСТАВЩИК несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 0,1% стоимости поставленного товара.

6.2.4. В случае просрочки поставки товара более чем на 5 (пять) рабочих дней, либо за отказ от поставки товара или недопоставки ЗАКАЗЧИК вправе поставить перед ПОСТАВЩИКОМ или судом вопрос о расторжении договора в связи с его неисполнением ПОСТАВЩИКОМ.

6.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, ПОСТАВЩИК вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1 Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия  все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны незамедлительно направить  письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь  предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 20 декабря 2013 года, а в части расчетов - до их полного завершения.

9.3. К настоящему договору прилагается:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку товаров.

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» 614113 г. Пермь, ул. М. Рыбалко,44 Тел/факс (342)282-98-59 ИНН /КПП 5908037727 / 590801001, БИК 045773001 р/с 40701810300003000001 Департамент финансов Администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4», л/сч 11920002898, л/сч 06920002898) |  |
| Главный врач МБУЗ «ГДП № 4» ___________/ О. Е. Чернышова м.п. | _____________/Ф.И.О. м.п. |

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение № 1

к договору № ___

от «       »                            2013г.

Спецификация на поставку дезинфицирующих средств

| № п.п. | Наименование товара | Характеристики | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого (Цена договора, руб.): |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК	       ПОСТАВЩИК

_______________                                                                           __________

Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «13» марта  2013 г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора сформирована по результатам исследования рынка, проведенного по инициативе Заказчика, на основании коммерческих предложений поставщиков. Расчет представлен в таблице.

| № п/п | Наименование исследования | Информация о цене товара (руб.) |  |  | Средний уровень цены (руб.) | Количество, | Начальная (максимальная) цена договора (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 1 | Дезинфицирующее средство «Бионса» или эквивалент | 905 | 988 | 924 | 939 | 20 | 18 780 |
| 2 | Дезинфицирующее средство «Венделин» или эквивалент | 485 | 470 | 470 | 475 | 535 | 254 125 |
| 3 | Дезинфицирующее средство Форсаж или эквивалент | 1240 | 1280 | 1000 | 1174 | 10 | 11740 |
| 4 | Антибактериальное мыло «Скиния» или эквивалент | 127 | 140 | 135 | 134 | 335 | 44 890 |
| 5 | Кожный антисептик «Скиния» или эквивалент | 280 | 270 | 250 | 267 | 370 | 98 790 |
| 6 | Дезинфицирующее средство «Хлор-атака» или эквивалент | 320 | 350 | 380 | 350 | 150 | 52 500 |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |  | 480 825 |