Приложение №2

к извещению №21 от «14» марта 2013 года

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Светильник хирургический бестеневой напольный |  |
| 2. | Модель |  |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения |  |  |
| 3.1. | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 4. | Светильник хирургический бестеневой однорефлекторный передвижной | Наличие |  |
| 4.1. | Область применения: для медицинского обследования в различных медицинских кабинетах. | Наличие |  |
| 4.2. | - Специальный балансир придает устойчивость корпусу светильника. - Обтекаемая форма с минимумом выступающих частей делает возможным использование светильника в дезинфицированных операционных. - Хорошо подобранные параметры светового излучения и температуры цвета обеспечивают превосходное освещение. - Благодаря легковесным материалам, использованным при ее изготовлении, бестеневая операционная лампа имеет небольшой вес и без труда переносится с места на место. - Во время операции настройка светового пятна производится при помощи рукоятки, которая легко стерилизуется, и лампа остается стерильной. - Прибор обладает повышенной надежностью, поскольку каждая составная часть имеет независимую электрическую схему. | Наличие |  |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Освещённость рабочего поля, Люкс, не менее | 25 000 |  |
| 5.2 | Цветовая температура, не более, К | 3000 ± 500 |  |
| 5.3 | Напряжение питающей сети, не более, В | 220 ± 4 |  |
| 5.4 | Частота питающей сети, не более, Гц | 50±1 |  |
| 5.5 | Мощность лампы, не менее, Вт | 50 |  |
| 5.6 | Выходная мощность, не более, Вт | 89 |  |
| 5.7 | Предохранитель RTT-0.5A | Наличие |  |
| 5.8 | Режим функционирования | Непрерывнй |  |
| 6. | Прочие условия |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев со дня продажи светильника | Наличие |  |
| 6.2 | Пуско-наладочные работы | Наличие |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31