Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зубы искусственные трёхслойные акриловые «Анис» 6шт./план. или эквивалент | Цвет А3-12 передние верхние. Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Имеют флюорисцентность естественных зубов, высокую устойчивость к истиранию, отличную адгезию к базисным пластмассам. | уп. | 50 |
|  | Зубы искусственные трёхслойные акриловые «Анис» 6шт./план. или эквивалент | Цвет А3-44 передние нижние. Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Имеют флюорисцентность естественных зубов, высокую устойчивость к истиранию, отличную адгезию к базисным пластмассам. | уп. | 50 |
|  | Зубы искусственные трёхслойные акриловые «Анис» 8шт./план. или эквивалент | Цвет А3-82 жевательные верхние. Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Имеют флюорисцентность естественных зубов, высокую устойчивость к истиранию, отличную адгезию к базисным пластмассам. | уп. | 50 |
|  | Зубы искусственные трёхслойные акриловые «Анис» 8шт./план. или эквивалент | Цвет А3-82 жевательные нижние. Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Имеют флюорисцентность естественных зубов, высокую устойчивость к истиранию, отличную адгезию к базисным пластмассам. | уп. | 50 |
|  | Зубы искусственные пластмассовые «Эстедент» 120шт./уп или эквивалент | цвет А2-25 передние верхние. Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | уп. | 6 |
|  | Зубы искусственные пластмассовые «Эстедент» 120шт./уп или эквивалент | цвет А2-28 передние верхние. Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | уп. | 6 |
|  | Зубы искусственные пластмассовые «Эстедент» 120шт./уп или эквивалент | цвет С2-30 передние верхние. Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | уп. | 8 |
|  | Зубы искусственные пластмассовые «Эстедент» 120шт./уп или эквивалент | цвет А2-12 передние нижние. Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | уп. | 2 |
|  | Зубы искусственные пластмассовые «Эстедент» 120шт./уп или эквивалент | цвет А2-13 передние нижние. Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | уп. | 4 |
|  | Зубы искусственные пластмассовые «Эстедент» 120шт./уп или эквивалент | цвет С2-14 передние нижние. Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | уп. | 4 |
|  | Зубы искусственные пластмассовые «Эстедент» 160шт./уп или эквивалент | цвет А2-12 жевательные верхние. Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | уп. | 2 |
|  | Зубы искусственные пластмассовые «Эстедент» 160шт./уп или эквивалент | цвет С2-14 жевательные верхние. Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | уп. | 6 |
|  | Зубы искусственные пластмассовые «Эстедент» 160шт./уп или эквивалент | цвет А2-13 жевательные верхние. Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | уп. | 8 |
|  | Зубы искусственные пластмассовые «Эстедент» 160шт./уп или эквивалент | цвет С2-30 жевательные нижние. Для применения в ортопедической стоматологии для изготовления съёмных конструкций зубных протезов. Изготавливаются на основе сополимера эфиров метакриловой кислоты и диметакрилового эфира этиленгликоля в качестве сшивагента, что придаёт строению зуба сетчатую структуру. Обладает хорошим химическим соединением с базисом протеза, сопротивлением истиранию, твёрдостью, цветостабильностью. | уп. | 6 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук