УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Муниципального

бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская клиническая поликлиника № 1»

_______________ / Евстифеева Л.А./

«____» _______________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку одноразовых расходных материалов

для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 1»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1» |
| Место нахождения |  |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, Пермская, д. 45 |
| Почтовый адрес |  |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, Пермская, д. 45 |
| Адрес электронной почты |  |  | permgkp1@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 8(342) 212-47-29, 212-72-70 |
| Контактное лицо |  |  | Зуева Наталья Леонидовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Поставка одноразовых расходных материалов для МБУЗ «ГКП № 1» |
| Количество поставляемого товара |  |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 2 146 516,00 (Два миллиона сто сорок шесть тысяч пятьсот шестнадцать рублей 00 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение №2 к Документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к поставляемым товарам |  |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, Технического задания (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 45. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  |  | Поставка товара осуществляется с момента заключения гражданско-правового договора до 31.12.2013г. Товар поставляется партиями по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 (пять) календарных дней. Дата и время поставки каждой партии согласуются непосредственно с Заказчиком. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  |  | Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару. В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, документ подтверждающий качество товара (сертификат соответствия). Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее того, который указан в техническом задании (Приложение № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета или счёта-фактуры на поставленный товар. За счет средств бюджета субъекта РФ, обязательного медицинского страхования и за счет средств от приносящей доход деятельности (рыночная продажа услуг). В случае несвоевременного доведения бюджетных обязательств и (или) предельных объемов финансирования на соответствующий месяц на лицевой счет Заказчика, срок оплаты по контракту продляется. |
| Источник финансирования заказа |  |  | За счет средств бюджета субъекта РФ, обязательного медицинского страхования и за счет средств от приносящей доход деятельности (рыночная продажа услуг). |
| Порядок формирования цены Договора |  |  | Цена товара указана с учетом следующих расходов: по доставке и разгрузке товара по адресу заказчика, складские расходы, расходы на упаковку и страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, исполь-зуемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполни-телями, подрядчиками) |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения офи-циального курса иностранной валюты к рублю РФ, устано-вленного ЦБ РФ и исполь-зуемого при оплате заключенного Договора |  |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией. |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложением № 1 Техническое задание), и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 4 % начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 85 860,64 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «25 » марта 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «29 » марта 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «01 » апреля 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора: |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения |  | - 1 % начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора бюджетного учреждения, что составляет: - 21 465,16 (двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят пять рублей 16 копеек). |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта гражданско-правового договора бюджетного учреждения участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения |  | - Гражданско-правового договор бюджетного учреждения заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор бюджетного учреждения: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор бюджетного учреждения, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, соответствующий подрядчик должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения на тех же условиях и в том же размере. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по гражданско-правовому договору бюджетного учреждения |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается гражданско-правовой договор бюджетного учреждения, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №1», л/с 06920003622). ИНН; 5902290071. КПП; 590201001. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от «__»__________2013 г. № ______. |

Приложение №1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |
|  | Модель | Указать |
|  | Производитель | Указать |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Простыня операционная одноразовая | Наличие |
|  | Размер, см | Не менее 60 х 60 |
|  | Стерильность | Наличие |
|  | Простыня изготовлена из 2-х слойного материала впитывающего Ламинированного/ Спанлейс. Состав до 80 % вискозных волокон и 20% полиэфирных волокон. | Наличие |
|  | Плотность, г/кв.м. | не менее 60 |
|  | Двойная упаковка: наружная - имеет насечку, открывается без помощи ножниц; внутренняя - выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении | Наличие |
|  | Индивидуальная упаковка. | Наличие |
|  | Соответствие ГОСТ Р ЕН 13795-2008 | Наличие |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |
|  | Требуемое количество, шт. | 1500 |
| 2 | Наименование | Наличие |
|  | Модель | Наличие |
|  | Производитель | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Халат хирургический одноразовый | Наличие |
|  | Длина, см | Не менее 150 |
|  | Стерильность | Наличие |
|  | Материал: смесь волокон; 56% древесная масса и 44% полиэстер со специальным отталкивающим покрытием, обеспечивает высочайший барьер для миграции бактерий и жидкости, обеспечивает комфорт, материал софтесс (или эквивалент) | Наличие |
|  | Плотность, г/кв.м. | Не менее 68 |
|  | Чистота микробная, СFU/дм.кв | Не более 300 |
|  | Чистота в части инородных частиц, IPM | Не более 3,5 |
|  | Размер по согласованию с заказчиком | Наличие |
|  | Рукав на трикотажной манжете | Наличие |
|  | Нижний срез рукава и трикотажная манжета скреплены специальным швом, который предохраняет трикотаж от осыпания | Наличие |
|  | Барьер и специальная укладка, обеспечивающие стерильность при самостоятельном надевании | Наличие |
|  | Маркировка порядка надевания | Наличие |
|  | Критические зоны скреплены герметичным швом | Наличие |
|  | Специальный крой рукавов «реглан» | Наличие |
|  | Застежка – завязки сзади | Наличие |
|  | Двойная упаковка: наружная - имеет насечку, открывается без помощи ножниц; внутренняя - выполнена специальной укладкой "косынка", которая не нарушает стерильности изделия при извлечении | Наличие |
|  | Индивидуальная упаковка. | Наличие |
|  | Соответствие ГОСТ Р ЕН 13795-2008 | Наличие |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |
|  | Требуемое количество, шт. | 1000 |
| 3 | Наименование | Наличие |
|  | Модель | Наличие |
|  | Производитель | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Фартук хирургический одноразовый | Наличие |
|  | Размер, см | Не менее 150 х 95 |
|  | Материал многослойный нетканый Ламинат (Спанбонд-Полиэтилен) (или эквивалент), ламинированный, водонепроницаемый | Наличие |
|  | Плотность, г/кв.м. | Не менее 65 |
|  | Индивидуальная упаковка. | Наличие |
|  | Соответствие ГОСТ Р ЕН 13795-2008 | Наличие |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |
|  | Упаковка, шт | Не более 5 |
|  | Требуемое количество, шт. | 1200 |
| 4 | Наименование | Наличие |
|  | Модель | Наличие |
|  | Производитель | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Простыня операционная одноразовая | Наличие |
|  | Размер, см | Не менее 240 х 150 |
|  | Нестерильно | Наличие |
|  | Простыня изготовлена из 4-х слойного материала СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд) или (эквивалент). | Наличие |
|  | Плотность, г/кв.м. | Не менее 42 |
|  | Упаковка индивидуальная, имеет насечку, открывается без помощи ножниц | Наличие |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |
|  | Упаковка, шт | Не более 5 |
|  | Требуемое количество, шт. | 17000 |
| 5 | Наименование | Наличие |
|  | Модель | Наличие |
|  | Производитель | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Шапочка-берет хирургическая одноразовая | Наличие |
|  | Форма | Круглая |
|  | Нестерильно | Наличие |
|  | Материал 4-х слойный нетканый материал СММС (или эквивалент): внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер | Наличие |
|  | Мягкая вставка во фронтальной части без резинки, не натирает кожу | Наличие |
|  | Плотность, г/кв.м. | Не менее 42 |
|  | Упаковка, шт. | Не более 10 |
|  | Требуемое количество, шт. | 6000 |
| 6 | Наименование | Наличие |
|  | Модель | Наличие |
|  | Производитель | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Маска медицинская одноразовая | Наличие |
|  | Размер по согласованию с заказчиком (S, M, L, XL) | Наличие |
|  | Нестерильно | Наличие |
|  | Форма анатомическая | Наличие |
|  | Плотное прилегание маски к лицу для снижения уровня подсоса воздуха при вдохе | Наличие |
|  | Тип фиксатора широкие и мягкие заушные петли | Наличие |
|  | Материал 3-х слойный эластичный нетканый гипоаллергенный полипропилен | Наличие |
|  | Материал латекс | Отсутствие |
|  | Бактериальная эффективность фильтрации, % | Не менее 99 |
|  | Использование в течение, час | Не менее 6 |
|  | Упаковка, шт. | Не более 60 |
|  | Требуемое количество, шт. | 4900 |
| 7 | Наименование | Наличие |
|  | Модель | Наличие |
|  | Производитель | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Маска медицинская одноразовая | Наличие |
|  | Размер M/L | Наличие |
|  | Для защиты от вирусных частиц, включая вирус H1N1 (свиной грипп), передающихся воздушно-капельным путем | Наличие |
|  | Специальное покрытие инактивирующее вирусы гриппа, обеспечивающее высокий уровень защиты | Наличие |
|  | Нестерильно | Наличие |
|  | Форма клювовидная | Наличие |
|  | Плотное прилегание маски к лицу | Наличие |
|  | Носовой фиксатор | Наличие |
|  | Тип фиксатора резинка на верхнюю часть головы | Наличие |
|  | Материал многослойный нетканый гипоаллергенный полипропилен | Наличие |
|  | Материал латекс | Отсутствие |
|  | Использование в течение, час | Не менее 8 |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |
|  | Упаковка, шт. | Не более 4 |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |
|  | Требуемое количество, шт. | 100 |
| 8 | Наименование | Наличие |
|  | Модель | Наличие |
|  | Производитель | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Маска медицинская одноразовая | Наличие |
|  | Нестерильно |  |
|  | Носовой фиксатор стальная проволока покрытая полипропиленом | Наличие |
|  | Тип фиксатора резинка | Наличие |
|  | Материал 3-х слойный эластичный нетканый гипоаллергенный полипропилен | Наличие |
|  | Бактериальная эффективность фильтрации, % | Не менее 99,40% |
|  | Фильтрующая прослойка - полипропилен выдувного способа производства, g/m2 | Не менее 12 |
|  | Бейка - термически соединенный полипропилен, g/m2 | Не менее 35 |
|  | Упаковка, шт. | Не более 50 |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |
|  | Требуемое количество, шт. | 30000 |
| 9 | Наименование | Наличие |
|  | Модель | Наличие |
|  | Производитель | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Халат хирургический одноразовый | Наличие |
|  | Длина, см | Не менее 140 |
|  | Нестерильно | Наличие |
|  | Материал: 4-х слойный нетканый материал СММС (или эквивалент): внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер | Наличие |
|  | Плотность, г/кв.м. | Не менее 42 |
|  | Плотность ламината, г/кв.м. | Не менее 40 |
|  | Размер по согласованию с заказчиком | Наличие |
|  | Рукав на трикотажной манжете | Наличие |
|  | Влагонепроницаемый перед и рукава | Наличие |
|  | Упаковка индивидуальная, имеет насечку, открывается без помощи ножниц | Наличие |
|  | Критические зоны скреплены герметичным швом | Наличие |
|  | Упаковка, шт | Не более 5 |
|  | Требуемое количество, шт. | 6000 |
| 10 | Наименование | Наличие |
|  | Модель | Наличие |
|  | Производитель | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Бахилы высокой прочности текстурированные одноразовые | Наличие |
|  | Размер, см | Не менее 40 х 15 |
|  | Нестерильно | Наличие |
|  | Материал | Полиэтилен |
|  | Крепление на резинках ручной пайки (цельная резинка) | Наличие |
|  | Плотность, мкм | Не менее 25 |
|  | Упаковка, пар | Не более 2000 |
|  | Требуемое количество, пар | 60000 |
| 11 | Наименование | Наличие |
|  | Модель | Наличие |
|  | Производитель | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Бахилы особо прочные текстурированные одноразовые | Наличие |
|  | Размер, см | Не менее 40 х 15 |
|  | Нестерильно | Наличие |
|  | Материал | Полиэтилен |
|  | Крепление на резинках ручной пайки (цельная резинка) | Наличие |
|  | Плотность, мкм | Не менее 40 |
|  | Упаковка, пар | Не более 1000 |
|  | Требуемое количество, пар | 13000 |
| 12 | Наименование | Наличие |
|  | Модель | Наличие |
|  | Производитель | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Брюки проктологические короткие | Наличие |
|  | Материал 4-х слойный нетканый материал СММС (или эквивалент): внешние слои – спанбонд, водоотталкивающие слои, два внутренних – мельтблаун, водостойкие слои, бактериальный барьер | Наличие |
|  | Нестерильно | Наличие |
|  | Упаковка индивидуальная, имеет насечку, открывается без помощи ножниц | Наличие |
|  | Плотность, г/кв.м. | Не менее 42 |
|  | Упаковка, шт | Не более 5 |
|  | Требуемое количество, шт. | 500 |
| 13 | Наименование | Наличие |
|  | Модель | Наличие |
|  | Производитель | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Простыня операционная одноразовая | Наличие |
|  | Размер, см | Не менее 80 х 90 |
|  | Нестерильно | Наличие |
|  | Простыня изготовлена из 2-х слойного материала впитывающего Ламинированного/ Спанлейс. Состав до 80 % вискозных волокон и 20% полиэфирных волокон. | Наличие |
|  | Плотность, г/кв.м. | Не менее 60 |
|  | Упаковка индивидуальная, имеет насечку, открывается без помощи ножниц | Наличие |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |
|  | Упаковка, шт | Не более 10 |
|  | Требуемое количество, шт. | 60300 |
| 14 | Наименование | Указать |
|  | Модель | Указать |
|  | Производитель | Указать |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Простыня операционная одноразовая с варьируемым отверстием, самофиксирующаяся | Наличие |
|  | Размер, см | Не менее 50 х 75 |
|  | Стерильность | Наличие |
|  | Простыня изготовлена из 2-х слойного материала (первый слой – нетканый полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м; второй слой - полиэтилен толщиной не менее 25 микрон. Впитывающая способность не менее 250 мл жидкости на кв.м.) | Наличие |
|  | Отверстие хорошо просматривается в закрытой упаковке | Наличие |
|  | Индивидуальная упаковка. | Наличие |
|  | Соответствие ГОСТ Р ЕН 13795-2008 | Наличие |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |
|  | Требуемое количество, шт. | 500 |
| 15 | Наименование | Указать |
|  | Модель | Указать |
|  | Производитель | Указать |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Простыня операционная одноразовая с отверстием диаметр не менее 6 см не более 6,1см, по центру | Наличие |
|  | Размер, см | Не менее 45 х 75 |
|  | Стерильность | Наличие |
|  | Простыня изготовлена из 2-х слойного материала (первый слой – нетканый полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м; второй слой - полиэтилен толщиной не менее 25 микрон. Впитывающая способность не менее 250 мл жидкости на кв.м.) | Наличие |
|  | Отверстие хорошо просматривается в закрытой упаковке | Наличие |
|  | Соответствие ГОСТ Р ЕН 13795-2008 | Наличие |
|  | Индивидуальная упаковка. | Наличие |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |
|  | Требуемое количество, шт. | 300 |
| 16 | Наименование | Указать |
|  | Модель | Указать |
|  | Производитель | Указать |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Простыня операционная одноразовая с отверстием, диаметр не менее 8 см не более 8,1см, по центру | Наличие |
|  | Размер, см | Не менее 75 х 90 |
|  | Стерильность | Наличие |
|  | Простыня изготовлена из 2-х слойного материала (первый слой – нетканый полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м; второй слой - полиэтилен толщиной не менее 25 микрон. Впитывающая способность не менее 250 мл жидкости на кв.м.) | Наличие |
|  | Отверстие хорошо просматривается в закрытой упаковке | Наличие |
|  | Соответствие ГОСТ Р ЕН 13795-2008 | Наличие |
|  | Индивидуальная упаковка. | Наличие |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |
|  | Требуемое количество, шт. | 140 |
| 17 | Наименование | Указать |
|  | Модель | Указать |
|  | Производитель | Указать |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Простыня операционная одноразовая с отверстием не менее 9 см не более 9,1см х не менее 15см не более 15,1см, по центру, самофиксирующаяся | Наличие |
|  | Размер, см | Не менее 90 х 175 |
|  | Стерильность | Наличие |
|  | Простыня изготовлена из 2-х слойного материала (первый слой – нетканый полипропилен плотностью не менее 30 г/кв.м; второй слой - полиэтилен толщиной не менее 25 микрон. Впитывающая способность не менее 250 мл жидкости на кв.м.) | Наличие |
|  | Отверстие хорошо просматривается в закрытой упаковке | Наличие |
|  | Соответствие ГОСТ Р ЕН 13795-2008 | Наличие |
|  | Индивидуальная упаковка. | Наличие |
|  | Срок хранения, лет | Не менее 3 |
|  | Оставшийся срок хранения не менее 95 % от установленного. | Наличие |
|  | Требуемое количество, шт. | 140 |

Приложение №2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | Ед.изм | Кол-во ОМС | Кол-во Бюджет | Кол- во ПД | Кол-во | коммерческое предложение №1 | коммерческое предложение №2 | коммерческое предложение №3 | средняя цена, руб. | сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простыня одноразовая нестерильная пл.60 80*90 | шт | 20000 | 40000 | 300 | 60300 | 10,75 | 11,00 | 10,20 | 10,65 | 642 195,00 |
| 2 | Простыня одноразовая нестерильная пл.42 240*150 | шт | 15000 | 2000 | 0 | 17000 | 33,50 | 33,55 | 35,00 | 34,02 | 578 340,00 |
| 3 | Простыня одноразовая стерильная пл.60 60*60 | шт | 1000 | 500 | 0 | 1500 | 30,65 | 30,70 | 31,00 | 30,78 | 46 170,00 |
| 4 | Простыня одноразовая операционная стерильная с отверстием пл.30 50*75 с варьируемым отверстием | шт | 500 | 0 | 0 | 500 | 79,90 | 81,00 | 80,70 | 80,53 | 40 265,00 |
| 5 | Простыня одноразовая операционная стерильная с отверстием пл.30 45*75 с отверстием 6 см по центру | шт | 300 | 0 | 0 | 300 | 30,39 | 31,50 | 30,95 | 30,95 | 9 285,00 |
| 6 | Простыня одноразовая операционная стерильная с отверстием пл.30 75*90 с отверстием 8 см по центру | шт | 140 | 0 | 0 | 140 | 64,18 | 67,20 | 65,27 | 65,55 | 9 177,00 |
| 7 | Простыня одноразовая операционная стерильная пл.30 90*175 с овальным отверстием 9*15 см по центру | шт | 140 | 0 | 0 | 140 | 372,00 | 375,00 | 374,10 | 373,70 | 52 318,00 |
| 8 | Шапочка одноразовая на резинке( берет) пл.42 | шт | 1000 | 5000 | 0 | 6000 | 6,75 | 6,70 | 6,50 | 6,65 | 39 900,00 |
| 9 | Фартук одноразовый ламинированный пл. 65 | шт | 1000 | 200 | 0 | 1200 | 33,80 | 34,00 | 33,50 | 33,77 | 40 524,00 |
| 10 | Маска 3-слойная мед. однораз. нестер. анатом. форма | шт | 3400 | 1500 | 0 | 4900 | 4,59 | 4,60 | 4,50 | 4,56 | 22 344,00 |
| 11 | Маска 3-слойная мед. однораз. нестер. клювовидная форма | шт | 0 | 100 | 0 | 100 | 98,94 | 99,00 | 96,00 | 97,98 | 9 798,00 |
| 12 | Маска 3-слойная мед. однораз. нестер. | шт | 26600 | 3400 | 0 | 30000 | 1,99 | 2,05 | 1,78 | 1,94 | 58 200,00 |
| 13 | Халат одноразовый нестерильный пл. 42 | шт | 1000 | 5000 | 0 | 6000 | 59,00 | 58,60 | 55,00 | 57,53 | 345 180,00 |
| 14 | Халат одноразовый стерильный пл. 68 | шт | 500 | 500 | 0 | 1000 | 112,00 | 114,50 | 112,50 | 113,00 | 113 000,00 |
| 15 | Бахилы высокой прочности текстурированные одноразовые 25 мкм | пара | 28500 | 30000 | 1500 | 60000 | 1,69 | 1,72 | 1,55 | 1,65 | 99 000,00 |
| 16 | Бахилы особо прочные текстурированные одноразовые 40 мкм | пара | 10000 | 0 | 1300 | 13000 | 2,19 | 2,15 | 2,19 | 2,18 | 28 340,00 |
| 17 | Брюки проктологические короткие одноразовые нестер. СММС, 42 гр. | шт | 500 | 0 | 0 | 500 | 25,38 | 25,50 | 24,00 | 24,96 | 12 480,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 146 516,00 |

Приложение  № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___

на поставку одноразовых расходных материалов

г. Пермь 					    	                                                  «___» _________2013  года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Евстифеевой Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании __________ , с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ___от «__» __________ 2013 г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется поставлять Заказчику одноразовый расходный материал (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование, функциональные и качественные характеристики, единица измерения, количество, цена и сумма Товара  указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии  указываются в товарно-транспортных накладных, счетах или счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании заявки победителя в проведении  аукциона в электронной форме в размере ___________ руб. (прописью) и является фиксированной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Цена товара указана с учетом следующих расходов: по доставке и разгрузке товара по адресу заказчика, складские расходы, расходы на упаковку и страхование товара, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Стоимость единицы Товара указана в счете, выставляемом Поставщиком в соответствии с ценами на Товар, указанными в Спецификации.

2.4. Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета или счёта-фактуры на поставленный товар. За счет средств бюджета субъекта РФ, обязательного медицинского страхования и за счет средств от приносящей доход деятельности (рыночная продажа услуг). В случае несвоевременного доведения бюджетных обязательств и (или) предельных объемов финансирования на соответствующий месяц на лицевой счет Заказчика, срок оплаты по контракту продляется.

3. Качество и рекламация

3.1. Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее того, который указан в техническом задании (Приложение № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме).

3.2. Качество Товара  должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество Товара должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификатами соответствия (декларация о соответствии)).

3.3. В момент передачи Товара, Поставщик обязан передать Заказчику надлежаще оформленные сертификаты соответствия (декларация о соответствии) и регистрационные удостоверения.

3.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

- Условия поставки

  - Товар поставляется партиями по предварительной заявке Заказчика до 31.12.2013. Дата и время поставки каждой партии согласуются непосредственно с Заказчиком. Поставка Товара осуществляется по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, 45, 2 этаж, кабинет главной медицинской сестры в рабочие дни с 10:00 до 15:00 часов обед с 12:00 до 13:00 часов,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка товара осуществляется в течение 5 (пять) календарных дней с момента  заявки Заказчика.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счет или счёт-фактуру;

- сертификат (ы) соответствия (декларация о соответствии);

- регистрационное (ые) удостоверение (ия);

- и др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5.  Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком:

- по качеству - согласно сертификатам соответствия, удостоверениям качества предприятия-изготовителя;

- по количеству – согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки Товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы Товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки Товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки Товара полностью или частично уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости Товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный Товар в месте, где должна была быть осуществлена передача Товара (по выбору Заказчика).

6.2.3. За поставку Товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 3.2. настоящего Договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного Товара и по требованию Заказчика осуществляет замену некачественного Товара

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей надень уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.4. Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться  путем   переговоров между сторонами.

8. Расторжение договора

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9. Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до 31.12.2013 года, а в части оплаты до полного исполнения своих обязательств.

9.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.4. Для  решения текущих вопросов по Договору от Заказчика назначается ответственное лицо: Зуева Наталья Леонидовна,  контактный тел.: (342) 212-72-70.

9.5. Для  решения текущих вопросов по Договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

9.6. К настоящему Договору прилагается:

9.6.1. Приложение № 1 «Спецификация».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГКП № 1» | ПОСТАВЩИК: ________________ |
| --- | --- |
| Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 45 тел. (342) 212-47-29 ИНН 5902290071 / КПП 590201001 | Адрес:. тел. ИНН/КПП |
| Банковские реквизиты: Бюджет, приносящая доход деятельность: Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №1», л/с 06920003622) Банк РКЦ Пермь г. Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 ОМС Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №1», л/с11920003622) Банк РКЦ Пермь г. Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 | Банковские реквизиты: р/с к/с БИК |
| Главный врач МБУЗ «ГКП № 1» _________________Л.А. Евстифеева | Поставщик __________________/Ф.И.О./ |
| МП «____» _____________ 20__ г. | МП «____» _____________ 20___ г. |

Приложение № 1

к  договору №      от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара, его функциональные и качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| … | … | … | … | … | … |

| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| --- | --- | --- |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2012 года | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Наличие |  |

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГКП № 1» ______________________ Л.А. Евстифеева МП | ПОСТАВЩИК: ___________________________________ ______________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |