Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

| № п\п | Торговое наименование | Ед. измерен. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислород жидкий медицинский ГОСТ 6331-78 Поставщик осуществляет заправку жидкого кислорода в газификатор ГКХ-200М, объем 3 тонны (2 шт.) и осуществляет установку и обслуживание криогенного оборудования (газификатора малого объема). Криоцилиндр должен отвечать следующим требованиям: - обьем хранимого продукта одного криоцилиндра не менее 450 литров - минимальное рабочее давление 18 кгс/м.ку - иметь внешний испаритель производительностью не менее 20 м куб/час Оборудование должно иметь: -разрешение на применение на территории РФ -сертификат соответствия - паспорт сосуда - инструкцию по эксплуатации | тонна | 18 |

1.    Поставка кислорода жидкого медицинского производится в криогенных сосудах Поставщика. Криогенные сосуды должны соответствовать требованиям ПБ 03-576-03 («Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов под давлением»).

2.     Поставка кислорода осуществляется автомобильным специализированным транспортом Поставщика в соответствии с общими требованиями при перевозке опасных грузов.

3.    Поставщик обязан в срок не более чем через 24 часа с момента подачи заявки Заказчика, осуществить поставку жидкого медицинского кислорода и осуществить заливку и подключение к системе потребления медицинских газов Заказчика.