## 2423884
Приложение №1
к документации об открытом аукционе в электронной форме
Техническое задание на поставку тест-систем для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ "Городская поликлиника №12"
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Набор для ускоренного качественного и полуколичественного определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Форма выпуска: неокрашенная суспензия для проведения реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном на стекле | Наличие
| 4 | Количество анализов | не менее 500
| 5 | Время анализа, минут | не более 10
| 6 | Срок годности, месяцев | не менее 18
| 7 | Количество, набор | 20
2 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека, в ликворе
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Формат теста, определений | 480
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 6 | Изменение цвета при внесении образцов | Наличие
| 7 | Метод анализа – непрямой ИФА, одностадийный | Наличие
| 8 | Чувствительность, % | 100
| 9 | Специфичность, % | не менее 100
| 10 | Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 11 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 12 | Постановка без предварительной промывки | Наличие
| 13 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 14 | Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 15 | Суммарное время инкубации, мин | не более 60
| 16 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12
| 17 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 °С, часов | не менее 10
| 18 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 19 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 °С, часов | не менее 12
| 20 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 21 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 22 | Количество, набор | 13
3 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человка
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Формат теста, определений | 96
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 6 | Изменение цвета при внесении образцов | Наличие
| 7 | Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер | Наличие
| 8 | Суммарное время инкубации, мин | не более 90
| 9 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12
| 10 | Срок хранения тест-системы после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 11 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 °С, часов | не менее 10
| 12 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 13 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 °С, часов | не менее 10
| 14 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 15 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 16 | Количество, набор | 3
4 | Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Формат теста, определений | 480
| 4 | Количество анализируемого образца, мкл | не менее 100
| 5 | Метод анализа - одностадийный | Наличие
| 6 | Возможность определения в лейкоцитарном интерфероне иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека | Наличие
| 7 | Минимальная определяемая концентрация HBsAg, МЕ/мл | не более 0,05
| 8 | Специфичность при обследовании контингента доноров, % | не менее 99,5
| 9 | Суммарное время инкубации, мин | не более 75
| 10 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 18
| 11 | Срок годности тест-системы после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 12 | Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата при комнатной температуре, часов | не менее 10
| 13 | Стабильность рабочего промывочного раствора, суток | менее 28
| 14 | Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный раствор | Наличие
| 15 | Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа | Наличие
| 16 | Наличие штрих-кода на реагентах | Наличие
| 17 | Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С, суток | не менее 10
| 18 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 19 | Количество, набор | 12
5 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека, препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека.
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Формат теста, определений | 480
| 4 | Количество анализируемого образца, мкл | не менее 70
| 5 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 6 | Чувствительность, % | 100
| 7 | Специфичность, % | не менее 100
| 8 | Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 9 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 10 | Постановка без предварительной промывки | Наличие
| 11 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 12 | Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 13 | Суммарное время инкубации, мин | не более 120
| 14 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 24
| 15 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 °С, часов | не менее 10
| 16 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 17 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 °С, часов | не менее 12
| 18 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 19 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 20 | Количество, набор | 12
6 | Тест-система иммуноферментная для выявления IgM антител к core белку вируса гепатита С в сыворотке и плазме крови человека
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Формат теста, определений | 96
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 20
| 6 | Метод анализа – непрямой ИФА, одностадийный | Наличие
| 7 | Специфичность, % | не менее 99,7
| 8 | Чувствительность, % | 100
| 9 | Время инкубации, мин | не более 90
| 10 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 24
| 11 | Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата при комнатной температуре, часов | не менее 10
| 12 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 13 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 14 | Количество, набор | 2
7 | Тест-система иммуноферментная для идентификации спектра антител классов IgG и IgM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С в сыворотке (плазме) крови.
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Формат теста, определений | 48
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 50
| 6 | Чувствительность, % | не менее 99,5
| 7 | Время инкубации, мин | не более 120
| 8 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12
| 9 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 10 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 11 | Количество, набор | 2
8 | Тест-система для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Формат теста, определений | Не менее 96
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 20
| 6 | Исследуемый образец:
| 7 | -сыворотка | Наличие
| 8 | -плазма | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 11
| 11 | Количество, набор | 6
9 | Тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу в сыворотке и плазме крови человека.
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Формат теста - 48 определений, 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 4 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 5 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 6 | Чувствительность, мРЕ/мл | 6,25
| 7 | Специфичность, % | не менее 100
| 8 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 9 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 10 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие
| 11 | Изменение цвета при внесении образца | Наличие
| 12 | Отмывка 1: 3 раза (380-400мкл) | Наличие
| 13 | Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл) | Наличие
| 14 | Суммарное время инкубации, мин | не более 90
| 15 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 24
| 16 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 17 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 18 | Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | Наличие
| 19 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 20 | Количество, набор | 60
10 | Тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека.
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Формат теста - 48 определений, 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 4 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 5 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 6 | Чувствительность, % | 100
| 7 | Специфичность, % | не менее 100
| 8 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 9 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 10 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие
| 11 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 12 | Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 13 | Отмывка 3: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 14 | Суммарное время инкубации, мин | не более 90
| 15 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 15
| 16 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 17 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 18 | Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | Наличие
| 19 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 20 | Количество, набор | 60
11 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека.
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Формат теста, определений | Не менее 96
| 4 | Исследуемый образец:
| 5 | -сыворотка | Наличие
| 6 | -плазма | Наличие
| 7 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не менее 85
| 9 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 10
| 10 | Количество, набор | 1
12 | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Формат теста - 48 определений, 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 5 | Изменение цвета при внесении образца | Наличие
| 6 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 7 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 8 | Чувствительность, % | 100
| 9 | Специфичность, % | не менее 100
| 10 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 11 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 12 | Постановка без предварительной промывки | Наличие
| 13 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 14 | Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл)
| 15 | Отмывка 3: 5 раз (380-400мкл) | Наличие
| 16 | Суммарное время инкубации, мин | не более 130
| 17 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12
| 18 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 10
| 19 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 12
| 20 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 21 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 22 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 23 | Количество, набор | 60
13 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса M к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 5 | Изменение цвета при внесении образца | Наличие
| 6 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 7 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 8 | Чувствительность, % | 100
| 9 | Специфичность, % | не менее 100
| 10 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 11 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 12 | Суммарное время инкубации, мин | не более 120
| 13 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 15
| 14 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 10
| 15 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 12
| 16 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 17 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 18 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 19 | Количество, набор | 2
14 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека.
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 6 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 7 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 8 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 9 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие
| 10 | Отмывка 1: 6 раз (380-400мкл) | Наличие
| 11 | Отмывка 2: 6 раз (380-400мкл) | Наличие
| 12 | Суммарное время инкубации, мин | не более 80
| 13 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 24
| 14 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 10
| 15 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 12
| 16 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 17 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 18 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 19 | Количество, набор | 1
15 | Тест-система для иммуноферментного выявления сумарных антител к Toxoplasma gondii
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Формат теста – 8 х 12 | Наличие
| 4 | Исследуемый образец:
| 5 | -сыворотка | Наличие
| 6 | -плазма | Наличие
| 7 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 10
| 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85
| 9 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 10
| 10 | Количество, набор | 39
16 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Возможность определения титра | Наличие
| 4 | Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 6 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 7 | Чувствительность, % | 100
| 8 | Специфичность, % | не менее 100
| 9 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 10 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 11 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие
| 12 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 13 | Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл) | Наличие
| 14 | Суммарное время инкубации, мин | не более 70
| 15 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12
| 16 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 6
| 17 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 18 | Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | Наличие
| 19 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 20 | Количество, набор | 39
17 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgА к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Возможность определения титра | Наличие
| 4 | Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 6 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 7 | Чувствительность, % | 100
| 8 | Специфичность, % | не менее 100
| 9 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 10 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 11 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие
| 12 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 13 | Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл) | Наличие
| 14 | Суммарное время инкубации, мин | не более 70
| 15 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12
| 16 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 10
| 17 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 12
| 18 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 19 | Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | Наличие
| 20 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 21 | Количество, набор | 39
Место поставки: г. Пермь, ул. М.Рыбалко, 2А, КДЛ
Срок поставки: Поставка первой партии товара не менее 25% по каждой позиции единовременно, в течение 2-х дней со дня подписания договора, оставшееся количество по заявке Заказчика до 20.12.2013г. ПОСТАВЩИК имеет право на досрочную поставку товара в полном объеме с предварительного уведомления и письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.