**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Муниципального Казенного учреждения «Благоустройство Ленинского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Пивнев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и эксплуатации фонтана в сквере имени Уральских Добровольцев г. Перми**

Пермь, 2013год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | |
| **I.Сведения о заказчике** | | |
| Наименование | | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |
| Место нахождения | | г. Пермь, ул. Пермская,61 |
| Почтовый адрес | | 614000, г. Пермь, ул. Пермская(Кирова),61 |
| Адрес электронной почты | |  |
| Контактный телефон | | 235-28-24 |
| Контактное лицо | | Хозяшева Нелли Анатольевна |
| **II. Сведения о предмете открытого аукционав электронной форме** | | |
| Предмет контракта | | на выполнение работ по содержанию и эксплуатации фонтана в сквере имени Уральских Добровольцев г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта | | **445 167(четыреста сорок пять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 56 копеек** |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | | Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования выполняемым работам | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме  Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе.  В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения | | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Место выполнения работ | | Г.Пермь, Ленинский район |
| Условия и сроки выполнения работ | | С момента заключения контракта по 05.10.2013г |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ | | Согласно условиям контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | | Форма оплаты: безналичный расчет.  Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты приемки выполненных работ (приложение № 4) и счета-фактуры, а также документ (счет-фактура поставщика), подтверждающий фактическое потребление электроэнергии и воды. Данные документы предоставляются Заказчику ежемесячно в срок до 25 числа текущего (отчетного) месяца. При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца.  Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 20 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.6. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости, за исключением случаев, когда с Подрядчика были взысканы экономические санкции (удержания) за несвоевременно выполненную работу или устранение недостатков.  Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа | | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта | | В стоимость работ включены: стоимость расходных материалов, стоимость затрат на услуги техники, а также подлежащие выплате налоги, сборы и другие обязательные платежи  Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом.  Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта | | Не применяется |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | |
| Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электроннойформе устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; | |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. | |
| **IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. | | |
| * **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: | | |
| * При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар | | |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; | |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. | |
| * **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** должна содержать следующие документы и сведения: | | |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; | |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.  Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке*.*  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| **V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | 5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 22 258 рублей 37 копеек.  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 01.04.2013г 09:00(местного времени) |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 02.04.2013г |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | *05.04.2013г* |
| **VII. Обеспечение исполнения контракта** | | |
| Размер обеспечения исполнения контракта | | 10 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 44 516 рублей 76 копеек. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта | | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт:   * безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, * передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)   в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.  Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10(десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия | | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту  При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия:  1.Указание на безотзывность гарантии;  2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Ленинского района»  3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Муниципальный контракт;  4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту;  5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах:  -размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта;  6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Муниципальным контрактом  Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств | | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352) | | **ИНН** | 5902293629 | | **КПП** | 590201001 | | **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми | | **БИК** | 045744000 | | **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от 00.00.2013г №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по образцу Приложения № 4 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. |
| **VIII. Заключение контракта** | | |
| Порядок заключения контракта | | Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника.  Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.  В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.  Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ).  Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам:   |  |  | | --- | --- | | **Получатель** | Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352) | | **ИНН** | 5902293629 | | **КПП** | 590201001 | | **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми | | **БИК** | 045744000 | | **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение от 00.00.2013г №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ | |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Техническое задание**

**на содержание и эксплуатацию фонтана в сквере им. Уральских Добровольцев.**

**1. Уборка мусора из чаши фонтана и технического помещения:** (собрать мусор с поверхности воды, сачком очистить фонтан от ила и грязи, протереть поверхность ветошью).

Из чаши фонтана – очистка заборников на насосы не менее 2-х раз в сутки.

Из чаши фонтана – очистка от плавающего мусора не менее 2-х раз в сутки.

Из чаши фонтана – уборка мусора на конструкциях не менее 2-х раз в сутки.

Из технического помещения уборка мусора 1 раз в сутки.

Ежедневная обработка воды гиперхлоритом натрия путем добавления равными порциями 3 раза в день из расчета 300 мл на 100 м3 воды.

Мытьё чаши фонтана не менее 6 раз.

Примечание: первая уборка мусора выполняется ежедневно до 9-00.

Не согласованные работы к оплате не принимаются.

**2. Режим эксплуатации фонтана.**

В рабочие дни с понедельника по четверг, а также по воскресеньям фонтан работает с 12-00 до 24-00 часов.

В праздничные дни, а также по пятницам и субботам фонтан работает с 9-00 до 01-00 час.

После праздничного или выходного дня фонтан работает с 18-00 до 24-00 часов.

На фонтане один раз в месяц осуществляются профилактические работы.

Продолжительность выполнения работ 4 дня без перерыва

Время выполнения профилактических работ согласовывается с «Заказчиком» дополнительно.

Фонтан эксплуатируется в рабочем режиме с 1 мая по 30 сентября 2012г.

По согласованию с «Заказчиком» режим работы может быть изменён.

Допускаются технологические перерывы продолжительностью до 20 минут, но не более 3-х перерывов в смену.

**3. Приобретение центробежного насоса (марка «Фонтана FP – универсал 320) или «аналог»**

Характеристики :Мощность: 0,7 кВт; напряжение: 100 В; макс. напор: 9 м; подсоединение: 1 1 /4"; макс. расход воды:258 л/мин; размер А/В/С (мм) 240/300/120

**4. С 25 апреля по 30 апреля 2013г. выполняются работы по подготовке фонтана к эксплуатации в летний период.**Установка фланцевых соединений диаметром 100мм – 6 шт;

Установка фильтров диаметром 40мм – 1 шт.

Установка обратного клапана – 1 шт.;

Установка центробежного насоса с двигателем – 1 шт.

**В период с 01 октября по 05 октября 2013г**. производится демонтаж оборудования, слив воды из чаши, консервация насосного оборудования и электродвигателя, отключение систем электро- и водоснабжения.

**5. Эксплуатация электроустановок, щитов управления, насосов:**

Контроль над изоляцией, смена плавких вставок, контроль работы щитов и т.д.

Контроль работы электродвигателей, контроль за электроснабжением насосов.

**6. Эксплуатация трубопроводов, задвижек и т.д.**

Контроль работы трубопроводов, очистка от мусора.

Контроль работы задвижек, регулировка, смазка и очистка.

Контроль работы фильтровальной установки.

**7. Обеспечение целостности конструктивных элементов фонтана.**

**8. Оплата за потребляемую воду и эл/энергию**

**9. Обеспечение охраны фонтана, оборудования**

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(С.В.Пивнев)

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости | | | | | | |
| на содержание фонтана в сквере Уральских Добровольцев | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость ед.изм., руб. | Стоимость всего, руб. |
| 1 | Эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, подготовка к эксплуатации, профилактические работы | В соответ.с рекоменд.по нормир.труда ВКХ п.2.2.6 (т.21 стр.2) нормативная числ.- 0,786 чел.\*165,1час\*5м-в, средний разряд - третий | час | 648,843 | 112,33 | 72 884,53 |
| 2 | Очистка дна и стенок чаш фонтана | Стоимость 1 кв.м. за сезон= 24,29 руб. (7 раз за сезон \*3,38 руб/раз ) | кв.м. | 155 | 23,66 | 3 667,30 |
| 3 | Уборка прилегающей территории к фонтану | Стоимость 1 кв.м. за сезон= 48,1руб/м-ц (5 мес-в \*9,62руб./кв.м./м/ц) | кв.м. | 0 | 48,1 | 0,00 |
| 4 | Охрана фонтана | Кол-во часов охраны: 1 охранник с 01.05 по 30.09 (24 час\*153 сут\*1чел=3672 час) Стоимость 1 часа охраны имущества на рынке составляет в среднем 80,0 | час | 3672 | 66,5 | 244 188,00 |
| 5 | Расходы на потребляемую воду | Стоимость 1куб.м. воды=22,35 \*1,18 Постановление Региональной энергетической комиссии Пермского края от 31 января 2012г №8-в | куб.м. | 981 | 26,37 | 25 871,91 |
| 6 | Расходы на потребляемую электроэнергию | Кол-во квт/час по анализу фактического потребления за предыдущий период. Стоимость 1 квт час.=4,24 (2,92\*1,231\*1,18 с учетом прогнозируемого роста цен по данным Пермэнерго в 2011 году на 23,1%) | квт/час | 5780 | 4,24 | 24 507,20 |
| 7 | Монтаж и демонтаж оборудования фонтана | Локальный сметный расчет |  |  |  | 59 627,18 |
|  | Итого |  |  |  |  | 430 746,13 |
| 8 | Хранение после консервации | 1% от расходов на содержание |  |  |  | 4 307,5 |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **435 053,6** |
| 9 | Дезинфекция воды | 0,9771 л.гипохлорита натрия в сутки. Стоимость 1л. Гипохлорита натрия 55 руб. (0,9771л\*153сут\*55руб=8222,74 руб) | 100 м3 | 1,23 | 8222,74 | 10 113,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  |  |  | **445 167,56** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. | | |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  (локальная смета) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **на монтаж и демонтаж оборудования по содержанию фонтана в сквере Уральских Добровольцев** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Основание: | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_59 627,18 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_4554,13 руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 39,77 чел.час | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2012 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № пп | Обоснование | Наименование | | | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | | | | |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| **Раздел 1. Монтаж оборудования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР16-02-007-04** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх.* | | | 1 соединение | 6 | 21,43 | 14,48 | 6,95 |  | 128,58 | 86,88 | 41,7 |  | | | | | | |
| 2 | **ФЕР18-06-007-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Установка фильтров диаметром: 40 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 к расх.* | | | 10 фильтров | 0,1 | 167,41 | 92,16 | 75,25 | 0,41 | 16,74 | 9,22 | 7,52 | 0,04 | | | | | | |
| 3 | **ФЕР16-05-001-02***В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:Новый коэффициент МАТ=0 к расх.* | | | 1 шт. | 1 | 17,91 | 13,33 | 4,58 |  | 17,91 | 13,33 | 4,58 |  | | | | | | |
| 4 | **ФЕР18-05-001-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | | | 1 насос | 1 | 249,21 | 131,64 | 12,43 | 0,68 | 249,21 | 131,64 | 12,43 | 0,68 | | | | | | |
| 5 | **тек. цена** | Насос для фонтана | | | шт. | 1 | 9184,3 |  |  |  | 9184,3 |  |  |  | | | | | | |
| **Итого по разделу 1 Монтаж оборудования** | | | | | | | | | | | **45953,74** |  |  |  | | | | | | |
| **Раздел 2. Демонтаж оборудования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **ФЕР16-02-007-04** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6* | | | 1 соединение | 6 | 12,86 | 8,69 | 4,17 |  | 77,16 | 52,14 | 25,02 |  | | | | | | |
| 7 | **ФЕР18-05-001-01** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6* | | | 1 насос | 1 | 86,44 | 78,98 | 7,46 | 0,41 | 86,44 | 78,98 | 7,46 | 0,41 | | | | | | |
| 8 | **ФЕР18-06-007-03** *В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ* | Установка фильтров диаметром: 40 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6* | | | 10 фильтров | 0,1 | 100,45 | 55,3 | 45,15 | 0,25 | 10,05 | 5,53 | 4,52 | 0,03 | | | | | | |
| **Итого по разделу 2 Демонтаж оборудования** | | | | | | | | | | | **4577,77** |  |  |  | | | | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | 9770,39 | 377,72 | 103,23 | 1,16 | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (перевод в цены 4 кв. 2012 г ОЗП=12,02; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,02; МАТ=4,06 (Поз. 1-3, 6-8, 4-5)) | | | | | | | | | | | 42847,86 | 4540,19 | 592,54 | 13,94 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 4954,89 |  |  |  | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 2728,76 |  |  |  | | | | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | |
| Итоги по Поз. 1-3, 6-8 НР 128%\*0,85 ФОТ; СП 83%\*0,85 \* 0,8 ФОТ | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | |
| Итого Поз. 1-3, 6-8 | | | | | | | | | | | 336,88 | 246,08 | 90,8 | 0,48 | | | | | | |
| Всего с учетом "перевод в цены 4 кв. 2012 г ОЗП=12,02; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,02; МАТ=4,06" | | | | | | | | | | | 3479,07 | 2957,88 | 521,19 | 5,77 | | | | | | |
| Накладные расходы 128%\*0,85 ФОТ (от 2 963,65) | | | | | | | | | | | 3224,45 |  |  |  | | | | | | |
| Сметная прибыль 83%\*0,85 \* 0,8 ФОТ (от 2 963,65) | | | | | | | | | | | 1672,68 |  |  |  | | | | | | |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | 8376,2 |  |  |  | | | | | | |
| Итоги по Поз. 4-5 НР 128%\*0,85 ФОТ; СП 83%\*0,8 ФОТ | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | |
| Итого Поз. 4-5 | | | | | | | | | | | 9433,51 | 131,64 | 12,43 | 0,68 | | | | | | |
| Всего с учетом "перевод в цены 4 кв. 2012 г ОЗП=12,02; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,02; МАТ=4,06" | | | | | | | | | | | 39368,79 | 1582,31 | 71,35 | 8,17 | | | | | | |
| Накладные расходы 128%\*0,85 ФОТ (от 1 590,48) | | | | | | | | | | | 1730,44 |  |  |  | | | | | | |
| Сметная прибыль 83%\*0,8 ФОТ (от 1 590,48) | | | | | | | | | | | 1056,08 |  |  |  | | | | | | |
| Итого c накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | 42155,31 |  |  |  | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | 50531,51 |  |  |  | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | 50531,51 |  |  |  | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | 37715,13 |  |  |  | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | 592,54 |  |  |  | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | 4554,13 |  |  |  | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 4954,89 |  |  |  | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 2728,76 |  |  |  | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | 9095,67 |  |  |  | | | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | **59627,18** |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №\_\_\_\_\_**

**на выполнение работ по содержанию и эксплуатации фонтана в сквере имени Уральских Добровольцев г. Перми**

г. Пермь «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

**Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

**1. Предмет контракта.**

1.1. В рамках ведомственной целевой программы «Развитие Ленинского района г. Перми на 2012-2014 г. » мероприятие 5.3.1. «Содержание фонтанов в пределах административных границ в соответствии с нормативными требованиями» и в соответствии с распоряжением директора МКУ «Благоустройство Ленинского района» от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. № \_\_\_\_ «О проведении электронного аукциона» и решения аукционной комиссии (протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по содержанию и эксплуатации фонтана в сквере им. Уральских Добровольцев г. Перми, в сроки установленные настоящим муниципальным контрактом, далее «контрактом».

Полный перечень работ, их объемы и периодичность отражены в техническом задании (приложение № 2), которое наряду с другими приложениями является составной и неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего муниципального контракта за счет собственных сил и средств, без привлечения субподрядных организаций. Производит работы в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СанПИН и иных нормативных актов, а также приложений к настоящему контракту, в состав которого входят:

Приложение № 1 - расчет стоимости работ по содержанию и эксплуатации фонтана в сквере им. Уральских Добровольцев г. Перми;

Приложение № 2 - техническое задание на содержание и эксплуатацию фонтана в сквере им. Уральских Добровольцев г. Перми;

Приложение № 3 - критерии оценки качества выполняемых работ и условия

снижения стоимости работ;

Приложение № 4 - образец акта приемки выполненных работ;

Приложение № 5 – образец справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3);

Приложение № 6 - образец акта оценки качества работ;

Приложение № 7 - образец акта контрольной проверки;

Приложение № 8 - образец предписания на устранение недостатков работы

Приложение № 9 - образец приказа о назначении уполномоченного представителя

Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ.

**2. Сроки исполнения обязательств.**

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта

2.2. Окончание производства работ: «05» октября 2013г.

2.3. Приемка и оплата работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется в сроки, установленные разделом 3 настоящего контракта.

**3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.**

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего муниципального контракта, определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона, (а также возможно *на основании цены, предложенной участником аукциона, сделавшим последнее предложение по цене Контракта,* либо *на основании начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при признании аукциона несостоявшимся*) и составляет вцелом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек, с учетом НДС (без учета НДС).

*Обозначенные стоимости работ являются фиксированными и не подлежащими дальнейшей индексации.*

3.2. В стоимость работ включены: стоимость расходных материалов, стоимость затрат на услуги техники, а также подлежащие выплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3.3. Приемка выполненных работ *(монтажно-демонтажные и ремонтные работы)* производится приемочной комиссией в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности выполненной работы к сдаче-приемке.

В процессе приемки, в случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта *(некачественно выполненной работы)*, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, делает отметку о процентном снижении стоимости некачественно выполненной работы в акте оценки качества работ, и составляет предписание на устранение выявленных недостатков, с указанием сроков их исправления. Предписание направляет Подрядчику посредством передачи под роспись ответственному лицу, либо посредством факсимильной связи.

3.4. Контроль за периодичностью проверок по соблюдению качества работ по содержанию и эксплуатации фонтана Заказчик осуществляет по своему усмотрению, с периодичностью не реже одного раза в каждую декаду месяца.

Заказчик принимает работы, выполненные по настоящему контракту по состоянию на 20 число каждого текущего месяца, при условии наличия у Подрядчика ежедневных записей о выполненных работах в журнале производства работ, а также предоставления по требованию Заказчика иной исполнительной документации подтверждающей затратные (расходные) данные, отраженные в акте приемки выполненных работ и справке о стоимости работ.

3.5. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

3.6. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты приемки выполненных работ (приложение № 4) и счета-фактуры, а также документ (счет-фактура поставщика), подтверждающий фактическое потребление электроэнергии и воды. Данные документы предоставляются Заказчику ежемесячно в срок до 25 числа текущего (отчетного) месяца. При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 20 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.6. настоящего контракта, и производится в объеме их стоимости, за исключением случаев, когда с Подрядчика были взысканы экономические санкции (удержания) за несвоевременно выполненную работу или устранение недостатков.

3.9. Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств городского бюджета.

**4. Качество работ.**

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия связанные с некачественно выполненной работой. При некачественно выполненных работах стороны осуществляют снижение размера их оплаты согласно критериям оценки качества выполненных работ *(приложения №3 к настоящему муниципальному контракту)*.

Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта, требованиям ГОСТ, Регламента организации работ по содержанию фонтанов на территории г. Перми (*утвержденного Постановлением администрации г. Перми от 05.07.2010г. №397)*, методических рекомендаций и инструкций, как по качеству работ, так и по технологии их производства.

4.2. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленные в процессе их приемки, фиксируются в предписаниях Заказчика, при этом устранение недостатков в срок, установленный Заказчиком, является обязательным условием для Подрядчика. В данном случае срок сдачи работ продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.3. Не выполнение предписания Заказчика в установленный им срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения всех выявленных дефектов или недостатков.

4.4. Если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, а именно:

- по требованию Заказчика, (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. посредством факсимильной связи не менее чем за 12 часов), не принимает в процедурах осмотра или обследования выявленных дефектов и недостатков;

- по требованию Заказчика, (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. посредством факсимильной связи не менее за чем 12 часов), отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние;

Заказчик вправе вынести предписание на устранение выявленных дефектов и недостатков на объекте производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок для устранения этих дефектов и недостатков Подрядчику, и направить ему данное предписание заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки на объекте производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков работ собственными силами и средствами, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление данных дефектов и недостатков силами другой подрядной организации.

**5. Права и обязанности Подрядчика.**

Подрядчик обязан

5.1. В соответствии с условиями муниципального контракта, при соблюдении требований технической документации (приложение №2), санитарных норм и правил, обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный контрактом срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до завершения.

5.3. Производить вывоз собранного мусора к легальным местам его утилизации или складирования.

5.4. Обеспечить на объекте при производстве работ и складировании ремонтных материалов безопасное и свободное движение пешеходов и безмоторных транспортных средств (*велосипеды и коляски*), выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и иных объектов городской собственности.

Выполнение работ по настоящему контракту производить работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

5.6. В течение всего срока действия настоящего контракта, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, **предоставлять к осмотру** по его требованию **журнал производства работ**, а также иные документы необходимые последнему для контроля за ходом и качеством выполняемых работ.

5.7. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.8. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также в контрольных проверках проводимых Заказчиком на объектах работы, подписывать акты приемки выполненных работ, акты контрольных проверок и предписания Заказчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному исполнению обязательств по контракту.

5.10. В сроки, установленные п. 3.6. настоящего контракта, ежемесячно предъявлять Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных объемов работ, документы подтверждающие вывоз мусора на утилизацию.

5.11. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика.

5.12. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку), с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

**6. Права и обязанности Заказчика.**

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- в любое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством производства работ и сроками их выполнения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин приостановки работ, распоряжения о запрещении применения технических средств и механизмов не обеспечивающих надлежащий уровень качества работ на объекте;

-принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их устранение;

-производить проверку качества и учета расхода материалов, используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему контракту.

Заказчик обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических контрольных проверок.

6.5. Отражать в предписаниях дефекты и недостатки, выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Предписания подписываются представителями обеих сторон контракта, при отказе Подрядчика от подписания этих документов, в документах делается отметка об отказе, акт либо предписание подписывается Заказчиком единолично, и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в одностороннем предписании, подлежат обязательному исполнению Подрядчиком, и могут быть оспорены (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7. Наличие не устраненных недостатков, отмеченных в предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе производить фото-, видеосъемку выявленных недостатков.

**7. Ответственность сторон.**

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ и др.). При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этими издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.3. За каждое нарушение обязательств по настоящему муниципальному контракту, на Подрядчика налагаются нижеследующие штрафы и удерживаются следующие неустойки:

7.3.1. За не соблюдение надлежащего качества работ с Подрядчика производятся удержания в соответствии с «условиями снижения стоимости работ» (приложение №3 к настоящему контракту). 7.3.2. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в предписаниях Заказчика, на Подрядчика может быть наложен штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4 Заказчик за нарушение своих обязательств (оплаты работ) по настоящему контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России, начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Удержание неустойки и (или) штрафов производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.8. настоящего муниципального контракта.

7.8. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

7.9. Расторжение настоящего контракта допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

**8. Срок действия контракта и его прекращение.**

8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр передается Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено или прекращено досрочно. Дополнительные соглашения к настоящему муниципальному контракту считаются действительными, если они подписаны надлежащими *(указанными в преамбуле и разделе 12)* представителями сторон этого контракта.

8.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда, по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременно неустойку в размере 25% от общей цены, указанной в п.п. 3.1. настоящего контракта.

**9. Разрешение споров между сторонами.**

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего муниципального контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы.**

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

**11. Обеспечение исполнения муниципального контракта.**

11.1. Подрядчик для заключения настоящего муниципального контракта обязан представить обеспечение его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта – внесение залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога, в том числе внесенную в форме вклада (депозита) победителем аукциона, с которым заключается контракт, в срок не позднее месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и в период гарантийного срока на результат выполненных работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное в п.11.1. настоящего контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, **Подрядчик** обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента досрочного прекращения оформленного обеспечения, предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное п.11.1., на тех же (прежних) условиях, и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

При выявлении поддельной банковской гарантии после заключения контракта, Заказчик обращается к Подрядчику с требованием о предоставлении в установленный срок иного обеспечения исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. При отказе Подрядчика предоставить Заказчику действительное обеспечение исполнения контракта, Заказчик обращается в суд с требованием о расторжении контракта.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное казенное учреждение**  **«Благоустройство Ленинского района»**  Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 61  Тел. 233-55-62  ИНН 5902293629/590201001  ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352,  р/с 40204810300000000006 в  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юр. адрес: 614\_\_\_, Пермь, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес: 614\_\_\_, г. Пермь, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Перми  к/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Пивнев**  м.п. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  м.п. | |
| Муниципальное бюджетное учреждение  «Благоустройство Ленинского района»  Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61  Тел. 233-55-62  ИНН 5902293629/590201001  ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352,  р/с 40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю |  |
| **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Пивнев**  м.п. | **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п. |

Приложение № 2

к Муниципальному контракту № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Техническое задание**

**на содержание и эксплуатацию фонтана в сквере им. Уральских Добровольцев.**

**1. Уборка мусора из чаши фонтана и технического помещения:** (собрать мусор с поверхности воды, сачком очистить фонтан от ила и грязи, протереть поверхность ветошью).

Из чаши фонтана – очистка заборников на насосы не менее 2-х раз в сутки.

Из чаши фонтана – очистка от плавающего мусора не менее 2-х раз в сутки.

Из чаши фонтана – уборка мусора на конструкциях не менее 2-х раз в сутки.

Из технического помещения уборка мусора 1 раз в сутки.

Ежедневная обработка воды гиперхлоритом натрия путем добавления равными порциями 3 раза в день из расчета 300 мл на 100 м3 воды.

Мытьё чаши фонтана не менее 6 раз.

Примечание: первая уборка мусора выполняется ежедневно до 9-00.

Не согласованные работы к оплате не принимаются.

**2. Режим эксплуатации фонтана.**

В рабочие дни с понедельника по четверг, а также по воскресеньям фонтан работает с 12-00 до 24-00 часов.

В праздничные дни, а также по пятницам и субботам фонтан работает с 9-00 до 01-00 час.

После праздничного или выходного дня фонтан работает с 18-00 до 24-00 часов.

На фонтане один раз в месяц осуществляются профилактические работы.

Продолжительность выполнения работ 4 дня без перерыва

Время выполнения профилактических работ согласовывается с «Заказчиком» дополнительно.

Фонтан эксплуатируется в рабочем режиме с 1 мая по 30 сентября 2012г.

По согласованию с «Заказчиком» режим работы может быть изменён.

Допускаются технологические перерывы продолжительностью до 20 минут, но не более 3-х перерывов в смену.

**3. Приобретение центробежного насоса (марка «Фонтана FP – универсал 320) или «аналог»**

Характеристики :Мощность: 0,7 кВт; напряжение: 100 В; макс. напор: 9 м; подсоединение: 1 1 /4"; макс. расход воды:258 л/мин; размер А/В/С (мм) 240/300/120

**4. С 25 апреля по 30 апреля 2013г. выполняются работы по подготовке фонтана к эксплуатации в летний период.**Установка фланцевых соединений диаметром 100мм – 6 шт;

Установка фильтров диаметром 40мм – 1 шт.

Установка обратного клапана – 1 шт.;

Установка центробежного насоса с двигателем – 1 шт.

**В период с 01 октября по 05 октября 2013г**. производится демонтаж оборудования, слив воды из чаши, консервация насосного оборудования и электродвигателя, отключение систем электро- и водоснабжения.

**5. Эксплуатация электроустановок, щитов управления, насосов:**

Контроль над изоляцией, смена плавких вставок, контроль работы щитов и т.д.

Контроль работы электродвигателей, контроль за электроснабжением насосов.

**6. Эксплуатация трубопроводов, задвижек и т.д.**

Контроль работы трубопроводов, очистка от мусора.

Контроль работы задвижек, регулировка, смазка и очистка.

Контроль работы фильтровальной установки.

**7. Обеспечение целостности конструктивных элементов фонтана.**

**8. Оплата за потребляемую воду и эл/энергию**

**9. Обеспечение охраны фонтана, оборудования**

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(С.В.Пивнев)

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Приложение № 3

к Муниципальному контракту № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**Критерии оценки качества выполняемых работ и условия**

**снижения стоимости работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п п | Критерии оценки качества работ | Оценка,  % снижения |
| **1** | **Чаша фонтана** чистая, вода чистая, мусор в фонтане отсутствует, прилегающая территория к фонтану прометена, собранный мусор вывезен полностью, проведен косметический ремонт, фонтан работает в режиме, соответствующем техническому заданию. | **Отлично**  **0 %** |
| **2** | **Чаша фонтана** чистая, единичный мусор в фонтане и на прилегающей территории, вода чистая, выявлен единичный случай нарушения режима работы фонтана. | **Удовлетворительно**  **- 40%** |
| **3** | Уборка не производилась. Выявлены неоднократные нарушения режима работы фонтана. | **Неудовлетворительно**  **- 100%** |

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(С.В. Пивнев)

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Приложение № 4

к Муниципальному контракту № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**АКТ №\_\_\_\_**

**приемки выполненных работ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта работ, их перечень (виды)** | **Ед. изм.** | **Объем** | **Стоимость работ по контракту, с учетом НДС** | **Процент снижения**  **месячный** | **Принятая сумма к оплате с учетом НДС** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по акту с НДС,** | | | | | |  |
| **В том числе без НДС** | | | | | |  |
| **НДС** | | | | | |  |

**Общий процент снижения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Принято к оплате: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Сдал: Принял**

**Подрядчик Заказчик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность) (должность)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)*

Приложение № 5

к Муниципальному контракту № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**КС-3**

┌────────┐

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ **│**

*(организация, адрес,* телефон, факс) │ │

├────────┤

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ОКПО │ │

*(организация, адрес*, *телефон, факс)*  │ │

├────────┤

Объект работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

*(наименование, адрес)* ├────────┤

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ │ │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │ │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│ │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│ │ │ │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │ │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│ Номер │ Дата ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│ │ ││ с │ по │

**СПРАВКА** ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│ │ ││ │ │

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│ Наименование пусковых │Код│ Стоимость выполненных │

│по │ комплексов, этапов, │ │ работ и затрат, руб. │

│по- │объектов, видов выполненных│ ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│ │с начала│с начала│ в том │

│ │ │ │проведе-│ года │числе за│

│ │ │ │ния │ │отчетный│

│ │ │ │работ │ │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │Всего работ и затрат, │ │ │ │ │

│ │включаемых в стоимость │ │ │ │ │

│ │работ │ │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │ │

├────────┤

Сумма НДС │ │

├────────┤

Всего с учетом НДС │ │

**Заказчик** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

*М.П.*

**Подрядчик** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность) (подпись) (расшифровка подписи)*

*М.П*.

Приложение № 6

к Муниципальному контракту № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**АКТ**

**оценки качества выполненных работ**

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

(месяц)

Подрядная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта работ | Процент снижения по декадам | | | Общий процент снятия стоимости выполненных работ |
| Объезд 1  1-я декада | Объезд 2  2-я декада | Объезд 3  3-я декада |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Представитель Заказчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Представитель Подрядчика**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

Приложение № 7

к Муниципальному контракту № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**АКТ**

**контрольной проверки выполненных работ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Контрольная проверка выполненных работ произведена:

представителем со стороны Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представителем со стороны Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Замечания по результатам работы | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечания | Процент снижения |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Подрядчику необходимо в срок до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ устранить следующие недостатки, выявленные в ходе проведения контрольной проверки:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Представитель Заказчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Представитель Подрядчика:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

Приложение № 8

к Муниципальному контракту № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**на устранение недостатков работ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование Подрядчика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

на основании п.п. \_\_\_\_\_\_ муниципального контракта № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вам необходимо устранить дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и эксплуатации фонтана в сквере им. Уральских Добровольцев на территории Ленинского района г. Перми, согласно требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Договора №\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и СанПИН выявленные в ходе проверки качества работ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г., в нижеуказанные сроки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения  дефекта, недостатка, нарушения |
|  |  |  |  |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений, о результатах их устранения сообщить в МКУ «Благоустройство Ленинского района» (Заказчику) в письменной форме и подтвердить факт устранения фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени его съемки.

Срок для сообщения информации об устранении выявленных дефектов, недостатков, и (или) прочих нарушений обязательств Подрядчика по муниципальному контракту №\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ назначен на 9 часов «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

Представитель Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Представитель Подрядчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Отметка о фактическом устранении дефекта, недостатка, нарушения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(указать дату и время получения информации, либо проведения повторной проверки)

Приложение № 9

к Муниципальному контракту № \_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( Логотип предприятия, фирмы)*

**ПРИКАЗ № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**г. Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.**

***«О назначении уполномоченного представителя***

***Подрядчика для проведения мероприятий***

***по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению***

***необходимых документов»***

В связи с заключением муниципального контракта № \_\_\_ на содержание и эксплуатацию фонтана в сквере им. Уральских Добровольцев фонтана г. Перми, и в целях надлежащей и качественной реализации принятых по нему обязательств

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем **со стороны Подрядчика** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и наделить его (её) полномочиями на

*(Ф.И.О. представителя)*

участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ с правом подписания нижеследующих документов:

- актов контрольных проверок;

- справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат;

- актов выявленных недостатков;

- предписаний Заказчика на устранение дефектов или недостатков;

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

М.П.

*« С содержанием приказа ознакомлен (на)*

*и согласен (на) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Договор залога № \_\_\_**

г.Пермь «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

**Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района»**, именуемое в дальнейшем **«Залогодержатель»**, в лице Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «………**», именуемое в дальнейшем **«Залогодатель»** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола № ……..от «\_\_\_\_» ……… 2012 года в счет реального обеспечения рассматриваемого к заключению Муниципального контракта № \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Договор залога (далее – Договор) о нижеследующем.

**Статья 1. Предмет договора.**

1.1. **Залогодатель** (Подрядчик по Муниципальному контракту № \_\_\_)**,** в безналичном порядке, в качестве обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Муниципальному контракту № \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, перечисляет **Залогодержателю** (Заказчик по Муниципальному контракту № \_\_\_\_) денежные средства в размере **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, а Залогодержатель принимает данное обеспечение на банковский счет по следующим реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| **Получатель** | Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352) |
| **ИНН** | 5902293629 |
| **КПП** | 590201001 |
| **Р/с** | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| **БИК** | 045744000 |
| **Назначение платежа** | Обеспечение исполнения муниципального контракта, извещение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1.2. Стороны оценивают предмет залога суммой в **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, что составляет **10** % от цены Муниципального контракта № \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения **Залогодателем** обязательств по Муниципальному контракту № \_\_\_\_ в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления срока его действия по независящим от сторон обязательствам.

1.4. **Залогодатель** отвечает перед **Залогодержателем** закладываемым имуществом (денежными средствами) в полном объеме своих обязательств по Муниципальному контракту № \_\_\_\_, включая обязательства по выплате неустойки, возмещению убытков и материального ущерба, а также обязательств по возмещению расходов Залогодержатель, связанных с устранением дефектов работы Подрядчика силами третьих лиц.

1.5. Взыскание на заложенное имущество (денежные средства) для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения **Залогодателем** своих обязательств перед Залогодержателем (Заказчиком) по Муниципальному контракту № \_\_\_\_, в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

**Статья 2. Передача денежных средств.**

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 1.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем на счет Залогодержателя до истечения срока, отведенного на заключение аукционной документацией и законом №94-ФЗ - Муниципального контракта № \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и считается внесенной с момента её фактического поступления на счет Залогодержателя.

**Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании (перечислении) денежных средств.**

При просрочке срока внесения суммы обеспечения, обязательства Залогодателя считаются неисполненными, и Залогодатель, как участник размещения заказа по Муниципальному контракту № \_\_\_\_ , признается уклонившимся от заключения Муниципального контракта № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.2. Залогодатель (Подрядчик по Муниципальному контракту № \_\_\_) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения обязательств по Муниципальному контракту № \_\_\_.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем на счет Залогодержателя, в соответствии с условиями настоящего Договора, проценты не начисляются.

**Статья 3. Удержание и возврат обеспечения.**

3.1. Залогодержатель в течение 30 (тридцати) банковских дней после полного исполнения обязательств Залогодателем (Подрядчиком) по Муниципальному контракту № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, производства удержаний и компенсаций по дополнительным затратам, взыскания неустоек и ущербов, **если таковые имели место быть**, осуществляет возврат суммы обеспечения Залогодателю по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм произведенных удержаний (если такие были).

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из заложенных денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Подрядчиком) его обязательств по Муниципальному контракту № \_\_\_\_\_ путем удержания денежных средств в порядке и размерах, установленных содержанием этого договора.

В случае неисполнения обязательств или расторжения Муниципального контракта № \_\_\_\_\_ (подряда) по вине Залогодателя (Подрядчика) денежные средства, переданные в качестве обеспечения договора, переходят в собственность Залогодержателя (Заказчика по Муниципальному контракту № \_\_\_) в объеме и на условиях указанных в договоре.

**Статья 4. Заключительные положения.**

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Муниципального контракта № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, другой – для Залогодателя).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

**Статья 5. Адреса и реквизиты сторон.**

**Залогодержатель: Залогодатель:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальное казенное учреждение**  **«Благоустройство Ленинского района»**  Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 61  Тел. 233-55-62  ИНН 5902293629/ КПП 590201001  ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов,  л/счет 02931018352,  р/с 40204810300000000006  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Юр.и почт.адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Пивнев**  м.п. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п. |