Приложение №2

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скальпель одноразовый, стерильный | № 23 | шт | 15 200 |
| 2 | Лезвие к скальпелю | № 23 | шт | 800 |
| 3 | Скарификатор "Медикон" или эквивалент | с боковым копьем, стерильный в индивидуальной упаковке, имеет ребро жесткости, препятствующее его деформации, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Длина копья 3мм ± 0,1мм, общая длина не менее 30 мм не более 32мм, толщина - 1 мм ± 0,1мм, упаковка не менее 2000 шт. | шт | 56 000 |