Приложение № 1

к документации открытого аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по сбору, обезвреживанию, удалению и транспортировке медицинских отходов для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

| № позиции | № п/п | Требования к услугам | Параметры и условия требований к услугам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Вид услуги: сбор, обезвреживание, удаление и транспортировка медицинских отходов | Наличие |
|  | 2 | Вид медицинских отходов: класс Б, Г | Наличие |
|  | 3 | Оказание услуг по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению медицинских отходов должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СаНПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами » | Наличие |
|  | 4 | Наличие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности, действующей на территории Перми и Пермского края. | Наличие |
|  | 5 | Периодичность оказания услуг: согласно графика эвакуации отходов - ежедневно по заявке в течение срока исполнения договора. | Наличие |
|  | 6 | Вывоз отходов осуществляется методом смены внутри корпусных контейнеров класса «Б» и «Г» | Наличие |
|  | 7 | Контейнеры для сбора отходов, обязательно герметично закрывающиеся, цвет и маркировка в соответствии с требованиями СанПиН – собственность Участника размещения заказа. | Наличие |
|  | 8 | Санитарная обработка контейнеров силами и средствами Участника размещения заказа. | Наличие |
|  | 9 | Для оказания услуг по удалению медицинских отходов класса «Б» и «Г» Исполнителю необходимо предоставить для Заказчика на время исполнения Договора расходный материал для сбора медицинских отходов: 1) пакет для сбора и хранения отходов не менее1000х600мм (расчет 1 шт. не более, чем на 3,0 кг) 2) пакет для сбора и хранения отходов не менее 500х600мм (расчет 1 шт. не более, чем на 2,0 кг) 3) пакет для сбора и хранения отходов не менее 330х300мм (расчет 1 шт. не более, чем на 1,0 кг) 4) емкость-контейнер для сбора острого инструментария с бесконтактным снятием иглы со шприца одноразовая не менее 0,5 литра (расчет 1 шт. не более, чем на 0,5 кг) 5) емкость-контейнер для сбора острого инструментария с бесконтактным снятием иглы со шприца одноразовая не менее 1,0 литра (расчет 1 шт. не более, чем на 1,0 кг) 6) емкость-контейнер для сбора ампул из-под лекарственных средств одноразовая не менее 1,0 литра (расчет 1 шт. не более, чем на 1,0 кг) | Наличие |
|  | 10 | Объем отходов, кг | 8 600 |

Главная медсестра                                                С.А. Мутовкина