УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми»

_______________ С.А. Селиванов

«____» ________________ 2013 года

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство газопроводов и газификации жилых домов в микрорайоне Камский Орджоникидзевского района в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» (МКУ УС) |
| Место нахождения |  | 614007, г.Пермь, ул.Народовольческая, 42 |
| Почтовый адрес |  | 614007, г.Пермь, ул.Народовольческая, 42 |
| Адрес электронной почты |  | muus23@rambler.ru |
| Контактный телефон |  | Тел. 8 (342) 216 40 68, т\ф. 8 (342) 210 81 98 |
| Контактное лицо |  | Власова Анжелика Андреевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Камский Орджоникидзевского района в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - 8 427 148 (Восемь миллионов четыреста двадцать семь тысяч сто сорок восемь) рублей 94 копейки, в том числе НДС 18% - 1 285 497 (Один миллион двести восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто семь) рублей 30 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Локальные ресурсные сметные расчеты (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 2 к муниципальному контракту) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно локальных ресурсных сметных расчетов (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 2 к муниципальному контракту) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | Установлены в приложении к техническому заданию (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 1 к муниципальному контракту). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | микрорайон Камский (все улицы) Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Наймушина, ул. Березовская, ул. Химиков, ул. Бакинских комиссаров, ул. Возовая.. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта Окончание выполнения работ: не позднее 7.5 месяцев, с момента заключения муниципального контракта. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и оборудование Объекта и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту, и составляют 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Гарантийный срок на используемые материалы и смонтированное оборудование должен быть не меньше срока завода-изготовителя. При этом началом срока действия гарантийных обязательств считается дата подписания Акта приемки Объекта |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: Авансовый платеж в размере 30% от цены Контракта осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания муниципального контракта на основании выставленного Подрядчиком счета и(или) счета – фактуры За выполненные Подрядчиком этапы работ Заказчиком производятся промежуточные платежи на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Сторонами, счетов-фактур в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов. Окончательная оплата производится Заказчиком с учетом авансового и промежуточных платежей за результат выполненных работ при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11), актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Сторонами и счетов-фактур за счет средств 2014 года, предусмотренных в бюджете г. Перми, не позднее 31.03.2014 года. Оплата работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены Контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Стоимость выполненных объемов работ, подлежащих сдаче Подрядчиком, определяется путем умножения сметной стоимости на полученный коэффициент снижения. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением обязательств по контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения Контракта в установленные сроки, на материалы и оборудование, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта |  | При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме: - копия свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ, являющиеся предметом аукциона, в случае выполнения работ собственными силами: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения В случае привлечения субподрядных организаций: 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - 33.6 Объекты газоснабжения. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта – 421 357 (Четыреста двадцать одна тысяча триста пятьдесят семь) рублей 44 копейки. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 12.04.2013 11.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 17.04.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 22.04.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 30 % начальной (максимальной) цены контракта – 2 528 144 (Два миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч сто сорок четыре) рубля 68 копеек. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ УС л/с 04940018961). ИНН; 5902293058. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ ПЕРМЬ Г Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от 00.00.2013 № _. |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ УС л/с 04940018961). ИНН; 5902293058. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ ПЕРМЬ Г Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Оплата права заключить контракт, извещение от 00.00.2013 № _. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на строительство газопроводов и газификации жилых домов в микрорайоне Камский (все улицы) Орджоникидзевского района в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

|  | № п/п |  |  | Перечень основных данных и требований |  |  | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  | Основание для проведения работ |  |  | Постановление администрации города Перми от 27.03.2012 № 32-П «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и Решение Пермской городской Думы от 18.12.2012г №300 «О бюджете города Перми на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015годов». |  |  |
|  | 2. |  |  | Наименование и местоположение объектов |  |  | «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Камский Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Наймушина, ул. Березовская, ул. Химиков, ул. Бакинских комиссаров, ул. Возовая. |  |  |
|  | 3. |  |  | Срок выполнения работ |  |  | Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта Окончание выполнения работ: не позднее 7.5 месяцев, с момента заключения муниципального контракта. |  |  |
|  | 4. |  |  | Заказчик |  |  | МКУ «Управление строительства города Перми» |  |  |
|  | 5. |  |  | Материалы используемые подрядчиком |  |  | Согласно проектно-сметной документации (Приложение об открытом аукционе в электронной форме) |  |  |
|  | 6. |  |  | Вид строительства |  |  | Новое строительство |  |  |
|  | 7. |  |  | Срок гарантий на выполненные работы |  |  | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |  |  |
| 8. |  |  | Перечень основных видов работ |  |  | Согласно проектно-сметной документации (Приложение об открытом аукционе в электронной форме) |  |  |  |
| 9. |  |  | Требования к выполняемым работам |  |  | Монтаж газопровода должен выполняться специализированной монтажной организацией лицензированной в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002, СНиП 2.07.01-89, СНиП 11-89-80 «Газораспределительные системы», действующими «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03, ПБ 12-609-03, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003. Материалы и оборудование, применяемые при строительстве газопровода должны строго соответствовать утвержденной проектно-сметной документацией Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Оформление первичных документов осуществляется в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». Подрядчик производит геодезическую разбивку трассы за свой счет. Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы по укладке труб в траншеи с электрохимической защитой. Объем работ определен проектно-сметной документацией. Подрядчик обязан предоставлять исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, согласно этапам выполненных работ и актам проверки Инспекции государственного строительного надзора. Обязательно предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование. Подрядчик предоставляет исполнительную съемку газопровода со штампом департамента градостроительства и архитектуры. Подрядчик в обязательном порядке предоставляет схему, отображающую расположение построенного объекта капитального строительства и расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка. Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта (КС-11). |  |  |  |
| 10. |  |  | Объемно-планировочное решение |  |  | Проектируемый газопровод среднего и низкого давления прокладывается в основном, открытым способом. Предназначен для подачи природного газа с теплотворной способностью 7950 ккал/нм³ и удельным весом 0,678 кг/нм³ к жилым домам индивидуальной застройки, где он будет использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и на пищеприготовление. Согласно техническим условиям предусмотрена точка подключения в подземный газопровод среднего давления Ду-325мм расположенный на ГРП-14 «О», в районе дома Генерала Черняховского, 60 подключение проектируемого газопровода низкого давления (закольцовка) предусмотрено в существующий стальной надземный газопровод низкого давления, проложенного по ул. Гончарова в районе дома №12. Схема газораспределения – многоступенчатая, тупиковая. 1 ступень-газопровод среднего давления от точки подключения до газорегуляторных пунктов шкафного типа (ШРП), 2 ступень -газопроводы низкого давления от ШРП до потребителя Общая протяженность газопровода согласно положительного Заключения государственной экспертизы - 4637,1 п.м., из них, среднего давления 1928,9 п.м., низкого давления 2708,2 п.м. |  |  |  |
| 11. |  |  | Охрана окружающей среды |  |  | В соответствии с проектной документацией (шифр 848-09-ООС том 6) и действующими нормами РФ, во время и по окончании производства работ предусмотреть восстановление плодородного слоя, в том числе компенсационные посадки деревьев и кустарников. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора, технических отходов на полигон. Договор с организацией, принимающей отходы на размещение и имеющей соответственную лицензию, подрядчику необходимо оформить до начала строительства. |  |  |  |
|  |  | 12. |  |  | Организация строительства |  |  | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает c Заказчиком проект производства работ, тех.карты в случае необходимости. При производстве работ необходимо обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону раскопок. Работы требуется вести с соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004. |  |
|  |  | 13. |  |  | Дополнительные требования и рекомендации. |  |  | Перед началом работ получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129 и по окончании работ предоставление контрольного талона к разрешению на земляные работы. Ответственность за соблюдение правил технической безопасности, пожарной безопасности и охраны труда возлагается на подрядчика. |  |

Используемые товары и требования  к их качественным характеристикам указаны в приложении  к техническому заданию.

Приложение к техническому заданию

Перечень используемых товаров

и требования к их качественным характеристикам

Показатели и их значение (конкретные, максимальные и минимальные)

- Трубы из полиэтилена для газопроводов по ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 – 32х3,0, 63х5,8, 90х8,2, 110х10,0, 160х14,6, 225х20,5трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С, при начальном напряжении 10,0 МПа, не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении, при начальном напряжении 4,5 МПа, не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С, при начальном напряжении 4,0 МПа, не менее 1000 ч. Относительное удлинение при разрыве, не менее 350%. Изменение длины труб после прогрева, не более 3%. Стойкость к газовым составляющим при 80 °С, при начальном напряжении 2,0 МПа, не менее 20 ч. Овальность после экструзии квалитет N нe бoлее 4,5

- Трубы из полиэтилена для газопроводов по ГОСТ Р 50838-2009 ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 – 63х3,6, 90х5,2, 110х6,3, 160х9,1 трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С, при начальном напряжении 10,0 МПа, не менее 100 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении, при начальном напряжении 4,5 МПа, не менее 165 ч. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С, при начальном напряжении 4,0 МПа, не менее 1000 ч. Относительное удлинение при разрыве, не менее 350%. Изменение длины труб после прогрева, не более 3%. Стойкость к газовым составляющим при 80 °С, при начальном напряжении 2,0 МПа, не менее 20 ч. Термостабильность при 200°С, нe мeнee 20 мин. Овальность после экструзии квалитет N нe бoлее 3,2

- Заглушка d 63мм ПЭ 100 Стойкость при 80 °С, при напряжении 5,5 МПа, не менее 165 ч. Термостабильность при 200°С, нe мeнee 20 мин. Сопротивление 2.13-2.51 Oм

- Накладка SA d 110/90 ПЭ 100 Стойкость при 80 °С, при напряжении 5,5 МПа, не менее 165 ч. Термостабильность при 210°С, нe мeнee 10 мин. Сопротивление 4.11-4.55 Oм, индекс плавления 0,41-0,50 г/10мин, плотность 0,957-0,962 г/см3.

- Отвод W d 90 мм, 110 мм, 160 мм 45° ПЭ 100 Стойкость при 80 °С, при напряжении 5,5 МПа, не менее 165 ч. Термостабильность при 200°С, нe мeнee 20 мин. Сопротивление 0.6-0.99 Oм, индекс плавления 0,41-0,50 г/10мин, плотность 0,957-0,962 г/см3.

- Отвод W d 110 мм 90° ПЭ 100 Стойкость при 80 °С, при напряжении 5,5 МПа, не менее 165 ч. Термостабильность при 200°С, нe мeнee 20 мин. Сопротивление 0.71-0.81 Oм, индекс плавления 0,41-0,50 г/10мин, плотность 0,957-0,962 г/см3.

- Патрубок-накладка SA d 110/63 ПЭ 100 Стойкость при 80 °С, при напряжении 5,5 МПа, не менее 165 ч. Термостабильность при 210°С, нe мeнee 10 мин. Сопротивление 3,22-3,38 Oм, индекс плавления 0,41-0,50 г/10мин, плотность 0,957-0,962 г/см3.

- Патрубок-накладка SA d 160/110 ПЭ 100 Стойкость при 80 °С, при напряжении 5,5 МПа, не менее 165 ч. Термостабильность при 200°С, нe мeнee 20 мин. Сопротивление 0,99-1,13 Oм, индекс плавления 0,41-0,50 г/10мин, плотность 0,957-0,962 г/см3.

- Трубы стальные электросварные марки стали 08 - 20 d 57х3,5, 89х3,5, 108х4,0, 159х4,5

- Краны шаровые для подземной установки МА 39032-02 DN 80 мм PN 1.6 МПа Применяются в качестве запорного устройства на подземных трубопроводах по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред с температурой от –60 до +80°С. Климатическое исполнение У1. Герметичность затвора – по классу А, размеры нe мeнeе, мм: D3-81, D4-91, B-138, S-19, L-283, H-1554, H1-1445.

- Краны шаровые МА 39010-02 DN 50 мм PN 1.6 МПа Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред с температурой от –60 до +80°С. Климатическое исполнение У1. Герметичность затвора – по классу А, размеры нe мeнeе, мм: D-125, D1-102, D2-125, d-18, B-125, L-90, L1-275/310, L2-230, L3-158, H-208

- Краны шаровые МА 39010-02 DN 80 мм PN 1.6 МПа Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред с температурой от –60 до +80°С. Климатическое исполнение У1. Герметичность затвора – по классу А, размеры нe мeнeе, мм: D-145, D1-133, D2-160, d-18, B-145, L-120, L1-290/324, L2-230, L3-188, H-235

- Краны шаровые МА 39010-02 DN 100 мм PN 1.6 МПа Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред с температурой от –60 до +80°С. Климатическое исполнение У1. Герметичность затвора – по классу А, размеры нe мeнeе, мм: D-215, D1-158, D2-180, d-18, B-215, L-230, L1-415/441, L2-300, L3-282, H-317

- Краны шаровые МА 39010-02 DN 150 мм PN 1.6 МПа Применяются в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке неагрессивного природного газа и других неагрессивных сред с температурой от –60 до +80°С. Климатическое исполнение У1. Герметичность затвора – по классу А, размеры нe мeнeе, мм: D-280, D1-212, D2-240, d-22, B-280, L-280, L1-945/967, L2-800, L3-334, H-355

- Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-32, давление газа на входе max, Pвх., МПа до 1,2, Диапазон настройки давления газа на выходе, Pвых 2-2,5 кПа, пропускная способность не менее, м3/час 100, давление срабатывания предохранительного сбросного клапана, не менeе 1,15 Pвых

- Муфта редукционная d 110/90 Стойкость при 80 °С, при напряжении 5,5 МПа, не менее 165 ч. Термостабильность при 200°С, нe мeнee 20 мин. Сопротивление 0,94-1,06 Oм, индекс плавления 0,41-0,50 г/10мин, плотность 0,957-0,962 г/см3. Диаметр А 110,6-111,3 мм, диаметр Б 90,6-91,3 мм

- Муфта редукционная d 160/110 Стойкость при 80 °С, при напряжении 5,5 МПа, не менее 165 ч. Термостабильность при 200°С, нe мeнee 20 мин. Сопротивление 0,94-1,06 Oм, индекс плавления 0,41-0,50 г/10мин, плотность 0,957-0,962 г/см3. Диаметр А 160,4-161,4 мм, диаметр Б 110,4-110,9 мм

- Муфта редукционная d 90/63 Стойкость при 80 °С, при напряжении 5,5 МПа, не менее 165 ч. Термостабильность при 200°С, нe мeнee 20 мин. Сопротивление 0,74-0,84 Oм, индекс плавления 0,41-0,50 г/10мин, плотность 0,957-0,962 г/см3. Диаметр А 90,6-91,1 мм, диаметр Б 63,2-63,6 мм

- Муфта редукционная d 63/32 Стойкость при 80 °С, при напряжении 5,5 МПа, не менее 165 ч. Термостабильность при 200°С, нe мeнee 20 мин. Сопротивление 1,33-1,47 Oм, индекс плавления 0,41-0,50 г/10мин, плотность 0,957-0,962 г/см3. Диаметр А 63,0-63,4 мм, диаметр Б 32,0-32,3 мм

- Муфта редукционная d 110/63 Стойкость при 80 °С, при напряжении 5,5 МПа, не менее 165 ч. Термостабильность при 200°С, нe мeнee 20 мин. Сопротивление 0,98-1,10 Oм, индекс плавления 0,41-0,50 г/10мин, плотность 0,957-0,962 г/см3. Диаметр А 110,6-111,1 мм, диаметр Б 63,2-63,6 мм

- Тройник d 90 ПЭ 100 Стойкость при 80 °С, при напряжении 5,5 МПа, не менее 165 ч. Термостабильность при 200°С, нe мeнee 20 мин. Сопротивление А 0,60-0,70 Oм, сопротивление Б 1,26-1,44 Ом, индекс плавления 0,41-0,50 г/10мин, плотность 0,957-0,962 г/см3. Диаметр А 90,4-90,9 мм, диаметр Б 90,4-90,9 мм, диаметр В 90,4-90,9 мм

- Тройник d 160 ПЭ 100 Стойкость при 80 °С, при напряжении 5,5 МПа, не менее 165 ч. Термостабильность при 200°С, нe мeнee 20 мин. Сопротивление А 0,84-0,96 Oм, сопротивление Б 1,78-2,02 Ом, индекс плавления 0,41-0,50 г/10мин, плотность 0,957-0,962 г/см3. Диаметр А 160,8-161,4 мм, диаметр Б 160,8-161,4 мм, диаметр В 160,8-161,4 мм

- Сигнальная лента желтого или оранжевого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно газ!»

- Провод медный в поливинилхлоридной изоляции сечением 2,5-4,0 мм2 для электрических установок на напряжение до 450 В

- Бетон тяжелый, класс В15 (М200), наибольшая крупность заполнителя нe бoлее 40 мм

- Установка газорегуляторная шкафная УГРШ(К)-50Н-2 с основной и резервной линиями редуцирования предназначена для редуцирования давления газа и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от изменения входного давления и расхода газа. Применяется в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов, сконструирована на базе комбинированного регулятора давления газа РДК-50Н. Климатическое исполнение соответствует У1 ГОСТ 15150 (от -40 оС до +40 оС). Диапазон входных давлений 0,025 - 1,2 МПа, диапазон выходных давлений 0,002 - 0,005 МПа, стабильность поддержания выходного давления, %, не более ±10, диапазон настройки давления клапана-отсекателя, МПа, не уже: при повышении выходного давления 0,0025 - 0,0075, при понижении выходного давления 0,001 - 0,0045

- Неразъемные изолирующие соединения СИ 50с Ру=0,6 МПа L не менее 350 мм, Ду не менее 50 мм, D не более 89 мм, d oт 57 мм, масса не более 3,1 кг

- Неразъемные изолирующие соединения СИ 80с Ру=0,6 МПа L не менее 500 мм, Ду не менее 80 мм, D не более 121 мм, d oт 89 мм, масса не более 5,6 кг

- Неразъемные изолирующие соединения СИ 150с Ру=0,6 МПа L не менее 500 мм, Ду не менее 150 мм, D не более 193 мм, d oт 159 мм, масса не более 12,5 кг

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ____

на строительство газопроводов и газификацию жилых домов в микрорайоне Камский  Орджоникидзевского района в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми

на 2012-2017 годы»

г. Пермь                                                                                                   “___ ”___________ 2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Селиванова Сергея Александровича, действующего на основании приказа начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми  № 34К от 21.05.2012  и Устава, с одной стороны и  ______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании __________________, c другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению  комиссии  __________(протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №___ от "___"_____2013), в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных средств   в соответствии с Решением Пермской городской Думы от 18.12.2012 г. № 300 «О бюджете города Перми на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,  п.1.2.29 долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы», утвержденной  Постановлением администрации города Перми от 27.03.2012 г. № 32-П, Заказчик поручает, а  Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по строительству газопроводов и газификации жилых домов в микрорайоне Камский (далее – Объект) в соответствии с условиями настоящего Контракта,  действующими требованиями законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Пермского края, сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить согласно п.3.4 настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

•	Приложение № 1 – техническое задание;

•	Приложение № 2- локальные ресурсные сметные расчеты;

•	Приложение № 3 – проектная документация;

•	Приложение № 4 – график выполнения работ.

1.3. Конечным результатом работ является построенный и готовый к эксплуатации Объект.

1.4.Право Подрядчика осуществлять на территории Российской Федерации предусмотренные настоящим Контрактом строительные работы подтверждено свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «____»____________20__г.  № ________, выданным _______________________(срок действия до «___»__________________20__г.).

2. Сроки и место  выполнения работ.

2.1. Срок выполнения работ Подрядчиком:

Начало выполнения работ: «____»_______2013 г. (с момента заключения Контракта)

Окончание выполнения работ: не позднее 7.5 месяцев с момента заключения Контракта.

2.2. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются  графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту). При завершении отдельных этапов работ Подрядчик представляет Заказчику акты о  приемке выполненных работ (форма КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры,  оформленные в установленном порядке.

2.3.Место выполнения работ:  микрорайон Камский (все улицы) Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Наймушина, ул. Березовская, ул. Химиков, ул. Бакинских комиссаров, ул. Возовая.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта  определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона,  и составляет ________(_______________________) рублей, в том числе НДС 18% (НДС не облагается)____________________.

3.2.    Цена Контракта включает в себя  все  затраты, связанные  с выполнением обязательств по Контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения Контракта в установленные сроки, на материалы и  оборудование, на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, является окончательной и изменению не подлежит.

3.3. Оплата выполненных работ осуществляется с учетом санкций (снижения стоимости).

3.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- Авансовый платеж в размере 30% от цены Контракта _____________________в том числе НДС 18% - ____________________ осуществляется в течение 15 (пятнадцати)  банковских дней с даты подписания настоящего Контракта  на основании выставленной Подрядчиком счета – фактуры (счета).

- За выполненные Подрядчиком этапы работ Заказчиком производятся промежуточные платежи  на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Сторонами, и счетов-фактур в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов.

- Окончательная оплата в сумме ________________________ , в том числе НДС 18%  _______________________  производится Заказчиком с учетом авансового и промежуточных платежей за результат выполненных работ при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11), актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Сторонами, и счетов-фактур за счет средств 2014 года, предусмотренных в бюджете г. Перми, не позднее 31.03.2014 г

Оплата по настоящему Контракту третьим лицам не допускается.

3.5. При расчетах за выполненные работы расходование резерва средств на непредвиденные работы и затраты, указанного в сметной документации (Приложение № 2 к Контракту), ведется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком на основании актов на дополнительные работы и затраты, утвержденных Заказчиком. В указанных актах на дополнительные работы и затраты устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) и необходимых для выполнения, но в пределах резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренных сметной документацией (Приложение № 2 к Контракту).

Нормы дополнительных затрат при выполнении строительно-монтажных работ в зимнее время учитывать согласно ГСН 81-05-02-2001 в расчетный зимний период.

3.6.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, объема работ и иных условий исполнения Контракта в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

3.7.Работы, выполненные Подрядчиком с изменениями или отклонениями от требований Проекта, технических регламентов, а также условий настоящего Контракта, оплате не подлежат.

3.8. Настоящий муниципальный контракт может быть изменен в части сроков и объемов работ в случае уменьшения финансирования из бюджета.

3.9.Оплата работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены Контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену Контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Стоимость выполненных объемов работ, подлежащих  сдаче Подрядчиком, определяется путем умножения сметной стоимости на полученный коэффициент снижения (__________).

4. Обеспечение исполнения Контракта

- 4.1. Подрядчик при заключении контракта представил обеспечение исполнения Контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта –  _________________в виде:________________________________________

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

4.2.  Способ обеспечения исполнения Контракта из перечисленных в документации об аукционе выбирается Подрядчиком самостоятельно.

4.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

4.4. При  выборе Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта  залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

- Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 15 (пятнадцать) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

4.5. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

5. Качество работ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, Проектом, по технологии и материалам согласно СНиПам, ГОСТам, а также соответствие действующим нормам и техническим регламентам.

5.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

5.2.1. По выявленным дефектам и недостаткам Объекта производства работ Заказчиком оформляются предписания, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков Подрядчиком за  счет собственных средств. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком.

5.2.2. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков Объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения Сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения Объекта производства работ в надлежащее состояние,

то Заказчик вправе выдать предписание о выявленных  дефектах и недостатках Объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и (или) по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки Объекта производства работ.

Если Подрядчик в установленный  Заказчиком срок, не устранит указанные дефекты и недостатки, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

6. Порядок производства работ.

- 6.1. Подрядчик проводит геодезическую разбивку трассы.

6.2. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет получение разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 № 129 «Об утверждении порядка координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории города Перми» и контрольного талона к разрешению на земляные работы.

6.3. Подрядчик в соответствии с действующим  законодательством РФ проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на Объекте.

6.4. Работы производятся Подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 4 к Контракту).

6.5. Подрядчик информирует Заказчика  о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в Журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.6. При завершении очередного этапа работ Подрядчик информирует Заказчика о проделанной работе, а также о полученных результатах. Форма, по которой предоставляется информация, согласовывается с Заказчиком.

- 6.7. Обеспечение общего порядка на Объекте является обязанностью Подрядчика

6.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.9. Подрядчик оформляет акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат  (формы КС-3, КС-2).

.

7. Обязанности Подрядчика

При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

7.1. Разработать и согласовать с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта  проект производства работ и технологические карты.

7.2. Принять земельный участок для строительства Объекта  по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней с заключения настоящего Контракта

7.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Проектом, требованиями технических регламентов, в сроки, установленные настоящим Контрактом  и сдать  результат выполненных работ Заказчику.

7.4. Обеспечить:

7.3.1. оформление всех требуемых разрешений (в том числе разрешение на производство земляных работ)  и согласований на производство работ от соответствующих органов от имени Заказчика на основании выданной Заказчиком доверенности согласно требованиям действующего законодательства.

7.4.2.  в случае необходимости самостоятельно провести необходимые согласования и получить разрешения на выполнение отдельных видов работ;

7.4.3. производство работ, приобретение материалов и оборудования, монтаж оборудования  в полном соответствии с Проектом, строительными нормами и правилами;

7.4.4. выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ, требований  безопасности труда.

Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве).

Не допускать привлечения, в том числе субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

7.4.5. надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на Объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта), а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи Объекта в эксплуатацию.

7.4.6. оформление строительной и исполнительной документации  в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»,  с соответствующими отметками представителей, осуществляющих контроль  производства работ.

7.4.7. своевременное предоставление исполнительной документации для закрытия этапов проверок ИГСН (Инспекция государственного строительного надзора).

7.4.8. своевременное оформление исполнительной документации и актов освидетельствования  скрытых работ, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня  о времени освидетельствования скрытых работ.

7.4.9.  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

7.5 Выполнить за счет собственных  средств все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству монтажных площадок,  сооружению и подключению временных инженерных сетей.

7.6. Постоянно вести Журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и уполномоченным лицом Заказчика.

7.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в Журнал производства  работ на Объекте, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

7.8. Обеспечить уполномоченным лицам Заказчика возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать  уполномоченных лиц  Заказчика к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию и иную запрашиваемую информацию.

7.9. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

7.10. Представлять своевременно сведения Заказчику:

об аннулировании свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и невозможности проведения работ в его отсутствие;

о проведении в отношении него ликвидации, о принятии арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном законодательством об административных правонарушениях.

об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

7.11. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

7.12. Осуществлять уборку и содержание территории Объекта строительства в период проведения работ, а также после сдачи Объекта Заказчику в течение недели или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

7.13. При выполнении настоящего Контракта Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации.

- 7.14.  Подрядчик предоставляет Заказчику свидетельство о допуске  к следующим видам работ:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

- 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.6. Объекты газоснабжения

7.15.  По согласованию с Заказчиком Подрядчик может досрочно выполнить работы и сдать результат выполненных работ Заказчику.

8. Права и обязанности Заказчика.

8.1.Заказчик обязан:

8.1.1. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ строительный контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.1.2. Передать  Подрядчику Проект, исходные данные для выполнения работ по настоящему Контракту по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения  Контракта.

8.1.3. Выдать Подрядчику  доверенность на получение требуемых разрешений и согласований на производство работ от соответствующих органов от имени Заказчика в течение  5 (пяти)  рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

8.1.4. Передать Подрядчику земельный участок для строительства Объекта по акту приема-передачи в течение 3 (трех)  рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

8.1.5. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-    присутствовать на Объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, оборудования, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков; об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

- производить проверку Журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества работ.

8.1.6. Предъявлять претензии  к Подрядчику об уплате штрафов за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.1.7. Осуществлять проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов.

8.1.8. Производить проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства Объекта.

8.1.9. Проверять соответствие законченного строительством Объекта требованиям Проекта, результатам инженерных изысканий, технических регламентов.

8.1.10. Производить  освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта.

8.1.11. Осуществлять приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

8.2. Заказчик вправе:

8.2.1. Запрашивать документацию о ходе исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту и иную информацию.

9. Порядок сдачи и приемки работ

9.1. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик  осуществляют  контроль за выполнением работ, которые в соответствии с технологией строительства не могут быть проконтролированы после выполнения других работ (скрытые работы), безопасностью строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

По результатам проведения контроля составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных выше работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения акты освидетельствования составляются после устранения выявленных недостатков.

9.2. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно в течение 3 (трех) рабочих дней извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

9.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее  5 (пяти) рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и приемочной комиссии и обеспечивает участие в них представителей уполномоченных государственных органов и иных организаций.

9.4. Приемка Объекта оформляется Актом приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11), подписанным  Сторонами и представителями иных заинтересованных лиц.

9.5. Приемке Объекта  должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных  заинтересованных лиц.

Приемка Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

Результаты испытаний оформляются соответствующими актами, которые подписываются  Сторонами и иными  уполномоченными лицами, принимавшими участие в предварительных испытаниях.

9.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

9.7. По завершении всех работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан   предоставить Заказчику акт соответствия выполненных работ, выданный  Инспекцией государственного строительного надзора.

9.8. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

9.9. Датой приемки Объекта считается дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11).

9.10. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным законом или Контрактом, Подрядчик обязан передать Заказчику в срок 30 дней по Акту передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

9.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, а также бремя их содержания, в случае досрочного расторжения Контракта, несет Подрядчик  до  момента подписания Акта передачи строительной площадки Заказчиком и Подрядчиком.

10. Гарантии

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и оборудование Объекта и  работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту,  и составляют 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ. (Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик). Гарантийный срок на используемые материалы и смонтированное оборудование должен быть не меньше срока завода-изготовителя.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств, считается дата подписания Акта приемки Объекта.

10.2. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования соответствует государственным стандартам, техническим условиям, и используемые материалы и оборудование имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

10.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаруживаются дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то он обязан их устранить за свой счет в порядке, установленном действующим законодательством.

10.5. Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а  также случаи  нарушения  правил эксплуатации Объекта.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Подрядчик

11.2.1. Несет ответственность    за    неисполнение    или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в т.ч. в  случае просрочки исполнения обязательства.

11.2.2.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Контрактом в размере 0,1%  от стоимости Контракта. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ и/или некачественного выполнения работ (несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным Контрактом) и/или невыполнения полного объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом, фиксируется в соответствующем акте, составленным Заказчиком в одностороннем порядке.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.2.3. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.2.4.  Взыскание с Подрядчика  неустойки (штрафа, пеней) производится за счет средств обеспечения исполнения настоящего Контракта.

11.3.	Заказчик

11.3.1.	Несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом.

11.3.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа,   пеней)   установлен в размере одной   трехсотой   действующей   на   день   уплаты неустойки (штрафа,   пеней)   ставки   рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.3.3. В случае, если Подрядчик не приступил к выполнению Контракта в установленные сроки  либо выполняет работу с нарушением установленных Графиком выполнения работ промежуточных сроков более чем на 30 дней, а также в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, а также уплаты неустойки в размере, предусмотренном п.11.2.2 настоящего Контракта.

11.4. Уплата неустойки (штрафа, пени), а также возмещение убытков, причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от  исполнения обязательств по Контракту.

12. Действие и прекращение действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по Контракту.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

12.3. По дополнительному соглашению Сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны за подписями Сторон по настоящему Контракту.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы (этапов работ) или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном порядке с соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения споров. Претензия, предъявленная одной Стороной, должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию отправляется заказным письмом или вручается под роспись.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о любом событии или положении, вызванном не зависящими от него непредвиденными обстоятельствами (форс-мажорные обстоятельства) которые делают невозможным выполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

14.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

14.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой  силы.

15. Особые условия

15.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормативно-правовыми актами и настоящим Контрактом.

15.2. Уведомление, направленное одной Стороной в адрес другой Стороны почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

15.3.   Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15.4.  Изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15.5. Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

15.6. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

16. Прочие условия.

16.1. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16.2. Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ.

16.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.4. Для решения оперативных вопросов по настоящему Контракту назначаются уполномоченные лица:

от Заказчика:  Кирьянова Ольга Геннадьевна, 8 (342) 210 81 92

от Подрядчика: __________________________________________

17.  Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	                                                                Подрядчик:

Муниципальное казенное учреждение

«Управление строительства города Перми»

614007,  г. Пермь, ул.Народовольческая, 42

тел/факс: 8 (342) 210-81-98

ИНН/КПП 5902293058/590401001,

БИК 045773001

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Пермскому краю г. Пермь

Директор

______________С.А. Селиванов                                          ___________________(_______________)

Приложение № 1
к муниципальному контракту
№________ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Размещено отдельным файлом (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме).

Приложение № 2
к муниципальному контракту
№________ от ____________

Локальные ресурсные сметные расчеты.

Размещены отдельными файлами.

Приложение № 3
к муниципальному контракту
№________ от ____________

Проектная документация.

Размещена отдельными файлами.

Приложение № 4
к муниципальному контракту
№________ от ____________

График выполнения работ.

Размещен отдельным файлом (примерная форма).