Приложение № 1

к Извещению от «25» марта 2013г.

№ 0356300120313000011

## о проведении запроса котировок

## Техническое задание (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

| № п/п | Технические требования | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать/наличие) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | Производитель | Указать |  |
|  | Страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, либо декларация о соответствии или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для туберкулина | Наличие |  |
|  | Индивидуальная упаковка типа "блистер" | Наличие |  |
|  | Вместимость, мл | 1 |  |
|  | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | Цветоконтрастный шток-поршнь | Наличие |  |
|  | Манжета шток-поршня с 2-мя уплотнительными кольцами изготовлена из эластичного компаунда | Наличие |  |
|  | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | Длина шкалы не менее, мм | 57 |  |
|  | Градуировка шкалы, мл | От 0 до 1 |  |
|  | Внутренняя поверхность цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8 |  |
|  | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | Игла интегрирована в корпус шприца | Наличие |  |
|  | Размер иглы | 0,45х12 |  |
|  | Лазерная трехгранная копьевидная заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | Материал иглы: |  |  |
|  | Высококачественная сталь аустенитно-ферритного класса | Наличие |  |
|  | Марка стали | А |  |
|  | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | Внутреннее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | Шприцы расфасованы в коробки по 3600 шт. | Наличие |  |
|  | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | Срок годности | 5 лет |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 50400 |  |
| 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | Производитель | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, либо декларация о соответствии или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | Индивидуальная упаковка полибэг | Наличие |  |
|  | Вместимость, мл | 2 |  |
|  | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | Манжета выполнена из нетоксичного резинового компаунда | Наличие |  |
|  | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | Длина шкалы, мм | не менее 32 |  |
|  | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | Комплектация иглой | Наличие |  |
|  | Размер иглы | 0,6х30 |  |
|  | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | Срок годности | 5 лет |  |
|  | Количество, шт. | 33600 |  |
| 3 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | Производитель | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, либо декларация о соответствии или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие |  |
|  | Индивидуальная упаковка полибэг | Наличие |  |
|  | Вместимость, мл | 2 |  |
|  | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | Манжета выполнена из нетоксичного резинового компаунда | Наличие |  |
|  | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | Длина шкалы, мм | не менее 32 |  |
|  | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | Комплектация иглой | Наличие |  |
|  | Размер иглы | 0,7х38 |  |
|  | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | Срок годности | 5 лет |  |
|  | Количество, шт. | 24000 |  |
| 4 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | Производитель | Указать |  |
|  | Страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, либо декларация о соответствии или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный с двумя инъекционными иглами, стерильный | Наличие |  |
|  | Индивидуальная упаковка типа "блистер" | Наличие |  |
|  | Вместимость, мл | 5 |  |
|  | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | Материал шток-поршня | Полиэтилен |  |
|  | Цветоконтрастный шток-поршнь | Наличие |  |
|  | Поршень с двойным кольцевым уплотнением | Наличие |  |
|  | Присоединительный конус типа | Луер |  |
|  | Шкала четкая черного цвета | Наличие |  |
|  | Длина шкалы не менее, мм | 36 |  |
|  | Внутренняя поверхность цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 11,5 |  |
|  | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие |  |
|  | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | Комплектация двумя инъекционными иглами импортного производства | Наличие |  |
|  | Размер игл: | 22Gх1" – 0,7 x 25 |  |
|  |  | 22Gх1½” – 0,7 x 38 |  |
|  | Лазерная трехгранная копьевидная заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | Материал иглы: |  |  |
|  | Высококачественная сталь аустенитно-ферритного класса | Наличие |  |
|  | Марка стали | А |  |
|  | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | Внутреннее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | Стерилизация | Газовая (окисью этилена) |  |
|  | Срок годности | 5 лет |  |
|  | Требуемое количество, шт. | 450 |  |