Приложение № 1

к Извещению от «25» марта 2013г.

№ 0356300120313000012

## о проведении запроса котировок

## Техническое задание (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество реагентов в наборе | не менее 3 |  |
|  | 6 | Количество исследований | не менее 350 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 50 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Контрольная кровь (контрольный материал) с высокими значениями для гематологических исследований | Наличие |  |
|  | 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |  |
|  | 6 | Состав контрольного материала: |  |  |
|  | 7 | -эритроциты человека | Наличие |  |
|  | 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |  |
|  | 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |  |
|  | 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |  |
|  | 14 | Аттестованные параметры: |  |  |
|  | 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |  |
|  | 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |  |
|  | 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |  |
|  | 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |  |
|  | 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |  |
|  | 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |  |
|  | 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |  |
|  | 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие |  |
|  | 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |  |
|  | 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |  |
|  | 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |  |
|  | 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |  |
|  | 27 | Состав набора: |  |  |
|  | 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 29 | Количество, фл. | 1 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований | Наличие |  |
|  | 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |  |
|  | 6 | Состав контрольного материала: |  |  |
|  | 7 | -эритроциты человека | Наличие |  |
|  | 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |  |
|  | 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |  |
|  | 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |  |
|  | 14 | Аттестованные параметры: |  |  |
|  | 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |  |
|  | 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |  |
|  | 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |  |
|  | 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |  |
|  | 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |  |
|  | 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |  |
|  | 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |  |
|  | 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие |  |
|  | 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |  |
|  | 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |  |
|  | 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |  |
|  | 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |  |
|  | 27 | Состав набора: |  |  |
|  | 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 29 | Количество, фл. | 5 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Контрольная кровь (контрольный материал) с низкими значениями для гематологических исследований | Наличие |  |
|  | 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |  |
|  | 6 | Состав контрольного материала: |  |  |
|  | 7 | -эритроциты человека | Наличие |  |
|  | 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |  |
|  | 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |  |
|  | 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |  |
|  | 14 | Аттестованные параметры: |  |  |
|  | 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |  |
|  | 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |  |
|  | 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |  |
|  | 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |  |
|  | 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |  |
|  | 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |  |
|  | 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |  |
|  | 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие |  |
|  | 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |  |
|  | 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |  |
|  | 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |  |
|  | 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |  |
|  | 27 | Состав набора: |  |  |
|  | 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 29 | Количество, фл. | 3 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Система взятия капиллярной крови для гематологических исследований | Наличие |  |
|  | 5 | Состав системы: |  |  |
|  | 6 | -пластиковая прозрачная пробирка с круглым дном и наполнителем | Наличие |  |
|  | 7 | -маркировочная этикетка на пробирке | Наличие |  |
|  | 8 | -разрезная крышка-клапан, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу | Наличие |  |
|  | 9 | Наполнитель - К3-ЭДТА | Наличие |  |
|  | 10 | Размер пробирки, мм | 55 х 12 |  |
|  | 11 | Крышка-клапан фиолетового цвета | Наличие |  |
|  | 12 | Объем забираемой пробы, мл | 0,25 |  |
|  | 13 | Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт | 1 х 100 |  |
|  | 14 | Срок годности, мес. | не менее 18 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 100 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Реагент для срочной очистки автоматических гематологических анализаторов | Наличие |  |
|  | 5 | Пластиковый флакон | Наличие |  |
|  | 6 | Объем, л | не менее 1 |  |
|  | 7 | Состав раствора: |  |  |
|  | 8 | -гипохлорид натрия,% | 5 |  |
|  | 9 | -гидрооксид натрия, г/л | 5 |  |
|  | 10 | Срок годности, мес. | не менее 24 |  |
|  | 11 | Количество, уп. | 1 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Ферментный очиститель (реагент) для срочной очистки автоматических гематологических анализаторов (депротеинизатор) | Наличие |  |
|  | 5 | Пластиковый флакон | Наличие |  |
|  | 6 | Объем, л | не менее 0,1 |  |
|  | 7 | Состав раствора: |  |  |
|  | 8 | -фосфат натрия, г/л | 5 |  |
|  | 9 | -сульфат натрия, г/л | 5 |  |
|  | 10 | -консервант, г/л | 1 |  |
|  | 11 | -протеолитический фермент, г/л | 12 |  |
|  | 12 | -краситель, г/л | 0,02 |  |
|  | 13 | Срок годности, мес. | не менее 12 |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 1 |  |