Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок

(форма котировочной заявки)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку кондиционеров (сплит-систем)

для департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми

«___»______________2013 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН налогоплательщика |  |
| Телефон/факс | (Указывается на усмотрение участника размещения заказа) |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристика поставляемых товаров | Определяется по «Наименованию и характеристикам поставляемых товаров» (приложение к котировочной заявке) |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара (работы, услуги) |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товара (работы, услуги) расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/Не соответствует (указать) |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН налогоплательщика |  |
| Телефон/факс | (Указывается на усмотрение участника размещения заказа) |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристика поставляемых товаров | Определяется по «Наименованию и характеристикам поставляемых товаров» (приложение к котировочной заявке) |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара (работы, услуги) |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товара (работы, услуги) расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/Не соответствует (указать) |

- Приложение: «Наименование и характеристики поставляемых товаров»  на ____л. в 1 экз.

____________                                   __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение к котировочной заявке

Наименование и характеристики поставляемых товаров

| - № пп | - Характеристика поставляемого оборудования | - Технические характеристики | - Количество | - № кабинетов | - Цена за ед. | - Цена, в том числе НДС, руб. ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - ________________________________: - Тип: - Мощность обогрева кВт: - Мощность охлаждения кВт: - Параметры питающей сети В/Гц/фаза: - Потребляемая мощность обогрева кВт: - Потребляемая мощность охлаждения кВт: - Уровень шума внутреннего блока дБ: - Производительность внутреннего блока м3/мин: - Тип хладогена: - Размер внешнего блока (ШxВxГ) мм: - Размер внутреннего блока (ШxВxГ) мм: - Вес внешнего блока кг: - Дистанционное управление: |  | - 4 | - 110, 112, 319, 318/1 |  |  |
| - 2. | - __________________________________: - Тип: - Мощность обогрева кВт: - Мощность охлаждения кВт: - Параметры питающей сети В/Гц/фаза: - Потребляемая мощность обогрева кВт : - Потребляемая мощность охлаждения кВт: - Уровень шума внутреннего блока дБ: - Производительность внутреннего блока м3/мин: - Тип хладогена: - Размер внешнего блока (ШxВxГ) мм: - Размер внутреннего блока (ШxВxГ) мм: - Вес внешнего блока кг. - Дистанционное управление: |  | - 2 | - 306, 313 |  |  |
| - 3. | - __________________________________: - Тип: - Мощность обогрева кВт: - Мощность охлаждения кВт: - Параметры питающей сети В/Гц/фаза: - Потребляемая мощность обогрева кВт : - Потребляемая мощность охлаждения кВт: - Уровень шума внутреннего блока дБ: - Производительность внутреннего блока м3/мин: - Тип хладогена: - Размер внешнего блока (ШxВxГ) мм: - Размер внутреннего блока (ШxВxГ) мм: - Вес внешнего блока кг. - Дистанционное управление: |  | - 2 | - 107-108, - 106 |  |  |

Участник в Приложении к заявке на участие в запросе котировок указывает товарный знак предлагаемого к поставке товара. Также участник может указать сведения о  конкретных показателях: функциональных и технических характеристиках, в соответствии с указанными в приложении 2 «Техническое задание» к извещению о проведении запроса котировок.

Данные характеристики используются Заказчиком для определения соответствия предлагаемого к поставке товара требованиям, указанным в Приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок.

Данная форма является рекомендуемой Представление участником сведений о конкретных показателях и  их значениях не по предлагаемой форме не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе котировок.

Технические характеристики, предлагаемые участником размещения заказа  должны содержать конкретные значения  технических и количественных характеристик, конкретные  наименования.

Не допускается использование слов «не более», «не менее», «около», «примерно», «не ранее», «не позднее», «или эквивалент», «в наличии» «не хуже», «например» и пр.

При заключении  контракта с победителем в приложение № 1 к контракту будут включены технические характеристики  кондиционеров, заявленные  победителем при подаче котировочной заявки.