Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 28.03.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Техническое задание | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство вакуумное с поршнем 9 мл о/р | Устройства вакуумные с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом объемом 9 мл, 95 х16 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, бумажная этикетка. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Возможность взятия пробы крови вакуумным или аспирационным способами. Уп./50 шт. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. | Шт. | 2000 |
| 2 | Устройство вакуумное с поршнем 7,5 мл о/р | Устройства вакуумные с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом объемом 7,5 мл, 92х15 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, бумажная этикетка. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Возможность взятия пробы крови вакуумным или аспирационным способами. Уп./50 шт. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. | Шт. | 4000 |
| 3 | Устройство вакуумное с поршнем 10 мл о/р | Устройства вакуумные с поршнем для исследований проб крови c антикоагулянтом объемом 10 мл, 92 х 16 мм, буферный раствор цитрата натрия 3,2%, полипропилен, бумажная этикетка. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - зеленый. Возможность взятия пробы крови вакуумным или аспирационным способами. Уп./50 шт. Назначение: для получения цитратной плазмы и проведения коагулологических исследований. | Шт. | 500 |
| 4 | Устройство вакуумное с поршнем 5 мл о/р | Устройства вакуумные с поршнем для исследований проб крови c антикоагулянтом объемом 5 мл, 92 х 11 мм, буферный раствор цитрата натрия 3,2%, полипропилен, бумажная этикетка. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - зеленый. Возможность взятия пробы крови вакуумным или аспирационным способами. Уп./50 шт. Назначение: для получения цитратной плазмы и проведения коагулологических исследований. | Шт. | 500 |
| 5 | Устройство вакуумное с поршнем 2,6 мл о/р | Устройства вакуумные с поршнем для исследований проб крови с антикоагулянтом объемом 2,6 мл, 65 х 13 мм, К3-ЭДТА, полипропилен, бумажная этикетка. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - красный. Возможность взятия пробы крови вакуумным или аспирационным способами. Уп./50 шт. Назначение: для общеклинического анализа крови. | Шт. | 2500 |
| Остаточный срок годности - не менее 70 % от срока, указанного производителем |  |  |  |  |