Приложение №2

к извещению №25 от «29» марта 2013 года

Техническое задание

| Наименование продукции | Отсасыватель хирургический | Заполняется участником |
| --- | --- | --- |
| Марка модель | 7Е-A или эквивалент |  |
| Производитель | Армед, Россия |  |

Технические параметры и требования к комплектации

| Наименование параметра | Диапазон значений | Наличие функции и величина параметра (указывается и расшифровывается участником) |
| --- | --- | --- |
| Наличие Сертификата Госстандарта РФ | Наличие |  |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| Параметры питающей сети | 220 10% В, 50 2% Гц |  |
| Производительность, л/мин | > 18 |  |
| Максимальное разрежение, кПа | > 75 |  |
| Диапазон регулирования давления, кПа | 20-75 |  |
| Регулировка отрицательного давления | Наличие |  |
| Вместимость резервуара, не менее мл | 1000 |  |
| Резервуар с предохранением от переполнения | Наличие |  |
| Мембранный насос безмаслянного типа | Наличие |  |
| Шум, Дб | < 65 |  |
| Мощность, не менее Ва | 90 |  |
| Масса, не более кг | 4,4 |  |
| Размеры, не более мм | 280*196*285 |  |
| Наличие сертифицированного производителем сервисного центра в г. Пермь (с предоставлением копий сертификатов инженеров) | Наличие |  |
| Инструкция и сервисная документация на русском языке | Наличие |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31