|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к извещению о проведении  запроса котировок | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ** | | | | | | | | | | | |
|  | на содержание фонтана в Кировском районе  за период с 01 05.2013 по 30.09.2013 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование работ | | Ед.изм. | Объем | | Ст-ть 1 ед. за период, руб. | | Итого за сезон | |
| 1 | | Подготовка к эксплуатации, эксплуатация электрооборудования, трубопроводов, форсунок, профилактические работы | | час | 577,800 | | 110,78 | | 64 008,24 | |
| 2 | | Очистка дна, стенок, чаш, камня в центре фонтана | | 100 м2 | 2,216 | | 2 235,30 | | 4 953,43 | |
| 3 | | Уборка территории, прилегающей к фонтану | | 100 м2 | 1 | | 1 941,93 | | 1 941,93 | |
| 4 | | Расходы на потребляемую воду | | м3 | 793,2 | | 31,37 | | 24 882,68 | |
| 5 | | Расходы на потребляемую электроэнергию | | квт/час | 4680,0 | | 2,83 | | 13 253,76 | |
|  | | **Итого** | |  |  | |  | | **109 040,04** | |
| 7 | | Обеспечение сохранности оборудования фонтана и хранение в период консервации | |  |  | |  | | 49 173,38 | |
|  | | **Итого** | |  |  | |  | | **158 213,42** | |
| 8 | | Дезинфекция воды (раствор гипохлорита натрия) | | л | 59 | | 55,00 | | 3 245,000 | |
|  | | **Итого** | |  |  | |  | | **161 458,42** | |

# Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

на  Монтаж и демонтаж оборудования фонтана

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_82 041,58 руб.

Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 14 031,42 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01 кв 2013г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| **Раздел 1. Монтаж оборудования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР18-05-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 | 2703,01 | 131,64 | 12,43 | 0,68 | 2703,01 | 131,64 | 12,43 | 0,68 | 14,17 | 14,17 | 0,05 | 0,05 | |
| 2 | **ФЕР18-06-007-03** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 фильтров | 0,1 | 7076,54 | 92,16 | 75,25 | 0,41 | 707,65 | 9,22 | 7,53 | 0,04 | 9,92 | 0,99 | 0,03 |  | |
| 4 | **ФЕР16-05-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка форсунок, вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 38 | 98,57 | 13,33 | 4,58 |  | 3745,66 | 506,54 | 174,04 |  | 1,47 | 55,86 |  |  | |
| 5 | **ФССЦ-302-9009** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Арматура трубопроводная | шт. | 19 | 40 |  |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6 | **ФЕР09-03-029-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Монтаж декоративного оборудования фонтана *(МАТ=0 к расх.)* | 1 т конструкций | 0,12 | 996,17 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 119,54 | 36,51 | 83,03 | 9,15 | 32,37 | 3,88 | 5,64 | 0,68 | |
| 7 | **ФЕР16-06-005-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 | 1177,56 | 3,85 | 0,87 |  | 1177,56 | 3,85 | 0,87 |  | 0,41 | 0,41 |  |  | |
| 8 | **ФЕРр67-10-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Смена электросчетчиков | 100 шт. | 0,01 | 27228,02 | 839,83 | 2,19 | 0,81 | 272,28 | 8,4 | 0,02 | 0,01 | 87,3 | 0,87 | 0,07 |  | |
| **Раздел 2. Демонтаж оборудования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **ФЕР18-05-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т *(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)* | 1 насос | 1 | 86,44 | 78,98 | 7,46 | 0,41 | 86,44 | 78,98 | 7,46 | 0,41 | 8,502 | 8,5 | 0,03 | | 0,03 |
| 11 | **ФЕР18-06-007-03** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка фильтров диаметром: 40 мм *(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)* | 10 фильтров | 0,1 | 100,45 | 55,3 | 45,15 | 0,25 | 10,05 | 5,53 | 4,52 | 0,03 | 5,952 | 0,6 | 0,018 | |  |
| 12 | **ФЕР16-05-001-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка форсунок, вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах диаметром: до 50 мм *(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)* | 1 шт. | 38 | 10,75 | 8 | 2,75 |  | 408,5 | 304 | 104,5 |  | 0,882 | 33,52 |  | |  |
| 13 | **ФЕР09-03-029-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Демонтаж декоративного оборудования фонтана *(Прил.9.3 п.5Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)* | 1 т конструкций | 0,12 | 697,32 | 213 | 484,32 | 53,38 | 83,68 | 25,56 | 58,12 | 6,41 | 22,659 | 2,72 | 3,948 | | 0,47 |
| 14 | **ФЕР16-06-005-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм *(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)* | 1 счетчик (водомер) | 1 | 2,83 | 2,31 | 0,52 |  | 2,83 | 2,31 | 0,52 |  | 0,246 | 0,25 |  | |  |
| 15 | **ФЕРр67-10-1** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | Смена электросчетчиков *(ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)* | 100 шт. | 0,01 | 505,21 | 503,9 | 1,31 | 0,49 | 5,05 | 5,04 | 0,01 |  | 52,38 | 0,52 | 0,042 | |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 10082,25 | 1117,58 | 453,05 | 16,73 |  | 122,29 |  | | 1,23 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 53380,64 | 13824,47 | 2360,39 | 206,95 |  | 122,29 |  | | 1,23 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ОЗП=12,37; ЭМ=5,21; ЗПМ=12,37; МАТ=4,37 (Поз. 1-2, 4-5, 7, 10-12, 14, 6, 13, 8, 15) | | | | | | | | | 43298,39 | 12706,88 | 1907,34 | 190,22 |  |  |  | |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 11365,45 |  |  |  |  |  |  | |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 14031,42) (Поз. 1-2, 4-5, 7, 10-12, 14, 6, 13, 8, 15) | | | | | | | | | 11365,45 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 4780,67 |  |  |  |  |  |  | |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 166,37) (Поз. 8, 15) | | | | | | | | | 66,55 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 13865,05) (Поз. 1-2, 4-5, 7, 10-12, 14, 6, 13) | | | | | | | | | 4714,12 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 68005,97 |  |  |  |  | 120,9 |  | | 1,23 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 1520,79 |  |  |  |  | 1,39 |  | |  |
| Итого | | | | | | | | | 69526,76 |  |  |  |  | 122,29 |  | | 1,23 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Материалы | | | | | | | | | 37195,78 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 2360,39 |  |  |  |  |  |  | |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 14031,42 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 11365,45 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 4780,67 |  |  |  |  |  |  | |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 12514,82 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **82041,58** |  |  |  |  | **122,29** |  | | **1,23** |