Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

от «03» апреля 2013 года № 0356300030513000013

**Утверждаю:** Директор МКУ «СМИ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Р.Хайдаров

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

# Задание

# на разработку проектно-сметной документации

на капитальный ремонт кровли объекта по адресу:

г. Пермь, ул. Советской Армии,23а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Общие положения** | **Основные данные** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1. | Характеристика объекта | Двухэтажное здание 1968 года постройки с кирпичными стенами, кровля – мягкая рулонная.  Площадь кровли – 408,5 кв. м. |
| 2. | Вид строительства | Капитальный ремонт кровли. |
| 3. | Стадийность проектирования | Одностадийное – рабочая документация. |
| 4. | Состав и содержание проектной документации | В соответствии с постановлением правительства РФ от 16.02.2008 №87. |
| 5. | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Оставить без изменения пространственных характеристик |
| 6. | Основные технические решения разделов проекта | Разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт мягкой рулонной кровли из наплавляемых материалов с заменой утеплителя, в т.ч. выполнить теплотехнический расчет |
| 7. | Благоустройство территории и малые архитектурные формы | Не разрабатывать |
| 8. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | Не требуется |
| 9. | Сроки выполнения проектной документации | По договору |
| 10. | Количество выдаваемых экземпляров | 4 (четыре) экземпляра ПСД на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на компакт диске в формате «pdf». |

Начальник технического отдела С.Г.Филиппов