Приложение № 1 к документации об

открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации капитального на капитальный ремонт нежилых помещений цокольного этажа многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Куйбышева, 9

| ## Характеристика объекта | Помещения №№ 53-93 (по плану строения из технического паспорта ГУП «ЦТИ Пермского края») общей площадью– 667,6 кв. м в цокольном этаже 9-ти этажного здания с несущими наружными кирпичными стенами |
| --- | --- |
| ## Вид строительства | Капитальный ремонт |
| ## Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| ## Цель использования | Культурно - досуговый комплекс для широких слоев населения |
| Основные технические решения разделов проекта | 1. Архитектурно-строительная часть демонтаж самовольно возведенных литеров а23,а24,а25,а26 и восстановление наружных стен лицевого фасада здания в первоначальное состояние (в контурах здания в соответствии с техническим паспортом на начальную дату инвентаризации), перепланировка помещений ( в соответствии с эскизом) с устройством оконных и дверных проемов, полов, внутренняя отделка, 2. Паспорт отделки фасадов наружная отделка фасадов: лицевого (по всей протяженности здания) со стороны ул.Советская и двух боковых, устройство входных групп с пандусами для маломобильных групп населения благоустройство территории с устройством стоянок для автотранспорта. 3. Силовое электрооборудование и электроосвещение, 4. Системы отопления и вентиляции, 5.Автоматика системы вентиляции, 6. Системы горячего, холодного водоснабжения и водоотведения, 7. Проект организации строительства 8. Общая пояснительная записка, содержащая разделы: - архитектурные решения - конструктивные и объемно-планировочные решения - ведомость демонтажных работ, - ведомость объемов работ, - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 9. Сметная часть, содержащая локальные сметные расчеты по видам работ. Локальный сметный расчет на отделку фасада разделить на две сметы: 1). на отделку фасадов лицевого со стороны ул.Советская (помещений №№ 53-93) и бокового (с левой стороны здания), на устройство пандусов входных групп, благоустройство прилегающей территории и устройство автомобильных стоянок, 2). на отделку лицевого фасада остальной части здания и бокового со стороны ул.Куйбышева, на устройство пандусов входных групп, благоустройство прилегающей территории и устройство автомобильных стоянок. Сметную стоимость в базисном уровне цен определить по сборникам ФЕР-2001 (редакция 2009г.). Пересчёт в текущие цены выполнить с применением индексов по элементам структуры затрат, рассчитанных НП «Строители Урала»: 4,49 - сметная стоимость материалов 12,69 – фонд оплаты труда 5,32 - эксплуатация машин и механизмов 6,53 - индекс на перевозку строительного мусора автомобильным транспортом. |
| ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на компакт диске в формате «pdf». |