Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку: Укладка врача скорой помощи

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Укладка врача скорой помощи «УМСП-01Пм/2» или «эквивалент» (малый футляр с увеличенными створками), указать торговое наименование |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
|  | Назначение | Для комплектования, хранения и транспортировки медицинских вложений |
|  | Футляр-укладка без вложений: | Наличие |
|  | Корпус выполнен из холодо- и теплостойкого ударопрочного пищевого АБС пластика | Наличие |
|  | Четыре лотка-футляра (ложемента) для ампул и флаконов, съемные: | Наличие |
|  | Ложемент для ампул на 1 и 2 мл. на 115 мест расположен в одном лотке | Наличие |
|  | Ложемент для ампул на 5 мл. на 25 мест | Наличие |
|  | Ложемент для ампул на 10 мл. разного типа на 36 мест | Наличие |
|  | Ложемент для флаконов антисептиков на 7 мест | Наличие |
|  | Ложементы для ампул 5мл. и флаконов антисептиков расположены в одном лотке и разделены перегородкой | Наличие |
|  | Ложементы для ампул на 10 мл. разного типа расположены на дне футляра и разделены перегородкой | Наличие |
|  | Материал ложемента | изолон ППЭ или «эквивалент» |
|  | Ложементы и перегородки легко извлекаются | Соответствие |
|  | Пазы для установки жестких пластин-перегородок | Наличие |
|  | Обеспечение беспрепятственного доступа ко всем вложениям набора в открытом состоянии | Наличие |
|  | Защита содержимого от повреждений | Соответствие |
|  | Ручка для переноски | Наличие |
|  | Замки для надежного закрывания футляра - открываются движением от ручки и снимаются для обработки движением от ручки при открытых створках | Наличие |
|  | На корпусе футляра эмблема скорой помощи в виде красного креста | Наличие |
|  | Длина | не менее 440 мм |
|  | Ширина | не менее 252 мм |
|  | Высота | не менее 340 мм |
|  | Вес | не более 2,5 кг |
|  | Температурные условия эксплуатации | от -30 до +40°С |
|  | Обрабатывание обычными моющими и дезинфицирующими средствами | Соответствие |
|  | Номинальная нагрузка, кг. | Не менее 10 кг. |
|  | Гарантийные обязательства | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара |