Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300006713000023

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара | Укладка врача скорой помощи |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена Договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара | Укладка врача скорой помощи |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена Договора |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение к котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Укладка врача скорой помощи «УМСП-01Пм/2» или «эквивалент» (малый футляр с увеличенными створками), указать торговое наименование |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |
|  | Назначение | Для комплектования, хранения и транспортировки медицинских вложений |  |
|  | Футляр-укладка без вложений: | Наличие |  |
|  | Корпус выполнен из холодо- и теплостойкого ударопрочного пищевого АБС пластика | Наличие |  |
|  | Четыре лотка-футляра (ложемента) для ампул и флаконов, съемные: | Наличие |  |
|  | Ложемент для ампул на 1 и 2 мл. на 115 мест расположен в одном лотке | Наличие |  |
|  | Ложемент для ампул на 5 мл. на 25 мест | Наличие |  |
|  | Ложемент для ампул на 10 мл. разного типа на 36 мест | Наличие |  |
|  | Ложемент для флаконов антисептиков на 7 мест | Наличие |  |
|  | Ложементы для ампул 5мл. и флаконов антисептиков расположены в одном лотке и разделены перегородкой | Наличие |  |
|  | Ложементы для ампул на 10 мл. разного типа расположены на дне футляра и разделены перегородкой | Наличие |  |
|  | Материал ложемента | изолон ППЭ или «эквивалент» |  |
|  | Ложементы и перегородки легко извлекаются | Соответствие |  |
|  | Пазы для установки жестких пластин-перегородок | Наличие |  |
|  | Обеспечение беспрепятственного доступа ко всем вложениям набора в открытом состоянии | Наличие |  |
|  | Защита содержимого от повреждений | Соответствие |  |
|  | Ручка для переноски | Наличие |  |
|  | Замки для надежного закрывания футляра - открываются движением от ручки и снимаются для обработки движением от ручки при открытых створках | Наличие |  |
|  | На корпусе футляра эмблема скорой помощи в виде красного креста | Наличие |  |
|  | Длина | не менее 440 мм |  |
|  | Ширина | не менее 252 мм |  |
|  | Высота | не менее 340 мм |  |
|  | Вес | не более 2,5 кг |  |
|  | Температурные условия эксплуатации | от -30 до +40°С |  |
|  | Обрабатывание обычными моющими и дезинфицирующими средствами | Соответствие |  |
|  | Номинальная нагрузка, кг. | Не менее 10 кг. |  |
|  | Гарантийные обязательства | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара |  |

_____________________                      ____________________         ___________________

(должность)                                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати