Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на техническое обслуживание огнетушителей

Требования к оказанию услуг:

Услуги должны выполняться в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390; СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Исполнитель должен иметь действующую лицензию на производство работ по ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности;

Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Услуги должны оказываться в рабочее время с соблюдением техники безопасности и противопожарных мероприятий.

Состав и содержание услуг:

1. Перезарядка огнетушителей – полная замена огнетушащего вещества (далее – ОТВ).

В соответствии с СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» перезарядка огнетушителей включает в себя:

- полная замена ОТВ;

- замена газогенераторного устройства (ГГУ);

- покраска корпуса огнетушителя (не менее 10% от общего количества огнетушителей);

- ремонт огнетушителей  (не менее  5% от общего количества огнетушителей).

2. Утилизация огнетушителей – в случае несоответствия огнетушащего вещества требованиям нормативных документов.

3. Ведомость объемов услуг:

| № п/п | Состав услуг | Количество штук | Место оказания услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Огнетушители ОП-4 | 5 | Заправочная станция Исполнителя | По окончанию срока действия предыдущего технического обслуживания |
|  | Огнетушители ОП-5 | 70 |  |  |

График оказываемых услуг

| № п/п | Подстанция | Тип огнетушителя | Количество огнетушителей, шт. | Период оказания услуг: дата зарядки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Центральная, ул. Попова, 54 | ОП-4 | 2 | Апрель, 2013 |
|  | Центральная, ул. Попова, 54 | ОП-5 | 13 |  |
|  | Центральная, ул. Транспортная, 29 | ОП-4 | 1 |  |
|  | Дзержинская, ул. Желябова, 11 | ОП-5 | 5 |  |
|  | Индустриальная, ул. Мира, 115 | ОП-5 | 7 |  |
|  | Мотовилихинская, ул. Лебедева, 20 | ОП-4 | 2 |  |
|  | Мотовилихинская, ул. Лебедева, 20 | ОП-5 | 9 |  |
|  | Свердловская, ул. Коминтерна, 14 | ОП-5 | 13 | Май, 2013 |
|  | Кировская, ул. Гальперина, 7а | ОП-5 | 9 |  |
|  | Орджоникидзевская, ул. Старикова, 9а | ОП-5 | 5 |  |
|  | Гайвинская, ул. Писарева, 56 | ОП-5 | 2 |  |
|  | Вышка-2, ул. Гашкова, 41 | ОП-5 | 5 |  |
|  | Свердловская, п. Новые Ляды, ул. Мира, 9а | ОП-5 | 2 |  |
| ОП-4, ИТОГО: |  |  | 5 |  |
| ОП-5, ИТОГО: |  |  | 70 |  |