Приложение №1

к Документации открытого аукциона в электронной форме

Техническое задание

на поставку дезинфицирующих средств для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №4»

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от____ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для предварительной и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) | Наличие |  |
|  | 9 | Состав: |  |  |
|  | 9.1 | алкилдиметилбензиламмония хлорида, % | не менее 28,0 |  |
|  | 9.2 | дидецилдиметиламмония хлорид, % | не более 2,0 |  |
|  | 9.3 | глутаровый альдегид, % | не более 0,75 |  |
|  | 9.4 | глиоксаль, % | не более 5,0 |  |
|  | 10 | Действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии (включая микобактерии туберкулеза), вирусы, грибы рода Кандида и Трихофитон | Наличие |  |
|  | 11 | Обладает моющими свойствами | Наличие |  |
|  | 12 | Расход препарата при экспозиции 60 минут на приготовление 1 литра рабочего раствора для дезинфекции, совмещенной с ПСО изделий медицинского назначения, мл | не более 10 |  |
|  | 13 | Показатель активности водородных ионов (рН) средства | не менее 3,7 и не более 6,7 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 18 |  |
|  | 15 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 16 | Класс опасности при ингаляционном воздействии и при парентеральном введении | не менее 4 |  |
|  | 17 | Фасовка: канистра не менее, 5 л | Указать |  |
|  | 18 | Требуемое количество канистр, шт. | 36 |  |
| 2. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Предназначено для: |  |  |
|  | 6.1 | дезинфекции, в том числе совмещенной с пред- стерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | Наличие |  |
|  | 6.2 | дезинфекции медицинского оборудования | Наличие |  |
|  | 6.3 | текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок, дезинфекции посуды, белья | Наличие |  |
|  | 6.4 | дезинфекцию поверхностей способом протирания можно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания | Наличие |  |
|  | 6.5 | дезинфекции и нейтрализации неприятных запахов биологического материала, дезинвазии помещений | Наличие |  |
|  | 6.6 | дезинфекции систем вентиляции | Наличие |  |
|  | 6.7 | дезинфекции медицинских и прочих органических отходов | Наличие |  |
|  | 7 | Средство обладает синергическим тройным действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим | Наличие |  |
|  | 8 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусы, грибы, включая плесневые | Наличие |  |
|  | 9 | Овоцидное действие в отношении возбудителей кишечных гельминтозов | Наличие |  |
|  | 10 | Действующие вещества (ДВ): |  |  |
|  | 10.1 | алкилдиметилбензиламмония хлорид, % | не менее 5 |  |
|  | 10.2 | изопропанол, % | не менее 2 |  |
|  | 10.3 | неионогенные поверхностно-активные вещества | Наличие |  |
|  | 11 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства, в диапазоне | от 8,5 до 10,5 |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях, мл | не более 2,5 |  |
|  | 13 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 10 |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 15 | Фасовка: канистра не менее, 5 л | Указать |  |
|  | 16 | Требуемое количество канистр, штук | 50 |  |
| 3. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от____ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для экстренной дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним) | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции высокого уровня эндоскопов | Наличие |  |
|  | 9 | Состав: |  |  |
|  | 9.1 | перекись водорода, % | не менее 7,35 |  |
|  | 9.2 | надуксусная кислота, % | не менее 0,23 |  |
|  | 10 | Средство обладает вирулицидными, бактерицидными (в том числе туберкулоцидными и спороцидными) и фунгицидными свойствами | Наличие |  |
|  | 11 | Время дезинфекции высокого уровня, мин | не более 5 |  |
|  | 12 | Время стерилизации, мин | не более 15 |  |
|  | 13 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 31 |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии: | не менее 4 |  |
|  | 15 | Фасовка: канистра не менее, 3,8л | Указать |  |
|  | 16 | Требуемое количество канистр, шт. | 36 |  |
| 4. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); для предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции высокого уровня эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для дезинфекции медицинского оборудования | Наличие |  |
|  | 10 | Разрешено для дезинвазии объектов внешней среды, контаминированных возбудителями паразитарных болезней | Наличие |  |
|  | 11 | Разрешено для текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, медицинских отходов перед утилизацией, включая ампулы и шприцы после проведения вакцинации, дезинфекции биологических жидкостей ( крови, мочи, мокроты и др.) | Наличие |  |
|  | 12 | Многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 12.1 | перекись водорода, % | не менее 5,5 |  |
|  | 12.2 | алкилдиметилбензиламмоний хлорид .%, | не менее 20,0 |  |
|  | 12.3 | дидецилдиметиламмоний хлорид, % | не менее 10,0 |  |
|  | 12.4 | молочная кислота, % | не менее 1,5 |  |
|  | 13 | Значение рН 1% рабочего раствора в диапазоне | от 3,0 до 4,0 |  |
|  | 14 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, в т.ч. синегнойную палочку, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы рода Кандида, Трихофитон и плесневые грибы, овоцидные свойства в отношении возбудителей паразитарных болезней | Наличие |  |
|  | 15 | Средство обладает спороцидным действием | Наличие |  |
|  | 16 | Обладает пролонгированным остаточным эффектом, часов | не менее 5 |  |
|  | 17 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей по режиму вирусных инфекций и генеральных уборок хирургических, акушерских, гинекологических отделений, лабораторий , мл | не более 1,0 |  |
|  | 18 | Расход препарата при экспозиции 60 минут на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с ПСО, изделий мед. назначения, в том числе изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, мл | не более 2,5 |  |
|  | 19 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 35 |  |
|  | 20 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 21 | Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при парентеральном введении | не менее 4 |  |
|  | 22 | Фасовка: флакон не менее, 1 литр | Указать |  |
|  | 23 | Требуемое количество флаконов, шт. | 100 |  |
| 5. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, предварительной и окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды и др. | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов, включая вакцины | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для дезинфекции биологических жидкостей, включая кровь, мокроту и др. | Наличие |  |
|  | 10 | Препарат совместим с моющим средством для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, содержащим в составе комплекс катионных и неионогенных поверхностно-активных веществ, а также функциональные добавки, консервант, воду. | Наличие |  |
|  | 11 | Состав: |  |  |
|  | 11.1 | алкилдиметилбензиламмоний хлорид и N, N-дидецил- N, N -диметиламмоний хлорид суммарно, % | не менее 11,5 и не более 12,5 |  |
|  | 11.2 | вспомогательные и функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства – в диапазоне | от 6,4 до 7,4 |  |
|  | 13 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы, включая плесневые | Наличие |  |
|  | 14 | Расход препарата при экспозиции 60 минут на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая изделия с замковыми частями, изделия из резины, мл | не более 5 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 28 |  |
|  | 16 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 17 | Фасовка: флакон не менее, 1литр | Указать |  |
|  | 18 | Требуемое количество флаконов, шт. | 100 |  |
| 6. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от____ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для обработки рук персонала, в т.ч хирургов, операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для обработки перчаток, надетых на руки персонала | Наличие |  |
|  | 9 | Очистка и дезинфекция труднодоступных, твердых непористых поверхностей или предметов, в т.ч загрязненных кровью | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 11 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 12 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 12.1 | - пропанол -2 (изопропанол), % | не менее 27,0 и не более 33,0 |  |
|  | 12.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,17 и не более 0,23 |  |
|  | 12.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 0,07 и не более 0,13 |  |
|  | 12.4 | - ингредиенты, смягчающие кожу рук и другие функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 13 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 5 |  |
|  | 14 | Время обработки рук хирургов, мин. | не более 5 |  |
|  | 15 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество флаконов, шт. | 230 |  |
| 7. | 1 | Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___, № __, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для мытья и гигиенической обработки рук медицинского персонала, включая руки хирургов, и санитарной обработки кожных покровов медицинского персонала | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | 2,4,4-трихлоро-2-гидроксидифенил эфир (триклозан), % | не менее 0,25 |  |
|  | 7.2 | функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты | Наличие |  |
|  | 8 | Значение рН 1% водного раствора в диапазоне | от 5,0 до 7,0 |  |
|  | 9 | Антимикробная активность в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулёза) и грамотрицательных бактерий | Наличие |  |
|  | 10 | Фасовка: флакон 1 л | Наличие |  |
|  | 11 | Требуемое количество флаконов, шт. | 200 |  |
| 8. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Разрешено для дезинфекции посуды, белья, санитарно–технического оборудования, изделий медицинского назначения, медицинских отходов перед утилизацией, дезинфекции поверхностей и генеральных уборок | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, % | не менее 84,0 |  |
|  | 7.2 | функциональные компоненты, способствующие лучшему растворению средства: адипиновая кислота, карбонат и бикарбонат натрия | Наличие |  |
|  | 8 | Массовая доля активного хлора – в диапазоне, % | от 42 до 50 |  |
|  | 9 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 5 |  |
|  | 10 | Действие на бактерии (в том числе микобактерии туберкулёза, ВБИ, анаэробные и особо-опасные инфекции), вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита, грибы | Наличие |  |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 10 литров рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях и генеральных уборках, таблеток | не более 1 |  |
|  | 12 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 13 | Фасовка: банка не менее, 300 таблеток | Указать |  |
|  | 14 | Требуемое количество, банок | 70 |  |
| 9 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Разрешено для одновременной очистки и дезинфекции, небольших по площади поверхностей в помещениях, медицинских приборов и оборудования | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для обработки датчиков к аппаратам УЗИ | Наличие |  |
|  | 8 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |  |
|  | 8.1 | изопропанол, % | Не менее 17,2 |  |
|  | 8.2 | диизобутилфеноксиэтоксиэтилдиметилбензилхлорид аммония, % | Не менее 0,28 |  |
|  | 9 | Экспозиция при дезинфекции поверхностей, не загрязненных биологическими выделениями, минут | Не более 3 |  |
|  | 10 | Экспозиция при дезинфекции поверхностей, загрязненных биологическими выделениями, минут | Не более 5 |  |
|  | 11 | Размер салфетки: не менее, 15 х17 см | Указать |  |
|  | 12 | Фасовка: банка, количество салфеток не менее, 160 шт | Указать |  |
|  | 13 | Требуемое количество, банок | 30 |  |
| 10. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от____ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Средство предназначено для экстренной дезинфекции: | Наличие |  |
|  | 7.1. | небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей | Наличие |  |
|  | 7.2. | поверхностей аппаратов и приборов, в т.ч. панелей управления медицинского оборудования, внешних поверхностей аппаратов, оптических приборов, разрешенных производителем к обработке спиртовыми средствами | Наличие |  |
|  | 7.3. | датчиков УЗ-оборудования, наружных поверхностей шлангов эндоскопов и колоноскопов, кардиоэлектродов (клемм, насадок, клипс, электродов для грудных отведений) | Наличие |  |
|  | 7.4. | стоматологического оборудования, кресел, подголовников, инструментов, наконечников, зеркал, зеркал с амальгамой, изделий медицинского назначения, включая медицинские термометры, рентген-кассеты, манжеты тонометров, стето- и фонендоскопов | Наличие |  |
|  | 8 | Состав: |  |  |
|  | 8.1. | изопропанол, % | не менее 30 |  |
|  | 8.2. | н-пропанол, % | не менее 31 |  |
|  | 8.3. | дидецилдиметиламмония хлорид (ЧАС), % | не менее 0,1 |  |
|  | 8.4. | N,N-бис(3-аминопропил) додециламин (триамин), % | не менее 0,03 и не более 0,07 |  |
|  | 8.5. | хлоргексидина биглюконат, % | не менее 0,05 и не более 0,15 |  |
|  | 9 | Действие на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, вирусы (гепатита В и ВИЧ), грибы (включая грибы рода Кандида и дерматофитий) | Наличие |  |
|  | 10 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 11 | Время обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, мин. | не более 2,5 |  |
|  | 12 | Фасовка: флакон с распылителем не менее, 0,75 л | Указать |  |
|  | 13 | Требуемое количество флаконов, шт. | 30 |  |
| 11. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для предварительной, окончательной или предстерилизационной очистки жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным способом; для очистки гибких эндоскопов механическим способом; для предстерилизацион- ной очистки инструментов к эндоскопам механизированным способом в ультразвуковых установках многократного применения | Наличие |  |
|  | 8 | Состав: два протеолитических фермента (савиназа и алкалаза), функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 9 | расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора, для очистки эндоскопов ручным способом, мл. | не более 5,0 |  |
|  | 10 | срок годности рабочего раствора | не менее 1 рабочей смены |  |
|  | 11 | Класс опасности при введении в желудок и нанесении на кожу: | не менее 4 |  |
|  | 12 | Фасовка: канистра не менее, 3,8 литра | Указать |  |
|  | 13 | Требуемое количество канистр, шт. | 10 |  |
| 12. | 1 | Крем для ухода за кожей рук медицинского персонала | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Средство для защиты кожи рук медицинского персонала, увлажнения, питания и восстановления функции кожи до и после длительного контакта с чистящими, моющими средствами, антисептиками | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка: тюбик не менее , 100 мл | Указать |  |
|  | 8 | Требуемое количество, штук | 300 |  |
| 13. | 1 | Универсальные, трёхрежимные индикаторы для контроля воздушной стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров режимов в каждом цикле стерилизации в камере воздушных стерилизаторов при размещении индикаторов внутри упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемые режимы воздушной стерилизации: 160 град./150 мин; 180 град./ 60 мин.; 200 град./ 30 мин. | Наличие |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: 157 град./ 95 мин.; 177 град./ 22 мин.; 197 град./ 6 мин. | Наличие |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  | 9 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 10 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 11 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |  |
|  | 12 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 13 | Предназначен для размещения в трудно стерилизуемых точках - внутри бумажных и полиамидных упаковок, стерилизационных коробок, металлических укладок, изделий с полостями | Наличие |  |
|  | 14 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 5 |  |
|  | 15 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 24 |  |
|  | 16 | Фасовка: упаковка не менее, 1000 тестов | Указать |  |
|  | 17 | Требуемое количество упаковок | 18 |  |
| 14. | 1 | Индикатор для контроля воздушной стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров режимов в каждом цикле стерилизации в камере воздушных стерилизаторов при размещении индикаторов снаружи упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемый режим: | 180 град./ 60 мин. |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: | 177 град./ 60 мин. |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  | 9 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги. | Наличие |  |
|  | 10 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами. | Наличие |  |
|  | 11 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 12 | Класс ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |  |
|  | 13 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 24 |  |
|  | 14 | Фасовка: упаковка не менее, 1000 тестов | Указать |  |
|  | 15 | Требуемое количество, упаковок | 18 |  |
| 15. | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемый режим: | 132 град./ 20 мин. |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: | 130 град./ 7 мин. |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  | 9 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 10 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 11 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |  |
|  | 12 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 13 | Предназначен для размещения внутри бумажных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических укладок | Наличие |  |
|  | 14 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |  |
|  | 15 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |  |
|  | 16 | Фасовка: упаковка не менее, 1000 тестов | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество упаковок | 18 |  |
| 16. | 1 | Индикатор для контроля паровой стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для контроля соблюдения критических параметров режимов в камере паровых стерилизаторов, с удалением воздуха из камеры методом продувки паром, в каждом цикле стерилизации при размещении индикаторов снаружи стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемый режим: | 132 град./ 20 мин. |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: | 130 град./ 20 мин. |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  | 9 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 10 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 11 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |  |
|  | 12 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 13 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 4 |  |
|  | 14 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 36 |  |
|  | 15 | Фасовка: упаковка не менее, 1000 тестов | Указать |  |
|  | 16 | Требуемое количество упаковок | 18 |  |
| 17. | 1 | Индикатор биологический одноразовый | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Предназначен для биологического контроля работы воздушного стерилизатора | Наличие |  |
|  | 5 | Контролируемый режим: |  |  |
|  | 5.1 | 160 град.С – 150 мин. | Указать |  |
|  | 5.2 | 180 град.С – 60 мин. | Указать |  |
|  | 6 | Индикатор содержит споры тест-микроорганизмов: Bacillus subtilis штамм В-911 | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка: упаковка не менее, 5 тестов | Наличие |  |
|  | 8 | Требуемое количество упаковок | 7 |  |
| 18 | 1 | Индикатор биологический одноразовый автономный | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Предназначен для биологического контроля работы парового стерилизатора | Наличие |  |
|  | 5 | Контролируемый режим: |  |  |
|  | 5.1 | 132 град.С – 20 мин. | Указать |  |
|  | 5.2 | 134 град.С – 5 мин | Указать |  |
|  | 6 | Индикатор содержит споры тест-микроорганизмов: Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В-718 | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка: упаковка не менее, 20 тестов | Указать |  |
|  | 8 | Требуемое количество упаковок | 2 |  |
| 19. | 1 | Индикаторные тест-полоски | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Cтрана происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначены для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства, содержащего алкилдиметилбензиламмония хлорид, дидецилдиметиламмония хлорид, глутаровый альдегид и глиоксаль; для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка: упаковка не менее, 100 тестов | Наличие |  |
|  | 7 | Требуемое количество упаковок | 2 |  |
| 20. | 1 | Индикаторные тест-полоски | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Cтрана происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначены для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства, содержащего алкилдиметилбензиламмония хлорид, изопропанол и неионогенные поверхностно-активные вещества; для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка: упаковка не менее, 100 тестов | Указать |  |
|  | 7 | Требуемое количество упаковок | 2 |  |
| 21. | 1 | Индикаторные тест-полоски | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Cтрана происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначены для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства, содержащего перекись водорода, алкилдиметилбензиламмония хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид, молочную кислоту; для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка: упаковка не менее, 100 тестов | Указать |  |
|  | 7 | Требуемое количество упаковок | 2 |  |
| 22. | 1 | Индикаторные тест-полоски | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Cтрана происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначены для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства на основе алкилдиметилбензиламмоний хлорида и N,N-дидецил-N,N-диметиламмоний хлорида; для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка: упаковка не менее, 50 тестов | Указать |  |
|  | 7 | Требуемое количество упаковок | 2 |  |
| 23. | 1 | Самоклеящиеся пакеты из крафт-бумаги, для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению. | Наличие |  |
|  | 5 | Размер пакетов: Ширина, мм Длина, мм | Не менее 150 Не менее 250 |  |
|  | 6 | Фасовка: упаковка не менее 100 штук | Указать |  |
|  | 7 | Требуемое количество упаковок | 100 |  |

При поставке товара остаточный срок годности товара должен быть не менее 70% от установленного производителем срока годности