Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения.

| № п/п | Показатели товара, их значения |
| --- | --- |
| 1 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90 либо БНД 90/130 ГОСТ 22245-90 |
| 2 | Люки чугунные тяжелые ГОСТ 3634-99 |
| 3 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ГОСТ 26633-91 |
| 4 | Бетон тяжелый (крупность заполнителя более 40 мм) класс В12,5 (М150) ГОСТ 26633-91 |
| 5 | Кольцо опорное КО-6 (бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг) (серия 3.900.1-14) ГОСТ 8020-90 |
| 6 | Земля растительная (Механический состав почвы должен быть близким к гранулометрическому составу к легкому суглинку, иметь рН 6,5-7,3, содержание гумуса 4-8%, азота не менее 6 мг на 100 г почвы фосфора не менее 25 мг на 100 г почвы, калия 10-15 мг на 100 г почвы) |
| 7 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм ГОСТ 8267-93 |
| 8 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм ГОСТ 8267-93 |
| 9 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм ГОСТ 8267-93 |
| 10 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм ГОСТ 8267-93 |
| 11 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г ГОСТ 9128-2009 |
| 12 | Семена газонных трав (смесь) ГОСТ 52325-2005 |
| 13 | Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1 либо ЭБК-2 ГОСТ Р52128-2003 норма расхода с учетом потерь 0,000618т/м2 |
| 14 | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) |
| 15 | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) |
| 16 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-79 |