УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ О.Б. Мелехова

«05»  апреля  2013 года

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора на поставку  тест-систем  для диагностики других инфекционных заболеваний для МБУЗ «ГП № 2»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Адрес электронной почты |  | poliklinikagp2@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | Тел. (342) 221-64-21 Факс. (342) 221-74-21 |
| Контактное лицо |  | Фордя Татьяна Сергеевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет ГПД |  | Поставка тест – систем для диагностики других инфекционных заболеваний для МБУЗ «ГП №2» |
| Начальная (максимальная) цена ГПД |  | - 761 506,55 рублей |
| Обоснование начальной (максимальной) цены ГПД |  | Цена сформирована в результате предварительно проведенного анализа рынка оказания услуг являющихся предметом аукциона, путем изучения коммерческих предложений (Приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Товар (работы, услуги) должен (должны) быть поставлен (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями ГПД, являющегося приложением к документации об аукционе. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | По графику (Приложение № 2 к Проекту гражданско – правового договора, являющегося Приложением № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, к осуществлению монтажа и наладки товара (в случае размещения заказа на поставки машин и оборудования) |  | - |
| Гарантия производителя товара (срок действия гарантии), гарантия поставщика (срок действия гарантии) (в случае размещения заказа на поставки новых машин и оборудования) |  | Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 70 %. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости) |  | Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции технического задания). В подтверждение этого Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику документы подтверждающие качество товара (сертификат соответствия или декларация о соответствии, регистрационное удостоверение). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 20 банковских дней с момента получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по договору третьим лицам не допускается Оплата по ГПД, являющемся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком ГПД. |
| Источник финансирования заказа |  | За счет средств обязательного медицинского страхования, обязательного медицинского страхования (Дневной стационар), обязательного медицинского страхования (Женская консультация), за счет средств предпринимательской деятельности, предпринимательской деятельности (КДЛ). |
| Порядок формирования цены ГПД |  | Цена предлагаемой продукции должна включать в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены ГПД и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного ГПД |  | - |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по ГПД товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения ГПД вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных ГПД товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен ГПД. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену ГПД пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены ГПД, а при внесении соответствующих изменений в ГПД в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену ГПД указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены ГПД на предусмотренное в ГПД количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении ГПД |  | При заключении ГПД заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой ГПД, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой ГПД, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой ГПД. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены ГПД, предложенной участником аукциона, с которым заключается ГПД, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | В случае размещения заказа у субъектов малого предпринимательства: Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; указание на производителя товара и каталожный номер производителя. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом ГПД, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения ГПД являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена ГПД не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение) (при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 1% начальной (максимальной) цены ГПД. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 12.04.2013 13:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 18.04.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 22.04.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения ГПД |  |  |
| Размер обеспечения исполнения ГПД |  | - Не предоставляется |
| - VIII. Обеспечение гарантии производителя (поставщика) на товар |  |  |
| Обеспечение гарантии производителя (поставщика) на товар (в случае размещения заказа на поставки новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена ГПД на поставки которых составляет пятьдесят миллионов и более, поставки медицинского оборудования) |  | Не предоставляется |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

( СПЕЦИФИКАЦИЯ)

| № п/п | Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена (за 1 ед.), руб. | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клиника-кал (клинический анализ кала) Набор для клинического анализа кала. Скрытая кровь-1000 анализов. Стеркобилин-50 анализов. Билирубин-200 анализов. Микроскопические исследования (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельмитов)-2000 анализов. | набор | 2 |  |  |
| 2 | Масло иммерсионное Масло иммерсионное 100 мл | флакон | 20 |  |  |
| 3 | Масло иммерсионное не флюоресцирующее Масло иммерсионное не флюоресцирующее по 10мл | упак | 10 |  |  |
| 4 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) Формат теста – не менее 48 определений (6х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 13 |  |  |
| 5 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 |  |  |
| 6 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Аналитическая чувствительность – не менее 6,25 мРЕ/мл Время инкубации не более 1ч Наличие не более одного калибратора Возможность расчета результатов по формуле Срок годности тест-системы не менее 13 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 |  |  |
| 7 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека Формат теста - не менее 48 определений (разборность до 1 лунки). Количество анализируемого образца не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37ºС. Срок годности тест-системы не менее 15 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 13 |  |  |
| 8 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека Формат теста - не менее 96 определений Количество анализируемого образца не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37ºС. Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 3 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 5 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие штрих-кода на реагентах Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 |  |  |
| 9 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Возможность определения титра антител по таблице - наличие Количество анализируемого образца не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37ºС. Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 |  |  |
| 10 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста – не менее 48 определений (6х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч 30 мин Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 13 |  |  |
| 11 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgМ к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - 10 мкл Наличие готового коньюгата Время инкубации не более 1ч 30 мин Срок годности тест-системы не менее 15 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 |  |  |
| 12 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - 10 Время инкубации не более 1ч 30 мин Все контроли готовы к применению – наличие Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 |  |  |
| 13 | Антиген кардиолипиновый раствор для диаг.целей,амп.2мл№10 в комп.с 70%раствором холин-хлорида, фл.5мл №2 | набор | 10 |  |  |
| 14 | Тест система Анти-Люис РПГА Иммунодиагностикум эритроцитарный для качественного, полуколичественного выявления специфических антител к возбудителю сифилиса в сыворотке крови и ликворе в реакции пассивной гемаглютинации. Формат теста - 100 определений. Количество анализируемого образца - 25мкл. Время анализа - 40 минут. Срок годности тест системы 18 месяцев. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Наличие регистрационного удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | набор | 10 |  |  |
| 15 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к Vi антигену Брюшного тифа в сыворотке и плазме крови человека Состав набора :диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Vi-антигенный жидкий - 1 фл. 6 мл.; контрольная диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сыворотка рецептор Vi сухая - 1 фл. 0,1 мл.; 0,9% раствор натрия хлорида - 2 фл. по 8 мл.; планшет для иммунологических реакций однократного применения -1 шт. 1%взвесь формалинизированных несенсибилизированных эритроцитов барана-1 фл по1 мл | набор | 1 |  |  |
| 16 | Набор реагентов: МикоСкан 5х30 Сос тав набора 1. Антитела микоплазменные сухие во флаконе, 1 мл 5 фл.2. Инструкция по применению 1 шт. | наб | 3 |  |  |
| 17 | Набор реагентов: ХламиСкан 5х30 Сос тав набора 1. Антитела хламидийные сухие во флаконе, 1 мл 5 фл.2. Инструкция по применению 1 шт. | наб | 3 |  |  |
| 18 | Набор реагентов: УреаСкан 5х30 Сос тав набора 1. Антитела уреаплазменные сухие во флаконе, 1 мл 5 фл.2. Инструкция по применению 1 шт. | наб | 3 |  |  |
| 19 | Тест система иммуноферментная антитела к Лямблиям Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,G, М к антигенам лямблий. 12х8 анализов; ИФА двухстадийный без предварительной промывки планшета, объем образца 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образца 1:100; стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С, наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора 12 месяцев; наличие: планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25˚С до 10 суток;Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| 20 | Тест система иммуноферментная Токсокара - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; объем образца 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения, схемы проведения ИФА; возможность определения титра антител; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности; срок годности набора 12 месяцев;Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| 21 | Тест система иммуноферментная Описторх - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления специфических циркулирующих иммунокомплексов, содержащих антигены описторхисов. 12х8 анализов; ИФА «Сэндвич»-вариант, без предварительной промывки планшет; объем исследуемого образца 10 мкл; стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8˚С; наличие схемы проведения ИФА; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности; срок годности 12 месяцев; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности; наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа «зип-лок», планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверенияДоставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| 22 | Тест система иммуноферментная Трихинеллы - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; объем исследуемого образца 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; продолжительность анализа 1 ч 25 мин.; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора 12 месяцев; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения;Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| 23 | Тест система иммуноферментная Эхинококк - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; сыворотка 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора 12 месяцев; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения;Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| 24 | Тест система иммуноферментная Аскарида - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; сыворотка не более 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора не менее 9 месяцев; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения; | набор | 1 |  |  |
| 25 | Набор для определения Калия Турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности. Стабильность монореагента после вскрытия флакона: -при температуре 18-25 С0 не менее 30 дней. Состав набора: монореагент, стандарт калия. Состав монореагента: гидроксид натрия 500 ммоль/л, тетрафенилборат 260 ммоль/л, детергенты, стабилизаторы. Состав стандарта: калий 5 ммоль/л. | набор | 6 |  |  |
| 26 | Набор для определения общего белка Метод: фотометрический, биуретовый тест, конечная точка; λ=540 нм, Hg 546 нм; Состав: R1 (Гидроксид натрия – 84 ммоль/л, Калий-натрий тартрат – 13,4 ммоль/л, йодид калия – 3 ммоль/л, сульфат меди – 1,2 ммоль/л), Стандарт – 5 г/дл, Линейность в диапазоне от 0,05 до 15 г/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С, Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10 мл | набор | 2 |  |  |
| 27 | Набор для определения Билирубин общий Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 30 мг/дл Нет интерференции с липемией, гемоглобином и аскорбиновой кислотой 546 (540 – 560) нм 500 мл | набор | 1 |  |  |
| 28 | Набор для определения Билирубин прямой Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2, 4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка; λ=546 нм, (540-560) нм; Состав: R1 (ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л, NaCl – 123 ммоль/л, Сульфаниловая кислота – 80 ммоль/л); R2 (2,4-Дихлорофенил-диазониевая соль – 0,1 ммоль/л, HCl – 153 ммоль/л, ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 0,1 до 10 мг/дл (1,7-170 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80мл, R 2 1х100 мл | набор | 4 |  |  |
| 29 | Клини-тест (фракции белка) Состав набора : Концентрат буферного раствора 250 мл, краситель пунцовый С 125 мл, контрольная сыворотка 1 фл,, растворитель 3 мл | набор | 1 |  |  |
| 30 | Набор для определения Натрий Фотометрический магний-уранилацетатный метод для количественного определения концентрации натрия в сыворот-ке крови. Линейность: до 300 ммоль/л. Длина волны: 405 (365-410) нм. Процедура: днореагентная с предварительным осаждением. • Стабильность: после вскрытия флаконов до конца срока годности 2х60 мл | набор | 2 |  |  |
| 31 | Набор для определения Фосфора Метод с молибдатом аммония, УФ, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 15 мг/дл Стандарт 5,0 мг/дл (1,61 ммоль/л) 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм 150 мл | набор | 2 |  |  |
| 32 | Набор для определения Мочевая кислота Метод уриказный - TOOS, ферментативный,с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ, Линейность до 20 мг/дл Чувствительность 0,3мг/дл 500мл (5х80мл+1х100мл) Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л), 550 нм, Hg 546 нм | набор | 3 |  |  |
| 33 | Набор для определения ЛПВП Метод прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка БИРЕАКТИВ Не подвержен влиянию интерферирующих субстратов Линейность до 180 мг/дл 600 нм/700 нм (бихроматический) 125 мл | набор | 1 |  |  |
| 34 | Набор для определения ЛПНП Ферментативный фотометрический тест "СПОD РАР" Конечная точка Монореактив Линейность до 10,3 ммоль/л Hg 546 нм, 120мл (6 x 20 мл) | набор | 3 |  |  |
| 35 | Мембрана ацетат целлюлозная Мембрана в прозрачной упаковке размер 57х140 тип МФАС-ОС-1 пленка для электрофореза 50 шт/уп | упак | 1 |  |  |
| 36 | Реактив Этилацетат (чда) | флакон | 6 |  |  |
| 37 | Раствор Хенкса 400 мл/упаковка | упак | 2 |  |  |
| 38 | Тест система Тироид ИФА-ат ТПО 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста - непрямой ИФА, двухстадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | 4 |  |  |
| 39 | Тест-система Т4-своб. 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | 5 |  |  |
| 40 | Тест система Гонадотропин ИФА-ЛГ 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток. | набор | 1 |  |  |
| 41 | Тест система Гонадотропин ИФА-ФСГ 8 ×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | 2 |  |  |
| 42 | Тест система Общий JgE Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений, (6х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца – не менее 20 мкл Одностадийный вариант Чувствительность теста – не менее 2,5 МЕ/мл Наличие всех реагентов, готовых к применению (кроме ПР) Время инкубации не более 45 мин Срок годности тест-системы не менее 13 месяцев Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 3 |  |  |
| 43 | Тест система ИФА Тестостерон 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | 2 |  |  |
| 44 | Сыворотка моноспецифическая JgG.M.A Моноспецифические сыворотки предназначены для качественного и количественного определения соответствующих иммуноглобулинов в норме и патологии в сывороточных препаратах и биологических жидкостях. ФОРМА ВЫПУСКА Сыворотки выпускаются в сухом виде в ампулах по 1 мл. Комплект состоит из трех ампул каждого вида сыворотки против IgG(H) или Ig G (H+L), IgM (H), IgA (H) и одной ампулы контрольной сыворотки крови человека ( всего 10 ампул). | набор | 8 |  |  |
| 45 | Тест-система ДГЭА-сульфат Принцип анализа: конкурентный одностадийный иммуноферментный анализ Количество анализов (включая контроли): 96 Формат планшета: 96 луночный. Стрипирование планшета: 12 стрипов по 8 лунок Образец для анализа: сыворотка и плазма крови Температура инкубации: 37°С/20-25С Общее время инкубации: 135 минут Хромоген ТМБ: готов к употреблению Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат: готов к употреблению Умет результатов электрофотометрическим методом при длине волны: 450 нм Метод расчета: количественный Калибровочные пробы: 6 калибровочных проб и 1 контрольная сыворотка Диапазон выявления концентраций: 0,1-10,0 Чувствительность: 0,03 мкг/мл. | набор | 1 |  |  |
| 46 | Тест-система для определения соматотропного гормона Принцип анализа-сэндвич"-вариант твердофазного иммуноферментного анализа Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 65 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0, 2.5, 5, 10, 25, 50 нг/мл, Диапазон выявления концентраций 0,5 - 50 нг/мл Чувствительность не более 0.5 нг/мл Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control "Bio-Rad" | набор | 1 |  |  |
| 47 | Тест-система для иммуноферментного определения инсулиноподопбнгого фактора роста 1 Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более3 час 30 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0, 5, 10, 50, 150, 300 и 600 нг/мл, Диапазон выявления концентраций 1,292 - 600 нг/мл Чувствительность Не более 1.292 нг/мл | набор | 1 |  |  |
| 48 | Тест-система для определения Альдостерона Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 1 час 20 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0; 15; 50; 200; 500; 1000 пг/мл Диапазон выявления концентраций 10 - 1000 пг/мл Чувствительность Не более 10 пг/мл Контроль 1 флакон | набор | 1 |  |  |
| 49 | Тест-система для определения Паратгормона Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более3 час 30 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0; 7.8; 22.7; 89; 257; 918 пг/мл Диапазон выявления концентраций 0,9 - 1000 пг/мл Чувствительность Не более 0,9 пг/мл Контроль 2 флакона, синтетический h-ПТГ (1-84) в растворе БСА с овечьей сывороткой | набор | 1 |  |  |
| 50 | Тест-система Эстрадиол Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 2 час 15 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0; 25; 100; 250; 500; 1 000; 2 000 пг/мл Диапазон выявления концентраций 9,714 - 2 000 пг/мл Чувствительность Не более 9,714 пг/мл Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции, с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control "Bio-Rad" | набор | 1 |  |  |
| 51 | Тест-система кортизол 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 5 нмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - не более 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 1800 нмоль/л. Объем анализируемого образца не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток | набор | 1 |  |  |
| 52 | Тест-система для определения АКТГ Принцип анализа твердофазный иммуноферментный анализ, двухстадийный Количество анализов, включая контроли 96 Образец для анализа сыворотка или плазма крови Общее время анализа 5 часов Температура инкубации Комнатная Калибровочные пробы 0; 6.6; 22; 67; 204; 517 пг/мл Диапазон выявления концентраций 0.46 - 500 пг/мл Чувствительность Не более 0.46 пг/мл Контроль Есть, 2 уровня синтетический h-АКТГ (1-39) в растворе БСА/лошадиной сыворотки, 2 флакона, по 2 мл каждый | набор | 1 |  |  |
| 53 | Тест-система Пролактин 8×12, стрипированный.Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту 84/500. Чувствительность не более 10 мМЕ/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 2000 мМЕ/л. Объем сыворотки для исследованияне более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 3 |  |  |
| 54 | Тест-система ПСА Тест-система для количественного определения содержания общего простата-специфического антигена (ПСА общий) в сыворотке крови человека. 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток. | набор | 6 |  |  |
| 55 | Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина (ХГч) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста - «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Четвертому Международному стандарту IS 75/589. Чувствительность не более 1 мМЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - не более 50 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 500 мМЕ/мл. Объем анализируемого образца не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе не менее 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 3 |  |  |
| 56 | Тест-система для количественного определения свободного бетта хорионического гонадотропина (β-ХГч) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста - «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Четвертому Международному стандарту IS 75/589. Чувствительность не более 0,02 МЕд/мл. Суммарное время инкубаций - не более 90 мин.Объем пробы не более 20 мкл . Диапазон измеряемых концентраций 0-7 мЕд/мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 12 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 7 |  |  |
| 57 | Тест-система для количественного определения альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Чувствительность не более 1 МЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 300 МЕ/мл. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток | набор | 4 |  |  |
| 58 | Тест система для определения ПАПП-а Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 1час 15 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0, 1, 2.5, 5.0, 15 и 30 мкг/мл Диапазон выявления концентраций 0,133 - 30 мкг/мл Чувствительность Не более 0.133 мкг/мл Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции, с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control "Bio-Rad" | набор | 6 |  |  |
| 59 | Тест-система СА -242 Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 3 час 30 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0, 15, 50, 100, 150 Е/мл Диапазон выявления концентраций 1 – 150 Е/мл Чувствительность Не более 1 Е/мл Контроль 2 флакона | набор | 1 |  |  |
| 60 | Контрольный материал Serodos Plus с известными знач. в области патологии лиоф. (HUMAN, Германия) 5мл | флакон | 14 |  |  |
| 61 | Контрольный материал Serodos с известными знач. в области нормы лиоф. (HUMAN, Германия) 5мл | флакон | 14 |  |  |
| 62 | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора МЕК 6410 Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2 Осмоляльность, в пределах 323±20 мОсм/кг. Электропроводность, в пределах 19,01±0,50 мСим/см Фон по PLT, не более 10*109 л-1. Фон по RBC, не более 0,05*1012 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл Концентрация солей для изотонической стабильности, не более 1,5% Концентрация буферных веществ, не более 0,1% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности, не менее 2 лет | упак | 2 |  |  |
| 63 | Кислотный промывающий раствор 500мл для анализатора Сапфир 400 | упак | 1 |  |  |
| 64 | Щелочной промывающий раствор 500мл для анализатора Сапфир 400 | упак | 1 |  |  |
| 65 | Формалин ГОСТ 1625-89 10% | кг | 3 |  |  |
| 66 | Хлорид калия по 500г в упаковке х/ч безводный | кг | 0,5 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Используемые реактивы не должны повлечь нарушения воспроизводимости и стабильности аналитической системы, и как следствие повторного тестирования реактивов для приведения аналитической системы в соответствии с Приказом № 220 МЗ РФ от 26 мая 2003 года и  ОСТа 91500.13.0001-2003

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

# ПРОЕКТ

# ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ___

на поставку тест-систем для диагностики других инфекционных заболеваний

г. Пермь 							                   «___»__________2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Главного врача Мелеховой Оксаны Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, именуемые далее "Стороны", по результату проведенного открытого аукциона в электронной форме (протокол № ___________ от «___»___________ 201_ года) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик принимает на себя обязанности на поставку тест-систем для диагностики других инфекционных заболеваний (далее – товар)  Заказчику на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество, цена с НДС и общая сумма поставки товара с НДС предусматриваются в подписанной Сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ________ (_________________) рублей __ копеек и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора. Источник финансирования: за счет средств обязательного медицинского страхования, обязательного медицинского страхования (дневной стационар), обязательного медицинского страхования (женская консультация), предпринимательской деятельности, предпринимательской деятельности (КДЛ).

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме,  фиксируется в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора указана с учетом всех налогов и сборов, таможенных пошлин, выплаченных или подлежащих выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

2.4. Оплата за товар производится путем безналичного перечисления денежных средств в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

2.6. Поставщик обязан представить товар партиями, сформированными по разным источникам в соответствии с Приложением 3 к настоящему Договору. На каждую партию товара формируется самостоятельный пакет документов в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Договора.

2.7. По окончании (исполнении) Договора производить сверку взаимных расчетов.

3.КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1.Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным требованиям государственных стандартов качества в соответствии с действующим законодательством Российской федерации и требованиям, предъявляемым международным стандартам качества. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии).

3.2. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем.

4.ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

4.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту доставки и погрузочно-разгрузочных работах.

4.3.Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

5.СРОКИ  И  ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЁМКИ ТОВАРА

5.1. Поставка товара осуществляется по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 3 , с 08.00 до 15.00 в рабочие дни. Доставка производится до кабинета по предварительному согласованию с ответственным представителем заказчика.

5.2. Поставка товара производится в соответствии с графиком поставки (Приложение № 2) до 10 числа каждого месяца.

5.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.4. Товар поставляется и передается Заказчику по накладной. Заказчик осуществляет приемку товара и оформление документов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки товара. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении действий Заказчика по приёмке товара, отсутствие его представителя при совершении данных действий не влечет недействительности действий Заказчика, касающихся поставляемого товара.

5.5. В целях обеспечения сохранности качества поставляемого товара, создания условий для своевременной и правильной приемки его по качеству Поставщик обязан обеспечить:

5.5.1. строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;

5.5.2.  поставку товара, соответствующего по качеству и комплектности требованиям, установленным стандартами, техническими условиями и пр. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также товар, поставка которого была запрещена органами, осуществляющими контроль  качества продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должен;

5.5.3. своевременное предоставление документов, удостоверяющих качество товара (сертификат соответствия (декларация о соответствии)) Заказчику.

5.6. При приемке товара Заказчик обязан проверить:

5.6.1. наличие маркировки товара и исправность тары;

5.6.2. проверить соответствие наименования товара товарно-транспортной накладной;

5.6.3. произвести осмотр товара;

5.7. Приемка товара производится лицами, уполномоченными на то руководителем учреждения - Заказчика.

5.8. Приемка товара по количеству и качеству производится  по сопроводительным документам (накладная, сертификат соответствия (декларация о соответствии) и т.д.). Отсутствие указанных сопроводительных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом количестве и качестве поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

5.9. При обнаружении несоответствия количества и качества, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям договора либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, а также при отсутствии всех необходимых сопроводительных документов (их части) Заказчик приостанавливает дальнейшую приемку  товара и   составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке несоответствий и дефектов. Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 1 (одного)  дня исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика, предоставить все недостающие сопроводительные документы. Заказчик обязан обеспечить хранение данного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

5.10. В случае отказа Заказчика от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика с указанием причины отказа.

5.11. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику, является дата приёмки товара на накладной.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии  с действующим законодательством.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим договором срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара;

6.3.В случаях, установленных п. 6.2 настоящего договора, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий договора, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, не урегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с его регламентом.

9.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

9.1. Расторжение договора возможно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу: один экземпляр ПОСТАВЩИКУ, второй экземпляра ЗАКАЗЧИКУ.

10.2. К договору прилагается и является неотъемлемой его частью спецификация (Приложение № 1), график поставки (приложение № 2), перечень товаров по источникам финансирования (приложение № 3).

10.3. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК 								ПОСТАВЩИК

Муниципальное бюджетное учреждение

здравоохранения 
«Городская поликлиника №2»

Адрес: 614990, г. Пермь,

ул. Бр. Игнатовых, 3

Т.: (8342) 221-74-21

ИНН / КПП 5905023290 / 590501001

БИК 045744000

ОГРН 1025901213470

р/с 407 018 103 000 030 000 01

Банк: РКЦ Пермь г. Пермь

Главный врач___________О.Б. Мелехова

Приложение №1

к гражданско-правовому договору № ____

от «__» __________2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена (за 1 ед.), руб. | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клиника-кал (клинический анализ кала) Набор для клинического анализа кала. Скрытая кровь-1000 анализов. Стеркобилин-50 анализов. Билирубин-200 анализов. Микроскопические исследования (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельмитов)-2000 анализов. | набор | 2 |  |  |
| 2 | Масло иммерсионное Масло иммерсионное 100 мл | флакон | 20 |  |  |
| 3 | Масло иммерсионное не флюоресцирующее Масло иммерсионное не флюоресцирующее по 10мл | упак | 10 |  |  |
| 4 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) Формат теста – не менее 48 определений (6х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 13 |  |  |
| 5 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 |  |  |
| 6 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Аналитическая чувствительность – не менее 6,25 мРЕ/мл Время инкубации не более 1ч Наличие не более одного калибратора Возможность расчета результатов по формуле Срок годности тест-системы не менее 13 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 |  |  |
| 7 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека Формат теста - не менее 48 определений (разборность до 1 лунки). Количество анализируемого образца не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37ºС. Срок годности тест-системы не менее 15 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 13 |  |  |
| 8 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека Формат теста - не менее 96 определений Количество анализируемого образца не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37ºС. Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 3 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 5 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие штрих-кода на реагентах Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 |  |  |
| 9 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Возможность определения титра антител по таблице - наличие Количество анализируемого образца не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37ºС. Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 |  |  |
| 10 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста – не менее 48 определений (6х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч 30 мин Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 13 |  |  |
| 11 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgМ к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - 10 мкл Наличие готового коньюгата Время инкубации не более 1ч 30 мин Срок годности тест-системы не менее 15 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 |  |  |
| 12 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - 10 Время инкубации не более 1ч 30 мин Все контроли готовы к применению – наличие Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 |  |  |
| 13 | Антиген кардиолипиновый раствор для диаг.целей,амп.2мл№10 в комп.с 70%раствором холин-хлорида, фл.5мл №2 | набор | 10 |  |  |
| 14 | Тест система Анти-Люис РПГА Иммунодиагностикум эритроцитарный для качественного, полуколичественного выявления специфических антител к возбудителю сифилиса в сыворотке крови и ликворе в реакции пассивной гемаглютинации. Формат теста - 100 определений. Количество анализируемого образца - 25мкл. Время анализа - 40 минут. Срок годности тест системы 18 месяцев. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Наличие регистрационного удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | набор | 10 |  |  |
| 15 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к Vi антигену Брюшного тифа в сыворотке и плазме крови человека Состав набора :диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Vi-антигенный жидкий - 1 фл. 6 мл.; контрольная диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сыворотка рецептор Vi сухая - 1 фл. 0,1 мл.; 0,9% раствор натрия хлорида - 2 фл. по 8 мл.; планшет для иммунологических реакций однократного применения -1 шт. 1%взвесь формалинизированных несенсибилизированных эритроцитов барана-1 фл по1 мл | набор | 1 |  |  |
| 16 | Набор реагентов: МикоСкан 5х30 Сос тав набора 1. Антитела микоплазменные сухие во флаконе, 1 мл 5 фл.2. Инструкция по применению 1 шт. | наб | 3 |  |  |
| 17 | Набор реагентов: ХламиСкан 5х30 Сос тав набора 1. Антитела хламидийные сухие во флаконе, 1 мл 5 фл.2. Инструкция по применению 1 шт. | наб | 3 |  |  |
| 18 | Набор реагентов: УреаСкан 5х30 Сос тав набора 1. Антитела уреаплазменные сухие во флаконе, 1 мл 5 фл.2. Инструкция по применению 1 шт. | наб | 3 |  |  |
| 19 | Тест система иммуноферментная антитела к Лямблиям Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,G, М к антигенам лямблий. 12х8 анализов; ИФА двухстадийный без предварительной промывки планшета, объем образца 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образца 1:100; стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С, наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора 12 месяцев; наличие: планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25˚С до 10 суток;Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| 20 | Тест система иммуноферментная Токсокара - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; объем образца 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения, схемы проведения ИФА; возможность определения титра антител; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности; срок годности набора 12 месяцев;Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| 21 | Тест система иммуноферментная Описторх - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления специфических циркулирующих иммунокомплексов, содержащих антигены описторхисов. 12х8 анализов; ИФА «Сэндвич»-вариант, без предварительной промывки планшет; объем исследуемого образца 10 мкл; стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8˚С; наличие схемы проведения ИФА; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности; срок годности 12 месяцев; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности; наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа «зип-лок», планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверенияДоставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| 22 | Тест система иммуноферментная Трихинеллы - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; объем исследуемого образца 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; продолжительность анализа 1 ч 25 мин.; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора 12 месяцев; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения;Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| 23 | Тест система иммуноферментная Эхинококк - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; сыворотка 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора 12 месяцев; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения;Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |  |  |
| 24 | Тест система иммуноферментная Аскарида - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; сыворотка не более 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора не менее 9 месяцев; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения; | набор | 1 |  |  |
| 25 | Набор для определения Калия Турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности. Стабильность монореагента после вскрытия флакона: -при температуре 18-25 С0 не менее 30 дней. Состав набора: монореагент, стандарт калия. Состав монореагента: гидроксид натрия 500 ммоль/л, тетрафенилборат 260 ммоль/л, детергенты, стабилизаторы. Состав стандарта: калий 5 ммоль/л. | набор | 6 |  |  |
| 26 | Набор для определения общего белка Метод: фотометрический, биуретовый тест, конечная точка; λ=540 нм, Hg 546 нм; Состав: R1 (Гидроксид натрия – 84 ммоль/л, Калий-натрий тартрат – 13,4 ммоль/л, йодид калия – 3 ммоль/л, сульфат меди – 1,2 ммоль/л), Стандарт – 5 г/дл, Линейность в диапазоне от 0,05 до 15 г/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С, Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10 мл | набор | 2 |  |  |
| 27 | Набор для определения Билирубин общий Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 30 мг/дл Нет интерференции с липемией, гемоглобином и аскорбиновой кислотой 546 (540 – 560) нм 500 мл | набор | 1 |  |  |
| 28 | Набор для определения Билирубин прямой Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2, 4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка; λ=546 нм, (540-560) нм; Состав: R1 (ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л, NaCl – 123 ммоль/л, Сульфаниловая кислота – 80 ммоль/л); R2 (2,4-Дихлорофенил-диазониевая соль – 0,1 ммоль/л, HCl – 153 ммоль/л, ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 0,1 до 10 мг/дл (1,7-170 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80мл, R 2 1х100 мл | набор | 4 |  |  |
| 29 | Клини-тест (фракции белка) Состав набора : Концентрат буферного раствора 250 мл, краситель пунцовый С 125 мл, контрольная сыворотка 1 фл,, растворитель 3 мл | набор | 1 |  |  |
| 30 | Набор для определения Натрий Фотометрический магний-уранилацетатный метод для количественного определения концентрации натрия в сыворот-ке крови. Линейность: до 300 ммоль/л. Длина волны: 405 (365-410) нм. Процедура: днореагентная с предварительным осаждением. • Стабильность: после вскрытия флаконов до конца срока годности 2х60 мл | набор | 2 |  |  |
| 31 | Набор для определения Фосфора Метод с молибдатом аммония, УФ, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 15 мг/дл Стандарт 5,0 мг/дл (1,61 ммоль/л) 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм 150 мл | набор | 2 |  |  |
| 32 | Набор для определения Мочевая кислота Метод уриказный - TOOS, ферментативный,с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ, Линейность до 20 мг/дл Чувствительность 0,3мг/дл 500мл (5х80мл+1х100мл) Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л), 550 нм, Hg 546 нм | набор | 3 |  |  |
| 33 | Набор для определения ЛПВП Метод прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка БИРЕАКТИВ Не подвержен влиянию интерферирующих субстратов Линейность до 180 мг/дл 600 нм/700 нм (бихроматический) 125 мл | набор | 1 |  |  |
| 34 | Набор для определения ЛПНП Ферментативный фотометрический тест "СПОD РАР" Конечная точка Монореактив Линейность до 10,3 ммоль/л Hg 546 нм, 120мл (6 x 20 мл) | набор | 3 |  |  |
| 35 | Мембрана ацетат целлюлозная Мембрана в прозрачной упаковке размер 57х140 тип МФАС-ОС-1 пленка для электрофореза 50 шт/уп | упак | 1 |  |  |
| 36 | Реактив Этилацетат (чда) | флакон | 6 |  |  |
| 37 | Раствор Хенкса 400 мл/упаковка | упак | 2 |  |  |
| 38 | Тест система Тироид ИФА-ат ТПО 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста - непрямой ИФА, двухстадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | 4 |  |  |
| 39 | Тест-система Т4-своб. 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | 5 |  |  |
| 40 | Тест система Гонадотропин ИФА-ЛГ 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток. | набор | 1 |  |  |
| 41 | Тест система Гонадотропин ИФА-ФСГ 8 ×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | 2 |  |  |
| 42 | Тест система Общий JgE Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений, (6х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца – не менее 20 мкл Одностадийный вариант Чувствительность теста – не менее 2,5 МЕ/мл Наличие всех реагентов, готовых к применению (кроме ПР) Время инкубации не более 45 мин Срок годности тест-системы не менее 13 месяцев Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 3 |  |  |
| 43 | Тест система ИФА Тестостерон 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | 2 |  |  |
| 44 | Сыворотка моноспецифическая JgG.M.A Моноспецифические сыворотки предназначены для качественного и количественного определения соответствующих иммуноглобулинов в норме и патологии в сывороточных препаратах и биологических жидкостях. ФОРМА ВЫПУСКА Сыворотки выпускаются в сухом виде в ампулах по 1 мл. Комплект состоит из трех ампул каждого вида сыворотки против IgG(H) или Ig G (H+L), IgM (H), IgA (H) и одной ампулы контрольной сыворотки крови человека ( всего 10 ампул). | набор | 8 |  |  |
| 45 | Тест-система ДГЭА-сульфат Принцип анализа: конкурентный одностадийный иммуноферментный анализ Количество анализов (включая контроли): 96 Формат планшета: 96 луночный. Стрипирование планшета: 12 стрипов по 8 лунок Образец для анализа: сыворотка и плазма крови Температура инкубации: 37°С/20-25С Общее время инкубации: 135 минут Хромоген ТМБ: готов к употреблению Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат: готов к употреблению Умет результатов электрофотометрическим методом при длине волны: 450 нм Метод расчета: количественный Калибровочные пробы: 6 калибровочных проб и 1 контрольная сыворотка Диапазон выявления концентраций: 0,1-10,0 Чувствительность: 0,03 мкг/мл. | набор | 1 |  |  |
| 46 | Тест-система для определения соматотропного гормона Принцип анализа-сэндвич"-вариант твердофазного иммуноферментного анализа Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 65 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0, 2.5, 5, 10, 25, 50 нг/мл, Диапазон выявления концентраций 0,5 - 50 нг/мл Чувствительность не более 0.5 нг/мл Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control "Bio-Rad" | набор | 1 |  |  |
| 47 | Тест-система для иммуноферментного определения инсулиноподопбнгого фактора роста 1 Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более3 час 30 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0, 5, 10, 50, 150, 300 и 600 нг/мл, Диапазон выявления концентраций 1,292 - 600 нг/мл Чувствительность Не более 1.292 нг/мл | набор | 1 |  |  |
| 48 | Тест-система для определения Альдостерона Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 1 час 20 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0; 15; 50; 200; 500; 1000 пг/мл Диапазон выявления концентраций 10 - 1000 пг/мл Чувствительность Не более 10 пг/мл Контроль 1 флакон | набор | 1 |  |  |
| 49 | Тест-система для определения Паратгормона Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более3 час 30 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0; 7.8; 22.7; 89; 257; 918 пг/мл Диапазон выявления концентраций 0,9 - 1000 пг/мл Чувствительность Не более 0,9 пг/мл Контроль 2 флакона, синтетический h-ПТГ (1-84) в растворе БСА с овечьей сывороткой | набор | 1 |  |  |
| 50 | Тест-система Эстрадиол Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 2 час 15 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0; 25; 100; 250; 500; 1 000; 2 000 пг/мл Диапазон выявления концентраций 9,714 - 2 000 пг/мл Чувствительность Не более 9,714 пг/мл Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции, с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control "Bio-Rad" | набор | 1 |  |  |
| 51 | Тест-система кортизол 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 5 нмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - не более 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 1800 нмоль/л. Объем анализируемого образца не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток | набор | 1 |  |  |
| 52 | Тест-система для определения АКТГ Принцип анализа твердофазный иммуноферментный анализ, двухстадийный Количество анализов, включая контроли 96 Образец для анализа сыворотка или плазма крови Общее время анализа 5 часов Температура инкубации Комнатная Калибровочные пробы 0; 6.6; 22; 67; 204; 517 пг/мл Диапазон выявления концентраций 0.46 - 500 пг/мл Чувствительность Не более 0.46 пг/мл Контроль Есть, 2 уровня синтетический h-АКТГ (1-39) в растворе БСА/лошадиной сыворотки, 2 флакона, по 2 мл каждый | набор | 1 |  |  |
| 53 | Тест-система Пролактин 8×12, стрипированный.Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту 84/500. Чувствительность не более 10 мМЕ/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 2000 мМЕ/л. Объем сыворотки для исследованияне более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 3 |  |  |
| 54 | Тест-система ПСА Тест-система для количественного определения содержания общего простата-специфического антигена (ПСА общий) в сыворотке крови человека. 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток. | набор | 6 |  |  |
| 55 | Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина (ХГч) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста - «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Четвертому Международному стандарту IS 75/589. Чувствительность не более 1 мМЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - не более 50 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 500 мМЕ/мл. Объем анализируемого образца не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе не менее 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 3 |  |  |
| 56 | Тест-система для количественного определения свободного бетта хорионического гонадотропина (β-ХГч) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста - «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Четвертому Международному стандарту IS 75/589. Чувствительность не более 0,02 МЕд/мл. Суммарное время инкубаций - не более 90 мин.Объем пробы не более 20 мкл . Диапазон измеряемых концентраций 0-7 мЕд/мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 12 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 7 |  |  |
| 57 | Тест-система для количественного определения альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Чувствительность не более 1 МЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 300 МЕ/мл. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток | набор | 4 |  |  |
| 58 | Тест система для определения ПАПП-а Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 1час 15 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0, 1, 2.5, 5.0, 15 и 30 мкг/мл Диапазон выявления концентраций 0,133 - 30 мкг/мл Чувствительность Не более 0.133 мкг/мл Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции, с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control "Bio-Rad" | набор | 6 |  |  |
| 59 | Тест-система СА -242 Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 3 час 30 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0, 15, 50, 100, 150 Е/мл Диапазон выявления концентраций 1 – 150 Е/мл Чувствительность Не более 1 Е/мл Контроль 2 флакона | набор | 1 |  |  |
| 60 | Контрольный материал Serodos Plus с известными знач. в области патологии лиоф. (HUMAN, Германия) 5мл | флакон | 14 |  |  |
| 61 | Контрольный материал Serodos с известными знач. в области нормы лиоф. (HUMAN, Германия) 5мл | флакон | 14 |  |  |
| 62 | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора МЕК 6410 Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2 Осмоляльность, в пределах 323±20 мОсм/кг. Электропроводность, в пределах 19,01±0,50 мСим/см Фон по PLT, не более 10*109 л-1. Фон по RBC, не более 0,05*1012 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл Концентрация солей для изотонической стабильности, не более 1,5% Концентрация буферных веществ, не более 0,1% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности, не менее 2 лет | упак | 2 |  |  |
| 63 | Кислотный промывающий раствор 500мл для анализатора Сапфир 400 | упак | 1 |  |  |
| 64 | Щелочной промывающий раствор 500мл для анализатора Сапфир 400 | упак | 1 |  |  |
| 65 | Формалин ГОСТ 1625-89 10% | кг | 3 |  |  |
| 66 | Хлорид калия по 500г в упаковке х/ч безводный | кг | 0,5 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Используемые реактивы не должны повлечь нарушения воспроизводимости и стабильности аналитической системы, и как следствие повторного тестирования реактивов для приведения аналитической системы в соответствии с Приказом № 220 МЗ РФ от 26 мая 2003 года и  ОСТа 91500.13.0001-2003

Заказчик      ______________/ О.Б. Мелехова                        Поставщик   _____________/____________

МП								 МП

Приложение №2

к гражданско-правовому договору № ____

от «__» __________2013 г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

| № п/п | Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм. | Май | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клиника-кал (клинический анализ кала) Набор для клинического анализа кала. Скрытая кровь-1000 анализов. Стеркобилин-50 анализов. Билирубин-200 анализов. Микроскопические исследования (нейтральный жир, жирные кислоты, мыла, крахмал, яйца гельмитов)-2000 анализов. | набор | 2 | 2 |
| 2 | Масло иммерсионное Масло иммерсионное 100 мл | флакон | 20 | 20 |
| 3 | Масло иммерсионное не флюоресцирующее Масло иммерсионное не флюоресцирующее по 10мл | упак | 10 | 10 |
| 4 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) Формат теста – не менее 48 определений (6х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 13 | 13 |
| 5 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 | 1 |
| 6 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Аналитическая чувствительность – не менее 6,25 мРЕ/мл Время инкубации не более 1ч Наличие не более одного калибратора Возможность расчета результатов по формуле Срок годности тест-системы не менее 13 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 | 1 |
| 7 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека Формат теста - не менее 48 определений (разборность до 1 лунки). Количество анализируемого образца не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37ºС. Срок годности тест-системы не менее 15 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 13 | 13 |
| 8 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека Формат теста - не менее 96 определений Количество анализируемого образца не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37ºС. Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 3 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 5 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие штрих-кода на реагентах Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 | 1 |
| 9 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Возможность определения титра антител по таблице - наличие Количество анализируемого образца не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37ºС. Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 | 1 |
| 10 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста – не менее 48 определений (6х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч 30 мин Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 13 | 13 |
| 11 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgМ к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - 10 мкл Наличие готового коньюгата Время инкубации не более 1ч 30 мин Срок годности тест-системы не менее 15 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 | 1 |
| 12 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - 10 Время инкубации не более 1ч 30 мин Все контроли готовы к применению – наличие Срок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 1 | 1 |
| 13 | Антиген кардиолипиновый раствор для диаг.целей,амп.2мл№10 в комп.с 70%раствором холин-хлорида, фл.5мл №2 | набор | 10 | 10 |
| 14 | Тест система Анти-Люис РПГА Иммунодиагностикум эритроцитарный для качественного, полуколичественного выявления специфических антител к возбудителю сифилиса в сыворотке крови и ликворе в реакции пассивной гемаглютинации. Формат теста - 100 определений. Количество анализируемого образца - 25мкл. Время анализа - 40 минут. Срок годности тест системы 18 месяцев. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Наличие регистрационного удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | набор | 10 | 10 |
| 15 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к Vi антигену Брюшного тифа в сыворотке и плазме крови человека Состав набора :диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Vi-антигенный жидкий - 1 фл. 6 мл.; контрольная диагностическая сальмонеллезная адсорбированная сыворотка рецептор Vi сухая - 1 фл. 0,1 мл.; 0,9% раствор натрия хлорида - 2 фл. по 8 мл.; планшет для иммунологических реакций однократного применения -1 шт. 1%взвесь формалинизированных несенсибилизированных эритроцитов барана-1 фл по1 мл | набор | 1 | 1 |
| 16 | Набор реагентов: МикоСкан 5х30 Сос тав набора 1. Антитела микоплазменные сухие во флаконе, 1 мл 5 фл.2. Инструкция по применению 1 шт. | наб | 3 | 3 |
| 17 | Набор реагентов: ХламиСкан 5х30 Сос тав набора 1. Антитела хламидийные сухие во флаконе, 1 мл 5 фл.2. Инструкция по применению 1 шт. | наб | 3 | 3 |
| 18 | Набор реагентов: УреаСкан 5х30 Сос тав набора 1. Антитела уреаплазменные сухие во флаконе, 1 мл 5 фл.2. Инструкция по применению 1 шт. | наб | 3 | 3 |
| 19 | Тест система иммуноферментная антитела к Лямблиям Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,G, М к антигенам лямблий. 12х8 анализов; ИФА двухстадийный без предварительной промывки планшета, объем образца 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образца 1:100; стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С, наличие унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора 12 месяцев; наличие: планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25˚С до 10 суток;Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 | 2 |
| 20 | Тест система иммуноферментная Токсокара - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; объем образца 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения, схемы проведения ИФА; возможность определения титра антител; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности; срок годности набора 12 месяцев;Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 | 2 |
| 21 | Тест система иммуноферментная Описторх - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления специфических циркулирующих иммунокомплексов, содержащих антигены описторхисов. 12х8 анализов; ИФА «Сэндвич»-вариант, без предварительной промывки планшет; объем исследуемого образца 10 мкл; стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, ФСБ-Т 5 суток при 2-8˚С; наличие схемы проведения ИФА; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности; срок годности 12 месяцев; дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности; наличие: пленки для заклеивания планшет, пакета для планшет типа «зип-лок», планшета для предварительного разведения сывороток, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, регистрационного удостоверенияДоставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 | 2 |
| 22 | Тест система иммуноферментная Трихинеллы - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; объем исследуемого образца 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; продолжительность анализа 1 ч 25 мин.; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора 12 месяцев; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения;Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 | 2 |
| 23 | Тест система иммуноферментная Эхинококк - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; сыворотка 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора 12 месяцев; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения;Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 | 2 |
| 24 | Тест система иммуноферментная Аскарида - Jg G Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови. 12х8 анализов; ИФА без предварительной промывки планшет; сыворотка не более 10 мкл (конечное разведение 1:100); стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток при 2-8˚С; дробное использование набора должно быть реализовано в течение всего срока годности, срок годности набора не менее 9 месяцев; наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, СБР, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, планшета для предварительного разведения сывороток, регистрационного удостоверения; | набор | 1 | 1 |
| 25 | Набор для определения Калия Турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (монореагент). Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности. Стабильность монореагента после вскрытия флакона: -при температуре 18-25 С0 не менее 30 дней. Состав набора: монореагент, стандарт калия. Состав монореагента: гидроксид натрия 500 ммоль/л, тетрафенилборат 260 ммоль/л, детергенты, стабилизаторы. Состав стандарта: калий 5 ммоль/л. | набор | 6 | 6 |
| 26 | Набор для определения общего белка Метод: фотометрический, биуретовый тест, конечная точка; λ=540 нм, Hg 546 нм; Состав: R1 (Гидроксид натрия – 84 ммоль/л, Калий-натрий тартрат – 13,4 ммоль/л, йодид калия – 3 ммоль/л, сульфат меди – 1,2 ммоль/л), Стандарт – 5 г/дл, Линейность в диапазоне от 0,05 до 15 г/дл; Стабильность: Жидкий, Готовый R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С, Фасовка: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10 мл | набор | 2 | 2 |
| 27 | Набор для определения Билирубин общий Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 30 мг/дл Нет интерференции с липемией, гемоглобином и аскорбиновой кислотой 546 (540 – 560) нм 500 мл | набор | 1 | 1 |
| 28 | Набор для определения Билирубин прямой Метод: Фотометрический колориметрический тест с 2, 4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка; λ=546 нм, (540-560) нм; Состав: R1 (ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л, NaCl – 123 ммоль/л, Сульфаниловая кислота – 80 ммоль/л); R2 (2,4-Дихлорофенил-диазониевая соль – 0,1 ммоль/л, HCl – 153 ммоль/л, ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 0,1 до 10 мг/дл (1,7-170 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка: R1 5х80мл, R 2 1х100 мл | набор | 4 | 4 |
| 29 | Клини-тест (фракции белка) Состав набора : Концентрат буферного раствора 250 мл, краситель пунцовый С 125 мл, контрольная сыворотка 1 фл,, растворитель 3 мл | набор | 1 | 1 |
| 30 | Набор для определения Натрий Фотометрический магний-уранилацетатный метод для количественного определения концентрации натрия в сыворот-ке крови. Линейность: до 300 ммоль/л. Длина волны: 405 (365-410) нм. Процедура: днореагентная с предварительным осаждением. • Стабильность: после вскрытия флаконов до конца срока годности 2х60 мл | набор | 2 | 2 |
| 31 | Набор для определения Фосфора Метод с молибдатом аммония, УФ, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 15 мг/дл Стандарт 5,0 мг/дл (1,61 ммоль/л) 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм 150 мл | набор | 2 | 2 |
| 32 | Набор для определения Мочевая кислота Метод уриказный - TOOS, ферментативный,с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ, Линейность до 20 мг/дл Чувствительность 0,3мг/дл 500мл (5х80мл+1х100мл) Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л), 550 нм, Hg 546 нм | набор | 3 | 3 |
| 33 | Набор для определения ЛПВП Метод прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка БИРЕАКТИВ Не подвержен влиянию интерферирующих субстратов Линейность до 180 мг/дл 600 нм/700 нм (бихроматический) 125 мл | набор | 1 | 1 |
| 34 | Набор для определения ЛПНП Ферментативный фотометрический тест "СПОD РАР" Конечная точка Монореактив Линейность до 10,3 ммоль/л Hg 546 нм, 120мл (6 x 20 мл) | набор | 3 | 3 |
| 35 | Мембрана ацетат целлюлозная Мембрана в прозрачной упаковке размер 57х140 тип МФАС-ОС-1 пленка для электрофореза 50 шт/уп | упак | 1 | 1 |
| 36 | Реактив Этилацетат (чда) | флакон | 6 | 6 |
| 37 | Раствор Хенкса 400 мл/упаковка | упак | 2 | 2 |
| 38 | Тест система Тироид ИФА-ат ТПО 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста - непрямой ИФА, двухстадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | 4 | 4 |
| 39 | Тест-система Т4-своб. 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | 5 | 5 |
| 40 | Тест система Гонадотропин ИФА-ЛГ 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток. | набор | 1 | 1 |
| 41 | Тест система Гонадотропин ИФА-ФСГ 8 ×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | 2 | 2 |
| 42 | Тест система Общий JgE Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений, (6х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца – не менее 20 мкл Одностадийный вариант Чувствительность теста – не менее 2,5 МЕ/мл Наличие всех реагентов, готовых к применению (кроме ПР) Время инкубации не более 45 мин Срок годности тест-системы не менее 13 месяцев Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 3 | 3 |
| 43 | Тест система ИФА Тестостерон 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | 2 | 2 |
| 44 | Сыворотка моноспецифическая JgG.M.A Моноспецифические сыворотки предназначены для качественного и количественного определения соответствующих иммуноглобулинов в норме и патологии в сывороточных препаратах и биологических жидкостях. ФОРМА ВЫПУСКА Сыворотки выпускаются в сухом виде в ампулах по 1 мл. Комплект состоит из трех ампул каждого вида сыворотки против IgG(H) или Ig G (H+L), IgM (H), IgA (H) и одной ампулы контрольной сыворотки крови человека ( всего 10 ампул). | набор | 8 | 8 |
| 45 | Тест-система ДГЭА-сульфат Принцип анализа: конкурентный одностадийный иммуноферментный анализ Количество анализов (включая контроли): 96 Формат планшета: 96 луночный. Стрипирование планшета: 12 стрипов по 8 лунок Образец для анализа: сыворотка и плазма крови Температура инкубации: 37°С/20-25С Общее время инкубации: 135 минут Хромоген ТМБ: готов к употреблению Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат: готов к употреблению Умет результатов электрофотометрическим методом при длине волны: 450 нм Метод расчета: количественный Калибровочные пробы: 6 калибровочных проб и 1 контрольная сыворотка Диапазон выявления концентраций: 0,1-10,0 Чувствительность: 0,03 мкг/мл. | набор | 1 | 1 |
| 46 | Тест-система для определения соматотропного гормона Принцип анализа-сэндвич"-вариант твердофазного иммуноферментного анализа Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 65 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0, 2.5, 5, 10, 25, 50 нг/мл, Диапазон выявления концентраций 0,5 - 50 нг/мл Чувствительность не более 0.5 нг/мл Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control "Bio-Rad" | набор | 1 | 1 |
| 47 | Тест-система для иммуноферментного определения инсулиноподопбнгого фактора роста 1 Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более3 час 30 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0, 5, 10, 50, 150, 300 и 600 нг/мл, Диапазон выявления концентраций 1,292 - 600 нг/мл Чувствительность Не более 1.292 нг/мл | набор | 1 | 1 |
| 48 | Тест-система для определения Альдостерона Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 1 час 20 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0; 15; 50; 200; 500; 1000 пг/мл Диапазон выявления концентраций 10 - 1000 пг/мл Чувствительность Не более 10 пг/мл Контроль 1 флакон | набор | 1 | 1 |
| 49 | Тест-система для определения Паратгормона Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более3 час 30 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0; 7.8; 22.7; 89; 257; 918 пг/мл Диапазон выявления концентраций 0,9 - 1000 пг/мл Чувствительность Не более 0,9 пг/мл Контроль 2 флакона, синтетический h-ПТГ (1-84) в растворе БСА с овечьей сывороткой | набор | 1 | 1 |
| 50 | Тест-система Эстрадиол Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 2 час 15 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0; 25; 100; 250; 500; 1 000; 2 000 пг/мл Диапазон выявления концентраций 9,714 - 2 000 пг/мл Чувствительность Не более 9,714 пг/мл Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции, с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control "Bio-Rad" | набор | 1 | 1 |
| 51 | Тест-система кортизол 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 5 нмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - не более 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 1800 нмоль/л. Объем анализируемого образца не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток | набор | 1 | 1 |
| 52 | Тест-система для определения АКТГ Принцип анализа твердофазный иммуноферментный анализ, двухстадийный Количество анализов, включая контроли 96 Образец для анализа сыворотка или плазма крови Общее время анализа 5 часов Температура инкубации Комнатная Калибровочные пробы 0; 6.6; 22; 67; 204; 517 пг/мл Диапазон выявления концентраций 0.46 - 500 пг/мл Чувствительность Не более 0.46 пг/мл Контроль Есть, 2 уровня синтетический h-АКТГ (1-39) в растворе БСА/лошадиной сыворотки, 2 флакона, по 2 мл каждый | набор | 1 | 1 |
| 53 | Тест-система Пролактин 8×12, стрипированный.Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту 84/500. Чувствительность не более 10 мМЕ/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 2000 мМЕ/л. Объем сыворотки для исследованияне более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 3 | 3 |
| 54 | Тест-система ПСА Тест-система для количественного определения содержания общего простата-специфического антигена (ПСА общий) в сыворотке крови человека. 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток. | набор | 6 | 6 |
| 55 | Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина (ХГч) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста - «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Четвертому Международному стандарту IS 75/589. Чувствительность не более 1 мМЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - не более 50 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 500 мМЕ/мл. Объем анализируемого образца не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе не менее 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 3 | 3 |
| 56 | Тест-система для количественного определения свободного бетта хорионического гонадотропина (β-ХГч) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста - «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Четвертому Международному стандарту IS 75/589. Чувствительность не более 0,02 МЕд/мл. Суммарное время инкубаций - не более 90 мин.Объем пробы не более 20 мкл . Диапазон измеряемых концентраций 0-7 мЕд/мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 12 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 7 | 7 |
| 57 | Тест-система для количественного определения альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Чувствительность не более 1 МЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 300 МЕ/мл. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток | набор | 4 | 4 |
| 58 | Тест система для определения ПАПП-а Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 1час 15 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0, 1, 2.5, 5.0, 15 и 30 мкг/мл Диапазон выявления концентраций 0,133 - 30 мкг/мл Чувствительность Не более 0.133 мкг/мл Наличие Сертификата качества производителя на каждый лот продукции, с указанием контрольных значений тестирования данного лота на контрольной сыворотке Lyphochek* Immunoassay Control "Bio-Rad" | набор | 6 | 6 |
| 59 | Тест-система СА -242 Принцип анализа-твердофазный иммуноферментный анализ, конкурентный одностадийный Количество анализов, включая контроли не менее 96 Образец для анализа -сыворотка крови . Общее время анализа не более 3 час 30 мин. Температура инкубации-комнатная. Калибровочные пробы: 0, 15, 50, 100, 150 Е/мл Диапазон выявления концентраций 1 – 150 Е/мл Чувствительность Не более 1 Е/мл Контроль 2 флакона | набор | 1 | 1 |
| 60 | Контрольный материал Serodos Plus с известными знач. в области патологии лиоф. (HUMAN, Германия) 5мл | флакон | 14 | 14 |
| 61 | Контрольный материал Serodos с известными знач. в области нормы лиоф. (HUMAN, Германия) 5мл | флакон | 14 | 14 |
| 62 | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора МЕК 6410 Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2 Осмоляльность, в пределах 323±20 мОсм/кг. Электропроводность, в пределах 19,01±0,50 мСим/см Фон по PLT, не более 10*109 л-1. Фон по RBC, не более 0,05*1012 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл Концентрация солей для изотонической стабильности, не более 1,5% Концентрация буферных веществ, не более 0,1% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности, не менее 2 лет | упак | 2 | 2 |
| 63 | Кислотный промывающий раствор 500мл для анализатора Сапфир 400 | упак | 1 | 1 |
| 64 | Щелочной промывающий раствор 500мл для анализатора Сапфир 400 | упак | 1 | 1 |
| 65 | Формалин ГОСТ 1625-89 10% | кг | 3 | 3 |
| 66 | Хлорид калия по 500г в упаковке х/ч безводный | кг | 0,5 | 0,5 |
| ИТОГО: |  |  |  | 250,5 |

Приложение № 3

к гражданско-правовому договору № ____

от «__» __________2013 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  | За счет средств: ОМС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена в руб. (в т.ч НДС) |  | Общая стоимость в руб. (в т.ч. НДС) |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клиника-кал (клинический анализ кала) | упак | 1 |  |  |  |
| 2 | Масло иммерсионное | упак | 6 |  |  |  |
| 3 | Масло иммерсионное не флюоресцирующее | упак | 2 |  |  |  |
| 4 | Антиген кардиолипиновый | наб | 1 |  |  |  |
| 5 | Тест система Анти-Люис РПГА | флакон | 2 |  |  |  |
| 6 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к Vi антигену Брюшного тифа в сыворотке и плазме крови человека | наб | 1 |  |  |  |
| 7 | Тест система иммуноферментная антитела к Лямблиям | набор | 1 |  |  |  |
| 8 | Тест система иммуноферментная Токсокара - Jg G | набор | 1 |  |  |  |
| 9 | Тест система иммуноферментная Описторх - Jg G | флак | 1 |  |  |  |
| 10 | Тест система иммуноферментная Трихинеллы - Jg G | флак | 1 |  |  |  |
| 11 | Тест система иммуноферментная Эхинококк - Jg G | флак | 1 |  |  |  |
| 12 | Тест система иммуноферментная Аскарида - Jg G | флакон | 1 |  |  |  |
| 13 | Набор для определения Калия | флакон | 2 |  |  |  |
| 14 | Набор для определения общего белка | флакон | 1 |  |  |  |
| 15 | Набор для определения Билирубин прямой | флакон | 1 |  |  |  |
| 16 | Клини-тест (фракции белка) | флакон | 1 |  |  |  |
| 17 | Набор для определения Натрий | упак | 1 |  |  |  |
| 18 | Набор для определения Фосфора | набор | 1 |  |  |  |
| 19 | Набор для определения Мочевая кислота | набор | 1 |  |  |  |
| 20 | Набор для определения ЛПВП | наб | 1 |  |  |  |
| 21 | Набор для определения ЛПНП | флакон | 1 |  |  |  |
| 22 | Мембрана ацетат целлюлозная | флакон | 1 |  |  |  |
| 23 | Реактив Этилацетат (чда) | упак | 2 |  |  |  |
| 24 | Раствор Хенкса | упак | 1 |  |  |  |
| 25 | Тест система Тироид ИФА-ат ТПО | упак | 2 |  |  |  |
| 26 | Тест-система Т4-своб. | набор | 3 |  |  |  |
| 27 | Тест система Общий JgE | набор | 1 |  |  |  |
| 28 | Тест система ИФА Тестостерон | набор | 1 |  |  |  |
| 29 | Сыворотка моноспецифическая JgG.M.A | набор | 6 |  |  |  |
| 30 | Тест-система для определения соматотропного гормона | набор | 1 |  |  |  |
| 31 | Тест-система для иммуноферментного определения инсулиноподопбнгого фактора роста 1 | набор | 1 |  |  |  |
| 32 | Тест-система для определения Альдостерона | набор | 1 |  |  |  |
| 33 | Тест-система для определения Паратгормона | набор | 1 |  |  |  |
| 34 | Тест-система Эстрадиол | набор | 1 |  |  |  |
| 35 | Тест-система кортизол | набор | 1 |  |  |  |
| 36 | Тест-система для определения АКТГ | набор | 1 |  |  |  |
| 37 | Тест-система Пролактин | набор | 1 |  |  |  |
| 38 | Тест-система ПСА | набор | 3 |  |  |  |
| 39 | Контрольный материал Serodos Plus с известными знач. в области патологии лиоф. (HUMAN, Германия) 5мл | набор | 7 |  |  |  |
| 40 | Контрольный материал Serodos с известными знач. в области нормы лиоф. (HUMAN, Германия) 5мл | набор | 7 |  |  |  |
| 41 | Формалин ГОСТ 1625-89 10% | набор | 1 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
|  | За счет средств: ОМС (Дневной стационар) |  |  |  |  |  |
| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена в руб. (в т.ч НДС) | Общая стоимость в руб. (в т.ч. НДС) |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масло иммерсионное | упак | 2 |  |  |  |
| 2 | Масло иммерсионное не флюоресцирующее | упак | 2 |  |  |  |
| 3 | Набор для определения Калия | флакон | 1 |  |  |  |
| 4 | Набор для определения Билирубин общий | флакон | 1 |  |  |  |
| 5 | Набор для определения Билирубин прямой | флакон | 1 |  |  |  |
| 6 | Набор для определения Мочевая кислота | набор | 1 |  |  |  |
| 7 | Набор для определения ЛПНП | флакон | 1 |  |  |  |
| 8 | Реактив Этилацетат (чда) | упак | 1 |  |  |  |
| 9 | Тест-система ПСА | набор | 1 |  |  |  |
| 10 | Контрольный материал Serodos Plus с известными знач. в области патологии лиоф. (HUMAN, Германия) 5мл | набор | 3 |  |  |  |
| 11 | Контрольный материал Serodos с известными знач. в области нормы лиоф. (HUMAN, Германия) 5мл | набор | 3 |  |  |  |
| 12 | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора МЕК 6410 | набор | 2 |  |  |  |
| 13 | Кислотный промывающий раствор | набор | 1 |  |  |  |
| 14 | Щелочной промывающий раствор | набор | 1 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |
|  | За счет обязательного медицинского страхования (ЖК) |  |  |  |  |  |
| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена в руб. (в т.ч НДС) | Общая стоимость в руб. (в т.ч. НДС) |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Масло иммерсионное | упак | 7 |  |  |  |
| 2 | Масло иммерсионное не флюоресцирующее | упак | 5 |  |  |  |
| 3 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) | упак | 5 |  |  |  |
| 4 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека | упак | 5 |  |  |  |
| 5 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека | наб | 5 |  |  |  |
| 6 | Антиген кардиолипиновый | наб | 1 |  |  |  |
| 7 | Тест система Анти-Люис РПГА | флакон | 2 |  |  |  |
| 8 | Набор реагентов: МикоСкан 5х30 | наб | 3 |  |  |  |
| 9 | Набор реагентов: ХламиСкан 5х30 | наб | 3 |  |  |  |
| 10 | Набор реагентов: УреаСкан 5х30 | набор | 3 |  |  |  |
| 11 | Набор для определения Калия | флакон | 1 |  |  |  |
| 12 | Набор для определения Билирубин прямой | флакон | 1 |  |  |  |
| 13 | Реактив Этилацетат (чда) | упак | 1 |  |  |  |
| 14 | Тест система Гонадотропин ИФА-ФСГ | упак | 1 |  |  |  |
| 15 | Тест-система Пролактин | набор | 1 |  |  |  |
| 16 | Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина (ХГч) в сыворотке крови человека | набор | 3 |  |  |  |
| 17 | Тест-система для количественного определения свободного бетта хорионического гонадотропина (β-ХГч) в сыворотке крови человека | набор | 7 |  |  |  |
| 18 | Тест-система для количественного определения альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови человека | набор | 3 |  |  |  |
| 19 | Тест система для определения ПАПП-а | набор | 6 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

За счет средств: предпринимательской деятельности

| № п/п | Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена (за 1 ед.), руб. | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клиника-кал (клинический анализ кала) | упак | 1 |  |  |
| 2 | Масло иммерсионное | упак | 5 |  |  |
| 3 | Масло иммерсионное не флюоресцирующее | упак | 1 |  |  |
| 4 | Антиген кардиолипиновый | наб | 1 |  |  |
| 5 | Тест система Анти-Люис РПГА | флакон | 2 |  |  |
| 6 | Тест система иммуноферментная антитела к Лямблиям | набор | 1 |  |  |
| 7 | Тест система иммуноферментная Токсокара - Jg G | набор | 1 |  |  |
| 8 | Тест система иммуноферментная Описторх - Jg G | флак | 1 |  |  |
| 9 | Тест система иммуноферментная Трихинеллы - Jg G | флак | 1 |  |  |
| 10 | Тест система иммуноферментная Эхинококк - Jg G | флак | 1 |  |  |
| 11 | Набор для определения Калия | флакон | 2 |  |  |
| 12 | Набор для определения общего белка | флакон | 1 |  |  |
| 13 | Набор для определения Билирубин прямой | флакон | 1 |  |  |
| 14 | Набор для определения Натрий | упак | 1 |  |  |
| 15 | Набор для определения Фосфора | набор | 1 |  |  |
| 16 | Набор для определения Мочевая кислота | набор | 1 |  |  |
| 17 | Набор для определения ЛПНП | флакон | 1 |  |  |
| 18 | Реактив Этилацетат (чда) | упак | 2 |  |  |
| 19 | Раствор Хенкса | упак | 1 |  |  |
| 20 | Тест система Тироид ИФА-ат ТПО | упак | 2 |  |  |
| 21 | Тест-система Т4-своб. | набор | 2 |  |  |
| 22 | Тест система Гонадотропин ИФА-ЛГ | флакон | 1 |  |  |
| 23 | Тест система Гонадотропин ИФА-ФСГ | упак | 1 |  |  |
| 24 | Тест система Общий JgE | набор | 2 |  |  |
| 25 | Тест система ИФА Тестостерон | набор | 1 |  |  |
| 26 | Сыворотка моноспецифическая JgG.M.A | набор | 2 |  |  |
| 27 | Тест-система ДГЭА-сульфат | набор | 1 |  |  |
| 28 | Тест-система Пролактин | набор | 1 |  |  |
| 29 | Тест-система ПСА | набор | 2 |  |  |
| 30 | Тест-система для количественного определения альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови человека | набор | 1 |  |  |
| 31 | Тест-система СА -242 | набор | 1 |  |  |
| 32 | Контрольный материал Serodos Plus с известными знач. в области патологии лиоф. (HUMAN, Германия) 5мл | набор | 4 |  |  |
| 33 | Контрольный материал Serodos с известными знач. в области нормы лиоф. (HUMAN, Германия) 5мл | набор | 4 |  |  |
| 34 | Формалин ГОСТ 1625-89 10% | набор | 2 |  |  |
| 35 | Хлорид калия по 500г | набор | 0,5 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

За счет средств предпринимательской деятельности (КДЛ)

| № | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена в руб. (в т.ч НДС) | Общая стоимость в руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) | упак | 8 |  |  |
| 2 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) | упак | 1 |  |  |
| 3 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) | упак | 1 |  |  |
| 4 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека | упак | 8 |  |  |
| 5 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека | наб | 1 |  |  |
| 6 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека | наб | 1 |  |  |
| 7 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека | наб | 8 |  |  |
| 8 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgМ к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека | наб | 1 |  |  |
| 9 | Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека | наб | 1 |  |  |
| 10 | Антиген кардиолипиновый | наб | 7 |  |  |
| 11 | Тест система Анти-Люис РПГА | флакон | 4 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Заказчик      ______________/ О.Б. Мелехова                                 Поставщик   _____________/____________

МП					 		           МП

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование (начальной) максимальной цены контракта на поставку тест – систем для диагностики других инфекционных заболеваний

Цена сформирована в результате предварительно проведенного анализа рынка поставки товаров являющихся предметом котировки путем запроса и изучения коммерческих предложений и составляет 761 506,55 (Семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот шесть) рублей 55 копеек.

Таблица 1 – Расчет средней цены на поставку тест – систем для диагностики других инфекционных заболеваний

| Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Коммерческое предложение от 18.02.2013 | Коммерческое предложение № 14 от 18.02.2013 | Коммерческое предложение № 397от 18.02.2013 | Средняя цена | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиника-кал (клинический анализ кала) | набор | 2 | 1569,49 | 1582,91 | 1522,54 | 1558,31 | 3116,63 |
| Масло иммерсионное | флакон | 20 | 96,59 | 97,42 | 93,7 | 95,90 | 1918,07 |
| Масло иммерсионное не флюоресцирующее | упак | 10 | 45,35 | 45,74 | 44 | 45,03 | 450,30 |
| Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) | набор | 13 | 3685,85 | 3717,35 | 3575,59 | 3659,60 | 47574,76 |
| Тест-система иммуноферментная для определения антител класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) | набор | 1 | 3198,73 | 3226,07 | 3103,04 | 3175,95 | 3175,95 |
| Тест-система иммуноферментная для определения антител класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови человека методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ИФА) | набор | 1 | 2927,45 | 2952,47 | 2839,88 | 2906,60 | 2906,60 |
| Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека | набор | 13 | 3687,23 | 3718,74 | 3576,92 | 3660,96 | 47592,52 |
| Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 | 3200 | 3200,11 | 3168,41 | 3189,51 | 3189,51 |
| Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 | 2928,82 | 2953,85 | 2841,2 | 2907,96 | 2907,96 |
| Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека | набор | 13 | 3622,5 | 3653,46 | 3514,14 | 3596,70 | 46757,10 |
| Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgМ к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека | набор | 1 | 3529,23 | 3559,39 | 3183,19 | 3423,94 | 3423,94 |
| Тест-система иммуноферментная для определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека | набор | 1 | 3281,35 | 3309,4 | 3423,65 | 3338,13 | 3338,13 |
| Антиген кардиолипиновый | набор | 10 | 3743,58 | 3775,58 | 3631,59 | 3716,92 | 37169,17 |
| Тест система Анти-Люис РПГА | набор | 10 | 2744,29 | 2767,74 | 2662,19 | 2724,74 | 27247,40 |
| Тест-система иммуноферментная для выявления антител к Vi антигену Брюшного тифа в сыворотке и плазме крови человека | набор | 1 | 2644,27 | 2666,87 | 2565,16 | 2625,43 | 2625,43 |
| Набор реагентов: МикоСкан 5х30 | наб | 3 | 3430,12 | 3459,44 | 3327,51 | 3405,69 | 10217,07 |
| Набор реагентов: ХламиСкан 5х30 | наб | 3 | 2745,95 | 2769,42 | 2663,81 | 2726,39 | 8179,18 |
| Набор реагентов: УреаСкан 5х30 | наб | 3 | 3436 | 3465,37 | 3333,22 | 3411,53 | 10234,59 |
| Тест система иммуноферментная антитела к Лямблиям | набор | 2 | 3574,68 | 3605,23 | 3467,75 | 3549,22 | 7098,44 |
| Тест система иммуноферментная Токсокара - Jg G | набор | 2 | 3140,89 | 3167,74 | 3046,93 | 3118,52 | 6237,04 |
| Тест система иммуноферментная Описторх - Jg G | набор | 2 | 3025,21 | 3051,07 | 2934,72 | 3003,67 | 6007,33 |
| Тест система иммуноферментная Трихинеллы - Jg G | набор | 2 | 3403,28 | 3432,37 | 3301,48 | 3379,04 | 6758,09 |
| Тест система иммуноферментная Эхинококк - Jg G | набор | 2 | 3319,29 | 3347,66 | 3219,99 | 3295,65 | 6591,29 |
| Тест система иммуноферментная Аскарида - Jg G | набор | 1 | 4326,57 | 4363,55 | 4197,14 | 4295,75 | 4295,75 |
| Набор для определения Калия | набор | 6 | 1923,99 | 1940,43 | 1866,43 | 1910,28 | 11461,70 |
| Набор для определения общего белка | набор | 2 | 1892,95 | 1909,13 | 1836,32 | 1879,47 | 3758,93 |
| Набор для определения Билирубин общий | набор | 1 | 4303,72 | 4340,51 | 4174,98 | 4273,07 | 4273,07 |
| Набор для определения Билирубин прямой | набор | 4 | 4303,72 | 4340,51 | 4174,98 | 4273,07 | 17092,28 |
| Клини-тест (фракции белка) | набор | 1 | 2933,47 | 2958,54 | 2845,72 | 2912,58 | 2912,58 |
| Набор для определения Натрий | набор | 2 | 3534,9 | 3565,11 | 3429,15 | 3509,72 | 7019,44 |
| Набор для определения Фосфора | набор | 2 | 709,06 | 715,12 | 687,85 | 704,01 | 1408,02 |
| Набор для определения Мочевая кислота | набор | 3 | 6929,68 | 6988,91 | 6722,39 | 6880,33 | 20640,98 |
| Набор для определения ЛПВП | набор | 1 | 8921,67 | 8997,92 | 8654,78 | 8858,12 | 8858,12 |
| Набор для определения ЛПНП | набор | 3 | 13841,02 | 13959,32 | 13426,98 | 13742,44 | 41227,32 |
| Мембрана ацетат целлюлозная | упак | 1 | 1800,66 | 1816,05 | 1746,8 | 1787,84 | 1787,84 |
| Реактив Этилацетат (чда) | флакон | 6 | 497,71 | 501,97 | 482,82 | 494,17 | 2965,00 |
| Раствор Хенкса | упак | 2 | 216,8 | 218,65 | 210,31 | 215,25 | 430,51 |
| Тест система Тироид ИФА-ат ТПО | набор | 4 | 3699,94 | 3731,56 | 3589,26 | 3673,59 | 14694,35 |
| Тест-система Т4-своб. | набор | 5 | 3344,72 | 3373,31 | 3244,67 | 3320,90 | 16604,50 |
| Тест система Гонадотропин ИФА-ЛГ | набор | 1 | 3347,76 | 3376,37 | 3247,61 | 3323,91 | 3323,91 |
| Тест система Гонадотропин ИФА-ФСГ | набор | 2 | 3359,53 | 3388,24 | 3259,03 | 3335,60 | 6671,20 |
| Тест система Общий JgE | набор | 3 | 3078,32 | 3104,63 | 2986,23 | 3056,39 | 9169,18 |
| Тест система ИФА Тестостерон | набор | 2 | 3255,92 | 3283,75 | 3158,52 | 3232,73 | 6465,46 |
| Сыворотка моноспецифическая JgG.M.A | набор | 8 | 3548,63 | 3578,96 | 3442,47 | 3523,35 | 28186,83 |
| Тест-система ДГЭА-сульфат | набор | 1 | 3714,74 | 3746,49 | 3603,61 | 3688,28 | 3688,28 |
| Тест-система для определения соматотропного гормона | набор | 1 | 6808,25 | 6866,44 | 6604,58 | 6759,76 | 6759,76 |
| Тест-система для иммуноферментного определения инсулиноподопбнгого фактора роста 1 | набор | 1 | 15880,6 | 16016,33 | 15405,54 | 15767,49 | 15767,49 |
| Тест-система для определения Альдостерона | набор | 1 | 12470,91 | 12577,5 | 12097,85 | 12382,09 | 12382,09 |
| Тест-система для определения Паратгормона | набор | 1 | 16654,28 | 16796,62 | 16156,07 | 16535,66 | 16535,66 |
| Тест-система Эстрадиол | набор | 1 | 7312,53 | 7375,03 | 7093,78 | 7260,45 | 7260,45 |
| Тест-система кортизол | набор | 1 | 3196,72 | 3224,04 | 3101,09 | 3173,95 | 3173,95 |
| Тест-система для определения АКТГ | набор | 1 | 15911,26 | 16047,25 | 15435,28 | 15797,93 | 15797,93 |
| Тест-система Пролактин 8×12, | набор | 3 | 3359,53 | 3388,24 | 3259,03 | 3335,60 | 10006,80 |
| Тест-система ПСА | набор | 6 | 2974,71 | 3000,14 | 2885,73 | 2953,53 | 17721,16 |
| Тест-система для количественного определения хорионического гонадотропина (ХГч) в сыворотке крови человека | набор | 3 | 2900,71 | 2925,5 | 2813,94 | 2880,05 | 8640,15 |
| Тест-система для количественного определения свободного бетта хорионического гонадотропина (β-ХГч) в сыворотке крови человека | набор | 7 | 4795,17 | 4836,16 | 4651,73 | 4761,02 | 33327,14 |
| Тест-система для количественного определения альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови человека | набор | 4 | 2900,71 | 2925,5 | 2813,94 | 2880,05 | 11520,20 |
| Тест система для определения ПАПП-а | набор | 6 | 4795,17 | 4836,16 | 4651,73 | 4761,02 | 28566,12 |
| Тест-система СА -242 | набор | 1 | 20286,56 | 20459,95 | 19679,70 | 20142,07 | 20142,07 |
| Контрольный материал Serodos Plus с известными знач. в области патологии | флакон | 14 | 853,71 | 861,00 | 828,17 | 847,63 | 11866,77 |
| Контрольный материал Serodos с известными знач. в области нормы | флакон | 14 | 853,71 | 861,00 | 828,17 | 847,63 | 11866,77 |
| Изотонический разбавитель для гематологического анализатора МЕК 6410 | упак | 2 | 4800,98 | 4750,34 | 4700 | 4750,44 | 9500,88 |
| Кислотный промывающий раствор | упак | 1 | 4232,67 | 4268,85 | 4106,05 | 4202,52 | 4202,52 |
| Щелочной промывающий раствор | упак | 1 | 4232,67 | 4268,85 | 4106,05 | 4202,52 | 4202,52 |
| Формалин ГОСТ 1625-89 10% | кг | 3 | 160 | 164 | 158,9 | 160,97 | 482,90 |
| Хлорид калия по 500г в упаковке х/ч безводный | кг | 0,5 | 265 | 270 | 253,9 | 262,97 | 131,48 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 761 506,55 |