Приложение № 1 к документации об

открытом аукционе в электронной форме

**Техническое задание**

**на выполнение электромонтажных работ по текущему ремонту объекта нежилого муниципального фонда по ул.Корсуньская, 13**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование видов выполняемых работ** |
| 1 | Разработка грунта – 10 м3. |
| 2 | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 – 2шт. |
| 3 | Проложить дополнительно кабель между муфтами – 10м. |
| 4 | Устройство постели в траншее под кабель – 10м. |
| 5 | Покрытие кабеля кирпичом – 10м. |
| 6 | Монтаж соединительных муфт 4СТП-1-150/240 – 2шт. |
| 7 | Провести испытания, фазировку кабеля (выдача протокола) – 1шт. |
| 8 | Присоединить кабель в ТП и к ВРУ здания. |
| 9 | Вывезти лишний грунт – 3 м3. |
| 10 | Засыпать траншею, планировка грунта – 10 м3. |
| 11 | Составить протокол об испытании отремонтированной кабельной линии |

Начальник технического отдела С.Г. Филиппов