Приложение № 1

к извещению № 0356300020013000004

Техническое задание

| наименование | Показатели (технические и функциональные характеристики) , связанные с определением соответсвия поставляемого товара потребностям заказчика | размер | Ед.измерения | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии | Перчатки хирургические латексные стерильные для общехирургических операций, в том числе продолжительных. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, усиленная - одинарная толщина 0.24 мм. | 7 | пара | 7000 |  |  |
| Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные для общей хирургии | Перчатки хирургические латексные стерильные для общехирургических операций, в том числе продолжительных. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, усиленная - одинарная толщина 0.24 мм. | 8 | пара | 7000 |  |  |
| Хирургические перчатки с антибактериальным внутренним покрытием | Хирургические латексные перчатки для операций в условиях повышенного риска инфицирования. Состав внутреннего покрытия: - хлоргексидин глюконат для обеспечения непрерывной антисептической обработки, снижающей бактериальную и вирусную нагрузку при нарушении целостности перчаток, - смягчающие и регенерирующие компоненты (цинксодержащие добавки и декспантенол) для обеспечения ухода за кожей рук. Одинарная толщина (средний палец) - 0.22 мм, для сохранения тактильной чувствительности Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Манжета без валика с адгезивной полосой для защиты от пережимания предплечья и скатывания манжеты. | 7,5 | пара | 50 |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 250000,00 |

Главный врач МБУЗ « ГП 8»                                 ______________ В. П. Половников