Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

Обоснование

начальной (максимальной) цены

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора сформирована, как среднее арифметическое

цен коммерческих предложений

| Наименование товара | Коммерческие предложения для определения начальной (максимальной) цены договора за упаковку в руб. |  |  | Определение начальной (максимальной) цены договора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фирма №1 | Фирма №2 | Фирма №3 | Цена для договора (руб.) | Кол-во, упаковок | Сумма, руб. |
| Глюкоза, глюкозооксидазный ферментативный колометрический метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови. Состав набора: ферментативный реагент 1 фл х 1000 мл; стандарт глюкозы 1 фл х 3,0 мл. | 1 951,00 | 1 916,00 | 1 987,00 | 1 951,33 | 4 | 7 805,33 |
| Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови. Состав набора: буфер-субстрат 10 таб.; ферментативный реагент 5 таб.; калибратор глюкозы 1 фл х 5,0 мл; антикоагулянт 10 таб. | 847,00 | 832,00 | 863,00 | 847,33 | 4 | 3 389,33 |
| Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях уреазным глутаматдегидрогеназным кинетическим методом | 2 171,00 | 2 132,00 | 2 211,00 | 2 171,33 | 8 | 17 370,67 |
| Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | 1 255,00 | 1 232,00 | 1 278,00 | 1 255,00 | 6 | 7 530,00 |
| Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | 2 682,00 | 2 634,00 | 2 731,00 | 2 682,33 | 18 | 48 282,00 |
| Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови | 6 095,00 | 5 986,00 | 6 207,00 | 6 096,00 | 5 | 30 480,00 |
| Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови | 10 238,00 | 10 055,00 | 10 428,00 | 10 240,33 | 6 | 61 442,00 |
| Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | 1 585,00 | 1 557,00 | 1 615,00 | 1 585,67 | 4 | 6 342,67 |
| Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови | 1 098,00 | 1 079,00 | 1 119,00 | 1 098,67 | 1 | 1 098,67 |
| Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | 384,00 | 377,00 | 391,00 | 384,00 | 4 | 1 536,00 |
| Набор реагентов для постановки тимоловой пробы в сыворотке крови | 527,00 | 518,00 | 537,00 | 527,33 | 2 | 1 054,67 |
| Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови | 5 120,00 | 5 029,00 | 5 215,00 | 5 121,33 | 6 | 30 728,00 |
| С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в неразведенной сыворотке крови | 1 707,00 | 1 677,00 | 1 739,00 | 1 707,67 | 10 | 17 076,67 |
| Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | 12 187,00 | 11 970,00 | 12 413,00 | 12 190,00 | 2 | 24 380,00 |
| Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | 5 789,00 | 5 686,00 | 5 896,00 | 5 790,33 | 2 | 11 580,67 |
| Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC, без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | 5 789,00 | 5 686,00 | 5 896,00 | 5 790,33 | 2 | 11 580,67 |
| Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | 3 291,00 | 3 232,00 | 3 352,00 | 3 291,67 | 2 | 6 583,33 |
| Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slik для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови | 4 633,00 | 4 550,00 | 4 719,00 | 4 634,00 | 2 | 9 268,00 |
| Лактатдегидрогеназа, кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови | 2 987,00 | 2 934,00 | 3 043,00 | 2 988,00 | 1 | 2 988,00 |
| Креатинкиназа, модифицированный стандартный метод по рекомендации Европейского Комитета по Стандартам в Клинической Лаборатории и Международной Федерации по Клинической Химии для количественного определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови | 2 438,00 | 2 395,00 | 2 483,00 | 2 438,67 | 1 | 2 438,67 |
| Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | 4 936,00 | 4 848,00 | 5 028,00 | 4 937,33 | 7 | 34 561,33 |
| ОЖСС, набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови | 1 585,00 | 1 557,00 | 1 615,00 | 1 585,67 | 7 | 11 099,67 |
| Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | 1 220,00 | 1 198,00 | 1 243,00 | 1 220,33 | 2 | 2 440,67 |
| Калий, турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови | 2 364,00 | 2 321,00 | 2 407,00 | 2 364,00 | 12 | 28 368,00 |
| Фосфор, фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови | 1 342,00 | 1 318,00 | 1 367,00 | 1 342,33 | 1 | 1 342,33 |
| Хлориды, колометрический тест с использованием ТПТЗ комплекса для количественного определения концентрации хлоридов в сыворотке крови, цереброспинальной жидкости и моче | 3 353,00 | 3 293,00 | 2 415,00 | 3 020,33 | 1 | 3 020,33 |
| Магний, метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче | 1 342,00 | 1 318,00 | 1 367,00 | 1 342,33 | 1 | 1 342,33 |
| Холинэстераза, кинетический колометрический метод для количественного определения концентрации фруктозамина в сыворотке и плазмы крови | 3 047,00 | 2 993,00 | 3 104,00 | 3 048,00 | 1 | 3 048,00 |
| Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии Super GL | 5 091,00 | 5 000,00 | 5 185,00 | 5 092,00 | 2 | 10 184,00 |
| Пакет с растворами Na/K для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica Corp., США) | 10 516,00 | 10 329,00 | 10 711,00 | 10 518,67 | 2 | 21 037,33 |
| Набор реагентов ежедневной промывки для анализаторов электролитов и газов крови серии EasyLyte (Medica Corp., США) | 3 113,00 | 3 057,00 | 3 170,00 | 3 113,33 | 1 | 3 113,33 |
| Мочевая кислота, ферментативный уриказный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | 2 925,00 | 2 873,00 | 2 980,00 | 2 926,00 | 3 | 8 778,00 |
| Стандартизированный по Международному Индексу Чувствительности реагент для определения протромбинового времени | 4 909,00 | 4 821,00 | 5 000,00 | 4 910,00 | 12 | 58 920,00 |
| Набор реагентов для определения содержания фибриногена в плазме человека по методу Клаусса | 4 364,00 | 4 286,00 | 4 444,00 | 4 364,67 | 8 | 34 917,33 |
| АПТВ-Эл-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | 527,00 | 518,00 | 537,00 | 527,33 | 12 | 6 328,00 |
| РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | 738,00 | 725,00 | 752,00 | 738,33 | 2 | 1 476,67 |
| АДФ-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | 893,00 | 877,00 | 909,00 | 893,00 | 2 | 1 786,00 |
| Ристомицин-набор реагентов для опосредованного индуктора агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | 2 118,00 | 2 080,00 | 2 157,00 | 2 118,33 | 2 | 4 236,67 |
| Коллаген-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | 458,00 | 450,00 | 467,00 | 458,33 | 2 | 916,67 |
| Адреналин-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | 935,00 | 918,00 | 952,00 | 935,00 | 2 | 1 870,00 |
| Тромбиновое время, набор реагентов для определения тромбинового времени свертывания в плазме крови | 436,00 | 429,00 | 444,00 | 436,33 | 8 | 3 490,67 |
| Набор реагентов для определения антикоагулянтов волчаночного типа | 1 273,00 | 1 250,00 | 1 296,00 | 1 273,00 | 2 | 2 546,00 |
| Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | 473,00 | 464,00 | 481,00 | 472,67 | 8 | 3 781,33 |
| Препарат для определения титра антител к стрептокиназе в крови больных с целью диагностики ревматизма и других заболеваний стрептококковой этиологии | 591,00 | 580,00 | 602,00 | 591,00 | 54 | 31 914,00 |
| Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоиного фактора в сыворотке крови | 347,00 | 341,00 | 354,00 | 347,33 | 12 | 4 168,00 |
| Антетела к нДНК, экспресс-тест для качественного определения антител к ДНК, ассоциированных с системной красной волчанкой, в сыворотке крови человека | 7 496,00 | 7 363,00 | 7 635,00 | 7 498,00 | 8 | 59 984,00 |
| Капилляр к СРБ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2000 | 2 000,00 |
| Раствор желатина 10% для лабораторных работ | 133,00 | 130,00 | 135,00 | 132,67 | 80 | 10 613,33 |
| Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | 67,00 | 66,00 | 69,00 | 67,33 | 40 | 2 693,33 |
| Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | 67,00 | 66,00 | 69,00 | 67,33 | 40 | 2 693,33 |
| Антитела моноклональные анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | 65,00 | 64,00 | 67,00 | 65,33 | 10 | 653,33 |
| Анти-Rho(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека | 158,00 | 155,00 | 161,00 | 158,00 | 40 | 6 320,00 |
| Рагент для дифференциации эритроцитов А1 и более слабых форм А антигена (А2) по силе агглютинации | 124,00 | 121,00 | 126,00 | 123,67 | 10 | 1 236,67 |
| Реагент для определения слабых вариантов А-антигена эритроцитов | 55,00 | 54,00 | 56,00 | 55,00 | 3 | 165,00 |
| Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, человеческая с высоким титром антител LGM, клон RUM- 1/Р3Х61 (АНТИ-Д) | 365,00 | 359,00 | 372,00 | 365,33 | 3 | 1 096,00 |
| Комплект стандартных эритроцитов для иммунологических исследований | 218,00 | 214,00 | 222,00 | 218,00 | 16 | 3 488,00 |
| Набор реагентов диагностических жидких для определения антител к антигенам эритроцитов. Состав набора: тест-эритроциты ID-DiaCell I, 1 фл х 10,0 мл; тест-эритроциты ID-DiaCell II 1 фл х 10,0 мл; тест-эритроциты ID-DiaCell III 1 фл х 10,0 мл. | 2 727,00 | 2 679,00 | 2 778,00 | 2 728,00 | 4 | 10 912,00 |
| Набор реагентов диагностических жидких для определения антител к антигенам эритроцитов. Состав набора: тест-эритроциты ID-DiaCell O 1 фл х 10,0 мл; тест-эритроциты ID-DiaCell А1 1 фл х 10,0 мл; тест-эритроциты ID-DiaCell В 1 фл х 10,0 мл. | 1 545,00 | 1 518,00 | 1 574,00 | 1 545,67 | 4 | 6 182,67 |
| Антиген кардиолипиновый | 749,00 | 736,00 | 763,00 | 749,33 | 2 | 1 498,67 |
| ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона | 2 560,00 | 2 514,00 | 2 607,00 | 2 560,33 | 12 | 30 724,00 |
| Т4 свободный - набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови | 3 200,00 | 3 143,00 | 3 259,00 | 3 200,67 | 12 | 38 408,00 |
| ХГЧ, набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина человека | 2 896,00 | 2 845,00 | 2 950,00 | 2 897,00 | 12 | 34 764,00 |
| АФП, набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина | 2 896,00 | 2 845,00 | 2 950,00 | 2 897,00 | 10 | 28 970,00 |
| Буфер для разведения образцов сыворотки крови | 400,00 | 393,00 | 407,00 | 400,00 | 10 | 4 000,00 |
| Общий ПСА, тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простатспецифического антигена | 2 560,00 | 2 514,00 | 2 607,00 | 2 560,33 | 8 | 20 482,67 |
| Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы | 4 604,00 | 4 521,00 | 4 689,00 | 4 604,67 | 2 | 9 209,33 |
| Мембраны для осветляющей и стерилизующей фильтрации и тонкой очистки растворов | 47,00 | 46,00 | 48,00 | 47,00 | 100 | 4 700,00 |
| Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови | 4 935,00 | 4 846,00 | 5 026,00 | 4 935,67 | 2 | 9 871,33 |
| Бумага для лабораторного оборудования с тепловой записью | 49,00 | 48,00 | 50,00 | 49,00 | 140 | 6 860,00 |
| Бумага фильтровальная средней фильтрации | 1 364,00 | 1 339,00 | 1 389,00 | 1 364,00 | 2 | 2 728,00 |
| Наконечник для дозаторов нестерильный | 727,00 | 714,00 | 741,00 | 727,33 | 1 | 727,33 |
| Штатив для пробирок | 73,00 | 71,00 | 74,00 | 72,67 | 20 | 1 453,33 |
| 15-секционные мультикюветы для биохимического полуавтоматического анализатора Clima MC-15 (RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A., Испания) | 69,00 | 68,00 | 70,00 | 69,00 | 100 | 6 900,00 |
| Штатив для кювет для биохимического полуавтоматического анализатора Clima MC-15 (RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A., Испания) | 1 600,00 | 1 571,00 | 1 630,00 | 1 600,33 | 4 | 6 401,33 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 903 377,67 рублей |