УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Шабунин

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на поставку дезинфицирующих средств для нужд

МБУЗ «ГДКБ № 15»

\

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-64-77 |
| Контактное лицо |  | Фандорова Юлия Геннадьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка дезинфицирующих средств для нужд МБУЗ«ГДКБ № 15» |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 1504576,36 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер Д, аптека, 1 этаж. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара осуществляется партиями, ежемесячно по заявки заказчика. Период поставки товара - с момента подписания договора обеими сторонами по 31.12.2013 г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки партии Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с производством, приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме наименование предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» - не допускается). Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Основания для признания заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме несоответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе в электронной форме |  | 1. Участник размещения заказа не предоставил документы, перечень которых установлен в части IV - Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. 2. Установлена недостоверность сведений об участнике размещения заказа, содержащихся в представленных документах. Под «недостоверностью» понимаются неполные, противоречивые, вызывающие сомнения в своей достоверности сведения (информация) об участнике размещения заказа, которые не могут использоваться без дополнительной проверки (например, несоответствие адресов участника размещения заказа, лиц, имеющих право действовать от имени участника размещения заказа, указанных в различных документах; истечение сроков полномочий лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа и т.д.) 3. Документы, поданные в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, перечень которых установлен в части IV – «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме» не соответствуют требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. 4. Участник размещения заказа не соответствует требованиям, установленным в части III «Требования к участникам размещения заказа». 5. В реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке документы, указанные в ст. 41.3 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ: - отсутствуют; - не соответствуют требованиям документации; - содержат недостоверные сведения об участнике размещения заказа. Единая комиссия обязана отстранить участника размещения заказа от участия в открытом аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в случае установления факта: - предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; - проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа (юридического лица или индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства; - приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - нахождения имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого на момент истечения срока заключения контракта превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 1 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «19» апреля 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «25» апреля 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «29» апреля 2013 г. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для обработки рук персонала, в т.ч хирургов, операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для обработки перчаток, надетых на руки персонала | Наличие |  |
|  | 9 | Очистка и дезинфекция труднодоступных, твердых непористых поверхностей или предметов, в т.ч загрязненных кровью | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 11 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии, при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 12 | Класс опасности при парентеральном введении | не менее 5 |  |
|  | 13 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 13.1 | - пропанол -2 (изопропанол), % | не менее 30,0 |  |
|  | 13.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,2 |  |
|  | 13.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 0,1 |  |
|  | 13.4 | - ингредиенты, смягчающие кожу рук и другие функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 14 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 5 |  |
|  | 15 | Время обработки рук хирургов, мин. | не более 5 |  |
|  | 16 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество штук | 600 |  |
| 2. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый к применению раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала и пациентов | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначено для обработки рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств | Наличие |  |
|  | 9 | Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза (тестировано на микобактерии терра), а также вирусов (парентеральные гепатиты, ВИЧ) и фунгицидное действие | Наличие |  |
|  | 10 | Обладает пролонгированным антимикробным эффектом, часов | не менее 3 |  |
|  | 11 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 11.1 | - 2-пропанол, % | не менее 45,0 |  |
|  | 11.2 | - 1-пропанол, % | не менее 30,0 |  |
|  | 11.3 | - четвертичное аммониевое соединение (мецетроний этилсульфат), % | не менее 0,2 |  |
|  | 11.4 | - технологические и функциональные добавки (спирт миристиловый, глицерин, краситель, ароматизатор) | Наличие |  |
|  | 12 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 6 |  |
|  | 13 | Время обработки рук хирургов, мин. | не более 1,5 |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 15 | Фасовка: флакон 1литр | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество штук | 300 |  |
| 3. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый к применению раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала и пациентов | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначено для обработки рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств | Наличие |  |
|  | 9 | Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза (тестировано на микобактерии терра), а также вирусов (парентеральные гепатиты, ВИЧ) и фунгицидное действие | Наличие |  |
|  | 10 | Обладает пролонгированным антимикробным эффектом, часов | не менее 3 |  |
|  | 11 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 11.1 | - 2-пропанол, % | не менее 45,0 |  |
|  | 11.2 | - 1-пропанол, % | не менее 30,0 |  |
|  | 11.3 | - четвертичное аммониевое соединение (мецетроний этилсульфат), % | не менее 0,2 |  |
|  | 11.4 | - технологические и функциональные добавки (спирт миристиловый, глицерин, краситель, ароматизатор) | Наличие |  |
|  | 12 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 6 |  |
|  | 13 | Время обработки рук хирургов, мин. | не более 1,5 |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 15 | Фасовка: флакон 100 мл | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество штук | 300 |  |
| 4. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения, включая: | Наличие |  |
|  | 7.1 | - хирургические инструменты | Наличие |  |
|  | 7.2 | - стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся | Наличие |  |
|  | 7.3 | - комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры и анестезиологического оборудования | Наличие |  |
|  | 7.4 | - жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Наличие |  |
|  | 8 | Антимикробная активность: |  |  |
|  | 8.1 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы, анаэробную инфекцию) | Наличие |  |
|  | 8.2 | - овоцидное действие | Наличие |  |
|  | 9 | Класс опасности: |  |  |
|  | 9.1 | - при введении в желудок | не менее 4 |  |
|  | 9.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 9.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 9.4 | - при введении в брюшину | не менее 5 |  |
|  | 10 | Состав: | Наличие |  |
|  | 10.1 | - полимер N,N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 1,0 |  |
|  | 10.2 | - N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин, % | не менее 1,5 |  |
|  | 10.3 | -2-феноксиэтанол, % | не менее 1,0 |  |
|  | 10.4 | -2-пропанол,% | не менее 1,0 |  |
|  | 10.5 | -смесь дидецилдиметиламмоний хлорида и алкилдиметилбензиламмоний хлорида | не менее 2,0 |  |
|  | 10.6 | -ферментный комплекс (липаза, протеаза) | Наличие |  |
|  | 11 | Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне | от 5,0 до 9,0 |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ручным способом изделий медицинского назначения, включая изделия из резины, изделия с замковыми частями, мл | не более 2,5 |  |
|  | 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ручным способом, мл | не более 0,5 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 15 | Фасовка: канистра 3,5 литра | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество штук | 18 |  |
| 5. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, наркозно-дыхательную аппаратуру, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, предварительной и окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, дезинфекции кувезов, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды и др. | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов, включая вакцины при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для дезинфекции биологических жидкостей, включая кровь, мокроту, фекалии, и др. | Наличие |  |
|  | 10 | Препарат совместим с моющим средством для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, содержащим в составе комплекс катионных и неионогенных поверхностно-активных веществ не менее 23,5%, а также функциональные добавки, консервант, воду. | Наличие |  |
|  | 11 | Состав: |  |  |
|  | 11.1 | алкилдиметилбензиламмоний хлорид и N, N-дидецил- N, N -диметиламмоний хлорид суммарно в диапазоне, % | от 11,5 до 12,5 |  |
|  | 11.2 | вспомогательные и функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства – в диапазоне | от 6,4 до 7,4 |  |
|  | 13 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы, включая плесневые, возбудителей внутрибольничных инфекций, анаэробной инфекции, возбудителей особо опасных инфекций | Наличие |  |
|  | 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая изделия с замковыми частями, изделия из резины, мл | не более 5 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 35 |  |
|  | 16 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 17 | Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии, при введении в брюшину | не менее 4 |  |
|  | 18 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 19 | Требуемое количество штук | 450 |  |
| 6. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  | 6 | Предназначено для: |  |  |
|  | 6.1 | дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | Наличие |  |
|  | 6.2 | дезинфекции медицинского оборудования (в т.ч. анестезиологического оборудования и др.) | Наличие |  |
|  | 6.3 | текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок, дезинфекции посуды, белья | Наличие |  |
|  | 6.4 | дезинфекцию поверхностей способом протирания можно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания | Наличие |  |
|  | 6.5 | дезинфекции и нейтрализации неприятных запахов биологического материала, дезинвазии помещений | Наличие |  |
|  | 6.6 | дезинфекции систем вентиляции | Наличие |  |
|  | 6.7 | дезинфекции медицинских и прочих органических отходов | Наличие |  |
|  | 7 | Средство обладает синергическим тройным действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим | Наличие |  |
|  | 8 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусы, грибы, включая плесневые | Наличие |  |
|  | 9 | Овоцидное действие в отношении возбудителей кишечных гельминтозов | Наличие |  |
|  | 10 | Действующие вещества (ДВ): |  |  |
|  | 10.1 | алкилдиметилбензиламмония хлорид, % | не менее 5 |  |
|  | 10.2 | изопропанол, % | не менее 2 |  |
|  | 10.3 | неионогенные поверхностно-активные вещества | Наличие |  |
|  | 11 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства, в диапазоне | от 8,5 до 10,5 |  |
|  |  | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях, мл | не более 2,5 |  |
|  | 12 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 10 |  |
|  | 13 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в брюшину: | не менее 5 |  |
|  | 15 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество штук | 450 |  |
| 7. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой (включая наркозно-дыхательную аппаратуру, вращающиеся стоматологические инструменты, системы слюноотсосов, зубные оттиски, плевательницы, лабораторную посуду). | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для предварительной или окончательной очистки, дезинфекции высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе стоматологических инструментов, эндоскопов и инструментов к ним, съемных деталей физиотерапевтического и диагностического оборудования | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для текущей дезинфекции поверхностей, включая кувезы и приспособления к ним, генеральных уборок в помещениях в отделениях любого профиля, в том числе неонатологических, перинатальных центрах, в палатах новорожденных | Наличие |  |
|  | 10 | Разрешено для дезинвазии помещений, лабораторной посуды и лабораторного оборудования, контаминированных возбудителями паразитарных болезней | Наличие |  |
|  | 11 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов и биологических жидкостей | Наличие |  |
|  | 12 | Разрешено для дезинфекции товарного яйца | Наличие |  |
|  | 13 | Многокомпонентный комплекс действующих веществ: |  |  |
|  | 13.1 | перекись водорода, % | не менее 25 |  |
|  | 13.2 | дидецилдиметиламмония хлорид, % | не менее 5,0 |  |
|  | 13.4 | фосфорная кислота, % | не менее 1,5 |  |
|  | 13.5 | функциональные добавки, комплексообразователь и ингибитор коррозии | Наличие |  |
|  | 14 | Значение рН 1% водного раствора | не менее 2,0 и не более 4,0 |  |
|  | 15 | Действие на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусы, грибы, в том числе плесневые, а также на возбудителей кишечных гельминтозов | Наличие |  |
|  | 16 | Средство обладает спороцидным действием | Наличие |  |
|  | 17 | Наличие в инструкции по применению средства режимов дезинфекции объектов при инфекциях, вызванных особо устойчивыми внутрибольничными возбудителями, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку | Наличие |  |
|  | 18 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для стерилизации изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, съемные детали и физиотерапевтического и диагностического оборудования, мл | не более 60,0 |  |
|  | 19 | Минимальное время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов ручным способом, мин. | не более 5 |  |
|  | 20 | Минимальное время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, включая эндоскопы и инструменты к ним, ручным способом, мин. | не более 30 |  |
|  | 21 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 14 |  |
|  | 22 | Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 23 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 24 | Требуемое количество штук | 540 |  |
| 8. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); для предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции высокого уровня эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для дезинфекции медицинского оборудования ( в т.ч. кувезы, наркозно-дыхательная аппаратура и др.) | Наличие |  |
|  | 10 | Разрешено для дезинвазии объектов внешней среды, контаминированных возбудителями паразитарных болезней | Наличие |  |
|  | 11 | Разрешено для текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, медицинских отходов перед утилизацией, включая ампулы и шприцы после проведения вакцинации, дезинфекции биологических жидкостей ( крови, мочи, фекалий, мокроты и др.) | Наличие |  |
|  | 12 | Многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 12.1 | перекись водорода, % | не менее 5,5 |  |
|  | 12.2 | алкилдиметилбензиламмоний хлорид .%, | не менее 20,0 |  |
|  | 12.3 | дидецилдиметиламмоний хлорид, % | не менее 10,0 |  |
|  | 12.4 | молочная кислота, % | не менее 1,5 |  |
|  | 13 | Значение рН 1% рабочего раствора в диапазоне | от 3,0 до 4,0 |  |
|  | 14 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, в т.ч. синегнойную палочку, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы рода Кандида, Трихофитон и плесневые грибы, овоцидные свойства в отношении возбудителей паразитарных болезней | Наличие |  |
|  | 15 | Средство обладает спороцидным действием | Наличие |  |
|  | 16 | Обладает пролонгированным остаточным эффектом, часов | не менее 5 |  |
|  | 17 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей по режиму вирусных инфекций и генеральных уборок хирургических, акушерских, гинекологических отделений, лабораторий , мл | не более 1,0 |  |
|  | 18 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с ПСО, изделий мед. назначения, в том числе изделий с замковыми частями, имеющих каналы и полости, мл | не более 2,5 |  |
|  | 19 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 35 |  |
|  | 20 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 21 | Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при парентеральном введении | не менее 4 |  |
|  | 22 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 23 | Требуемое количество штук | 180 |  |
| 9. | 1 | Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для мытья и гигиенической обработки рук медицинского персонала, включая руки хирургов, и санитарной обработки кожных покровов медицинского персонала и пациентов | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | 2,4,4-трихлоро-2-гидроксидифенил эфир (триклозан), % | не менее 0,25 |  |
|  | 7.2 | функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты | Наличие |  |
|  | 8 | Значение рН 1% водного раствора в диапазоне | от 5,0 до 7,0 |  |
|  | 9 | Антимикробная активность в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулёза) и грамотрицательных бактерий | Наличие |  |
|  | 10 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 11 | Требуемое количество штук | 900 |  |
| 10. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Средство предназначено для экстренной дезинфекции: | Наличие |  |
|  | 7.1. | небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей | Наличие |  |
|  | 7.2. | поверхностей аппаратов и приборов, в т.ч. панелей управления медицинского оборудования, внешних поверхностей аппаратов искусственной вентиляции легких, оборудования для анестезии, оптических приборов, разрешенных производителем к обработке спиртовыми средствами | Наличие |  |
|  | 7.3. | датчиков УЗ-оборудования, наружных поверхностей шлангов эндоскопов и колоноскопов, кардиоэлектродов (клемм, насадок, клипс, электродов для грудных отведений) | Наличие |  |
|  | 7.4. | стоматологического оборудования, кресел, подголовников, инструментов, наконечников, зеркал, зеркал с амальгамой, изделий медицинского назначения, включая медицинские термометры, рентген-кассеты, манжеты тонометров, стето- и фонендоскопов | Наличие |  |
|  | 7.5. | обеззараживания перчаток (из хлоропренового каучука, латекса, неопрена, нитрила и др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки медицинского персонала при проведении массовой иммунизации населения, при работе с потенциально инфицированным материалом (сотрудники лабораторий, сбор и утилизация медицинских отходов классов Б и В), в случае попадания на перчатки инфекционного материала перед их утилизацией | Наличие |  |
|  | 8 | Состав: |  |  |
|  | 8.1. | изопропанол, % | не менее 30 |  |
|  | 8.2. | н-пропанол, % | не менее 31 |  |
|  | 8.3. | дидецилдиметиламмония хлорид (ЧАС), % | не менее 0,1 |  |
|  | 8.4. | N,N-бис(3-аминопропил) додециламин (триамин), % | не менее 0,05 |  |
|  | 8.5. | хлоргексидина биглюконат, % | не менее 0,1 |  |
|  | 9 | Действие на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, вирусы (гепатита В и ВИЧ), грибы (включая грибы рода Кандида и дерматофитий) | Наличие |  |
|  | 10 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 11 | Время обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, мин. | не более 2,5 |  |
|  | 12 | Фасовка: флакон 0,75 литра | Наличие |  |
|  | 13 | Требуемое количество штук | 300 |  |
| 11. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров, обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов с обозначением границ обработки | Наличие |  |
|  | 8 | Средство проявляет бактерицидное (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций) туберкулоцидное, вирулицидное (парентеральные гепатиты, ВИЧ) и фунгицидное действие | Наличие |  |
|  | 9 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 9.1 | - пропанол -2, % | не менее 35,9 |  |
|  | 9.2 | - пропанол -1, % | не менее 27,4 |  |
|  | 9.3 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид (суммарно), % | не менее 0,2 |  |
|  | 9.4 | - ингредиенты, увлажняющие и ухаживающие за кожей рук и другие функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 10 | Время обработки кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов, мин. | не более 2 |  |
|  | 11 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии, при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 12 | Класс опасности при парентеральном введении | не менее 5 |  |
|  | 13 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 14 | Требуемое количество штук | 30 |  |
| 12. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  | 6 | Разрешено для дезинфекции посуды, белья, санитарно–технического оборудования, изделий медицинского назначения, медицинских отходов перед утилизацией, дезинфекции поверхностей и генеральных уборок | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, % | не менее 84,0 |  |
|  | 7.2 | функциональные компоненты, способствующие лучшему растворению средства: адипиновая кислота, карбонат и бикарбонат натрия | Наличие |  |
|  | 8 | Массовая доля активного хлора – в диапазоне, % | от 42 до 50 |  |
|  | 9 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 5 |  |
|  | 10 | Действие на бактерии (в том числе микобактерии туберкулёза, ВБИ, анаэробные и особо-опасные инфекции), вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита, грибы | Наличие |  |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 10 литров рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях и генеральных уборках, таблеток | не более 1 |  |
|  | 12 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 13 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 14 | Фасовка: банка 300 таб. | Наличие |  |
|  | 15 | Требуемое количество банок | 300 |  |
| 13. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  | 6 | Разрешено для одновременной очистки и дезинфекции, небольших по площади поверхностей в помещениях, медицинских приборов и оборудования (поверхности аппаратов искусственного дыхания, оборудование для анестезии и др.) | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для обработки датчиков к аппаратам УЗИ, поверхности кувезов | Наличие |  |
|  | 8 | Активно разрушает на поверхностях биологические пленки | Наличие |  |
|  | 9 | Комплекс действующих веществ (ДВ): | Наличие |  |
|  | 9.1 | изопропанол, % | не менее 17,2 |  |
|  | 9.2 | диизобутилфеноксиэтоксиэтилдиметилбензилхлорид аммония, % | не менее 0,28 |  |
|  | 10 | Экспозиция при дезинфекции поверхностей, не загрязненных биологическими выделениями, минут | не более 3 |  |
|  | 11 | Экспозиция при дезинфекции поверхностей, загрязненных биологическими выделениями, минут | не более 5 |  |
|  | 12 | Размер салфетки: | Наличие |  |
|  | 12.1 | длина, см | не менее 15 |  |
|  | 12.2 | ширина, см | не менее 17 |  |
|  | 13 | Фасовка: банка 160 штук | Наличие |  |
|  | 14 | Требуемое количество банок | 75 |  |
| 14. | 1 | Средство инсектоакарицидное | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от____ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для уничтожения головных, лобковых и платяных вшей и гнид, для дезинсекции помещений, обработки пациентов в лечебно-профилактических учреждениях и очагов педикулеза и чесотки. | Наличие |  |
|  | 7 | Для уничтожения синантропных членистоногих (тараканов, постельных клопов, блох, муравьёв, клещей, мух, кожеедов, чешуйницы, ос и шершней и комаров). | Наличие |  |
|  | 8 | Состав: |  |  |
|  | 8.1 | фентион, % | не менее 24,0 |  |
|  | 9 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 10 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 11 | Фасовка: флакон 0,5 л | Наличие |  |
|  | 12 | Требуемое количество штук | 10 |  |
| 15. |  | Средство для предварительной и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения | Наличие |  |
|  |  | Название средства | Указать |  |
|  |  | Производитель | Указать |  |
|  |  | Страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  |  | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  |  | Средство содержит в качестве действующих веществ ферменты: карбогидраза, липаза, протеаза и амилаза | Наличие |  |
|  |  | PH средства в диапазоне | от 7,8 до 8,8 |  |
|  |  | Малый уровень пенообразования | Наличие |  |
|  |  | Время замачивания при предстерилизационной (окончательной) очистке жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом при температуре не выше 22º С, мин | Не более 5 |  |
|  |  | Средство зарегистрировано для использования в лечебно-профилактических учреждениях для предварительной и окончательной очистки гибких эндоскопов машинным способом. | Наличие |  |
|  |  | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для предстерилизационной очистки (окончательной очистки – перед ДВУ) гибких и жестких эндоскопов механизированным способом, мл | не более 5 |  |
|  |  | Класс опасности по параметрам острой токсичности | Не ниже 4 |  |
|  |  | Фасовка: канистра 3,8 литра | Наличие |  |
|  |  | Требуемое количество штук | 6 |  |
| 16. |  | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  |  | Торговое наименование | Указать |  |
|  |  | Производитель | Указать |  |
|  |  | Страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___ № __, сроком действия до |
|  |  | Средство в виде готового к применению раствора | Наличие |  |
|  |  | Действующее вещество: орто-фталевый альдегид, % | не менее 0,55 |  |
|  |  | PH средства в диапазоне | от 7,4 до 7,6 |  |
|  |  | Средство обладает вирулицидными, бактерицидными, в том числе туберкулоцидными, фунгицидными и спороцидными свойствами. | Наличие |  |
|  |  | Средство предназначено: для дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, металлические инструменты) ручным способом; | Наличие |  |
|  |  | для дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов механизированным способом; | Наличие |  |
|  |  | Срок хранения средства с момента вскрытия канистры, суток | не менее 75 |  |
|  |  | Срок годности средства при многократном использовании, суток | не более 14 |  |
|  |  | Время выдержки для дезинфекции высокого уровня, мин | не более 5 |  |
|  |  | Класс опасности по параметрам острой токсичности при введении в желудок, при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии. | не менее 4 |  |
|  |  | Класс опасности по параметрам острой токсичности при введении в брюшную полость | не менее 6 |  |
|  |  | Фасовка: канистра 3,78 литра | Наличие |  |
|  |  | Требуемое количество штук | 30 |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку дезинфицирующих средств для нужд МБУЗ «ГДКБ № 15»

г. Пермь						                                   «___» _________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Антонова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2013 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять  Заказчику дезинфицирующих средства (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Торговое наименование, технические характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии,  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора указана с учетом расходов, связанных с производством, приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами,  выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги

2.4. Оплата за товар производится за счет средств ОМС безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3. Качество и рекламация

3.1 Поставляемый товар по качеству должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам, требованиям, указанным в Договоре.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

3.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. Д,  аптека 1 этаж, с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка Товара осуществляется партиями, ежемесячно по заявки заказчика. Период поставки товара - с момента подписания договора обеими сторонами по 31.12.2013 г.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счёт-фактуру;

- др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. 	Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться  путем   переговоров между сторонами.

8. Расторжение Договора

8.1.  Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 Р\с БИК ИНН КПП ____________________ Д. В. Антонов МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКБ №15» ______________________ Д. В. Антонов МП | - ПОСТАВЩИК: - ________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| №п/п | Описание | Ед. изм. | Поставщик № 1, Вх № 01-16-334 от 28.03.2012 | Поставщик № 2, Вх № 01-16-335 от 28.03.2013 | Поставщик № 3, Вх № 01-16-336 от 28.03.2013 | Количество, ед. | Средняя цена (руб/ед) | Сумма (руб/ед) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Средство дезинфицирующее для обработки рук персонала, в т.ч хирургов, операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров | уп | 315,00 | 310,00 | 291,00 | 600 | 305,33 | 183198,00 |
| 2 | Средство дезинфицирующее для обработки рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств | уп | 451,00 | 440,00 | 457,00 | 300 | 449,33 | 134799,00 |
| 3 | Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук медицинского персонала и пациентов | фл | 130,00 | 127,00 | 132,00 | 300 | 129,67 | 38901,00 |
| 4 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения | фл | 1620,00 | 1615,00 | 1630,00 | 18 | 1 621,67 | 29190,06 |
| 5 | Средство для дезинфекции в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, наркозно-дыхательную аппаратуру, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, предварительной и окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня | фл | 376,00 | 370,00 | 380,00 | 450 | 375,33 | 168898,50 |
| 6 | Средство для дезинфекции в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | уп | 250,00 | 246,00 | 254,00 | 450 | 250,00 | 112500,00 |
| 7 | Средство для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой (включая наркозно-дыхательную аппаратуру, вращающиеся стоматологические инструменты, системы слюноотсосов, зубные оттиски, плевательницы, лабораторную посуду). | уп | 340,00 | 370,00 | 374,00 | 540 | 361,33 | 195118,20 |
| 8 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); для предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ) | уп | 635,00 | 635,00 | 602,00 | 180 | 624,00 | 112320,00 |
| 9 | Средство для мытья и гигиенической обработки рук медицинского персонала, включая руки хирургов, и санитарной обработки кожных покровов медицинского персонала и пациентов | уп | 145,00 | 140,00 | 142,00 | 900 | 142,33 | 128097,00 |
| 10 | Средство для экстренной дезинфекции | фл | 250,00 | 270,00 | 273,00 | 300 | 264,33 | 79299,00 |
| 11 | Средство дезинфицирующее для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров, обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов с обозначением границ обработки | фл | 323,00 | 310,00 | 315,00 | 30 | 316,00 | 9480,00 |
| 12 | Средство для дезинфекции посуды, белья, санитарно–технического оборудования, изделий медицинского назначения, медицинских отходов перед утилизацией, дезинфекции поверхностей и генеральных уборок | уп | 308,00 | 310,00 | 316,00 | 300 | 311,33 | 93399,00 |
| 13 | Средство дезинфицирующее для одновременной очистки и дезинфекции, небольших по площади поверхностей в помещениях, медицинских приборов и оборудования (поверхности аппаратов искусственного дыхания, оборудование для анестезии и др.) | уп | 818,00 | 820,00 | 828,00 | 75 | 822,00 | 61650,00 |
| 14 | Средство инсектоакарицидное для уничтожения головных, лобковых и платяных вшей и гнид, для дезинсекции помещений | фл | 1118,00 | 1087,00 | 1100,00 | 10 | 1 101,67 | 11016,70 |
| 15 | Средство для предварительной и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения | фл | 4445,00 | 4450,00 | 4500,00 | 6 | 4 465,00 | 26790,00 |
| 16 | Средство дезинфицирующее для дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, металлические инструменты) ручным способом; | фл | 3995,00 | 3987,00 | 4010,00 | 30 | 3 997,33 | 119919,90 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 1504576,36 |