Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса

котировок  от 11.04.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по очистке ливневой канализации по ул. Сортировочной (от ул. Машинистов, 20/2 до ж/д путей) в Дзержинском районе г. Перми

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

6. Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемые параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов.

7. Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории, администрацией района и Заказчиком;

8. Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Для сжигания пней и порубочных отходов необходимо использовать площадки, временно отводимые для этих целей. Подрядчик самостоятельно оформляет площадки и получает необходимые разрешения на сжигание отходов.

Состав выполняемых работ:

ул. Сортировочная (от ул. Машинистов, 20/2 до ж/д путей)

Процент заиленности трубопровода – до 30%.

| № п/п | Перечень улиц | Ед. измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочистка ливневой канализации (d=600 мм) от песка, ила | п.м. | 263,0 |
| 2 | Погрузка и вывозка мусора, ила | тн | 31,216 |

Сроки проведения работ

Начало: с даты подписания контракта

Окончание: 10 июня 2013 г.