УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Е.В.Карабатов

«    » апреля 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту дорог к предоставленным земельным участкам в микрорайоне Заозерье в Орджоникидзевском районе города Перми. Для субъектов малого предпринимательства

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту дорог к предоставленным земельным участкам в микрорайоне Заозерье в Орджоникидзевском районе города Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 8 372 164 рубля 27 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Локальный сметный расчет на выполнение работ по текущему ремонту дорог к предоставленным земельным участкам в микрорайоне Заозерье в Орджоникидзевском районе города Перми (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Приложении №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. В связи с тем, что ГОСТ, ТУ, марка являются, в том числе, набором показателей и их значений, показатели и значения, содержащиеся в таком ГОСТе, ТУ, марке, являются показателями и их значениями, установленными документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г.Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы |  | Срок предоставление гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: исполнительная документация, акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте, в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы, производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1.для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2.средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3.выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.. - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.. |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены муниципального контракта – 167 443 рубля 28 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 13.05.2013г. 09:00 (время местное). |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 15.05.2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 20.05.2013г. |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| - Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| - Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| - Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| - Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. - При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: - 1.Указание на безотзывность гарантии. - 2. Указание в качестве Бенефициара Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». - 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и контракт. - 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по контракту. - 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: - -размер обеспечения исполнения контракта составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта. - 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться - до окончания срока, предусмотренного контрактом. - Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии - с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| - Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Обеспечение исполнения контракта, извещение от______________ № _______________________. |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Оплата права заключить контракт, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту дорог к предоставленным земельным участкам в микрорайоне Заозерье в Орджоникидзевском районе города Перми

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 20 июня 2013г.

Состав работ проведения текущего ремонта:

- нарезка водоотводных канав, 4300 м2;

- замена отдельных звеньев водопропускных труб (железобетонных), диаметром 0,6 м, с устройством гравийного основания;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС толщиной не менее 40 см;

- россыпь и разравнивание гравия, толщиной не менее 7 см из щебня на площади 15 050 м2: щебень из природного камня для дорожного строительства марка не ниже М800, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебня фракции 5-20 мм маркой не ниже М 800;

- уплотнение покрытия с поливкой водой;

- укрепление откосов с засевом трав.

Условия выполнения работ:

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов согласно приложению № 1 к техническому заданию.

- Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением общего журнала работ, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

- Работы вести в соответствии прилагаемой схемы, выдаваемой на момент заключения контракта.

- Границы работ объектов ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

- Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается – 24 месяца со дня подписания последнего акта выполненных работ.

- Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложению № 1 к техническому заданию.

- Работы должны выполняться подрядной организацией лично (без привлечения субподрядной организации).

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр | % снижение стоимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ширина слоя |  |
| 1.1 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7 см до плюс 10 см, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 5 см до плюс 5 см | Снижение не производится |
| 1.2 | Не более 15% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7 см до плюс 10 см, не более 85% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 5 см до плюс 5 см | 30% |
| 1.3 | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 7 см до плюс 10 см или результаты измерений превышают допустимые границы | Работы не принимаются |
| 2 | Толщина слоя |  |
| 2.1 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 15 мм, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10 мм до плюс 10 мм | Снижение не производится |
| 2.2 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 15 мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10 мм до плюс 10 мм | 30% |
| 2.3 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 15 мм до плюс 15 мм или результаты измерений превышают допустимые границы | Работы не принимаются |
| 3 | Поперечные уклоны |  |
| 3.1 | 100% результатов измерений имеют отклонений от требуемых решений от плюс 50/00 до минус 50/00 | Снижение не производится |
| 3.2 | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от требуемых решений от плюс 100/00 до минус 100/00, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| 3.3 | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых решений от плюс 10-150/00 до минус 10-150/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от требуемых решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| 3.4 | Свыше 5% результатов измерений решений имеют отклонения от требуемых решений свыше 150/00 | Работа не принимается |
| 4 | Ровность в продольном и поперечном направлении (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
| 4.1 | До 5% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 20мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 10мм | Снижение не производится |
| 4.2 | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | 5 тыс. руб. за каждый замер |
| 4.3 | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | Работа не принимается |
| 5 | Уплотнение |  |
| 5.1 | Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
| 5.2 | Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Работа не принимается |
| 6 | Уплотнение песка, песчано-гравийной смеси: |  |
| 6.1 | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т.22 | Снижение не производится |
| 6.2 | Результаты измерений имеют отклонения значений на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 | Работа не принимается |
| 7 | Зерновой состав материалов основания: |  |
| 7.1 | Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94, ГОСТ 23735-79 | Снижение не производится |
| 7.2 | Не соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94, ГОСТ 23735-79 | работа не принимается с 1 партии |
| 8 | Водопропускные трубы |  |
| 8.1 | Относительное смещение смежных звеньев трубы и ж/б элементов |  |
|  | На 1 стыке смещение может иметь отклонение до 10мм | Снижение не производится |
|  | На 1 стыке смещение может иметь отклонение до 15мм | 5тыс. руб. за один стык |
|  | На 1 стыке смещение более 15мм | Работа не принимается |
| 8.2 | Зазор между звеньями трубы |  |
|  | На одном стыке зазор между звеньями может иметь отклонения от "минус" 5мм до "плюс" 5мм | Снижение не производится |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения от "минус" 5-10мм до "плюс" 5-10мм | 5тыс. руб. за один стык |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения свыше 10мм | Работа не принимается |
| 8.3 | Отклонение от требуемой величины продольной оси в плане и профиле свыше 50мм | Работа не принимается |
| 8.4 | Строительный подъем (величина) |  |
|  | Отклонение от требуемого (расчетного) значения до ± 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от требуемого (расчетного) значения свыше ± 1см до ±2см | 20 тыс.руб. |
|  | Отклонение от требуемого (расчетного) значения свыше ± 2см | Работа не принимается |
| 8.5 | Элементы ж\б трубы не соответствующие требованиям ГОСТ 6482-88, ГОСТ 22000-86 | Работа не принимается |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 22 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 23 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 24 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 25 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 26 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 27 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 28 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 29 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |

Приложение №2

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Содержание и текущий ремонт дорог в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На выполнение работ по текущему ремонту дорог к предоставленным земельным участкам в микрорайоне Заозерье  в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 8372164,27 руб.

- Средства  на оплату труда 581532,32 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-108-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка механическим способом гребня и откосов насыпи, нарезка водоотводных канав | 1000 м2 спланированной поверхности | 4,3 | 54,60 |  | 54,60 13,50 | 234,78 |  | 234,78 58,05 |
| 2 | ФЕР27-04-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 62,78 15695*0,4/100 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 149531,92 | 7914,67 | 140544,96 11798,87 |
| 3 | ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 7545,207 6278*1,22-113,953 | 60,00 |  |  | 452712,42 |  |  |
| 4 | ФЕРр68-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 15,05 | 16870,32 | 706,18 | 6230,33 755,44 | 253898,32 | 10628,01 | 93766,47 11369,37 |
| 5 | ФССЦ-408-0014 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -827,8 | 146,90 |  |  | -121603,82 |  |  |
| 6 | ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм(939,08/6,18=151,95) | м3 | 827,8 | 151,95 |  |  | 125784,21 |  |  |
| 7 | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,74 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 2630,00 | 144,82 | 2472,55 207,93 |
| 8 | ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм(939,08/6,18=151,95) | м3 | 74 | 151,95 |  |  | 11244,30 |  |  |
| 9 | ФЕР01-01-058-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм | 1 км траншей | 0,08 | 15868,37 | 1416,88 | 14451,49 1481,90 | 1269,47 | 113,35 | 1156,12 118,55 |
| 10 | ФЕР23-01-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного | 10 м3 основания | 2,4145 | 1395,47 | 83,33 | 45,89 5,13 | 3369,36 | 201,20 | 110,80 12,39 |
| 11 | ФЕР23-01-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 600 мм | 100 м трубопровода | 0,8 | 44323,78 | 1145,55 | 1430,89 133,06 | 35459,02 | 916,44 | 1144,71 106,45 |
| 12 | ФЕР23-02-001-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 600 мм | 100 м трубопровода | 0,8 | 3399,68 | 562,46 | 471,98 3,65 | 2719,74 | 449,97 | 377,58 2,92 |
| 13 | ФЕР01-02-027-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, | 1000 м2 спланированной площади | 1,806 | 584,43 | 246,37 | 338,06 39,12 | 1055,48 | 444,94 | 610,54 70,65 |
| 14 | ФЕР01-02-040-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом | 100 м2 | 18,06 | 2474,34 |  | 326,83 34,43 | 44686,58 |  | 5902,55 621,81 |
| 15 | ФССЦ-414-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Семена газонных трав | кг | 48,73 | 146,25 |  |  | 7126,76 |  |  |
| 16 | ФЕР01-02-041-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Полив посевов трав водой | 100 м2 | 18,06 | 241,05 | 13,01 | 215,60 22,74 | 4353,36 | 234,96 | 3893,74 410,68 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 974471,90 | 21048,36 | 250214,80 24777,67 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 6039158,07 | 267103,69 | 1426224,36 314428,63 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-Индекс инфляции на 1кв.2013г(авт.дороги общ.назн.) ОЗП=12,69; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,69; МАТ=6,18 (Поз. 1, 9, 2-3, 7, 4-6, 8, 10-16) |  |  |  |  |  |  |  | 5064686,17 | 246055,33 | 1176009,56 289650,96 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 595927,89 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 22626,78) (Поз. 13-16) |  |  |  |  |  |  |  | 15386,21 |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 3679,46) (Поз. 1, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 2980,36 |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 279146,76) (Поз. 4-6, 8) |  |  |  |  |  |  |  | 245649,15 |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 21438,1) (Поз. 10-12) |  |  |  |  |  |  |  | 23796,29 |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 254641,22) (Поз. 2-3, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 308115,88 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 320849,79 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 22626,78) (Поз. 13-16) |  |  |  |  |  |  |  | 7014,30 |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3679,46) (Поз. 1, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 1251,02 |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 279146,76) (Поз. 4-6, 8) |  |  |  |  |  |  |  | 133990,44 |  |  |
| 61% = 89%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 21438,1) (Поз. 10-12) |  |  |  |  |  |  |  | 13077,24 |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 254641,22) (Поз. 2-3, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 165516,79 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 6955935,75 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4345830,02 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1426224,36 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 581532,32 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 595927,89 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 320849,79 |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 139118,72 |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 7095054,47 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 1277109,80 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 8372164,27 |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №_____

(проект)

г. Пермь 								               «___» _________ 2013 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2013 года №___) заключили настоящий   контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает  на себя обязательство  выполнить работу по текущему ремонту дорог к предоставленным земельным участкам в микрорайоне  Заозерье в Орджоникидзевском районе города Перми  и сдать её результат Заказчику.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1),

локальным сметным расчетом (Приложение № 2);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работа выполняется с момента заключения контракта  по 20 июня  2013 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена Контракта составляет: __________(_______) рублей, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы  на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат выполненных работ и предоставления Подрядчиком  комплекта исполнительной документации.

3.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком  оформляются Актом приемки законченного ремонтом объекта, подписанным обеими сторонами.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком  работ являются: исполнительная документация,  акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику.

3.6. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.7. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения  экономических санкций согласно условиям, установленным в Контракте,  в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), а также получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.8.  Форма оплаты: безналичный расчет.

3.9. Финансирование работ по Контракту  производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям  контракта.

4.2. В случае обнаружения недостатков  работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

Если по объективным причинам (неблагоприятные погодные условия и др.) устранить  недостатки в течение суток не представляется возможным, срок для их устранения устанавливается в предписании по соглашению сторон.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок 24 месяца, течение которого начинается с момента окончательной приемки результата выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1.В соответствии с условиями Контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат в установленный срок.

5.1.2. Вести Общий журнал работ (форма КС-6)   начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право производства работ, ведения журнала формы КС-6. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика  в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на применяемые материалы для осуществления надзора за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также в течение суток с момента, когда ему это стало известно,  уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в предписании Заказчика.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 4-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского      района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков работ, а также устанавливать срок их устранения;

- производить проверку журнала формы КС-6 и делать в нем  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить  локальный сметный расчет.

6.2.2. Осуществлять надзор за качеством выполненных Подрядчиком работ.

6.2.3. Своевременно осуществить  приемку результата выполненных  работ.

6.2.4. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.5. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение трех рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.6. Произвести оплату выполненных и принятых к оплате  работ в порядке и в срок, установленные в разделе 3 Контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи результата работ   Подрядчик несет ответственность в виде  пеней в размере  0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков  работ, указанных в предписании Заказчика, подрядчик несет ответственность в виде пеней в размере 1% от стоимости ненадлежаще выполненных  работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.2, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в сумме 30000 рублей.

7.7.  Сумма неустоек, перечисленных в пунктах 7.4, 7.5, 7.6 контракта, Заказчик вправе удержать при окончательных расчетах с Подрядчиком за выполненные работы.

7.8. Подрядчик несет ответственность за невыполнение  условий Контракта по качеству выполнения работ  в соответствии с Разделом «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ» Технического задания.

7.9. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика Подрядчик вправе потребовать уплату пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение  Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Обеспечение исполнения  контракта.

10.1.Обеспечение исполнения контракта составляет  10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 837 216 рублей 42 копейки в виде:

- банковской гарантии,

- залога денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита).

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая срок гарантии на результат работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, на тех же условиях и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

10.5. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по  контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в  контракте.

При расторжении настоящего  контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10.6. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по  контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением  контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по  контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 10.5 настоящего договора.

### 11. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, при недостижении соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны, третий экземпляр - для Департамента финансов администрации г. Перми.

12.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К Контракту прилагается: Приложения указанные в п. 1.2.

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор __________________ м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту дорог к предоставленным земельным участкам в микрорайоне Заозерье в Орджоникидзевском районе города Перми

Объем и состав выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 20 июня 2013г.

Состав работ проведения текущего ремонта:

- нарезка водоотводных канав, 4300 м2;

- замена отдельных звеньев водопропускных труб (железобетонных), диаметром 0,6 м, с устройством гравийного основания;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС толщиной не менее 40 см;

- россыпь и разравнивание гравия, толщиной не менее 7 см из щебня на площади 15 050 м2: щебень из природного камня для дорожного строительства марка не ниже М800, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебня фракции 5-20 мм маркой не ниже М 800;

- уплотнение покрытия с поливкой водой;

- укрепление откосов с засевом трав.

Условия выполнения работ:

- Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов согласно приложению № 1 к техническому заданию.

- Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением общего журнала работ, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

- Работы вести в соответствии прилагаемой схемы, выдаваемой на момент заключения контракта.

- Границы работ объектов ремонта уточняются на месте на момент начала работ и утверждаются заказчиком.

- Гарантийный срок на работы, выполненные подрядчиком, устанавливается – 24 месяца со дня подписания последнего акта выполненных работ.

- Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов согласно приложению № 1 к техническому заданию.

- Работы должны выполняться подрядной организацией лично (без привлечения субподрядной организации).

Заказчик  ______________ 					Подрядчик ________________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр | % снижение стоимости |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ширина слоя |  |
| 1.1 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7 см до плюс 10 см, не более 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 5 см до плюс 5 см | Снижение не производится |
| 1.2 | Не более 15% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 7 см до плюс 10 см, не более 85% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 5 см до плюс 5 см | 30% |
| 1.3 | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 7 см до плюс 10 см или результаты измерений превышают допустимые границы | Работы не принимаются |
| 2 | Толщина слоя |  |
| 2.1 | Не более 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 15 мм, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10 мм до плюс 10 мм | Снижение не производится |
| 2.2 | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 15 мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10 мм до плюс 10 мм | 30% |
| 2.3 | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 15 мм до плюс 15 мм или результаты измерений превышают допустимые границы | Работы не принимаются |
| 3 | Поперечные уклоны |  |
| 3.1 | 100% результатов измерений имеют отклонений от требуемых решений от плюс 50/00 до минус 50/00 | Снижение не производится |
| 3.2 | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от требуемых решений от плюс 100/00 до минус 100/00, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемых решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| 3.3 | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых решений от плюс 10-150/00 до минус 10-150/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от требуемых решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
| 3.4 | Свыше 5% результатов измерений решений имеют отклонения от требуемых решений свыше 150/00 | Работа не принимается |
| 4 | Ровность в продольном и поперечном направлении (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
| 4.1 | До 5% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 20мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 10мм | Снижение не производится |
| 4.2 | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | 5 тыс. руб. за каждый замер |
| 4.3 | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | Работа не принимается |
| 5 | Уплотнение |  |
| 5.1 | Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
| 5.2 | Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Работа не принимается |
| 6 | Уплотнение песка, песчано-гравийной смеси: |  |
| 6.1 | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т.22 | Снижение не производится |
| 6.2 | Результаты измерений имеют отклонения значений на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 | Работа не принимается |
| 7 | Зерновой состав материалов основания: |  |
| 7.1 | Соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94, ГОСТ 23735-79 | Снижение не производится |
| 7.2 | Не соответствует требованиям ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94, ГОСТ 23735-79 | работа не принимается с 1 партии |
| 8 | Водопропускные трубы |  |
| 8.1 | Относительное смещение смежных звеньев трубы и ж/б элементов |  |
|  | На 1 стыке смещение может иметь отклонение до 10мм | Снижение не производится |
|  | На 1 стыке смещение может иметь отклонение до 15мм | 5тыс. руб. за один стык |
|  | На 1 стыке смещение более 15мм | Работа не принимается |
| 8.2 | Зазор между звеньями трубы |  |
|  | На одном стыке зазор между звеньями может иметь отклонения от "минус" 5мм до "плюс" 5мм | Снижение не производится |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения от "минус" 5-10мм до "плюс" 5-10мм | 5тыс. руб. за один стык |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения свыше 10мм | Работа не принимается |
| 8.3 | Отклонение от требуемой величины продольной оси в плане и профиле свыше 50мм | Работа не принимается |
| 8.4 | Строительный подъем (величина) |  |
|  | Отклонение от требуемого (расчетного) значения до ± 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от требуемого (расчетного) значения свыше ± 1см до ±2см | 20 тыс.руб. |
|  | Отклонение от требуемого (расчетного) значения свыше ± 2см | Работа не принимается |
| 8.5 | Элементы ж\б трубы не соответствующие требованиям ГОСТ 6482-88, ГОСТ 22000-86 | Работа не принимается |

Заказчик  ______________ 					Подрядчик ________________

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5 (БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 22 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 23 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 24 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 25 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 26 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 27 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 28 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 29 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |

Заказчик  ______________ 				Подрядчик ________________

Приложение №2

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________№ ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Заказчик  ______________ 						Подрядчик ________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2013г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________					                         		                                               		  _______________

«____» _______________ 2013г.                                                                                                                                                         «____» ______________ 2013г.

Содержание и текущий ремонт дорог в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На выполнение работ по текущему ремонту дорог к предоставленным земельным участкам в микрорайоне Заозерье  в Орджоникидзевском районе города Перми.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 8372164,27 руб.

- Средства  на оплату труда 581532,32 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-108-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка механическим способом гребня и откосов насыпи, нарезка водоотводных канав | 1000 м2 спланированной поверхности | 4,3 | 54,60 |  | 54,60 13,50 | 234,78 |  | 234,78 58,05 |
| 2 | ФЕР27-04-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 62,78 15695*0,4/100 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 149531,92 | 7914,67 | 140544,96 11798,87 |
| 3 | ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 7545,207 6278*1,22-113,953 | 60,00 |  |  | 452712,42 |  |  |
| 4 | ФЕРр68-9-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 15,05 | 16870,32 | 706,18 | 6230,33 755,44 | 253898,32 | 10628,01 | 93766,47 11369,37 |
| 5 | ФССЦ-408-0014 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | -827,8 | 146,90 |  |  | -121603,82 |  |  |
| 6 | ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм(939,08/6,18=151,95) | м3 | 827,8 | 151,95 |  |  | 125784,21 |  |  |
| 7 | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,74 | 3554,06 | 195,70 | 3341,28 280,98 | 2630,00 | 144,82 | 2472,55 207,93 |
| 8 | ФССЦ-408-0016 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм(939,08/6,18=151,95) | м3 | 74 | 151,95 |  |  | 11244,30 |  |  |
| 9 | ФЕР01-01-058-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4 м для трубопроводов диаметром 300-600 мм | 1 км траншей | 0,08 | 15868,37 | 1416,88 | 14451,49 1481,90 | 1269,47 | 113,35 | 1156,12 118,55 |
| 10 | ФЕР23-01-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство основания под трубопроводы: гравийного | 10 м3 основания | 2,4145 | 1395,47 | 83,33 | 45,89 5,13 | 3369,36 | 201,20 | 110,80 12,39 |
| 11 | ФЕР23-01-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 600 мм | 100 м трубопровода | 0,8 | 44323,78 | 1145,55 | 1430,89 133,06 | 35459,02 | 916,44 | 1144,71 106,45 |
| 12 | ФЕР23-02-001-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 600 мм | 100 м трубопровода | 0,8 | 3399,68 | 562,46 | 471,98 3,65 | 2719,74 | 449,97 | 377,58 2,92 |
| 13 | ФЕР01-02-027-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, | 1000 м2 спланированной площади | 1,806 | 584,43 | 246,37 | 338,06 39,12 | 1055,48 | 444,94 | 610,54 70,65 |
| 14 | ФЕР01-02-040-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: механизированным способом | 100 м2 | 18,06 | 2474,34 |  | 326,83 34,43 | 44686,58 |  | 5902,55 621,81 |
| 15 | ФССЦ-414-0137 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Семена газонных трав | кг | 48,73 | 146,25 |  |  | 7126,76 |  |  |
| 16 | ФЕР01-02-041-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Полив посевов трав водой | 100 м2 | 18,06 | 241,05 | 13,01 | 215,60 22,74 | 4353,36 | 234,96 | 3893,74 410,68 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 974471,90 | 21048,36 | 250214,80 24777,67 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 6039158,07 | 267103,69 | 1426224,36 314428,63 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС-Индекс инфляции на 1кв.2013г(авт.дороги общ.назн.) ОЗП=12,69; ЭМ=5,7; ЗПМ=12,69; МАТ=6,18 (Поз. 1, 9, 2-3, 7, 4-6, 8, 10-16) |  |  |  |  |  |  |  | 5064686,17 | 246055,33 | 1176009,56 289650,96 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 595927,89 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 22626,78) (Поз. 13-16) |  |  |  |  |  |  |  | 15386,21 |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 3679,46) (Поз. 1, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 2980,36 |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 279146,76) (Поз. 4-6, 8) |  |  |  |  |  |  |  | 245649,15 |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 21438,1) (Поз. 10-12) |  |  |  |  |  |  |  | 23796,29 |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 254641,22) (Поз. 2-3, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 308115,88 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 320849,79 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 22626,78) (Поз. 13-16) |  |  |  |  |  |  |  | 7014,30 |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3679,46) (Поз. 1, 9) |  |  |  |  |  |  |  | 1251,02 |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 279146,76) (Поз. 4-6, 8) |  |  |  |  |  |  |  | 133990,44 |  |  |
| 61% = 89%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 21438,1) (Поз. 10-12) |  |  |  |  |  |  |  | 13077,24 |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 254641,22) (Поз. 2-3, 7) |  |  |  |  |  |  |  | 165516,79 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 6955935,75 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 4345830,02 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 1426224,36 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 581532,32 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 595927,89 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 320849,79 |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 139118,72 |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 7095054,47 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 1277109,80 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 8372164,27 |  |  |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________                                                                                                          Подрядчик _____________

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения.

| № п/п | Показатели товара, их значения |
| --- | --- |
| 1 | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 600 мм ГОСТ 6482-88 |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-10 мм ГОСТ 8267-93 |
| 3 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм ГОСТ 8267-93 |
| 4 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм ГОСТ 8267-93 |
| 5 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-79 |
| 6 | Семена газонных трав (смесь) ГОСТ 52325-2005 |
| 7 | Земля растительная (Механический состав почвы должен быть близким к гранулометрическому составу к легкому суглинку, иметь рН 6,5-7,3, содержание гумуса 4-8%, азота не менее 6 мг на 100 г почвы фосфора не менее 25 мг на 100 г почвы, калия 10-15 мг на 100 г почвы). |
| 8 | Мастика битумно-полимерная ГОСТ 2889-80 |