УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1»

_______________ / Евстифеева Л.А./

«____» _______________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового договора

на поставку химических и клинических реактивов для проведения лабораторных исследований для МБУЗ «ГКП № 1»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1» |
| Место нахождения |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, Пермская, д. 45 |
| Почтовый адрес |  | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, Пермская, д. 45 |
| Адрес электронной почты |  | permgkp1@mail.ru |
| Контактный телефон |  | 8(342) 212-47-29, 212-65-67 |
| Контактное лицо |  | Гузаева Альфия Равилевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет гражданско-правового договора (далее –договор) |  | Поставка химических и клинических реактивов для проведения лабораторных исследований для МБУЗ «ГКП № 1» |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 993 581,00 (Девятьсот девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят один рубль 00 копеек) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании коммерческих предложений поставщиков. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, Технического задания (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара |  | 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 45. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка товара осуществляется в течение 5 (пять) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Товар поставляется партиями по предварительной заявке Заказчика доведенной до Поставщика в согласованной сторонами форме. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару. В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, документ подтверждающий качество товара (сертификат соответствия). Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее 80%. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета или счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования. В случае несвоевременного доведения средств финансирования по ФОМС, бюджетных обязательств и(или) предельных объемов финансирования на соответствующий месяц на лицевой счет Заказчика, срок оплаты по договору продляется. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства обязательного медицинского страхования. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| Сведения о возможности снижения цены договора |  | Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, исполь-зуемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполни-телями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения офи-циального курса иностранной валюты к рублю РФ, устано-вленного ЦБ РФ и исполь-зуемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Приложением № 1 Техническое задание), и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям, установленным пунктом 5 части 4 статьи 41.6 Закона: - - действующее регистрационное удостоверение на изделия медицинского назначения (документ, подтверждающий факт регистрации изделий медицинского назначения) |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 49 679,05 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 24 » апреля 2013 г. «18» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 26 » апреля 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - « 29 » апреля 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет - 49 679,05 рублей. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 5,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных договором); - банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий.. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №1», л/с 06920003622). ИНН; 5902290071. КПП; 590201001. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от «__»__________2012 г. № ______. Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору в течение 15 банковских дней. В случае нарушения Исполнителем условий договора (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных контрактом), Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение №1

к  документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п |  | Наименование и технические характеристики товара | Требования к товару | Конкретные показатели, предлагаемые поставщиком (Указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения АЛТ в крови | Аланинаминотрансфераза АЛТ (К.Ф. 2.6.1.1). УФ-кинетический метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ (IFCC). Количество реагентов. Не более двух. Расфасовка R 10х50 мл Реагент 1 R1 ТРИС-буфер (рН 7,8) - 100 ммоль/л Буфер L-аланин - 500 ммоль/л Реагент 2 R2 NADH -0,18 ммоль/л Субстрат Лактатдегидрогеназа (ЛДГ-LDH) - 1200 E/л a-кетоглютарат - 15 ммоль/л. Фильтр – 340нм, Нg 334 нм, Нg 365нм. Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма. Измерение – против воздуха или дистиллированной воды. Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 5 |  |
|  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения АСТ в крови | Аспартатаминотрансфераза АСТ (К.Ф. 2.6.1.1). УФ-кинетический метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ (IFCC). Количество реагентов, не более двух. Расфасовка R 10х50мл Реагент 1 R1 ТРИС-буфер (рН 7,8) - 80 ммоль/л Буфер L-аcпартат - 200 ммоль/л Реагент 2 R2 NADH - 0,18 ммоль/л Субстрат Лактатдегидрогеназа (ЛДГ-LDH) - 800 E/л Малатдегидрогеназа (МДГ-MDH) - 600 E/л a-кетоглютарат - 12 ммоль/л . Фильтр – 340нм, Нg 334 нм, Нg 365нм. Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма. Измерение – против воздуха или дистиллированной воды. Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 5 |  |
| 3 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения железа в крови | Колориметрический тест (FerroZine) для количественного определения железа сыворотки. Количество реагентов не более трех. Расфасовка R 4х50 мл . Реагент 1 буфер Ацетатный буфер рН 4,9 - 100 ммоль/л Реагент 2 редуктант Аскорбиновая кислота (порошок) - 99.7% Реагент 3 цветной Феррозин (FZ) - 40 ммоль/л Стандарт (калибратор) Железо. Водный стандарт - 17,9 мкмоль/л (100 мкг/дл). Фильтр – 562 нм (530-590 нм). Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма. Измерение – против бланка по реактиву и индивидуального бланка для каждой пробы . Метод – по конечной точке по стандарту. Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 5 |  |
| 4 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для количественного определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови | - Колориметрический тест для количественного определения общей железосвязывающей способности сыворотки. Проводится после определения железа Состав: определение железа не менее 4 х реактивов определение ОЖСС не менее 2х реактивов Расфасовка R 4х50 мл 1 стадия осаждение железа Реагент 1 буфер Ацетатный буфер рН 4,9 - 100 ммоль/л Реагент 2 редуктант Аскорбиновая кислота (порошок) - 99.7% Реагент 3 цветной Феррозин (Fz) - 40 ммоль/л Стандарт (калибратор) Железо. Водный стандарт - 17,9 мкмоль/л (100 мкг/дл) 2 стадия определение ОЖСС Реагент 5 Насыщающий раствор железа - 500 мкг/дл Реагент 6 Осаждающий реагент: Карбонат магния (порошок) Фильтр – 562 нм (530-590 нм) Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма Температура рабочая – 15-25 /37 ºС Измерение – против бланка по реактиву и индивидуального бланка для каждой пробы Стабильность готового реактива для железа - 3 месяца при 2-8°C - 1 месяц при 15-25°C Диапазон измерения для железа : определяемый уровень – 1,85 мкг/дл (0,33 мкмоль/л), до предела линейности – 1000 мкг/дл (179 мкмоль/л) Линейность теста для ОЖСС до 89,5 мкмоль/л (500 мкг/дл) Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 3 |  |
| 5 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения концентрации общего белка в сыворотке | Биуретовый метод. Состав - комплексный реагент - стандарт Расфасовка R 10х20 мл Реагент калия-натрия тартрат - 15 ммоль/л биуретовый иодид натрия - 100 ммоль/л иодид калия - 15 ммоль/л сульфат меди (II) - 5 ммоль/л Стандарт общего белка (бычий альбумин), водный стандарт - 70 г/л (7,0 г/дл) Фильтр – 540 нм (500–550 нм) Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма Температура рабочая – 15-25/37 ºС Измерение – против бланка по реагенту Чувствительность : 1 г/дл = 0,070 A. Метод – по конечной точке по стандарту Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 5 |  |
| 6 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения мочевины | Метод - ферментативный колориметрический метод по Бертелоту Количество реагентов Не менее 4 х Форма выпуска : 10 x 50 мл Состав комплекта: Реагент 1 - Фосфат-буфер рН 6,7 - 50 ммоль/л ЭДТА - 2 ммоль/л салицилат натрия - 60 ммоль/л нитропруссид натрия - 3,2 ммоль/л Реагент 2 - гипохлорит натрия - 140 ммоль/л гидроксид натрия - 150 ммоль/л Реагент 3 - Уреаза - 30000 Е/л Стандарт – мочевина 50 мг/дл или 8,33 ммоль/л Фильтр - 580 (580-630) нм Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма без гемолиза Температура рабочая – 15-25/37 ºС Измерение – против бланка по реагенту Линейность - до 200 мг/дл (33,33 ммоль/л) Стабильность готовых реагентов 4 недели при 2-8°С и 7 дней при комнатной температуре Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 5 |  |
| 7 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения мочевой кислоты | Ферментативный метод (уриказа). Количество реагентов Не более трех Расфасовка R 10х20 мл Реагент 1 Фосфатный буфер рН 7,4 - 50 ммоль/л Буфер 2-4 дихлорфенол сульфонат (DCPS) - 4 ммоль/л Реагент 2 Уриказа - 60 Е/л Ферментативный Пероксидаза (POD) - 660 Е/л Аскорбат-оксидаза - 200 Е/л 4-аминофеназон (4-AP) - 1 ммоль/л Стандарт Мочевая кислота, водный раствор - 357 мкмоль/л (6 мг/дл) Стабильность рабочего реагента - 1 неделю при 2-8°С - 4 дня при комнатной температуре (15-25°С). Фильтр – 520 нм (490–550 нм) Тип пробы – сыворотка ,плазма или моча. Температура рабочая – 15-25/37 ºС Измерение – против бланка по реагенту Метод – по конечной точке по стандарту Диапазон измерения: от уровня определения в 1,8 мкмоль/л (0,03 мг/дл) до предела линейности в 1487 мкмоль/л (25 мг/дл). Чувствительность: 1 мг/дл = 0,0347 A. Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 5 |  |
| 8 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения глюкозы в крови | Ферментативный глюкозооксидазный метод для определения глюкозы в сыворотке и плазме крови. Количество реагентов не более двух. Расфасовка 10х50 мл Реагент 1 Буфер Трис-буфер рН 7,4 92 ммоль/л Фенол 0,3 ммоль/л Реагент 2 Ферментативный реагент Глюкозооксидаза 15000Е/л Пероксидаза 1000Е/л 4-аминофеназон 2,6 ммоль/д Стандарт 5,55 ммоль/л Фильтр – 505 (490-550) нм . Тип пробы – сыворотка или плазма без гемолиза. Измерение – против бланка по реагенту. Хранение – 18-25 ºС не менее 16 мес. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 5 |  |
| 9 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Латексный тест для определения ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке человека | Состав набора: РФ латексный реагент 5 мл положительный контроль 1 мл отрицательный контроль 1 мл Одноразовые слайды 16х6 Реагент 1 РФ латексный реагент в виде суспензии. Азид натрия 0,1%. (белая крышка) Реагент 2 - Положительный контроль, содержащий не менее 8 МЕ/мл РФ. Человеческая сыворотка. Содержит 0,1% азид натрия.(красная крышка) Реагент 3 - Отрицательный контроль, содержащий менее 8 МЕ/мл РФ. Нормальная человеческая сыворотка. Содержит 0,1% азид натрия.(голубая крышка) Тип пробы – сыворотка Термостатирование не требуется Чувствительность латексного реагента от 8 МЕ/мл РФ Форма выпуска : 2,5мл + 1мл + 1 мл + 8х6(слайды одноразовые) Хранение – 2-8 ºС не менее 12 мес |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 10 |  |
| 10 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Латексный тест для определения антистрептолизина-О в сыворотке человека | Состав набора: АСЛО латексный реагент 5 мл положительный контроль 1 мл отрицательный контроль 1 мл Одноразовые слайды 16х6 Реагент 1 - АСЛО латексный реагент в виде суспензии. Азид натрия 0,1%. (белая крышка) Реагент 2 - Положительный контроль, содержащий не менее 200 МЕ/мл АСЛО. Человеческая сыворотка. Содержит 0,1% азид натрия ( красная крышка) Реагент 3 - Отрицательный контроль, содержащий менее 200 МЕ/мл АСЛО. Нормальная человеческая сыворотка. Содержит 0,1% азид натрия. (голубая крышка) Тип пробы – сыворотка Термостатирование не требуется Хранение – 2-8 ºС не менее 12 мес |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 5 |  |
| 11 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Латексный тест для определения С-реактивного белка в сыворотке человека | Состав набора: СРБ латексный реагент 5 мл положительный контроль 1 мл отрицательный контроль 1 мл Одноразовые слайды 16х6 Реагент 1 (СРБ латексный реагент в виде суспензии. Азид натрия 0,1%) Реагент 2 – латекс-реагент (Положительный контроль, содержащий не менее 6мг/л СРБ. Человеческая сыворотка. Содержит 0,1% азид натрия.) Реагент 3 (Отрицательный контроль, содержащий менее 6мг/л СРБ. Нормальная человеческая сыворотка. Содержит 0,1% азид натрия) Тип пробы – сыворотка Термостатирование не требуется Диагностическая чувствительность не менее 98% Диагностическая специфичность не менее 97% Аналитическая чувствительность не менее 16 МЕ /мл Хранение – 2-8 ºС не менее 12 мес |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 15 |  |
| 12 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения активности щелочной фосфотазы | Метод - кинетическое определения щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме. (DGKC*) Состав : Не менее 2х реагентов Форма выпуска : 10 х 15 мл Реагент 1 Диэтаноламиновый буфер рН 10,4 - 1 ммоль/л Магния хлорид - 0,6 ммоль/л Реагент 2 р-нитрофенилфосфат - 10 ммоль/л Рабочий реагент стабилен - 21 день при 2-8°С - 5 дней при 15-25°С. Фильтр – 405 нм Тип пробы – сыворотка или гепаринизированная плазма Температура рабочая – 25/30/37 ºС Измерение – против бланка по дистиллированной воде или воздуху Метод – кинетика по фактору Чувствительность: 1 E/л= 0,0003 A/мин Диапазон измерения: от определяемого уровня в 4,26 Е/л до предела линейности 825 Е/л. Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 4 |  |
| 13 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения билирубина | Метод Ендрассика-Грофа для количественного определения прямого и общего билирубина в сыворотке. Количество реагентов Не более трех Состав : Реагент 1 Сульфаниловая кислота - 30 ммоль/л Общий билирубин - Соляная кислота (HCl) - 400 ммоль/л Реагент 2 Нитрит натрия- 50 ммоль/л Реагент 3 Кофеин - 100 ммоль/л Фильтр – 540 (Hg 546) нм Тип пробы – сыворотка или плазма без гемолиза Температура рабочая – 20 -25 ºС Измерение – против бланка по каждой пробе Метод – по конечной точке по стандарту Диапазон измерения: от 1,71 мкмоль/л (0,1 мг/дл) до 342 мкмоль/л (20 мг/дл) Чувствительность: Общий билирубин:1 мг/дл = 0,079 A; Прямой билирубин: 1 мг/дл = 0,087 A Форма выпуска : R 1 - 1х60 мл R 2 - 1х10мл R 3 – 1х150 мл Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 30 |  |
| 14 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения активности гамма-глутамилтрансферазы | Кинетический колориметрический метод. Количество реагентов не более двух Расфасовка: 10х15 мл Состав набора: Реагент 1 Буферный раствор Тис буфер (рН 8,25) 100 ммоль/л Реагент 2 Глицилглицин 100 ммоль/л L-y-глутамил-3-карбокси-р-нитроанилид 3 ммоль/л Рабочий реагент стабилен - 21 день при 2-8°С - 5 дней при 15-25°С. Фильтр – 405 нм Тип пробы – сыворотка Температура рабочая – 25/30/37 ºС Измерение – против воздуха Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 5 |  |
| 15 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения холестерина в крови | Ферментативно-колориметрический метод (CHOD-PAP) для количественного определения общего холестерина в сыворотке. Количество реагентов, не более двух. Расфасовка R 4х125 мл Реагент 1 PIPES-буфер рН 6,9 - 90 ммоль/л Буфер фенол - 26 ммоль/л Реагент 2 Пероксидаза (POD) - 1250 Е/л Ферменты холестеринэстераза (CHE)- 300 Е/л холестериноксидаза (CHOD)- 300 Е/л 4-аминофеназон (4-AP) - 0,4 ммоль/л Стандарт холестерин - 200 мг/дл или 5,17 ммоль/л Фильтр – 505нм (500-550) Тип пробы – сыворотка или гипаринизированная плазма без гемолиза. Измерение – против воздуха или дистиллированной воды увеличение оптической плотности. Метод – по конечной точке по стандарту. Хранение – 2-8 ºС не менее 16 мес |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 20 |  |
| 16 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения триглицеридов | Метод - ферментативный.. Состав набора : реагент ( буфер PIPES 50ммоль/л , аминофеназон – 0,25 ммоль/л , 4 –хлорфенол 5 ммоль/л , ионы магния 4, 5 ммоль/л , АТФ 2 ммоль/л, липаза более 1300 ед/ л , ПОД более 500 ед/л , ГК более 400 ед-/л ,ГФЩ более 1500 ед/л , азид натрия 0,05 %.) 4 флакона объемом 100 мл ,. Калибратор( триглицериды 2,28 ммоль/л 1 ) флакон 3 мл. Линейность до 11,4 ммоль/л . Стабильность рабочего раствора: при температуре 2-8 град до указанной даты годности |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 10 |  |
| 17 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Холестерин ЛПВП | Метод - ферментативный. Процедура проведения анализа: однореагентная. Состав набора : реагент ( буфер Гудса 100ммоль/л , натрия хлорид 100 ммоль/л , холестеринэстераза 1400 ед/л, холестериноксидаза 800 ммоль/л ,каталаза 600 кед/л , аскорбатоксидаза 3000 ед/л , HDOAS – 0,42 ммоль/л , консервант-0,1 % ) 1 флакон объемом 60 мл , субстрат (пероксидаза 3500 ед/л , 4 –аминофеназон – 4 ммоль/л , буфер Гудса 100ммоль/л , консервант-0,1 % , детергенты 1, 4 % ,азид натрия 0,05 %.)1 флакон – 20 мл . Калибратор- холестерин ЛПВП 1 флакон 4 мл. Линейность до 3,9 ммоль/л.Стабильность рабочего раствора: при температуре 2-8 С0 не менее 1 месяца. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 2 |  |
| 18 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения активности альфа-амилазы | Метод - кинетический , с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче.Процедура проведения анализа: однореагентная. Состав набора: реагент (MES буфер (рН 6,0)- 36 ммоль/л , GNPG 1,6 ммоль/л , ацетат кальция 3,6 ммоль/л , хлорид натрия 37 ммоль/л , тиоцианат калия 253 ммоль/л , азид натрия 0,095 %) - 6 флаконов по 50 мл . Стабильность реагента после вскрытия флакона: при температуре 2-8 С0 не менее 12 недель , при температуре 15-25 С0 не менее 4 недель |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 7 |  |
| 19 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для быстрого in vitro определения гликозилированного гемоглобина в крови человека | Тест основан на методе боратного аффинного анализа Количество тестов, не менее 24 Состав набора: Реакционная камера 1 х 24 шт R1 - Реагент Глицинамидный буфер, содержащий ионы Zn, коньюгат борной кислоты с красителем и детергенты, мл 1 х 24 х 0.2 мл R2 - Промывающий раствор Буферный раствор NaCl с морфолином и детергентами, мл 1 х 2.0 мл Диапазон измерения 3-18 % HbA1c Разрешение 0,1% HbA1c |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 30 |  |
| 20 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Контроль для гликозилированного гемоглобина | Состав набора: 2 фл х 1,5 мл 2 уровня концентрации |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 2 |  |
| 21 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения глюкозы в крови | Набор реагентов для количественного определения глюкозы в сыворотке и плазме крови. Объем рабочего раствора 1000 мл. Состав набора -Таблетированная ферментная смесь.Таблетированная буферно-субстратная смесь.Таблетированная антикоагуляционная смесь.Калибратор (раствор глюкозы 10 ммоль/л). Линейность - от 1 до 30 ммоль/лКоэффициент вариации - не более 5 %Время анализа - 20 мин |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 30 |  |
| 22 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор реагентов для оценки протромбинового времени свертывания | Набор реагентов для оценки протромбинового времени свёртывания. Состав набора: -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, 4фл х 5мл -лиофильно высушенная стандарт-плазма , (фл х мл) 1 х 1 Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличьего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: -при температуре 37 С0 не менее, часов 6 -при температуре 15-25 С0 не менee, часов 48 -при температуре 2-8 С0 не менее, дней 7 Стабильность контрольной плазмы после разведения: -при температуре 15-25 С0 не менее, часов 2 Линейность определения протромбинового времени не менее, с 11,0 - 90,0 |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 20 |  |
| 23 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Состав набора: -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH 2 х 150 Буфер трис-HCl (концентрированный 20:1) фл х мл 2 х 5,0 Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности. Стабильность раствора тромбина: -при температуре 2-8 С0 не менее, часов 6 -при температуре 15-25 С0 не менее, часов 2 Линейность определения тромбинового времени не менее, с 11,0 - 120,0 |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 10 |  |
| 24 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор реагентов для определения АПТВ | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени Состав набора: 2 флакона кефалина (2х1 мл); - 1 флакон концентрированной (200:1) суспензии каолина (1х1 мл); - 1 флакон концентрированного (20:1) буфера (1х10 мл); - 1 флакон концентрированного (200:1) раствора хлорида кальция (1х10 мл). Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с 30,0 - 300,0 Количество определений не менее 500. Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 15 |  |
| 25 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения креатинина в крови | Кинетический метод Яффе без депротеинизации для количественного определения креатинина в сыворотке и моче. Количество реагентов не более двух . Расфасовка 2х150 мл Реагент 1 Пикриновая кислота - 17,5 ммоль/л Реагент 2 Гидроксит натрия - 0,29 ммоль/л Стандарт Креатинин, водный раствор 176,8 мкмоль/л (2 мг/дл). Фильтр – 492 (490-510) нм . Тип пробы – сыворотка или гепаринизированая плазма . Измерение – против бланка по дистиллированной воде . Метод – кинетика . Хранение – 18-25 ºС не менее 16 мес. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 15 |  |
| 26 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Тимоловая проба | Метод турбидиметрический Состав: Реактив 1: Концентрированный раствор тимола (17 мл) буфер ТРИС, ммоль/л 11 Малеиновая кислота, ммоль/л 3,36 Тимол, ммоль/л 6,66 Реактив 2: Калибровочный раствор I (11 мл) серная кислота, моль/л 2,5 Реактив 3: Калибровочный раствор II (5 мл) барий хлористый, ммоль/л 48 Состав реакционной смеси: Буфер ТРИС наличие pHp 7,55 (25°C), ммоль/л 0,16 Тимол, ммоль/л 0,098 Соотношение сыворотка/реакционная смесь - 1/61 |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт | 10 |  |
| 27 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для определения альбумина | Метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения альбумина в сыворотке крови. Количество реагентов не более одного. Расфасовка 2х250мл. Реагент 1 Бромкрезоловый зеленый рН 4,2 50 ммоль/л Стандарт 50 г/л Фильтр – 630 (600-650) нм . Тип пробы – сыворотка без гемолиза. Измерение – против бланка по реагенту.. Хранение – 18-25 ºС не менее 16 мес. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт | 2 |  |
| 28 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Контрольная сыворотка с нормальными значениями | Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях. Лиофилизированная сыворотка, приготовленная их сыворотки человека. Аттестована по не менее 30 параметрам. 1 фл не менее 5 мл |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, фл | 20 |  |
| 29 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор для электрофореза белков | Набор для электрофоретического разделения белков сыворотки крови на мембранах из ацетатцеллюлозы Состав набора: Концентрат буферного раствора 200 мл Краситель пунцовый С 250 мл Контрольная сыворотка лиофилизированная 1 фл Растворитель 3 мл |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт | 2 |  |
| 30 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Азур-эозин по Романовскому | Краситель для окраски форменных элементов крови. Краситель рассчитан на окраску 10 тысяч мазков крови Состав красителя: Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего – 1 флакон (1,0 л); 1 флакон (0,1 л). Срок годности красителя 1,5 года. Хранить при температуре 18-25°С. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, фл | 10 |  |
| 31 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Фиксатор Май-Грюнвальда | Раствор для фиксации и окраски препаратов крови Состав набора: Эозин метиленоваый синий, 1 фл х 1000 мл |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, фл | 10 |  |
| 32 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Набор реагентов для клинического анализа мокроты по Циль-Нильсону | Карболовый фуксин по Цилю-Нильсену – 1х100 мл Кислота серная, 25% объем. – 1х100 мл Метиленовый синий, 1% - 1х100 мл Бумага фильтровальная размером 4,5×2,5 см - 100 шт |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, уп | 5 |  |
| 33 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Кислота сульфосалициловая | Реактив для аналитических исследований . Квалификация – химически чистый. Фасовка 1000 г. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, уп. | 3 |  |
| 34 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Метиленовый голубой | Реактив для аналитических исследований . Квалификация – химически чистый. Фасовка 100 г. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, уп | 5 |  |
| 35 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Перекись водорода | Реактив для аналитических исследований . Концентрация не менее 37%. Фасовка не менее 1л |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, уп. | 100 |  |
| 36 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Антиген кардиолипиновый для РПМ | Набор для проведения реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном для диагностики сифилиса. Раствор трех высокоочищенных липидов:кардиолипина(0,03%), лецитина (0,27%), холестерина (0,9%) в спирте этиловом абсолютированном. В пачке не менee10 ампул спиртового раствора кардиолинового антигена по 2 мл и 2 флакона 70% раствора холин-хлорида – 5мл |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт. | 8 |  |
| 37 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Тест-полоски для определения глюкозы в моче | Диапазон измеряемых концентраций мммоль 0; 2,8; 5,5;17;55. Тест-полосок в упаковке не менее 50 шт. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, уп | 5 |  |
| 38 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Тест-полоски для определения кетонов в моче | Диапазон измеряемых концентраций мммоль 0; 1,5; 5;15. Тест-полосок в упаковке не менее 50 шт. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, уп | 5 |  |
| 39 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Изотонический разбавитель | Изотонический разбавитель - буферный, устойчивый и микрофильтрованный электролитный раствор для автоматизированного разбавления образцов крови человека, количественного и качественного определения эритроцитов, лейкоцитов и субпопуляции лейкоцитов, тромбоцитов и измерения концентрации гемоглобина на гематологических анализаторах Ингредиенты: Сульфат натрия – 1,2% Хлорид натрия – 0,6% Мочевина – 0,1% Карбонат натрия – 0,1% в деионизированной воде Контейнер пластиковый, объем – 20 л. Срок годности – 36 месяцев с даты изготовления |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, уп | 5 |  |
| 40 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Лизирующий раствор | Лизирующий раствор - устойчивый и микрофильтрованный раствор для стромолиза эритроцитов, для количественного определения лейкоцитов, лейкоцитов с дифференцировкой на 3 субпопуляции и измерения концентрации гемоглобина в крови человека на гематологических анализаторах Ингредиенты: Бромид цетилтриметиламмония – 0,6% Ортофосфат натрия трехзамещенный – 0,1% Лимонная кислота – 0,1% в деионизированной воде Контейнер пластиковый, объем – 1 л. Срок годности – 48 месяцев с даты изготовления |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, уп | 4 |  |
| 41 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Очищающий раствор | Очищающий раствор - устойчивый и микрофильтрованный раствор детергента для регулярной автоматической очистки, полоскания и промывки капилляров, трубок и камер гематологических анализаторов, удаляя осаждающиеся компоненты крови и липопротеиновые осадки в гематологических анализаторах Ингредиенты: Сульфат натрия – 0,9% Хлорид натрия – 0,1% Бромид цетилтриметиламмония – 0,2% в деионизированной воде Контейнер пластиковый, объем – 1 л. Срок годности – 48 месяцев с даты изготовления |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, уп | 4 |  |
| 42 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Клеточный контроль | Назначение: образец для контроля качества Состав набора: С аномально низким содержанием клеток не менее 1 фл × 3,3 мл С нормальным содержанием клеток не менее 1 фл × 3,3 мл С аномально высоким содержанием клеток не менее 1 фл × 3,3 мл |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, уп | 2 |  |
| 43 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Стандартные эритроциты для методов определения группы крови на плоскости | Эритроциты ID-DiaCell О-А-В 5% для методов определения группы крови на плоскости 3 флакона по 10мл 5% суспензии стандартных эритроцитов соответственно групп 0, А и В |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, уп | 4 |  |
| 44 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Стандартные эритроциты для скрининга антител | Эритроциты ID-DiaCell I-II-III 5% 3 х 10мл для скрининга антител методом конглютинации с желатином: 1фл.= ID-DiaCell I (ССWDee) 1 флакон по 10мл 5% суспензии стандартных эритроцитов; 1фл. = ID-DiaCell II (ccDEE) 1 флакон по 10мл 5% суспензии стандартных эритроцитов; 1фл. = ID-DiaCell III (ccddee) 1 флакон по 10мл 5% суспензии стандартных эритроцитов |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, уп. | 4 |  |
| 45 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Калибратор для АЭК-01 | Калибратор 2 (K,Na,Ca,pH,Cl) для АЭК-01 |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, уп | 6 |  |
| 46 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Пакет c растворами для АЭК-01 | Пакет c растворами для АЭК-01 (K, Na, Ca, pH, Cl) |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, уп | 2 |  |
| 47 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Электрод K для АЭК-01 | Наличие |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт | 1 |  |
| 48 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Электрод Na для АЭК-01 | Наличие |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт | 1 |  |
| 49 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Электрод Ca для АЭК-01 | Наличие |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт | 1 |  |
| 50 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Электрод Сl для АЭК-01 | Наличие |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт | 1 |  |
| 51 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Электрод сравнения для АЭК-01 | Наличие |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, шт | 1 |  |
| 52 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА-125 в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  |  | Принцип анализа | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ |  |
|  |  | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов |  |
|  |  | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок |  |
|  |  | Образец для анализа | Сыворотка, плазма |  |
|  |  | Температура инкубации | 37°C |  |
|  |  | Общее время инкубации | Не болee 75 минут |  |
|  |  | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |
|  |  | Регистрация ИФА реакции | фотометрический метод при длине волны: 450 нм |  |
|  |  | Метод ИФА анализа | количественный |  |
|  |  | Калибровочные пробы | 6 калибровочных проб, содержащих 0, 25, 50, 100, 200, 400 Ед/мл |  |
|  |  | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  |  | Диапазон выявления концентраций | 25-400 Ед/мл |  |
|  |  | Чувствительность | 5 Ед/мл |  |
|  |  | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский |  |
|  |  | Упаковка | Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. |  |
|  |  | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | Наличие |  |
|  |  | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |  |
|  |  | Количество, наб. | 3 |  |
| 53 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  |  | Принцип анализа | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ |  |
|  |  | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов |  |
|  |  | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок |  |
|  |  | Образец для анализа | Сыворотка, плазма |  |
|  |  | Температура инкубации | 37°С |  |
|  |  | Общее время инкубации | Не болee 75 минут |  |
|  |  | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |
|  |  | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм |  |
|  |  | Метод ИФА анализа | Количественный |  |
|  |  | Калибровочные пробы | 5 калибровочных проб, содержащих 0, 1.5, 5, 10, 30 нг/мл |  |
|  |  | контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  |  | Диапазон выявления концентраций | 1,5-30 нг/мл |  |
|  |  | Чувствительность | 0,3 нг/мл |  |
|  |  | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский |  |
|  |  | Упаковка | Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. |  |
|  |  | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | Наличие |  |
|  |  | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |  |
|  |  | Количество, наб. | 3 |  |
| 54 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА-19.9 в сыворотке и плазме крови | наличие |  |
|  |  | Принцип анализа | Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ |  |
|  |  | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов |  |
|  |  | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок |  |
|  |  | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |
|  |  | Температура инкубации | 37°С |  |
|  |  | Общее время инкубации | не болee 60 минут |  |
|  |  | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |
|  |  | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм |  |
|  |  | Метод ИФА анализа | количественный |  |
|  |  | Калибровочные пробы | 5 калибровочных проб, содержащих 0, 12, 60, 120, 240 Ед/мл |  |
|  |  | Контрольная сыворотка | наличие |  |
|  |  | Диапазон выявления концентраций | 12-240 Ед/мл |  |
|  |  | Чувствительность | 2 Ед/мл |  |
|  |  | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский |  |
|  |  | Упаковка | Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. |  |
|  |  | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | Наличие |  |
|  |  | Количество наб | 1 |  |
| 55 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  |  | Принцип анализа | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ |  |
|  |  | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов |  |
|  |  | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок |  |
|  |  | Образец для анализа | Сыворотка, плазма |  |
|  |  | Температура инкубации | 37°С |  |
|  |  | Общее время инкубации | Не болee 75 минут |  |
|  |  | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |
|  |  | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм |  |
|  |  | Метод ИФА анализа | Количественный |  |
|  |  | Калибровочные пробы | 6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,2, 1, 5, 10, 20 мМEд/л ТТГ. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита. |  |
|  |  | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  |  | Диапазон выявления концентраций | 0,2-20МЕ/л |  |
|  |  | Чувствительность | 0,1 |  |
|  |  | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский |  |
|  |  | Упаковка | Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. |  |
|  |  | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | Наличие |  |
|  |  | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |  |
|  |  | Количество, наб. | 6 |  |
| 56 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  |  | Принцип анализа | одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ |  |
|  |  | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов |  |
|  |  | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок |  |
|  |  | Образец для анализа | Сыворотка, плазма |  |
|  |  | Температура инкубации | 20-25°С |  |
|  |  | Общее время инкубации | Не болee 75 минут |  |
|  |  | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |
|  |  | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм |  |
|  |  | Метод ИФА анализа | Количественный |  |
|  |  | Калибровочные пробы | 5 калибраторов: 0, 5, 25, 50, 100 пмоль/л |  |
|  |  | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  |  | Диапазон выявления концентраций | 5-100 пмоль/л |  |
|  |  | Чувствительность | 2 пмоль/л |  |
|  |  | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский |  |
|  |  | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | Наличие |  |
|  |  | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |  |
|  |  | Количество, наб. | 3 |  |
| 57 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) в сыворотке крови | наличие |  |
|  |  | Принцип анализа | Непрямой двустадийный иммуноферментный анализ |  |
|  |  | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов |  |
|  |  | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок |  |
|  |  | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |
|  |  | Температура инкубации | 18-25°С |  |
|  |  | Общее время инкубации | не болee 75 минут |  |
|  |  | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |
|  |  | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм |  |
|  |  | Метод ИФА анализа | количественный |  |
|  |  | Калибровочные пробы | 5 калибровочных проб, содержащих 0, 30, 100, 300, 1000 МЕ/мл |  |
|  |  | Контрольная сыворотка | наличие |  |
|  |  | Диапазон выявления концентраций | 30 -100 МЕ/мл |  |
|  |  | Чувствительность | 5 МЕ/мл |  |
|  |  | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский |  |
|  |  | Упаковка | Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. |  |
|  |  | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. | Наличие |  |
|  |  | Количество наб | 3 |  |
| 58 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреоглобулина в cыворотке или плазме крови | наличие |  |
|  |  | Принцип анализа | одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ |  |
|  |  | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов |  |
|  |  | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок |  |
|  |  | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |
|  |  | Температура инкубации | 20-25°С |  |
|  |  | Общее время инкубации | не болee 75 минут |  |
|  |  | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |
|  |  | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм |  |
|  |  | Метод ИФА анализа | количественный |  |
|  |  | Калибровочные пробы | 5 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 25, 100, 400 нг/мл тиреоглобулина |  |
|  |  | Контрольная сыворотка | наличие |  |
|  |  | Диапазон выявления концентраций | 10 -400 нг/мл |  |
|  |  | Чувствительность | 3 нг/мл |  |
|  |  | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский |  |
|  |  | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | наличие |  |
|  |  | Количество наб | 1 |  |
| 59 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Тест-система для выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylory | наличие |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |
|  |  | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигеном Helicobacter pylori не менее, лунок х стрипов | 8 х 12 |  |
|  |  | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0 |  |
|  |  | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,5 |  |
|  |  | -коньюгат (антитела против иммуноглобулинов G человека c пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,20 |  |
|  |  | -буферный раствор для разведения сывороток (РБР-С), фл. х мл | 1 х 11,0 |  |
|  |  | -буферный раствор для разведения коньюгата (РБР-К), фл. х мл | 1 х 13,0 |  |
|  |  | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0 |  |
|  |  | -буферный раствор для субстрата (БРС), фл. х мл | 1 х 13,0 |  |
|  |  | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7 |  |
|  |  | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0 |  |
|  |  | Исследуемый образец: |  |  |
|  |  | -сыворотка | Наличие |  |
|  |  | -плазма | Наличие |  |
|  |  | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10 |  |
|  |  | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75 |  |
|  |  | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10 |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество наб | 8 |  |
| 60 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор образцов калибровочных белка мочи | Набор образцов калибровочных белка мочи с концентрациями 0,02; 0,03; 0,05; 0,10; 0,20; 0,60 г/л для метода с сульфосалициловой кислотой Количество флаконов не менее 6 Количество мл во флаконе не менее 8 |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество наб | 10 |  |
| 61 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | от_____№_______ сроком действия до___________ |  |
|  |  | Набор на прокальцитонин | Иммунохроматографический экспресс тест для полуколичественного определения прокальцитонина PCT в плазме или сыворотке крови. Количество сыворотки для анализа не болee 0,2 мм Время исследования не болee 30 мин Состав набора: -Одна тестовая стрип-полоска и одна пипетка на один тест прокальцитонина; -25 тестов + 25 карточек сравнения, содержащихся в одной коробке. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Количество, наб. | 1 |  |
| 62 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  |  | Набор реагентов для иммуноферментного определения альфа-фетопротеина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  |  | Принцип анализа | двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ |  |
|  |  | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов |  |
|  |  | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок |  |
|  |  | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |
|  |  | Температура инкубации | 37°С |  |
|  |  | Общее время инкубации | не болee 75 минут |  |
|  |  | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |
|  |  | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм |  |
|  |  | Метод ИФА анализа | Количественный |  |
|  |  | Калибровочные пробы | 5 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 20, 100, 200 Ед/мл АФП |  |
|  |  | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  |  | Диапазон выявления концентраций | 10-200 Ед/мл |  |
|  |  | Чувствительность | 5 Ед/мл |  |
|  |  | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. |  |
|  |  | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  |  | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский |  |
|  |  | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | Наличие |  |
|  |  | Количество, уп | 2 |  |
| 63 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина в сыворотке и плазме крови | наличие |  |
|  | 5 | Принцип анализа | двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ |  |
|  | 6 | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов |  |
|  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |
|  | 9 | Температура инкубации | 37°С |  |
|  | 10 | Общее время инкубации | не более 75 минут |  |
|  | 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |
|  | 12 | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм |  |
|  | 13 | Метод ИФА анализа | количественный |  |
|  | 14 | Калибровочные пробы | 6 калибровочных проб, содержащих 0, 10, 25, 50, 100, 200 МЕд/л ХГ |  |
|  | 15 | Контрольная сыворотка | наличие |  |
|  | 16 | Диапазон выявления концентраций | 10-200 МЕ/л |  |
|  | 17 | Чувствительность | <5 МЕ/л |  |
|  | 18 | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. |  |
|  | 19 | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  | 20 | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский |  |
|  | 21 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | наличие |  |
|  | 22 | Количество наб | 2 |  |
| 64 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | № _______ от ___________ срок действия до _________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного простатаспецифического антигена в сыворотке и плазме крови | наличие |  |
|  | 5 | Принцип анализа | двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ |  |
|  | 6 | Количество анализов (включая контроли) | 96 анализов |  |
|  | 7 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 8 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |
|  | 9 | Температура инкубации | 37°С |  |
|  | 10 | Общее время инкубации | не болee 75 минут |  |
|  | 11 | Хромогенный субстрат | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению |  |
|  | 12 | Регистрация ИФА реакции | Фотометрический метод при длине волны: 450 нм |  |
|  | 13 | Метод ИФА анализа | количественный |  |
|  | 14 | Калибровочные пробы | 5 калибровочных проб, содержащих 0, 0,25, 0,75, 2,5, 5 нг/мл свПСА |  |
|  | 15 | Контрольная сыворотка | наличие |  |
|  | 16 | Диапазон выявления концентраций | 0,25-5 нг/мл |  |
|  | 17 | Чувствительность | 0,1 нг/мл |  |
|  | 18 | Комплектация | Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. |  |
|  | 19 | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |
|  | 20 | Инструкция по использованию набора (язык) | Русский |  |
|  | 21 | Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680 | наличие |  |
|  | 22 | Количество наб | 1 |  |

Приложение №2

К  документации об открытом аукционе в электронной форме

| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Торговое наименование | Ед. изм. | кол-во | №1 | №2 | №3 | средняя цена, руб. | сумма, руб. |
| 1 | АЛТ 10х50 | шт | 5 | 4 620,00 | 4 750,00 | 4 700,00 | 4 690,00 | 23 450,00 |
| 2 | АСТ 10х50 | шт | 5 | 4 620,00 | 4 750,00 | 4 700,00 | 4 690,00 | 23 450,00 |
| 3 | Железо 4х50 | шт | 5 | 4 070,00 | 4 200,00 | 4 100,00 | 4 123,33 | 20 616,67 |
| 4 | ОЖСС | шт | 3 | 1 320,00 | 1 380,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 4 050,00 |
| 5 | Калий 1х50 | шт | 5 | 2 420,00 | 2 490,00 | 2 450,00 | 2 453,33 | 12 266,67 |
| 6 | Кальций 2х150 | шт | 5 | 1 416,00 | 1 460,00 | 1 450,00 | 1 442,00 | 7 210,00 |
| 7 | Натрий 1х60 мл | шт | 5 | 1 980,00 | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 026,67 | 10 133,33 |
| 8 | Общий белок 2х250 | шт | 5 | 1 320,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 340,00 | 6 700,00 |
| 9 | Мочевина 10х50 | шт | 5 | 2 750,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 783,33 | 13 916,67 |
| 10 | Мочевая кислота 10х20 | шт | 5 | 1 650,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 683,33 | 8 416,67 |
| 11 | Глюкоза 1001192 10х50 | шт | 5 | 2 750,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 783,33 | 13 916,67 |
| 12 | РФ полный | шт | 5 | 2 200,00 | 2 300,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 11 250,00 |
| 13 | АСЛО полный | шт | 5 | 2 200,00 | 2 300,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 11 250,00 |
| 14 | С-реактивный белок 1х45 | шт | 5 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 11 000,00 |
| 15 | Щелочная фосфотаза 10х15 | шт | 5 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 13 200,00 |
| 16 | Билирубин П+О | шт | 10 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 9 900,00 |
| 17 | Гамма-ГТ 10х15 | шт | 5 | 1 430,00 | 1 500,00 | 1 430,00 | 1 453,33 | 7 266,67 |
| 18 | Холестерин 4х125 | шт | 10 | 2 200,00 | 2 300,00 | 2 200,00 | 2 233,33 | 22 333,33 |
| 19 | Триглицериды 4х100 мл | шт | 5 | 4 290,00 | 4 300,00 | 4 290,00 | 4 293,33 | 21 466,67 |
| 20 | Холестерин ЛПВП | шт | 2 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 13 200,00 |
| 21 | А-амилаза 6х50 мл | шт | 2 | 11 000,00 | 12 000,00 | 11 000,00 | 11 333,33 | 22 666,67 |
| 22 | Гемоглобин HbA1 24 тест | шт | 20 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 132 000,00 |
| 23 | Контр-ый материал HbA1 | шт | 5 | 4 400,00 | 700,00 | 4 400,00 | 3 166,67 | 15 833,33 |
| 24 | Фотоглюкоза 1000 мл | шт | 50 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 33 000,00 |
| 25 | Техпластин-тест 131 | шт | 8 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 6 160,00 |
| 26 | Тромбо-тест | шт | 5 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 7 150,00 |
| 27 | АПТВ 001 | шт | 5 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 8 250,00 |
| 28 | Креатинин 2х150 | шт | 15 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 16 500,00 |
| 29 | Тимоловая проба 300 | шт | 5 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 1 925,00 |
| 30 | Альбумин | шт | 4 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 6 600,00 |
| 31 | Контрольные сыворотки Спинтрол | фл | 20 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 5 500,00 |
| 32 | ЭКО Клини-тест ЭФ В-41324 | шт | 2 | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 3 740,00 |
| 33 | Азур-эозин по-Романоскому 1л | шт | 10 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 2 420,00 |
| 34 | ФиксаторМайн-Грюнвальда 1 л | шт | 10 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 121,00 | 1 210,00 |
| 35 | Набор для анализа мокроты | шт | 5 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 6 050,00 |
| 36 | Кислота сульфосалициловая 1г | кг | 3 | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 3 540,00 |
| 37 | Метиленовый голубой | г | 500 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 2 950,00 |
| 38 | Перекись водорода 37% 1л | л | 100 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 70,80 | 7 080,00 |
| 39 | Натрий лимоннокислый 3 замещенный хч | кг | 0,5 | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 1 180,00 |
| 40 | Антиген кардиолипиновый для РМП | шт | 8 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 7 920,00 |
| 41 | Глюкофан Лахема Чехия | уп | 5 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 825,00 |
| 42 | Кетофан Лахема Чехия | уп | 5 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 825,00 |
| 43 | Изотонический разбавитель DiatroDil 20л | фл | 5 | 2 596,00 | 2 596,00 | 2 596,00 | 2 596,00 | 12 980,00 |
| 44 | Лизирующий р-р DiatroLyse 1л | фл | 4 | 4 484,00 | 4 484,00 | 4 484,00 | 4 484,00 | 17 936,00 |
| 45 | Очищающий р-р Diatrol 1л | фл | 4 | 1 888,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 1 888,00 | 7 552,00 |
| 46 | Контрольный материал 4C ES TRI 3x3ml Beckman | шт | 2 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 11 000,00 |
| 47 | Стандартные эритроциты ID-DiaCe llI-II-III | шт | 4 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 10 000,00 |
| 48 | Стандартные эритроциты ID-DiaCe O-A-B 3x10 | шт | 4 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 5 600,00 |
| 49 | Калибратор 1 (K,Na,Ca,pH,C1) | шт | 2 | 3 540,00 | 3 600,00 | 3 540,00 | 3 560,00 | 7 120,00 |
| 50 | Калибратор 2 (K,Na,Ca,pH,C1) | шт | 2 | 826,00 | 900,00 | 826,00 | 850,67 | 1 701,33 |
| 51 | Пакет K,Na,Ca,pH,C1 | шт | 2 | 7 080,00 | 7 200,00 | 7 080,00 | 7 120,00 | 14 240,00 |
| 52 | Электрод К для АЭК-01 | шт | 2 | 9 000,00 | 9 500,00 | 9 000,00 | 9 166,67 | 18 333,33 |
| 53 | Электрод Na для АЭК-01 | шт | 2 | 11 000,00 | 12 500,00 | 11 000,00 | 11 500,00 | 23 000,00 |
| 54 | Электрод Ca для АЭК-01 | шт | 2 | 9 000,00 | 9 500,00 | 9 000,00 | 9 166,67 | 18 333,33 |
| 55 | Электрод pH для АЭК-01 | шт | 2 | 9 000,00 | 9 500,00 | 9 000,00 | 9 166,67 | 18 333,33 |
| 56 | Электрод C1 для АЭК-01 | шт | 2 | 9 000,00 | 9 500,00 | 9 000,00 | 9 166,67 | 18 333,33 |
| 57 | Электрод сравнения для АЭК-01 | шт | 2 | 9 000,00 | 9 500,00 | 9 000,00 | 9 166,67 | 18 333,33 |
| 58 | ИФА СА-125 | шт | 5 | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 14 900,00 |
| 59 | ИФА ПСА общий | шт | 5 | 1 980,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 993,33 | 9 966,67 |
| 60 | ИФА СА-19-9 | шт | 5 | 3 850,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 916,67 | 19 583,33 |
| 61 | ИФА ТТГ 96 опр | шт | 15 | 1 850,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 916,67 | 28 750,00 |
| 62 | ИФА Т4 свободный | шт | 8 | 2 200,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 266,67 | 18 133,33 |
| 63 | ИФА АНТИ-ТПО | шт | 5 | 2 200,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 266,67 | 11 333,33 |
| 64 | ИФА АТ-ТГ | шт | 5 | 2 200,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 266,67 | 11 333,33 |
| 65 | ХеликоБест-антитела 3752 | шт | 10 | 2 700,00 | 2 500,00 | 2 800,00 | 2 666,67 | 26 666,67 |
| 66 | Новосо-БМ-ССК 8123 | наб | 10 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 483,33 | 4 833,33 |
| 67 | Прокальцитонин (25 тестов) | наб | 2 | 30 000,00 | 32 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 62 000,00 |
| 68 | ИФА АФП | шт | 5 | 1 950,00 | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 016,67 | 10 083,33 |
| 69 | ИФА ХГЧ | шт | 5 | 1 950,00 | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 016,67 | 10 083,33 |
| 70 | ИФА ПСА свободный | шт | 2 | 2 350,00 | 2 450,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 4 800,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 993 581,00 |

Приложение №3

К документации об открытом аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ____

на поставку химических и клинических реактивов

для проведения лабораторных исследований МБУЗ «ГКП № 1»

г. Пермь						                                     «___» ____________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Евстифеевой Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на основании __________ , с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения Единой комиссии (протокол № ___от «__» __________ 2013 г.) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее –Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется поставить Заказчику химические и клинические реактивы для проведения лабораторных исследований (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование,  единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах или счетах-фактурах.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до 31.12.2013 г. а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет ____________

(__________________________________________________________________) рублей.

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

3.3. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.4., п. 3.5. настоящего договора.

3.4 Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

3.5. При поставке дополнительного количества товаров на основании п. 4.4. настоящего договора,  заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству дополнительно поставленного товара, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке  товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

3.6. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

  - Поставка товара осуществляется в течение 5 (пять) календарных дней  с момента получения Поставщиком заявки от  Заказчика. Товар поставляется партиями по предварительной заявке Заказчика доведенной до Поставщика в согласованной сторонами форме.

  - Место поставки – Пермский край, город Пермь, ул. Пермская, д. 45.

4.3. Объем поставки указан в приложении к настоящему Договору.

4.4. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор.

4.5. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным Техническим заданием (Приложение № 1 к документации  об открытом аукционе в электронной форме).

5.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация.

5.3. Товар, не соответствующий требованиям не принимается и считается не поставленным.

5.4. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

### 6. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Поставщик обязан при поставке каждой партии одновременно с передачей товара передать Заказчику следующие документы:  сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

6.2. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

6.3. Проверка качества товара  на соответствие требованиям, установленным в Договоре (соответствие форматов, упаковки, четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и т.п.) осуществляется материально-ответственным лицом Заказчика.

6.4. Товар ненадлежащего качества (несоответствующий требованиям, установленным в Договоре) не принимается и считается не поставленным.

6.5. После приемки товара материально ответственным лицом Заказчика в товарно-транспортной накладной оформляется запись о том, что поставленные товары соответствуют (не соответствуют) условиям, предусмотренным в Договоре и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет (с указанием замечаний, если они есть).

6.6. Датой поставки товара считается дата товарно-транспортной накладной.

6.7. При обнаружении в ходе поставки недостач, Поставщик в течение 3 (трех) дней обязуется произвести поставку недопоставленного товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

### 7. Условия оплаты

7.1. Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и после  получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета или счёта-фактуры на поставленный товар.  Оплата производится за счет средств обязательного медицинского страхования. В случае несвоевременного доведения средств финансирования по ФОМС, бюджетных обязательств и(или) предельных объемов финансирования на соответствующий месяц на лицевой счет Заказчика, срок оплаты по договору продляется.

### Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Поставщик несет ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в части:

- за нарушение сроков поставок первой и последующих партий товара - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара, за каждый день просрочки поставки;

- за невыполнение поставки (отказ от поставки) товара (партии товара) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости договора;

- за недопоставку в каждой партии  уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости недопоставленного товара;

- за поставку товара ненадлежащего качества и невыполнение полного объема поставок предусмотренных договором  уплачивает неустойку в размере 10 % от цены договора.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

8.3.Уплата санкций не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств по поставкам.

8.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара, Поставщик вправе потребовать с Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты поставленного товара, начиная со дня следующего после дня истечения установленного  договором срока оплаты поставленного товара. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине третей стороны или в случае отсутствия финансирования. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

### Рассмотрение споров

11.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

### Условия расторжения ДОГОВОРА

12.1 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

### Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

13.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до 31.12.2013 года,  а в части оплаты до полного исполнения принятых обязательств.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.4. Для  решения текущих вопросов по Договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ____________________________________________________________

контактный тел.:____________________________________.

13.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение №1 (спецификация).

### АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГКП № 1» | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 45 тел. (342) 212-47-29 | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ОМС ИНН 5902290071 / КПП 590201001 Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГКП №1», л/с11920003622) Банк РКЦ Пермь г. Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 | Банковские реквизиты: ИНН КПП р/счет к/счет БИК |
| Главный врач _________________Л.А. Евстифеева | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП «____» _____________ 20__ г. | МП «____» _____________ 20___ г. |

- Приложение № 1 к  договору

от «___» _______20__г. № ___

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставку химических и клинических реактивов

для проведения лабораторных исследований МБУЗ «ГКП № 1»

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу товара (руб.) | Стоимость товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ЦЕНА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА СОСТАВЛЯЕТ: |  |  |  |  |  |

| - Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее | 80 %. |  |
| --- | --- | --- |
| - Регистрационное удостоверение | Наличие |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МБУЗ «ГКП № 1» _________________Л.А. Евстифеева МП «____» _____________ 20__ г. | ПОСТАВЩИК ___________________/______________ МП «____» _____________ 20__ г. |
| --- | --- |